1	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 128 X 55 MM	56-231-12

1	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 80x40 MM	56-231-08

1	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 61x30 MM	56-231-06

2	PINZA CHIRURGICA STANDARD 1x2 DENTI L.	BD559R

160MM

2	PINZA ANATOMICA STANDARD L. 160MM	12-100-16

1	PINZA DE BAKEY ATRAUMATICA L. 200x2MM	24-388-20

2	FORBICE TC-GOLD DA SUTURA CON LAMA	11-915-17

DENTATA CURVA L. 170MM

2	FORBICE TC-GOLD MAYO-LEXER CURVA L. 160MM	11-953-16

1	PINZA SGORBIA STILLE-LUER CURVA L. 225MM	23-911-22

1	PINZA SGORBIA SEMB L. 235MM	23-895-22

1	PINZA SGORBIA ZAUFAL-JANSEN L. 180MM	23-881-18

1	PINZA SGORBIA LUER CURVA L. 180MM	23-847-17

1	PERIOSTOTOMO MARTIN-LANGENBECK L. 190x12	23-400-03

MM

1	PERIOSTOTOMO LAMBOTTE L. 215x15MM	23-461-15

1	LIMA PER OSSA SEMICIRCOLARE L. 280MM	23-479-28

1	DIVARICATORE VOLKMANN 1 REBBO ACUTO L.	15-230-01

215MM

1	RETRATTORE PERCY PER AMPUTAZIONE	23-762-30

SMONTABILE

2	PORTAGHI MAYO-HEGAR L. 205MM	20-390-20

1	PINZA PASSAFILI GEMINI L. 180MM	13-451-18

1	PINZA KOCHER (OCHSNER) CURVA L. 185MM	13-415-18

2	PINZA PEAN (ROCHESTER) CURVA L. 185MM	13-411-18

1	PINZA PER PERITONEO MIKULICZ 1x2D. CURVA	13-749-21

L. 205MM

1	FORBICE TC-GOLD MAYO RETTA L. 170MM	11-910-17

4	KELLY	MD467R

1	ELETTRODO A BISTURI 22 MM	80-515-08

2	LAME PER SEGA	FH310C

1	SEGA	FH306R

10	PINZA EMOSTATICA KOCHER RETTA L. 160MM	13-384-16

10	PINZA EMOSTATICA PEAN (ROCHESTER) RETTA	13-410-16

L. 165MM