1	SPECULUM AURICOLARE HARTMANN 4	122004

1	SPECULUM AURICOLARE HARTMANN 4.5	018402FX

1	Speculum auricolare HARTMANN, diam. 5 mm	122005

1	SPECULUM AURICOLARE 5.5	018403FX

1	Speculum auricolare HARTMANN, diam. 6 mm	122006

1	SPECULUM AURICOLARE 6.5	018404FX

1	Speculum auricolare HARTMANN, diam. 7,5 mm	122007

1	Pinzetta auricolare HARTMANN, scanalata	221100

1	Curette BUCK, smussa, misura 1	153301

1	MANICO BISTURI BEAVER	374310

1	Uncino 90ø, 0,8 mm	225208

1	Impugnatura per aspirazione FISCH, diam. 5,5 mm	204200

1	MICRO PINZA ALLIGATORE HARTMANN 4X0,6MM	MCO13C

LUNGHEZZA 70MM

1	PINZA ALLIGATORE MEDIA STORZ	MCO13A

1	PINZA ALLIGATORE GRANDE	8119.001

1	Aspiratore malleabile, diam. 1 mm	204310

1	Aspiratore malleabile, diam. 1,3 mm	204313

1	Aspiratore malleabile, diam. 1,5 mm	204315

1	Aspiratore malleabile, diam. 2 mm	204320

1	FORBICE PUNTA FINE STORZ	512311

1	FORBICE PUNTA SMUSSA STORZ	512511