1	UNCINO CUSHING TERMINALE 11x14MM 250MM	BT200R

1	UNCINO CUSHING TERMINALE 13x18MM 250MM	BT201R

1	UNCINO CUSHING TERMINALE 15x22MM 250MM	BT202R

1	MANICO DA BISTURI No.4 L. 213MM	BB085R

1	MANICO DA BISTURI No.3 L. 211MM	BB075R

1	TREQUARTI UNIVERSALE COMPLETO 4 AGHI	EJ126R

1	REGOLO ACCIAIO SCALA MILL. E POL. L. 150MM	AA804R

1	SPATOLA ADDOMINALE MALLEABILE RIBBON L.	BT761R

330x30MM

1	SPATOLA ADDOM.MALLEAB.LUNG.330x40MM	BT762R

1	RETRATTORE FLESSIBILE HARRINGTON	BT551R

123x45MM L. 295MM

1	DIVARICAT.HARRINGTON FLESS.123X64MM	BT552R

1	PINZA EMOSTATICA PEAN CRV.260MM	BH473R

1	PINZA EMOSTATICA PEAN CRV.280MM	BH475R

1	FORBICE DE BAKEY ANGOLATA 60° L. 220MM	BC245R

1	PINZA EMOST.OVERHOLT-GEISSEND.#1 260MM	BJ031R

1	FORBICI PARAMETR.SEC.KIEBACK 90°238MM	BC763R

2	PINZA INTEST.ATR.DOYEN 230MM	EA212R

2	PINZA ATR.COOLEY 30 GRADI 165MM	FB717R

2	PINZA ATR.DE'BAKEY 205MM RETTA	FB452R

2	PINZA ATR.DARDIK MORSO 50MM 15°CURVA	FC311R

2	PINZA ATR.DE'BAKEY-SATINSKY 245MM	FB508R

1	PINZA PER CALCOLI RENALI RANDALL	EF051R

LEGGERMENTE CURVA L. 225MM

1	PINZA PER CALCOLI RENALI RANDALL	EF052R

1	PINZA PER CALCOLI RENALI RANDALL MOLTO	EF054R

CURVA L. 225MM

1	PINZA PER CALCOLI BILIARI	310-610-255

1	CANNULA BOTTONUTA MM 1,5 X 80	18-610-15

1	SONDA PER CALCOLI BILIARI DESJARDINS	EB101R

1	SONDA PER CALCOLI BILIARI DESJARDINS	EB102R

1	SONDA PER CALCOLI BILIARI DESJARDINS	EB103R

1	DILATATORE OLIVARE BAKES PER COLEDOCO ø	EB061R

1MM L. 315MM

1	DILATATORE OLIVARE BAKES PER COLEDOCO ø	EB062R

2MM L. 315MM

1	DILATATORE OLIVARE BAKES PER COLEDOCO ø	EB063R

3MM L. 315MM

1	DILATATORE OLIVARE P.COLEDOCO 4MM	EB064R

1	DILATATORE OLIVARE P.COLEDOCO MM 5	EB065R

1	DILATATORE OLIVARE P.COLEDOCO MM 6	EB066R

1	DILATATORE OLIVARE P.COLEDOCO MM 7	EB067R

1	DILATATORE OLIVARE P.COLEDOCO MM 8	EB068R

1	DILATATORE OLIVARE P.COLEDOCO MM 9	EB069R

1	DILATATORE OLIVARE P.COLEDOCO MM 10	EB070R

1	PORTA CLIPS	AC107

1	PORTA CLIPS	AC207

1	PORTACLIP	AC307

1	PORTACLIPS	AC310

1	SPATOLA ADDOMINALE HABERER MALLEABILE	BT758R

CONICA

1	DUROGRIP PORTAGHI WERTHEIM 200MM	BM100R

1	PORTAGHI DUROGRIP WERTHEIM L. 300MM	BM102R