2	PINZA TC DA DISSEZIONE OEHLER DENTATA L.	12-260-14

145MM

3	PINZA RETTA DE BAKEY ATR. 1,5 MM 20 CM	24-386-20

6	PINZA EMOSTATICA KELLY-RANKIN CURVA L.	13-335-16

160MM

2	FORBICE TIPO HM-MAYO-LEXER 16 CM CURVA	11-885-16

2	FORB. TC METZENBAUM CURVA AD "S" 18 CM	11-967-18

1	FORBICE PER DISSEZIONE	11-883-18

METZENBAUM-HIGHMED L.180MM

1	FORB. KILNER CURVA PUNTE A SPAT. 12 CM	11-359-12

1	FORB.POTTS-SMITH 18 CM BOTT.ANG.60ø	11-391-19

2	PORTAGHI TC HEGAR-VASCULAR 20,5 CM	20-658-20

1	PINZA BABCOCK 16,5 CM PRESA TC	30-190-16

2	PINZA ADSON-BABY 18 CM	13-421-18

2	PINZA POTTS CURVA 21 CM	24-435-21

3	PINZA ANGOLATA SATINSKY, 15,5 CM	24-425-15

10	PINZA DARDIK 15 CM ANGOLATA 45ø	24-336-45

10	PINZA DARDIK 15 CM ANGOLATA 30ø	24-336-30

10	PINZA DARDIK 15 CM ANGOLATA 15ø	24-336-15

2	BULLDOG CURVA ATRAU. DE BAKEY 11 CM	24-393-12

2	BULLDOG CURVA ATRAU. DE BAKEY 10 CM	24-393-10

2	BULLDOG CURVA ATRAU. DE BAKEY 7,5 CM	24-393-07

1	SPATOLA-DILAT.PER INTIMA ROBB FIG.3	24-539-03

1	DIVARIC.WEITLANER 11 CM 2X3 R. SMUSSI	15-749-10

1	DIVARICATORE AUTOSTATICO	15-753-13

1	PINZA PER CAROT. JAVID P. CORTA 17,5 CM	24-343-18

1	PINZA PER CAROT. JAVID P. LUNGA 18 CM	24-343-19

1	PORTAGHI	20-642-20

1	PINZA ANATOMICA 16CM	12-100-16