1	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 116x50 MM	56-231-11

1	PINZA DI COLLIN L.170MM	13-278-17

1	CAMICIA CH23	8650.0545

1	MANDRINO CH23	8650.0547

1	RACC.LUER MASCHIO FORO 4mm	886.01

1	PROL.CAMICIE 8650 X USO ESAMI	8650.254

1	GUIDASONDE 2 CAN.LEVA ALBARRAN	8650.204

5	GOMMINO ROSSO DIAM. 0.8MM	88.01

1	PINZA DA PRESA FLESSIBILE	TK790-239

1	CAVO LUCE FIBRE 3,5MMX230CM	8061.353

3	TUBO IN SILICONE (MM4.763x7.938) CH24	L405