1	DIVARIC. MIDDELDORPF 27 CM 60X70 MM	15-441-03

1	DIVARIC. MIDDELDORPF 27 CM 52X50 MM	15-441-02

1	DIV. MIDDELDORPF 27 CM VALVA 48X45 MM	15-441-01

1	DIVARIC. MIDDELDORPF 24,5 CM 30X31 MM	15-361-03

1	DIVARIC. MIDDELDORPF 23 CM 25X22 MM	15-361-02

1	DIVARIC. MIDDELDORPF 21,5 CM 18X17 MM	15-361-01

2	DIVARIC. KOCHER 22 CM A 8 REBBI ACUTI	15-240-08

1	DIVAR. RICHARDSON-EASTMANN 26 CM FIG.1	15-381-01

1	RETRATTORE RICHARDSON-EASTMAN L. 270MM	15-381-02

1	DIVARICATORE LUER	BT010R

1	RETRATTORE DOPPIO LUER L. 110MM	BT010R

2	DIVARIC. PARKER-MOTT 16CM	15-675-00

1	UNCINO CUSHING TERMINALE 13X18MM 250MM	BT201R

1	UNCINO CUSHING TERMINALE 15X22MM 250MM	BT202R

2	DIVARICATORE VOLKMANN A 2 DENTI ACUTI	BT222R

2	DIVARICATORE FARABEUF L.150MM	BT021R

2	DIVARICATORE DI FARABEUF L. 130MM	BT020R