1	CIOTOLA	JG523R

1	DIVARICATORE GELPI 175 MM	BV997R

1	DIVARICATORE DI PARKS	BV581R

1	VALVA PER DIVARICATORE PARKS	BV582R

2	VALVA PER DIV. PARKS	BV583R

2	VALVA PER DIV. PARKS	BV584R

1	SONDA SCANALATA DOYEN CRV. 145 MM	BN010R

1	SONDA SCANALTA DOYEN 160 MM	BN006R

1	AGO BOTTONUTO	165-705-150

1	SONDA PER FISTOLA LOCKHART- MUMMERY	BN024R

RETRO .# 4/165 MM

1	SONDA CON FORO BOTTON. DOPPIA TEST. D:	BN090R

3/190 MM

1	SONDA SPECILLO BOTTUNUTA D: 1,5/200 MM	BN120R

1	IMPUGNATURA FIBRE OTTICHE P. BT801-BT820R	BT800R

1	VALVE PER VARIO RETRACTOR SYSTEM 95X18 MM	BT812R

1	VALVE PER VARIO RETRACTOR SYSTEM 95X26 MM	BT814R

1	VALVE PER VARIO RETRACTOR SYSTEM P.	BT818R

IMPUGNATURA BT800R, 115X22 MM

1	VALVE PER VARIO RETRACTOR SYSTEM 115X30	BT820R

MM

1	VALVE PER VARIO RETRACTOR SYSTEM 135X40	BT821R

MM

1	VALVE PER VARIO RETRACTOR SYSTEM 145X50	BT822R

MM

2	PINZA ATR. DE'BAKEY 200MM RETTA	FB406R

2	PINZA ATRAUMATICA DE BAKEY L. 200MM	FB415R

1	APPAR. COMPLETO PER LEGATURE EMORROIDI	EA992R

1	PINZA PER BIOPSIA RETTALE YEOMAN 420 MM	EA903R

1	PINZA PER BIOPSIA RETTALE LLOYD DAVIES 350	EA900R

MM

1	DIVARICATORE ANOSCOPIO SIMS PER BAMBINI	EA825R

1	DIVARICATORE ANOSCOPIO SIMS PER ADULTI	EA826R

1	MICROPINZA DA PRESA- RETTO SEC. MUELLER	EA922R

1	MICROFROBICI METZENBAUM- RETTO SEC.	EA921R

MUELLER

1	PORTAGHI CARBURO DI TUNGSTENO	EA923R

CONTROANGOLATO

1	CAVO P. LUCE FREDDA FIBRA VETRO D: 4,8 MM	OP913

2,5 M

1	CAVO BIP. ATTACCO	GN080

ACMI,ERBE,VALLEYLAB,OLYMPUS

1	FORBICE DA DISSEZ. BIPOL. PUNTA FINE 180 MM	BC686R

1	PINZETTA BIPOLARE PARZIALMENTE ISOLATA	GK892R

200MM

8	PINZA EMOST. COLLIN FORMA CUORE 160 MM	BH908R

1	PINZA ULRICH-AESCULAP P. MEDICA. CRV. 265MM	BF063R

1	PORTAGHI DUROGRIP WERTHEIM 200MM	BM100R

6	PINZA EMOSTATICA HEISS CURVA L. 200MM	BH207R

1	PINZA PER EMORROIDI	EA990R

1	FORBICE METZENBAUM CURVA L. 180 MM	BC263R

1	FORBICI METZENBAUM NOIR CURVO 180 MM	BC271B

1	CAVO BIP. ATTACCO	GK200

ACMI,AESCULAP,VALLEYLAB,OLYMPUS

2	PINZA DA DISSEZIONE STANDARD 1x2D. L.	BD561R

200MM