1	ureteroscopio 7,8 fr x430mm Canale4.2 fr.	WA29040A

Autoclavabile

1	ADATTATORE, PER CAVO LUCE WOLF	O0332

1	ponte canale singolo per ureteroscopi rigidi	WA00395A

Olympus

1	SONDA CINETICA "EKL 0,8"  2,5 FR X 570mm	A2538

1	SONDA CINETICA "EKL1"  3 FR X 570mm	A2537

1	GHIERA CONNESSIONE TRA SONDE E	A0461

IMPUGNATURA EKL23/25/27

2	GUARNIZIONI PER SONDE PER EKL23-25-27 IN	A0353

SILICONE

4	CAPPUCCIO DI TENUTA 4.5MM	A0387

4	GOMMINI ROSSI