2	PINZA DA MEDICAZIONE ULRICH-AESCULAP	BF063R

CURVA L. 265MM

2	CIOTOLA DA 0.16 LITRI	JG522R

1	VASCHETTA LABORATORIO LT.1.0	JG524R

1	CAVO DI ILLUMINAZIONE IN FIBRA DI VETRO K	495NA

STORZ diam. 3,5 mm

1	CAVO FONTE LUCE	495NA

1	CAVO MONOPOLARE ATTACCO STORZ E	26006M

VALLEYLAB

1	CAMICIA	27068D

1	MANDRINO	27068DO

1	OPERATIVO	27050E

1	CAMICIA SUPPLEMENTARE	27068F

2	ELETTRODO A LAMA	27069K

1	ELETTRODO	27770A

2	CAPPUCCIO DI TENUTA GRIGIO DIAM. 1.2MM	27550C

1	ELEMENTO OPERATIVO PER FRANTUMAZ.	27077A

1	CAMICIA 25 CH	27077BZ

1	MANDRINO	27077DO

1	CONNETTORE CON TUBO PER ELLIK	27224A

1	CONTENITORE IN VETRO PER ELLIK	27224B

1	VALVOLA IN GOMMA PER ELLIK	27224C

1	RUBINETTO CON LUER LOCK	27502

1	TUBO IN SILICONE (MM4.763x7.938) CH24	L405