1	PINZA EMOSTATICA PEAN L. 160MM	13-176-16

1	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 80x40 MM	56-231-08

1	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 116x50 MM	56-231-11

1	PINZA DI COLLIN L.170MM	13-278-17

2	FILO SEGA GIGLI 50 CM	24-600-50

2	MANICO CON UNCINO PER FILO SEGA GIGLI	24-602-01

1	INTRODUTTORE DE MARTEL L. 33 CM	24-618-33

2	DIVARICATORE ROUX 14,5 CM 22x21MM +	15-655-01

27x29MM

5	PINZA BACKAUS-KOCHER L. 135MM	BF444R

1	PINZA BACHAUS L. 13CM	13-915-13

2	PINZA VASCOLARE	FB400R

1	PORTAGHI STORZ	516015

1	PINZA A BAIONETTA JANSEN L.160MM	BD880R

2	PINZA HALSTED-MOSQUITO CURVA 1x2D.  L.	BH121R

125MM

4	PINZA DA PRESA DI ALLIS 4x5D. L. 155MM	EA015R

2	PINZA EMOSTATICA DELICATA CURVA JACOBSON	BH187R

L.190MM

1	APRIBOCCA ROSER-KONIG  L.160MM	OM048R

1	SCOLLAPERIOSTIO	478000

1	SCOLLATORE DOPPIO FREER L.185MM	OL165R

1	ABBASSALINGUA	OM230R

1	FORBICE DISSEZIONE BABY-METZENBAUM CURVA	BC259R

L.145MM

1	FORBICE DISSEZIONE STILLE CURVA L.150MM	BC581R

1	FORBICE DUROTIP DA DISSEZIONE CURVA	BC257R

L.115MM

1	ELETTROBISTURI CON PUNTA A SPATOLA	E2100

1	CONCOTOMO HARTMAN	OK642R

1	FORBICE DUROTIP DELICATA PUNTE ACUTE	BC211R

CURVA L. 110MM

1	APRIBOCCA	38-240-01

1	APRIBOCCA	38-240-02

1	APRIBOCCA	38-240-03

1	CANNULA PER ASPIRAZIONE FRAZIER L.19,5CM	18-523-10

D. 3.3MM

1	CANNULA ASPIRAZIONE FRAZIER L.19,5CM D.	18-523-12

4MM

1	PINZA DISSEZIONE ADSON FINE 1x2D. L.120MM	BD511R

1	PINZA DE BAKEY ATRAUMATICA RETTA L.	FB416R

240x2,8MM

4	PINZA MICRO-HALSTED CURVA L. 125MM	BH109R

2	PINZA CHIRURGICA STANDARD L. 145MM	BD557R

1	PINZA BIPOLARE ANGOLATA STORZ	842216

1	Cavo HF per pinza bipolare attacco Valleylab	847000V