1	MANICO DA BISTURI No.3 L. 211MM	BB075R

2	SONDA BOTTONUTA ø1.5MM L. 200MM	BN120R

1	PINZA ISOLATA VINCENT L. 250MM	130-740-250

2	PINZA ATRAUMATICA DE BAKEY L. 300MM	FB408R

2	PINZA DE BAKEY ATRAUMATICA RETTA L.	FB416R

240x2,8MM

1	PINZA DA MEDICAZIONE FOERSTER-BALLENGER	BF123R

CURVA L. 245MM

1	FORBICE DE BAKEY ANGOLATA 60° L. 220MM	BC245R

2	FORBICE DA DISSEZIONE METZENBAUM CURVA	BC265R

L. 200MM

1	FORBICE DUROTIP NELSON-METZENBAUM CURVA	BC279R

L. 260MM

2	PORTAGHI DUROGRIP WERTHEIM L. 300MM	BM102R

2	PINZA DA DISSEZIONE GEMINI L. 280MM	BJ106R

1	PINZA DA DISSEZIONE OVERHOLT L. 295MM	BJ091R

2	PINZA BENGOLEA CURVA L. 245MM	BH229R

2	PINZA EMOSTATICA KOCHER-OCHSNER CURVA L.	BH653R

260MM

4	PINZA DA PRESA ATRAUMATICA ALLIS L.	EA097R

255x8,4MM

4	PINZA PER AFFERRARE INTESTINO E TESSUTI	30-134-25

ALLIS L. 255MM

1	PINZA PER OVAIO ATRAUMATICA L. 250x21MM	EO338R

1	PINZA PER PROSTATA	320-361-200

1	PINZA PER CALCOLI RENALI RANDALL	EF051R

LEGGERMENTE CURVA L. 225MM

1	PINZA PER CALCOLI RENALI RANDALL CURVA L.	EF053R

225MM

1	PINZA PER CALCOLI RENALI RANDALL MOLTO	EF054R

CURVA L. 225MM

1	PINZA PER CALCOLI RENALI RANDALL	EF055R

SMONTABILE L. 190MM

1	PINZA PER CALCOLI RENALI RANDALL	EF056R

SMONTABILE CURVA L. 190MM

1	PINZA BULLDOG ATRAUMATICA DE BAKEY RETTA	FB424R

L. 105x45MM

1	PINZA BULLDOG ATRAUMATICA DE BAKEY CURVA	FB425R

L. 97x38MM

1	PINZA BULLDOG ATRAUMATICA DE BAKEY CURVA	FB427R

L. 114x54MM

2	SET AGHI CHIRURGICI LIBERI FIG.3	20-155-03

2	PINZA SATINSKY DE BAKEY  L. 220MM	FB500R

2	PINZE PER PEDUNCOLO RENALE HERRICK L.	EF030R

225MM

2	PINZA GUYON DA RENE L. 230MM	EF011R

4	RETRATTORE KOCHER-LANGENBECK 80x16MM L.	BT365R

215MM

2	DIVARICATORE MIDDELDORPH	170-443-003

1	DIVARICATORE GUARDUCCI COMPLETO DI 4 VALVE	BG 140

ANTERIORI E 4 COPPIE DI LATERALI

1	DIVARICATORE MILLIN	BV575R

2	VALVA LATERALE PER DIVARICATORE MILLIN	BV576R

57x25MM

2	VALVA LATERALE PER DIVARICATORE MILLIN	BV577R

82x25MM

1	VALVA CENTRALE PER DIVARICATORE MILLIN	BV578R

105x45MM

2	DIVARICATORE MATHIEAU L. 200MM	BT040R

1	SPATOLA ADDOMINALE MALLEABILE RIBBON L.	BT761R

330x30MM

1	UNCINO CUSHING TERMINALE 11X14 MM 250 MM	BT200R

1	UNCINO CUSHING TERMINALE 13X18 MM 250 MM	BT201R

1	UNCINO CUSHING TERMINALE 15X22 MM 250 MM	BT202R

1	DILATATORE GUYON CHAR. 22 L. 255MM	EF844R

1	INTRODUTTORE GUYON L. 365MM	EF492R

1	RETRATTORE FLESSIBILE HARRINGTON	BT551R

123x45MM L. 295MM

1	RETRATTORE BRUNNER 180x30MM L. 250MM	BT513R

1	RETRATTORE MIKULICZ VALVA 86x55MM L.	BT618R

255MM

1	RETRATTORE MIKULICZ VALVA 91x35MM L.	BT621R

240MM

1	RETRATTORE MIKULICZ VALVA 147x50MM L.	BT623R

250MM

1	RETRATTORE MIKULICZ VALVA 180x50MM L.	BT624R

250MM

1	REGOLO ACCIAIO SCALA MILL.E POL.150MM	AA804R

1	DIVARICATORE ADDOMINALE HOLZBACH	BV528R

1	VALVA CENTRALE PER DIVARICATORE HOLZBACH	BV369R

74x82MM

2	VALVA LATERALE PER DIVARICATORE HOLZBACH	BV558R

59x80MM

2	DIVARICATORE FARABEUF MEDIO AESCULAP	BT021R