1	CAVO DI ILLUMINAZIONE IN FIBRA DI VETRO K	495NA

STORZ diam. 3,5 mm

1	CAMICIA PER CISTOURETROSCOPIO CH 17	27026U

1	MANDRINO CH17	27026UO

1	INSERTO OPERATIVO CON ALBARRAN	27025G

1	PINZA BIOPSIA 7 FR	27177A

1	ELETTRODO 6 FR	27770C

1	CAVO MONOPOLARE ATTACCO STORZ E	26006M

VALLEYLAB

1	STRUM. INSERITORE FOLEY-KATHET 460MM	EF493R

1	PINZA DA MEDICAZIONE ULRICH-AESCULAP	BF063R

CURVA L. 265MM

1	CIOTOLA	JG522R

1	RACCORDO HAHN PER CARICO C/RUBINETTO	27502

1	RACCORDO LUER-LOCK PER CARICO A FORO	886.00

PICCOLO

1	TUBO IN SILICONE (MM4.763x7.938) CH24	L405

3	CAPPUCCIO DI TENUTA GRIGIO DIAM. 1.2MM	27550C