1	ABBASSALINGUA	OM230R

1	PINZA A BAIONETTA	BD880R

1	RETRATTORE MASCELLARE	48-330-01

1	RETRAT.TESSIER MALL. 22 CM DA 20-22 MM	48-330-03

2	DIV. TESSIER 16CM 50X12/68 X 16MM	48-331-05

1	STRUMENTO DI RIPOSIZ. CONDILARE	38-633-03

1	SCOLLAPERIOSTIO	478000

1	PINZA ANATOMICA MORSO 1.5MM 155MM	BD217R

1	APRIBOCCA	38-240-01

1	APRIBOCCA	38-240-02

1	APRIBOCCA	38-240-03

1	APRIBOCCA ROSER-KONIG  L.160MM	OM048R

1	APRIBOCCA DI GOMMA MARKEL

1	APRIBOCCA DI GOMMA MC KESSON CON CATENA

1	LEVA DRITTA	0200-1

1	LEVA DRITTA	0242-1

1	LEVA ANGOLATA	0204-11R

2	UNCINO A 1 REBBO SMUSSO L. 165MM	BT116R

2	UNCINO A DUE REBBI	BT117R

1	FORBICE A PUNTA	BC211R

1	FORBICE DUROTIP DA DISSEZIONE CURVA	BC257R

L.115MM

4	PINZA EMOSTATICA MICRO-HALSTED CURVA L.	BH109R

125MM

1	PINZA PER RITORCERE FILI 15,5 CM	22-500-11

1	PINZA ANATOMICA	LS239R

1	PINZA ANATOMICA CURVA	LS240R

1	KELLY CURVA	LS241R

1	POSIZIONATORE DI PLACCA	01-08132

1	CACCIAVITE ESAGONALE mm 170	75.23.85

1	CACCIAVITE	LS032R

1	MISURATORE	LS034R

1	PINZA	LX168R

1	PINZA PIEGA PLACCA	LS213R

1	PINZA ANGOLA PIATTA	LS211R

1	MANIPOLO MICRO-LINE	GB111

1	MICRO-LINE TESTINA	GB119

1	ACCESSORI	LS152R

1	ACCESSORI	LS151R

1	ACCESSORI	LS153R

1	ACCESSORI	LS154R

1	PINZA PIEGA PLACCHE STORZ	530811

1	TRONCHESE LEIBINGER	64-00120

1	TRONCHESINO CURVO	01-03220

1	SPATOLA FISHER	113 212

1	ELEVATORE DOPPIO	NO CODICE

1	MANICO DA BISTURI GRADUATO PER LAMA 15 No.	BB074R

3 L. 125MM

1	PINZA ADSON CHIRURGICA	BD511R

2	PINZA DE' BAKEY  ATR. MORSO 2 MM 150 MM	FB400R

1	FORBICE DISSEZIONE STILLE CURVA L.150MM	BC581R

2	PINZA HALSTED-MOSQUITO CURVA 12,5 CM	BH121R

1	PORTAGHI DUROGRIP BABY-CRILE-WOOD	BM013R

L.150MM

1	PINZA CHIRURGICA	BD557R

1	SCOLLATORE DOPPIO FREER L.185MM	OL165R

2	CIOTOLA	56-231-11

1	ASPIRATORE DI METALLO 10 CM	18-523-10

1	PINZA DA DISINFEZIONE	13-176-16

2	PINZA BACKHAUS	BF444R

1	FORBICE DUROTIP DA DISSEZIONE METZENBAUM	BC261R

CURVA L. 145MM

1	PUNTA A SPATOLA	E2100