1	CAVO BIP GRIGIO	S-12

1	PINZA BIP. BLU PER RADIOFREQUENZA	PMS112-060

1	MANIPOLO NERO PER ELETTRODI	F4814

1	ELETTRODO PUNTA FINE ANG.	INPMS1655

1	ELETTRODO ANGOLATO PUNTA SPESSA	P250A

1	ELETTRODO AD AGO	152-550

1	MATITINA DA COAGULAZIONE	P250P

1	ELETTRODO AD ANELLO	152-530