1	PUNTA STANDARD	80-515-08

2	PINZA POLIPI E MEDICAZ GROSS RET.180MM	BF032R

2	CIOTOLA	JG523R

2	MANICO P.BISTURI NO.3 124MM	BB073R

2	DIVARIC.FERITE E TRACHEA SMUSSO 1 DENTE	BT126R

2	SONDA SCANALATA 145MM	BN004R

2	PINZA EMOST.HALSTED CRV.125MM	BH111R

2	PINZA MOSQUITO HALSTED 1X2D.RET.125MM	BH120R

2	PINZA MOSQUITO HALSTED CRV.1X2D.125MM	BH121R

1	FORBICI CHIR.COOPER SM/SM 165MM	BC416R

1	DIVARICATORE WEITLANER REBBI SMUSSI L.	BV074R

130MM

1	PINZA ADSON ANATOMICA L. 120MM	BD222R

2	PINZETTA ADSON SOTTILE 150MM	BD223R

1	DUROGRIP PORTAGHI MATHIEU 173MM	BM151R

1	DUROGRIP PORTAGHI FORBICI GILLIES 158MM	BM129R

1	PINZA SGORBIA MORSOMM 3 MM 155	FO500R

1	RASPA	OL406R

1	RASPA LIMA	OL405R

2	DIVARICATORE FARABEUF	BT020R

2	PINZETTA DISSEZIONE 1X2D.145MM	BD547R

1	PORTAGHI DUROGRIP HEGAR-MAYO L. 150MM	BM065R

1	CURETTA DOPPIA	FK801R

2	PINZE ADSON CHIRURGICHE	BD511R

1	DIVARIC.WEITLANER 11 CM 2X3 R. SMUSSI	15-749-10

2	PINZA HALSTED-MOSQUITO RETTA 12,5 CM	13-310-12

1	PINZA ANAT.STAND. A PUNTA FINE 14,5CM	12-120-14

2	FORBICE METZEMBAUM RETTA 145MM	11-938-14

2	FORBICE DUROTIP DA DISSEZIONE CURVA	BC257R

L.115MM

1	DIVARIC. LANGENBECK-MINI VALVA 10X6 MM	15-095-10