1	CAMICIA CH23	8650.0545

1	MANDRINO CH23	8650.0547

2	RACC.LUER MASCHIO FORO 4mm	886.01

1	TUBO IN SILICONE (MM4.763x7.938) CH24	L405

1	GUIDASONDE 2 CAN.LEVA ALBARRAN	8650.204

2	PINZA FLEX.10FR.X BIOPSIA	829.10

2	PINZA 7 FRX BIOPSIA	829.07

2	ELETTRODO AF. FLEX. BOTTONE 5FR	823.05

2	ELETTRODO AF.FLEX.BOTTONE 10FR	823.10

1	PROL.CAMICIE 8650 X USO ESAMI	8650.254

1	CAVO MONOPOLARE ATTACCO ERBE 3M	815.032

5	GOMMINO ROSSO DIAM. 0.8MM	88.01

1	CAVO LUCE FIBRE 3,5MMX230CM	8061.353

1	PINZA DI COLLIN L.170MM	13-278-17

1	SCODELLA IN ACCIAIO INOX 116x50 MM	56-231-11

1	PINZA ANATOMICA STANDARD 14,5 CM	12-100-14