1	Laringoscopio operatorio sec. LINDHOLM, l. 15 cm	8587A

1	Conduttore luce a fibre ottiche	8587GF

1	Laringoscopio operatorio sec. BENJAMIN l. 17 cm	8574SL

1	Laringoscopio per commissura anteriore sec.	8589C

RUDERT

1	Conduttore luce a fibre ottiche	8574LF

1	Attacco per sospensione toracica	8575KA

1	SOSPENSIONE TORACICA SEC.	8575KD

BENJAMIN-PARSONS

1	Clips portaluce per illuminazione prossimale	497AC

1	Sonda retta diam 1 mm	8693A

1	Sonda retta diam 1 mm, angolata 45ø	8693B

1	Bisturi falcato, taglio curvo	8656A

1	Bisturi falcato, taglio retto	8656B

1	Bisturi rotondo taglio verticale	8656C

1	Uncino 90ø da 2 mm	8656G

1	Dissettore retto	8656J

1	Elevatore leggermente curvo, smusso	8656L

1	Elevatore leggermente curvo, punta affilata	8656LS

1	Curette a cucchiaio ovale retta	8656R

1	Impugnatura universale	8657H

1	Elevatore di aspirazione, curvo a gomito	8656VL

1	Elevatore di aspirazione, curvo a dx	8656VR

1	Portaghi sec. KLEINSASSER, retto, l. 20 cm	8660P

1	Micropinza con morso a cucchiaio, retta, l. 20 cm	8681A

1	Micropinza con morso a cucchiaio, curva in	8681B

alto,l.20 cm

1	Micropinza con morso a cucchiaio, curva a dx, l.	8681C

20 cm

1	Micropinza con morso a cucchiaio, curva a sx, l. 20	8681D

cm

1	Micropinza da presa, retta, l. 20 cm	8683A

1	Micropinza da presa, curva in alto, l. 20 cm	8683B

1	Micropinza da presa, curva a dx, l. 20 cm	8683C

1	Micropinza da presa, curva a sx, l. 20 cm	8683D

1	Microforbici rette, l. 20 cm	8684A

1	Microforbici curve a dx, l. 20 cm	8684C

1	Microforbici curve a sx, l. 20 cm	8684D

1	Micropinza da presa, morso coccodrillo, l. 20 cm	8687A

1	Aspiratore sec. KLEISASSER, diam. 2 mm	8602

1	Aspiratore sec. KLEINSASSER, diam. 2,5 mm	8603

1	Aspiratore sec. KLEISASSER, diam. 3 mm	8604

1	CAVO DI ILLUMINAZIONE IN FIBRA DI VETRO K	495NA

STORZ diam. 3,5 mm