AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

VIA VENEZIA, 6

ALESSANDRIA

| DENOMINAZIONE DITTA |  |
| --- | --- |
| SEDE LEGALE |  |
| CITTA’ |  |
| C.A.P. |  |
| TELEFONO |  |
| FAX |  |
| PEC |  |

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI CON TECNOLOGIA POCT DA COLLOCARE PRESSO LE SEDI DI PRONTO SOCCORSO PER ACQUI TERME, OVADA E TORTONA. GARA A.N.A.C. N. 8979953.

CON RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA APERTA INDICATA IN OGGETTO ED ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DETTAGLIATAMENTE DESCRITTE NELL’APPOSITO CAPITOLATO SPECIALE DI GARA ALLEGATO, LA SOTTOSCRITTA DITTA E PER ESSA IL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE FORMULA LA PROPRIA MIGLIORE OFFERTA ECONOMICA PER LA FORNITURA, COMPRENSIVA DI QUALUNQUE COSTO E ONERE ACCESSORIO, IVI COMPRESI I COSTI PER LA SICUREZZA RELATIVA AI RISCHI PROPRI DELL’ATTIVITA’ DELLA DITTA OFFERENTE.

LOTTO UNICO

COMPONENTE REATTIVI E MATERIALI DI CONSUMO

| DESCRIZIONE | NUMERO TEST ANNUALI PER TUTTE LE SEDI | PREZZO A TEST | IMPORTO ANNUALE | IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VOCE A) STRUMENTO PER CHIMICA CLINICA |  |  |  |  |
| Analizzatore in grado di effettuare come minimo i seguenti profili alternativi: - Albumina o proteine totali, amilasi o amilasi pancreatica, bilirubina, calcio, creatinina, glicemia, sodio, potassio, AST, ALT, proteina C reattiva. - Creatinina, azotemia, glucosio, sodio, potassio, cloro, magnesio, potassio, LDH. - Tempi ridotti di esecuzione analisi - Stampante integrata o esterna - Memorizzazione dei test di QC interni eseguiti | 6.000 |  |  |  |
| VOCE A IMPORTO ANNUALE |  |  |  |  |
| VOCE B) STRUMENTO PER EMATOLOGIA |  |  |  |  |
| Contaglobuli in grado di determinare, su tubo primario, su microcuvetta o capillare almeno i seguenti parametri: - Leucociti, Hb, Emazie, Ematocrito, MCV, Piastrine, formula leucocitaria a 5 popolazioni. - Cadenza analitica minima 20 campioni ora. - Stampante integrata o esterna - Memorizzazione dei test di QC interni eseguiti | 6.000 |  |  |  |
| VOCE B IMPORTO ANNUALE |  |  |  |  |
| VOCE C) STRUMENTO PER IMMUNOCHIMICA |  |  |  |  |
| Analizzatore ad accesso random in grado di effettuare i seguenti dosaggi: - Troponina I (auspicabilmente ad alta sensibilità), NTproBNP, Procalcitonina, bHCG, D-Dimero quantitativo. - Stampante integrata o esterna - Memorizzazione dei test di QC interni eseguiti | 7.980 |  |  |  |
| VOCE C IMPORTO ANNUALE |  |  |  |  |
| VOCE D) STRUMENTO PER COAGULAZIONE |  |  |  |  |
| Dispositivi in grado di effettuare su sangue citratato il profilo di coagulazione composto da Tempo di protrombina, con espressione del risultato anche come INR e Tempo parziale di tromboplastina attivato. - Stampante integrata o esterna - Memorizzazione dei test di QC interni eseguiti | 3.600 |  |  |  |
| VOCE D IMPORTO ANNUALE |  |  |  |  |
| VOCE E) STRUMENTO PER URINE |  |  |  |  |
| Dispositivi in grado di effettuare su urine il profilo chimico fisico standard ad 11 parametri per la valutazione di: - Glucosio, Acido Ascorbico, Chetoni, Proteine, pH, Sangue, Nitriti, Leucociti, Bilirubina, Urobilinogeno. - Stampante integrata o esterna - Memorizzazione dei test di QC interni eseguiti | 3.000 |  |  |  |
| VOCE E IMPORTO ANNUALE |  |  |  |  |
| RIEPILOGO COMPONENTE REATTIVI E MATERIALI DI CONSUMO |  |  |  |  |
| IMPORTO ANNUALE DELLA FORNITURA COMPONENTE REATTIVI E MATERIALI DI CONSUMO (VOCE A + VOCE B + VOCE C + VOCE D + VOCE E) |  |  |  |  |
| IMPORTO QUINQUENNALE DELLA FORNITURA COMPONENTE REATTIVI E MATERIALI DI CONSUMO (IMPORTO ANNUALE X 5) |  |  |  |  |
| IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA COMPONENTE REATTIVI E MATERIALI DI CONSUMO (IMPORTO ANUALE X 7) |  |  |  |  |

COMPONENTE LOCAZIONE ATTREZZATURE

| DESCRIZIONE | NUMERO | CANONE MENSILE UNITARIO | CANONE MENSILE TOTALE | CANONE ANNUALE UNITARIO | CANONE ANNUALE TOTALE | IVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOCE A) STRUMENTO PER CHIMICA CLINICA | 3 |  |  |  |  |  |
| VOCE B) STRUMENTO PER EMATOLOGIA | 3 |  |  |  |  |  |
| VOCE C) STRUMENTO PER IMMUNOCHIMICA | 3 |  |  |  |  |  |
| VOCE D) STRUMENTO PER COAGULAZIONE | 3 |  |  |  |  |  |
| VOCE E) STRUMENTO PER URINE | 3 |  |  |  |  |  |

| IMPORTO ANNUALE DELLA FORNITURA COMPONENTE LOCAZIONE DELLE ATTREZZATURE (VOCE A + VOCE B + VOCE C + VOCE D + VOCE E) | Base d’asta Euro 66.000,00 |  |
| --- | --- | --- |
| IMPORTO QUINQUENNALE DELLA FORNITURA COMPONENTE LOCAZIONE DELLE ATTREZZATURE (IMPORTO ANNUALE X 5) |  |  |
| IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA COMPONENTE LOCAZIONE DELLE ATTREZZATURE (IMPORTO ANNUALE X 7) |  |  |

RIEPILOGO DELL’OFFERTA

| DESCRIZIONE | IMPORTO ANNUALE COMPONENTE REATTIVI E MATERIALI DI CONSUMO | IMPORTO ANNUALE COMPONENTE LOCAZIONE ATTREZZATURE | IVA |
| --- | --- | --- | --- |
| VOCE A) STRUMENTO PER CHIMICA CLINICA |  |  |  |
| VOCE B) STRUMENTO PER EMATOLOGIA |  |  |  |
| VOCE C) STRUMENTO PER IMMUNOCHIMICA |  |  |  |
| VOCE D) STRUMENTO PER COAGULAZIONE |  |  |  |
| VOCE E) STRUMENTO PER URINE |  |  |  |
| IMPORTO ANNUALE PARZIALE |  |  |  |
| IMPORTO ANNUALE TOTALE | Base d’asta Euro 330.000,00 |  |  |
| PERCENTUALE DI RIBASSO SULL’IMPORTO A BASE D’ASTA |  |  |  |
| IMPORTO QUINQUENNALE TOTALE (60 MESI) | Base d’asta Euro 1.650.000,00 |  |  |
| IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO COMPRENSIVO DELL’OPZIONE DI PROSECUZIONE PER ULTERIORI 24 MESI (84 MESI) | Base d’asta Euro 2.310.000,000 |  |  |

- I COSTI DEFINITI NELL’OFFERTA ECONOMICA DEVONO ESSERE COMPRENSIVI DI TUTTE GLI ONERI PREVISTI DAL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA IVI COMPRESA LA FORNITURA DI UN SOFTWARE INTEGRATO PER LA GESTIONE E SUPERVISIONE DELLE STRUMENTAZIONI, LA FORNITURA DI SISTEMA DI UPS PER GARANTIRE LA DISPONIBILITÀ DEGLI STRUMENTI IN CASO DI INTERRUZIONE DI CORRENTE E GLI ONERI DERIVANTI DALL’INTERFACCIAMENTO AL IPC (INTER-PROCESS COMMUNICATION SYSTEM) GESTIONALE DEL “CONTRAENTE” (QUALORA LA SOLUZIONE TECNOLOGICA PROPOSTA LO PREVEDA) ED AL LIS ASL AL, CONCERTO (DEDALUS ITALIA S.P.A.);

- NON SARANNO AMMESSE OFFERTE SUPERIORI ALL’IMPORTO ALLA BASE DEL PRESENTE CAPITOLATO, PENA L’ESCLUSIONE;

Validità dell’offerta: 180 giorni fatta salva eventuale proroga ai sensi dell’art. 12 del Capitolato Speciale di gara

CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

| COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA (Riferimento: art. 95 comma 10 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50) |  |
| --- | --- |

Si allega prospetto di dettaglio dei singoli elementi che hanno concorso alla formulazione del prezzo a test (reagenti, calibratori, controlli, materiale di consumo ecc.)

|  | ## DOCUMENTO DA SOTTOSCRIVERE DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA PARTECIPANTE |
| --- | --- |