## DL13
LOTTO 13: DEFIBRILLATORI MONOCAMERALI CON RELATIVO ELETTROCATETERE
(N.B: compilare i campi in azzurro)
RAGIONE SOCIALE soggetto concorrente
| Aziende sanitarie contraenti | q.tà annua
| ASL AT ASTI | 5
| ASL AL ALESSANDRIA | 10
| ASO ALESSANDRIA | 5
Dati identificativi del defibrillatore
Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante
Codice prodotto fornitore se diverso da quello del fabbricante
Fabbricante e luogo di produzione
Numero RDM e CND
Anno di prima immissione in commercio
Dati identificativi dell'elettrocatetere
Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante
Codice prodotto fornitore se diverso da quello del fabbricante
Fabbricante e luogo di produzione
Numero RDM e CND
Dati identificativi eventuali "altri componenti e accessori"
- Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante e se diverso, codice prodotto fornitore
Numero RDM e CND
quantita necessaria per un impianto
- Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante e se diverso, codice prodotto fornitore
Numero RDM e CND
quantita necessaria per un impianto
- Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante e se diverso, codice prodotto fornitore
Numero RDM e CND
quantita necessaria per un impianto
| Caratteristiche essenziali: | indicare (si/no) | descrizione caratteristica posseduta dal dispositivo offerto rispetto a quanto previsto nelle caratteristiche essenziali |  |  |  | riferimento a documentazione tecnica allegata
Modo di stimolazione VVI-VVIR
Disponibilità di elettrocatetere a singolo e/o doppio coil, sia a fissazione attiva e/o passiva
Memorizzazione EGM, trend parametri elettrici, trend diagnostici
Energia effettiva erogata almeno 30J
Criteri avanzati di riconoscimento e discriminazione aritmie
Assistenza tecnica (in persona) all’impianto e, su richiesta, in ospedale (in persona) per follow-up dopo impianto con personale tecnico qualificato del fornitore
Programmatore dedicato di uso semplice ed immediato
n. | Caratteristiche oggetto di valutazione: | tipo critierio | punti max | criterio di attribuzione del punteggio (vedi anche art. xx capitolato speciale) | indicare (si/no) nei campi in azzurro | descrizione caratteristica posseduta dal dispositivo offerto rispetto a quanto previsto nelle caratteristiche oggetto di valutazione | riferimento a documentazione tecnica allegata
1 | Disponibilità di modello compatibile con attacco in linea DF4; | D | 4 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica indicata; 0 punti se caratteristica non posseduta
2 | Gestione automatica cattura ventricolare; | D | 4 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica indicata; 0 punti se caratteristica non posseduta
3 | Energia effettiva erogata oltre 30 J; | G | 12 | Punteggio massimo al dispositivo avente la più alta energia erogata; agli altri dispositivi punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente= 0,00 | /
4 | Dimensioni ridotte; | G | 16 | Punteggio massimo al dispositivo avente la dimensione minore; agli altri dispositivi punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente= 0,00 | /
5 | Maneggevolezza, stabilità, atraumaticità, calibro ed assortimento dell'elettrocatetere; | G | 4 | Punteggio massimo all'elettrocatetere con caratteristiche migliori (massima maneggevolezza, miglior stabilita, massima atraumaticità, minor calibro e maggior numero di misure disponibili); agli altri elettrocateteri punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente= 0,00 | /
|  | TOTALE PUNTI QUALITA' MAX => | 40

## DL14
LOTTO 14: DEFIBRILLATORI MONOCAMERALI CON RELATIVO ELETTROCATETERE AD ALTA ENERGIA E DIAGNOSTICA AVANZATA
(N.B: compilare i campi in azzurro)
RAGIONE SOCIALE soggetto concorrente
| Aziende sanitarie contraenti | q.tà annua
| ASL AT ASTI | 5
| ASL AL ALESSANDRIA | 10
| ASO ALESSANDRIA | 5
Dati identificativi del defibrillatore
Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante
Codice prodotto fornitore se diverso da quello del fabbricante
Fabbricante e luogo di produzione
Numero RDM e CND
Anno di prima immissione in commercio
Dati identificativi dell'elettrocatetere
Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante
Codice prodotto fornitore se diverso da quello del fabbricante
Fabbricante e luogo di produzione
Numero RDM e CND
Dati identificativi eventuali "altri componenti e accessori"
- Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante e se diverso, codice prodotto fornitore
Numero RDM e CND
quantita necessaria per un impianto
- Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante e se diverso, codice prodotto fornitore
Numero RDM e CND
quantita necessaria per un impianto
- Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante e se diverso, codice prodotto fornitore
Numero RDM e CND
quantita necessaria per un impianto
| Caratteristiche essenziali: | indicare (si/no) | descrizione caratteristica posseduta dal dispositivo offerto rispetto a quanto previsto nelle caratteristiche essenziali |  |  |  | riferimento a documentazione tecnica allegata
Modo di stimolazione VVI-VVIR
Disponibilità di elettrocatetere a singolo e/o doppio coil, a fissazione attiva e/o passiva
Memorizzazione EGM, trend parametri elettrici, trend diagnostici
Energia effettiva erogata almeno 35J
Gestione automatica cattura e sensing ventricolare
Criteri avanzati di riconoscimento e discriminazione aritmie
Assistenza tecnica (in persona) all’impianto e, su richiesta, in ospedale (in persona) per follow-up dopo impianto con personale tecnico qualificato del fornitore
Programmatore dedicato di uso semplice ed immediato
n. | Caratteristiche oggetto di valutazione: | tipo criterio | punti max | criterio di attribuzione del punteggio (vedi anche art. xx capitolato speciale) | indicare (si/no) nei campi in azzurro | descrizione caratteristica posseduta dal dispositivo offerto rispetto a quanto previsto nelle caratteristiche oggetto di valutazione | riferimento a documentazione tecnica allegata
1 | Possibilità di controllo remoto del dispositivo; | G | 4.8 | Punteggio massimo al dispositivo avente la miglior caratteristica; agli altri dispositivi punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente= 0.00 | /
2 | Energia effettiva erogata almeno 40J; | G | 4.8 | Punteggio massimo al dispositivo avente la più alta energia erogata; agli altri dispositivi punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente= 0.00 | /
3 | Disponibilità di modello compatibile con attacco in linea DF4; | D | 1.6 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica indicata; 0 punti se caratteristica non posseduta
4 | Hardware di backup in caso di malfunzionamento; | D | 1.6 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica indicata; 0 punti se caratteristica non posseduta
5 | Breve tempo di carica dei condensatori; | G | 4.8 | Punteggio massimo al dispositivo avente il minor tempo di carica; agli altri dispositivi punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente= 0.00 | /
6 | Diagnostica avanzata dello scompenso cardiaco; | G | 4.8 | Punteggio massimo al dispositivo avente la miglior caratteristica; agli altri dispositivi punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente= 0.00 | /
7 | Disponibilità di terapia antitachicardica erogabile prima della carica dei condensatori; | D | 1.6 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica indicata; 0 punti se caratteristica non posseduta
8 | Allarmi al raggiungimento dell'indicatore ERI; | D | 1.6 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica indicata; 0 punti se caratteristica non posseduta
9 | Algoritmi di riconferma dell'aritmia prima dell'erogazione delle terapie di shock; | D | 1.6 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica indicata; 0 punti se caratteristica non posseduta
10 | Algoritmi di discriminazione delle aritmie sopraventricolari; | G | 4 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristcia migliore; agli altri dispositivi punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente= 0.00 | /
11 | Volume ridotto; | G | 4.8 | Punteggio massimo al dispositivo avente il minor volume; agli altri dispositivi punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente= 0.00 | /
12 | Maneggevolezza, stabilità, atraumaticità, calibro ed assortimento dell'elettrocatetere; | G | 4 | Punteggio massimo all'elettrocatetere con caratteristiche migliori (massima maneggevolezza, miglior stabilita, massima atraumaticità, minor calibro e maggior numero di misure disponibili); agli altri elettrocateteri punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente= 0.00 | /
|  | TOTALE PUNTI QUALITA' MAX => | 40

## DL15
LOTTO 15:DEFIBRILLATORI MONOCAMERALI CON RELATIVO ELETTROCATETERE AD ALTA ENERGIA, DIAGNOSTICA AVANZATA E COMPATIBILITA' CON RISONANZA MAGNETICA
(N.B: compilare i campi in azzurro)
RAGIONE SOCIALE soggetto concorrente
| Aziende sanitarie contraenti | q.tà annua
| ASL AT ASTI | 4
| ASL AL ALESSANDRIA | 10
| ASO ALESSANDRIA | 5
Dati identificativi del defibrillatore
Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante
Codice prodotto fornitore se diverso da quello del fabbricante
Fabbricante e luogo di produzione
Numero RDM e CND
Anno di prima immissione in commercio
Dati identificativi dell'elettrocatetere
Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante
Codice prodotto fornitore se diverso da quello del fabbricante
Fabbricante e luogo di produzione
Numero RDM e CND
Dati identificativi eventuali "altri componenti e accessori"
- Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante e se diverso, codice prodotto fornitore
Numero RDM e CND
quantita necessaria per un impianto
- Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante e se diverso, codice prodotto fornitore
Numero RDM e CND
quantita necessaria per un impianto
- Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante e se diverso, codice prodotto fornitore
Numero RDM e CND
quantita necessaria per un impianto
| Caratteristiche essenziali: | indicare (si/no) | descrizione caratteristica posseduta dal dispositivo offerto rispetto a quanto previsto nelle caratteristiche essenziali |  |  |  | riferimento a documentazione tecnica allegata
Modo di stimolazione VVI-VVIR
Disponibilità di elettrocatetere a singolo e doppio coil sia a fissazione attiva che passiva
Memorizzazione EGM, trend parametri elettrici, trend diagnostici
Energia effettiva erogata almeno 35J
Gestione automatica cattura e sensing ventricolare
Criteri avanzati di riconoscimento e discriminazione aritmie
Assistenza tecnica (in persona) all’impianto e, su richiesta, in ospedale (in persona) per follow-up dopo impianto con personale tecnico qualificato del fornitore
Programmatore dedicato di uso semplice ed immediato
Possibilità di controllo remoto del dispositivo
Disponibilità di modello compatibile con attacco in linea DF4
Ampia compatibilità con risonanza magnetica nucleare
n. | Caratteristiche oggetto di valutazione: | tipo criterio | punti max | criterio di attribuzione del punteggio (vedi anche art. xx capitolato speciale) | indicare (si/no) nei campi in azzurro | descrizione caratteristica posseduta dal dispositivo offerto rispetto a quanto previsto nelle caratteristiche oggetto di valutazione | riferimento a documentazione tecnica allegata
1 | Energia effettiva erogata almeno 40J; | G | 4 | Punteggio massimo al dispositivo avente la più alta energia erogata; agli altri dispositivi punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente= 0.00 | /
2 | Disponibilità di terapia antitachicardica erogabile prima della carica dei condensatori; | D | 4 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica indicata; 0 punti se caratteristica non posseduta
3 | Compatibilità condizionata a risonanza magnetica nucleare total body; | D | 4 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica indicata; 0 punti se caratteristica non posseduta
4 | Possibilità di ripristino automatico delle terapie dopo riprogrammazione MRI compatibile; | D | 4 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica indicata; 0 punti se caratteristica non posseduta
5 | Possibilità di attivazione/disattivazione mediante software degli elettrodi attivi di shock (cassa e coil cavale); | D | 1.6 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica indicata; 0 punti se caratteristica non posseduta
6 | Comunicazione RF del programmatore con il dispositivo; | D | 4 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica indicata; 0 punti se caratteristica non posseduta
7 | Algoritmo per l'identificazione precoce dell'integrità degli elettrocateteri; | D | 4 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica indicata; 0 punti se caratteristica non posseduta
8 | Algoritmo per l'identificazione automatica dell'onda T indipendente dalla riprogrammazione della sensibilità; | D | 4 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica indicata; 0 punti se caratteristica non posseduta
9 | Algoritmo per la valutazione del trend del tratto ST; |  | 2.4 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica indicata; 0 punti se caratteristica non posseduta
10 | Volume ridotto; | G | 4 | Punteggio massimo al dispositivo avente il minor volume; agli altri dispositivi punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente= 0.00 | /
11 | Maneggevolezza, stabilità, atraumaticità, calibro ed assortimento dell'elettrocatetere; | G | 4 | Punteggio massimo all'elettrocatetere con caratteristiche migliori (massima maneggevolezza, miglior stabilita, massima atraumaticità, minor calibro e maggior numero di misure disponibili); agli altri elettrocateteri punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente= 0.00 | /
|  | TOTALE PUNTI QUALITA' MAX => | 40

## DL16
LOTTO 16: DEFIBRILLATORE BICAMERALE DI ALTA FASCIA CARATTERIZZATO DA POSSIBILITÀ DI CONTROLLO REMOTO E ALGORITMO DI SWITCH AAI-->DDD PER LA MINIMIZZAZIONE DEL PACING VENTRICOLARE DESTRO
(N.B: compilare i campi in azzurro)
RAGIONE SOCIALE soggetto concorrente
| Aziende sanitarie contraenti | q.tà annua
| ASL AT ASTI | 5
| ASL AL ALESSANDRIA | 14
| ASO ALESSANDRIA | 15
Dati identificativi del defibrillatore
Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante
Codice prodotto fornitore se diverso da quello del fabbricante
Fabbricante e luogo di produzione
Numero RDM e CND
Anno di prima immissione in commercio
Dati identificativi dell'elettrocatetere
Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante
Codice prodotto fornitore se diverso da quello del fabbricante
Fabbricante e luogo di produzione
Numero RDM e CND
Dati identificativi eventuali "altri componenti e accessori"
- Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante e se diverso, codice prodotto fornitore
Numero RDM e CND
quantita necessaria per un impianto
- Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante e se diverso, codice prodotto fornitore
Numero RDM e CND
quantita necessaria per un impianto
- Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante e se diverso, codice prodotto fornitore
Numero RDM e CND
quantita necessaria per un impianto
| Caratteristiche essenziali: | indicare (si/no) | descrizione caratteristica posseduta dal dispositivo offerto rispetto a quanto previsto nelle caratteristiche essenziali |  |  |  | riferimento a documentazione tecnica allegata
Possibilità di controllo remoto
Modo AAI(R) con commutazione automatica in DDD(R) temporaneo per la minimizzazione del pacing Ventricolare destro.
Assistenza tecnica (in persona) all’impianto e, su richiesta, in ospedale (in persona) per follow-up dopo impianto con personale tecnico qualificato del fornitore
n. | Caratteristiche oggetto di valutazione: | tipo criterioì | punti max | criterio di attribuzione del punteggio (vedi anche art. xx capitolato speciale) | indicare (si/no) nei campi in azzurro | descrizione caratteristica posseduta dal dispositivo offerto rispetto a quanto previsto nelle caratteristiche oggetto di valutazione | riferimento a documentazione tecnica allegata
1 | Elettrocateteri dedicati con idonee caratteristiche di maneggevolezza, calibro, stabilità assortimento ed atraumaticità: • Elettrocateteri atriali bipolari, a fissazione attiva e passiva; | G | 1.6 | Punteggio massimo all'elettrocatetere con caratteristiche migliori (massima maneggevolezza, miglior stabilita, massima atraumaticità, minor calibro e maggior numero di misure disponibili); agli altri elettrocateteri punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente= 0,00 | /
2 | Elettrocateteri dedicati con idonee caratteristiche di maneggevolezza, calibro, stabilità assortimento ed atraumaticità: •Elettrocat.ventricolari a fissazione attiva e/o passiva, singolo e/o doppio coil; | G | 2.4 | Punteggio massimo all'elettrocatetere con caratteristiche migliori (massima maneggevolezza, miglior stabilita, massima atraumaticità, minor calibro e maggior numero di misure disponibili); agli altri elettrocateteri punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente= 0.00 | /
3 | Energia erogata non inferiore a 37 J; | G | 4 | Punteggio massimo al dispositivo avente la più alta energia erogata; agli altri dispositivi punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente= 0.00 | /
4 | Frequenza massima di stimolazione antibradicardica programmabile a valori superiori alla frequenza di riconoscimento di tachicardia; | D | 4 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica indicata; 0 punti se caratteristica non posseduta
5 | Riprogrammazione automatica dell'ordine di erogazione delle sequenze ATP in base all’efficacia terapeutica; | D | 4 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica indicata; 0 punti se caratteristica non posseduta
6 | Specificita’ ed accuratezza dell’algoritmo di discriminazione delle tachiaritmie onde ridurre terapie inappropriate (ad es. in caso di sospetto di aritmie sopraventricolari con conduzione rapida e pseudo stabile al ventricolo); | G | 4 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica migliore; agli altri dispositivi punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente= 0.00 | /
7 | Disponibilità modello con connessione DF-4; | D | 4 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica indicata; 0 punti se caratteristica non posseduta
8 | Spessore ridotto; | G | 4 | Punteggio massimo al dispositivo avente il minor spessore; agli altri dispositivi punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente= 0.00 | /
|  | TOTALE PUNTI QUALITA' MAX => | 40

## DL17
LOTTO 17: DEFIBRILLATORE BICAMERALE DOTATO DI FUNZIONI DIAGNOSTICHE PER LA GESTIONE DELLE CO-MORBIDITÀ
(N.B: compilare i campi in azzurro)
RAGIONE SOCIALE soggetto concorrente
| Aziende sanitarie contraenti | q.tà annua
| ASL AT ASTI | 5
| ASL AL ALESSANDRIA | 14
| ASO ALESSANDRIA | 10
Dati identificativi del defibrillatore
Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante
Codice prodotto fornitore se diverso da quello del fabbricante
Fabbricante e luogo di produzione
Numero RDM e CND
Anno di prima immissione in commercio
Dati identificativi dell'elettrocatetere
Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante
Codice prodotto fornitore se diverso da quello del fabbricante
Fabbricante e luogo di produzione
Numero RDM e CND
Dati identificativi eventuali "altri componenti e accessori"
- Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante e se diverso, codice prodotto fornitore
Numero RDM e CND
quantita necessaria per un impianto
- Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante e se diverso, codice prodotto fornitore
Numero RDM e CND
quantita necessaria per un impianto
- Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante e se diverso, codice prodotto fornitore
Numero RDM e CND
quantita necessaria per un impianto
| Caratteristiche essenziali: | indicare (si/no) | descrizione caratteristica posseduta dal dispositivo offerto rispetto a quanto previsto nelle caratteristiche essenziali |  |  |  | riferimento a documentazione tecnica allegata
Algoritmo di switch AAI-->DDD per la minimizzazione del pacing ventricolare destro
Volume contenuto (max 35cc)
Spessore contenuto (max 12mm)
Assistenza tecnica (in persona) all’impianto e, su richiesta, in ospedale (in persona) per follow-up dopo impianto con personale tecnico qualificato del fornitore
n. | Caratteristiche oggetto di valutazione: | tipo criterio | punti max | criterio di attribuzione del punteggio (vedi anche art. xx capitolato speciale) | indicare (si/no) nei campi in azzurro | descrizione caratteristica posseduta dal dispositivo offerto rispetto a quanto previsto nelle caratteristiche oggetto di valutazione | riferimento a documentazione tecnica allegata
1 | Elettrocateteri dedicati con idonee caratteristiche di maneggevolezza, calibro, stabilità assortimento ed atraumaticità: • Elettrocateteri atriali bipolari, a fissazione attiva e passiva, preformati e non; | G | 1.6 | Punteggio massimo all'elettrocatetere con caratteristiche migliori (massima maneggevolezza, miglior stabilita, massima atraumaticità, minor calibro e maggior numero di misure disponibili); agli altri elettrocateteri punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente= 0.00 | /
2 | Elettrocateteri dedicati con idonee caratteristiche di maneggevolezza, calibro, stabilità assortimento ed atraumaticità: •Elettrocat.ventricolari a fissazione attiva e/o passiva, singolo e/o doppio coil; | G | 2.4 | Punteggio massimo all'elettrocatetere con caratteristiche migliori (massima maneggevolezza, miglior stabilita, massima atraumaticità, minor calibro e maggior numero di misure disponibili); agli altri elettrocateteri punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente= 0.00 | /
3 | Forma - Spessore - Volume - Peso; | G | 8 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica migliore (miglior forma di adattabilità anatomica, minor spessore, minor volume, minor peso); agli altri dispositivi punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente= 0,00 | /
4 | Algoritmo di identificazione e diagnosi delle sleep apnee; | D | 8 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica indicata; 0 punti se caratteristica non posseduta
5 | Ampia diagnostica delle bradi/tachiaritmie atriali e ventricolari; | G | 12 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica migliore; agli altri dispositivi punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente= 0.00 | /
6 | Modalità di sicurezza per pazienti PM dipendenti sottoposti a intervento con elettrobisturi; | D | 2.4 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica indicata; 0 punti se caratteristica non posseduta
7 | Vettori di shock con polarità invertibile ed alternabile mediante programmatore; | G | 4 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica migliore; agli altri dispositivi punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente= 0.00 | /
8 | ATP in zona FV; | D | 1.6 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica indicata; 0 punti se caratteristica non posseduta
|  | TOTALE PUNTI QUALITA' MAX => | 40

## DL18
LOTTO 18: DEFIBRILLATORE BICAMERALE COMPATIBILE CON LA RISONANZA MAGNETICA
(N.B: compilare i campi in azzurro)
RAGIONE SOCIALE soggetto concorrente
| Aziende sanitarie contraenti | q.tà annua
| ASL AT ASTI | 5
| ASL AL ALESSANDRIA | 14
| ASO ALESSANDRIA | 15
Dati identificativi del defibrillatore
Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante
Codice prodotto fornitore se diverso da quello del fabbricante
Fabbricante e luogo di produzione
Numero RDM e CND
Anno di prima immissione in commercio
Dati identificativi dell'elettrocatetere
Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante
Codice prodotto fornitore se diverso da quello del fabbricante
Fabbricante e luogo di produzione
Numero RDM e CND
Dati identificativi eventuali "altri componenti e accessori"
- Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante e se diverso, codice prodotto fornitore
Numero RDM e CND
quantita necessaria per un impianto
- Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante e se diverso, codice prodotto fornitore
Numero RDM e CND
quantita necessaria per un impianto
- Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante e se diverso, codice prodotto fornitore
Numero RDM e CND
quantita necessaria per un impianto
| Caratteristiche essenziali: | indicare (si/no) | descrizione caratteristica posseduta dal dispositivo offerto rispetto a quanto previsto nelle caratteristiche essenziali |  |  |  | riferimento a documentazione tecnica allegata
Compatibilità certificata con la risonanza magnetica
Volume non superiore a 35cc
Autosoglia Atriale e Ventricolare
Assistenza tecnica (in persona) all’impianto e, su richiesta, in ospedale (in persona) per follow-up dopo impianto con personale tecnico qualificato del fornitore
n. | Caratteristiche oggetto di valutazione: | tipo criterio | punti max | criterio di attribuzione del punteggio (vedi anche art. xx capitolato speciale) | indicare (si/no) nei campi in azzurro | descrizione caratteristica posseduta dal dispositivo offerto rispetto a quanto previsto nelle caratteristiche oggetto di valutazione | riferimento a documentazione tecnica allegata
1 | Elettrocateteri dedicati con idonee caratteristiche di maneggevolezza, calibro, stabilità assortimento ed atraumaticità: • Elettrocateteri atriali bipolari, a fissazione attiva e passiva, preformati e non; | G | 1.6 | Punteggio massimo all'elettrocatetere con caratteristiche migliori (massima maneggevolezza, miglior stabilita, massima atraumaticità, minor calibro e maggior numero di misure disponibili); agli altri elettrocateteri punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente= 0.00 | /
2 | Elettrocateteri dedicati con idonee caratteristiche di maneggevolezza, calibro, stabilità assortimento ed atraumaticità: •Elettrocat.ventricolari a fissazione attiva e/o passiva, singolo e/o doppio coil; | G | 2.4 | Punteggio massimo all'elettrocatetere con caratteristiche migliori (massima maneggevolezza, miglior stabilita, massima atraumaticità, minor calibro e maggior numero di misure disponibili); agli altri elettrocateteri punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente= 0.00 | /
3 | Caratteristiche RNM compatibilita’; | G | 6.4 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica migliore; agli altri dispositivi punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente=0,00 | /
4 | Possibilità di controllo remoto; | D | 8 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica indicata; 0 punti se caratteristica non posseduta
5 | Allarmi paziente acustici o vibrazionali; | D | 8 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica indicata; 0 punti se caratteristica non posseduta
6 | Modo AAI(R) con commutazione automatica in DDD(R) temporaneo per la minimizzazione del pacing Ventricolare destro; | G | 1.6 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica migliore; agli altri dispositivi punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente=0,00 | /
7 | Autosoglia Atriale e Ventricolare; | D | 8 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica indicata; 0 punti se caratteristica non posseduta
8 | ATP in zona FV; | D | 4 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica indicata; 0 punti se caratteristica non posseduta
|  | TOTALE PUNTI QUALITA' MAX => | 40

## DL19
LOTTO 19: DEFIBRILLATORE BICAMERALE AD ALTA ENERGIA
(N.B: compilare i campi in azzurro)
RAGIONE SOCIALE soggetto concorrente
| Aziende sanitarie contraenti | q.tà annua
| ASL AT ASTI | 6
| ASL AL ALESSANDRIA | 14
| ASO ALESSANDRIA | 15
Dati identificativi del defibrillatore
Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante
Codice prodotto fornitore se diverso da quello del fabbricante
Fabbricante e luogo di produzione
Numero RDM e CND
Anno di prima immissione in commercio
Dati identificativi dell'elettrocatetere
Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante
Codice prodotto fornitore se diverso da quello del fabbricante
Fabbricante e luogo di produzione
Numero RDM e CND
Dati identificativi eventuali "altri componenti e accessori"
- Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante e se diverso, codice prodotto fornitore
Numero RDM e CND
quantita necessaria per un impianto
- Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante e se diverso, codice prodotto fornitore
Numero RDM e CND
quantita necessaria per un impianto
- Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante e se diverso, codice prodotto fornitore
Numero RDM e CND
quantita necessaria per un impianto
| Caratteristiche essenziali: | indicare (si/no) | descrizione caratteristica posseduta dal dispositivo offerto rispetto a quanto previsto nelle caratteristiche essenziali |  |  |  | riferimento a documentazione tecnica allegata
Elevata energia erogata (non inferiore a 40 J)
Possibilità di controllo remoto
Assistenza tecnica (in persona) all’impianto e, su richiesta, in ospedale (in persona) per follow-up dopo impianto con personale tecnico qualificato del fornitore
n. | Caratteristiche oggetto di valutazione: | tipo criterio | punti max | criterio di attribuzione del punteggio (vedi anche art. xx capitolato speciale) | indicare (si/no) nei campi in azzurro | descrizione caratteristica posseduta dal dispositivo offerto rispetto a quanto previsto nelle caratteristiche oggetto di valutazione | riferimento a documentazione tecnica allegata
1 | Elettrocateteri dedicati con idonee caratteristiche di maneggevolezza, calibro, stabilità assortimento ed atraumaticità: • Elettrocateteri atriali bipolari, a fissazione attiva e passiva, preformati e non; | G | 1.6 | Punteggio massimo all'elettrocatetere con caratteristiche migliori (massima maneggevolezza, miglior stabilita, massima atraumaticità, minor calibro e maggior numero di misure disponibili); agli altri elettrocateteri punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente= 0.00 | /
2 | Elettrocateteri dedicati con idonee caratteristiche di maneggevolezza, calibro, stabilità assortimento ed atraumaticità: •Elettrocat.ventricolari a fissazione attiva e/o passiva, singolo e/o doppio coil; | G | 2.4 | Punteggio massimo all'elettrocatetere con caratteristiche migliori (massima maneggevolezza, miglior stabilita, massima atraumaticità, minor calibro e maggior numero di misure disponibili); agli altri elettrocateteri punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente= 0.00 | /
3 | Allarmi paziente acustici o vibrazionali; | D | 8 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica migliore; agli altri dispositivi punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente=0,00
4 | Autosoglia Atriale e Ventricolare; | D | 8 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica indicata; 0 punti se caratteristica non posseduta
5 | Programmabilità della forma d'onda; | D | 8 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica indicata; 0 punti se caratteristica non posseduta
6 | Possibilità di erogare terapie ATP prima e durante la carica; | D | 4 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica indicata; 0 punti se caratteristica non posseduta
7 | ATP in zona FV; | D | 8 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica indicata; 0 punti se caratteristica non posseduta
|  | TOTALE PUNTI QUALITA' MAX => | 40

## DL20
LOTTO 20: DEFIBRILLATORE BICAMERALE DI PESO E DIMENSIONI RIDOTTE CON DIAGNOSTICA AVANZATA
(N.B: compilare i campi in azzurro)
RAGIONE SOCIALE soggetto concorrente
| Aziende sanitarie contraenti | q.tà annua
| ASL AT ASTI | 6
| ASL AL ALESSANDRIA | 14
| ASO ALESSANDRIA | 10
Dati identificativi del defibrillatore
Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante
Codice prodotto fornitore se diverso da quello del fabbricante
Fabbricante e luogo di produzione
Numero RDM e CND
Anno di prima immissione in commercio
Dati identificativi dell'elettrocatetere
Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante
Codice prodotto fornitore se diverso da quello del fabbricante
Fabbricante e luogo di produzione
Numero RDM e CND
Dati identificativi eventuali "altri componenti e accessori"
- Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante e se diverso, codice prodotto fornitore
Numero RDM e CND
quantita necessaria per un impianto
- Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante e se diverso, codice prodotto fornitore
Numero RDM e CND
quantita necessaria per un impianto
- Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante e se diverso, codice prodotto fornitore
Numero RDM e CND
quantita necessaria per un impianto
| Caratteristiche essenziali: | indicare (si/no) | descrizione caratteristica posseduta dal dispositivo offerto rispetto a quanto previsto nelle caratteristiche essenziali |  |  |  | riferimento a documentazione tecnica allegata
Peso contenuto ( non superiore a 70gr)
Volume ridotto (non superiore a 35 cc)
Disponibilità di almeno 2 delle funzioni diagnostiche sottoelencate da 1 a 6
Assistenza tecnica (in persona) all’impianto e, su richiesta, in ospedale (in persona) per follow-up dopo impianto con personale tecnico qualificato del fornitore
n. | Caratteristiche oggetto di valutazione: | tipo criterio | punti max | criterio di attribuzione del punteggio (vedi anche art. xx capitolato speciale) | indicare (si/no) nei campi in azzurro | descrizione caratteristica posseduta dal dispositivo offerto rispetto a quanto previsto nelle caratteristiche oggetto di valutazione | riferimento a documentazione tecnica allegata
1 | Elettrocateteri dedicati con idonee caratteristiche di maneggevolezza, calibro, stabilità assortimento ed atraumaticità: • Elettrocateteri atriali bipolari, a fissazione attiva e passiva, preformati e non; | G | 1.6 | Punteggio massimo all'elettrocatetere con caratteristiche migliori (massima maneggevolezza, miglior stabilita, massima atraumaticità, minor calibro e maggior numero di misure disponibili); agli altri elettrocateteri punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente= 0.00 | /
2 | Elettrocateteri dedicati con idonee caratteristiche di maneggevolezza, calibro, stabilità assortimento ed atraumaticità: •Elettrocat.ventricolari a fissazione attiva e/o passiva, singolo e/o doppio coil; | G | 1.6 | Punteggio massimo all'elettrocatetere con caratteristiche migliori (massima maneggevolezza, miglior stabilita, massima atraumaticità, minor calibro e maggior numero di misure disponibili); agli altri elettrocateteri punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente= 0.00 | /
3 | Possibilita’ di controllo remoto; | D | 4 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica indicata; 0 punti se caratteristica non posseduta
4 | Possibilità di registrare minuti di ECG intracavitario (meglio se di durata prolungata); | G | 4 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica migliore; agli altri dispositivi punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente=0,00 | /
5 | Monitoraggio continuo del tratto ST con relativa diagnostica; | D | 4 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica indicata; 0 punti se caratteristica non posseduta
6 | Monitoraggio della congestione polmonare con relativa diagnostica; | D | 4 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica migliore; agli altri dispositivi punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente=0,00
7 | Meccanismi di ricerca automatica della soglia di stimolazione atriale e ventricolare; | D | 4 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica indicata; 0 punti se caratteristica non posseduta
8 | Monitoraggio dell’impedenza dei cateteri di pacing atrio-ventricolo e shock; | G | 4 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica migliore; agli altri dispositivi punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente=0,00 | /
9 | Funzione di avviso acustico/vibrazionale al paziente in caso di parametri fuori range; | D | 3.2 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica indicata; 0 punti se caratteristica non posseduta
10 | Possibilità di programmare terapie ventricolari multiple mediante ATP prima e durante carica; | D | 3.2 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica indicata; 0 punti se caratteristica non posseduta
11 | Possibilità di induzione di aritmie all’impianto mediante burst, shock su T e impulso di corrente continua; | D | 6.4 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica indicata; 0 punti se caratteristica non posseduta
|  | TOTALE PUNTI QUALITA' MAX => | 40

## DL21
LOTTO 21: DEFIBRILLATORE BIVENTRICOLARE AD ALTA ENERGIA, COMPLETO DI ELETTROCATETERI
(N.B: compilare i campi in azzurro)
RAGIONE SOCIALE soggetto concorrente
| Aziende sanitarie contraenti | q.tà annua
| ASL AT ASTI | 6
| ASL AL ALESSANDRIA | 13
| ASO ALESSANDRIA | 15
Dati identificativi del defibrillatore
Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante
Codice prodotto fornitore se diverso da quello del fabbricante
Fabbricante e luogo di produzione
Numero RDM e CND
Anno di prima immissione in commercio
Dati identificativi dell'elettrocatetere
Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante
Codice prodotto fornitore se diverso da quello del fabbricante
Fabbricante e luogo di produzione
Numero RDM e CND
Dati identificativi eventuali "altri componenti e accessori"
- Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante e se diverso, codice prod.fornitore
Numero RDM e CND
quantita necessaria per un impianto
- Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante e se diverso, codice prod.fornitore
Numero RDM e CND
quantita necessaria per un impianto
- Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante e se diverso, codice prod.fornitore
Numero RDM e CND
quantita necessaria per un impianto
| Caratteristiche essenziali: | indicare (si/no) | descrizione caratteristica posseduta dal dispositivo offerto rispetto a quanto previsto nelle caratteristiche essenziali |  |  |  | riferimento a documentazione tecnica allegata
Energia erogata di almeno 35J
Regolazione automatica della sensibilità
Criteri avanzati per il riconoscimento e la discriminazione delle aritmie
Ampia disponibilità di sistemi per cannulazione del seno coronarico, con differenti curve e
Subselettori e differenti tipologie di elettrocateteri per stimolazione ventricolare sinistra
Canali RV e LV programmabili separatamente
Funzione di avviso su parametri elettrici e/o clinici
Catetere ventricolare a fissazione attiva e/o passiva, singolo e/o doppio coil
Assistenza tecnica (in persona) all’impianto e, su richiesta, in ospedale (in persona) per follow-up dopo impianto con personale tecnico qualificato del fornitore
n. | Caratteristiche oggetto di valutazione: | tipo criterio | punti max | criterio di attribuzione del punteggio (vedi anche art. xx capitolato speciale) | indicare (si/no) nei campi in azzurro | descrizione caratteristica posseduta dal dispositivo offerto rispetto a quanto previsto nelle caratteristiche oggetto di valutazione | riferimento a documentazione tecnica allegata
1 | Elettrocateteri dedicati con idonee caratteristiche di maneggevolezza, calibro, stabilità assortimento ed atraumaticità: • Elettrocateteri atriali bipolari, a fissazione attiva e passiva, preformati e non; | G | 1.6 | Punteggio massimo all'elettrocatetere con caratteristiche migliori (massima maneggevolezza, miglior stabilita, massima atraumaticità, minor calibro e maggior numero di misure disponibili); agli altri elettrocateteri punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente= 0.00 | /
2 | Elettrocateteri dedicati con idonee caratteristiche di maneggevolezza, calibro, stabilità assortimento ed atraumaticità: •Elettrocat.ventricolari a fissazione attiva e/o passiva, singolo e/o doppio coil; | G | 2.4 | Punteggio massimo all'elettrocatetere con caratteristiche migliori (massima maneggevolezza, miglior stabilita, massima atraumaticità, minor calibro e maggior numero di misure disponibili); agli altri elettrocateteri punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente= 0.00 | /
3 | Elettrocateteri dedicati con idonee caratteristiche di maneggevolezza, calibro, stabilità assortimento ed atraumaticità: • Elettrocateteri per stimolazione in ventricolo sinistro; | G | 4 | Punteggio massimo all'elettrocatetere con caratteristiche migliori (massima maneggevolezza, miglior stabilita, massima atraumaticità, minor calibro e maggior numero di misure disponibili); agli altri elettrocateteri punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente= 0.00 | /
4 | Possibilità di controllo remoto del dispositivo; | G | 12 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica migliore; agli altri dispositivi punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente=0,00 | /
5 | Sistema di diagnostica per la gestione dello scompenso basata su diversi indicatori numeric e/o grafici; | G | 4 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica migliore; agli altri dispositivi punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente=0,00 | /
6 | ATP in zona Fast TV programmabile in frequenza e stabilità; | G | 8 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica migliore; agli altri dispositivi punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente=0,00 | /
7 | Ottimizzazione automatica intervalli AV e VV mediante sensore emodinamico; | G | 8 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica migliore; agli altri dispositivi punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente=0,00 | /
|  | TOTALE PUNTI QUALITA' MAX => | 40

## DL22
LOTTO 22: DEFIBRILLATORE BIVENTRICOLARE AD ALTA ENERGIA, COMPATIBILE CON SISTEMA DI CONTROLLO REMOTO, COMPLETO DI ELETTROCATETERI
(N.B: compilare i campi in azzurro)
RAGIONE SOCIALE soggetto concorrente
| Aziende sanitarie contraenti | q.tà annua
| ASL AT ASTI | 6
| ASL AL ALESSANDRIA | 13
| ASO ALESSANDRIA | 15
Dati identificativi del defibrillatore
Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante
Codice prodotto fornitore se diverso da quello del fabbricante
Fabbricante e luogo di produzione
Numero RDM e CND
Anno di prima immissione in commercio
Dati identificativi dell'elettrocatetere
Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante
Codice prodotto fornitore se diverso da quello del fabbricante
Fabbricante e luogo di produzione
Numero RDM e CND
Dati identificativi eventuali "altri componenti e accessori"
- Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante e se diverso, codice prod.fornitore
Numero RDM e CND
quantita necessaria per un impianto
- Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante e se diverso, codice prod.fornitore
Numero RDM e CND
quantita necessaria per un impianto
- Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante e se diverso, codice prod.fornitore
Numero RDM e CND
quantita necessaria per un impianto
| Caratteristiche essenziali: | indicare (si/no) | descrizione caratteristica posseduta dal dispositivo offerto rispetto a quanto previsto nelle caratteristiche essenziali |  |  |  | riferimento a documentazione tecnica allegata
Energia erogata di almeno 35J
Regolazione automatica della sensibilità
Gestione automatica della cattura ventricolare
Criteri avanzati per il riconoscimento e la discriminazione delle aritmie
Ampia disponibilità di sistemi per cannulazione del seno coronarico, con differenti curve e subselettori
Canali RV e LV programmabili separatamente
Ampia programmabilità dell’intervallo V-V e del vettore di stimolazione del ventricolo sinistro
Algoritmi dedicati al mantenimento della stimolazione biventricolare basati su modalità di stimolazione triggerata e/o funzione negativa di isteresi sull’intervallo AV
Estesa capacità di memorizzazione EGM, non inferiore ai 30 minuti
Funzione di avviso su parametri elettrici e/o clinici
Possibilità di controllo remoto del dispositivo
Sistema di diagnostica per la gestione dello scompenso basata su diversi indicatori numerici e/o grafici
Catetere ventricolare a fissazione attiva e/o passiva, singolo e/o doppio coil
Assistenza tecnica (in persona) all’impianto e, su richiesta, in ospedale (in persona) per follow-up dopo impianto con personale tecnico qualificato del fornitore
n. | Caratteristiche oggetto di valutazione: | tipo criterio | punti max | criterio di attribuzione del punteggio (vedi anche art. xx capitolato speciale) | indicare (si/no) nei campi in azzurro | descrizione caratteristica posseduta dal dispositivo offerto rispetto a quanto previsto nelle caratteristiche oggetto di valutazione | riferimento a documentazione tecnica allegata
1 | Elettrocateteri dedicati con idonee caratteristiche di maneggevolezza, calibro, stabilità assortimento ed atraumaticità: • Elettrocateteri atriali bipolari, a fissazione attiva e passiva, preformati e non; | G | 1.6 | Punteggio massimo all'elettrocatetere con caratteristiche migliori (massima maneggevolezza, miglior stabilita, massima atraumaticità, minor calibro e maggior numero di misure disponibili); agli altri elettrocateteri punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente= 0.00 | /
2 | Elettrocateteri dedicati con idonee caratteristiche di maneggevolezza, calibro, stabilità assortimento ed atraumaticità: •Elettrocat.ventricolari a fissazione attiva e/o passiva, singolo e/o doppio coil; | G | 2.4 | Punteggio massimo all'elettrocatetere con caratteristiche migliori (massima maneggevolezza, miglior stabilita, massima atraumaticità, minor calibro e maggior numero di misure disponibili); agli altri elettrocateteri punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente= 0.00 | /
3 | Elettrocateteri dedicati con idonee caratteristiche di maneggevolezza, calibro, stabilità assortimento ed atraumaticità: • Elettrocateteri per stimolazione in ventricolo sinistro; | G | 4 | Punteggio massimo all'elettrocatetere con caratteristiche migliori (massima maneggevolezza, miglior stabilita, massima atraumaticità, minor calibro e maggior numero di misure disponibili); agli altri elettrocateteri punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente= 0.00 | /
4 | Disponibilità di modello compatibile con attacco in linea DF4; | D | 8 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica indicata; 0 punti se caratteristica non posseduta
5 | Diagnostica dedicata allo scompenso cardiaco con algoritmo dedicato al monitoraggio dell’accumulo di fluidi; | G | 4 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica migliore; agli altri dispositivi punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente=0,00 | /
6 | Possibilità di programmare fino a 4 zone di terapia antitachicardica e di programmare una frequenza massima di stimolazione anche all’interno della zona di detezione di tachicardia; | G | 4 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica migliore; agli altri dispositivi punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente=0,00 | /
7 | Frequenza massima di stimolazione antibradicardica programmabile a valori superiori alla frequenza di riconoscimento della tachicardia; | G | 4 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica migliore; agli altri dispositivi punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente=0,00 | /
8 | Algoritmo di monitoraggio dell’integrità dell’elettrodo ventricolare con avviso paziente dedicato e possibilità di riprogrammazione automatica dei criteri di discriminazione in caso di rilevamento di potenziale frattura; | G | 8 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica migliore; agli altri dispositivi punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente=0,00 | /
9 | Gestione avanzata delle alte soglie di defibrillazione con ampia programmabilità della forma d’onda ed energia massima erogata di almeno 40J; | G | 4 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica migliore; agli altri dispositivi punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente=0,00 | /
|  | TOTALE PUNTI QUALITA' MAX => | 40

## DL23
LOTTO 23: DEFIBRILLATORE BIVENTRICOLARE AD ALTA ENERGIA CON FUNZIONI AVANZATE DEDICATE AL MONITORAGGIO DELLO SCOMPENSO CARDIACO, COMPATIBILE CONSISTEMA DI CONTROLLO REMOTO, COMPLETO DI ELETTROCATETERI
(N.B: compilare i campi in azzurro)
RAGIONE SOCIALE soggetto concorrente
| Aziende sanitarie contraenti | q.tà annua
| ASL AT ASTI | 8
| ASL AL ALESSANDRIA | 13
| ASO ALESSANDRIA | 15
Dati identificativi del defibrillatore
Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante
Codice prodotto fornitore se diverso da quello del fabbricante
Fabbricante e luogo di produzione
Numero RDM e CND
Anno di prima immissione in commercio
Dati identificativi dell'elettrocatetere
Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante
Codice prodotto fornitore se diverso da quello del fabbricante
Fabbricante e luogo di produzione
Numero RDM e CND
Dati identificativi eventuali "altri componenti e accessori"
- Descrizione e nome commerciale
Codice prod. fabbricante e se diverso, cod. prodotto fornitore
Numero RDM e CND
quantita necessaria per un impianto
- Descrizione e nome commerciale
Codice prod. fabbricante e se diverso, cod. prodotto fornitore
Numero RDM e CND
quantita necessaria per un impianto
- Descrizione e nome commerciale
Codice prod. fabbricante e se diverso, cod. prodotto fornitore
Numero RDM e CND
quantita necessaria per un impianto
| Caratteristiche essenziali: | indicare (si/no) | descrizione caratteristica posseduta dal dispositivo offerto rispetto a quanto previsto nelle caratteristiche essenziali |  |  |  | riferimento a documentazione tecnica allegata
Energia erogata di almeno 35J
Disponibilità di modello compatibile con attacco in linea DF4
Regolazione automatica della sensibilità
Gestione automatica della cattura ventricolare
Criteri avanzati per il riconoscimento e la discriminazione delle aritmie
Ampia disponibilità di sistemi per cannulazione del seno coronarico, con differenti curve e subselettori
Canali RV e LV programmabili separatamente
Ampia programmabilità dell’intervallo V-V e del vettore di stimolazione del ventricolo sinistro
Algoritmi dedicati al mantenimento della stimolazione biventricolare basati su modalità di
stimolazione triggerata e/o funzione negativa di isteresi sull’intervallo AV
Estesa capacità di memorizzazione EGM, non inferiore ai 30 minuti
Funzione di avviso su parametri elettrici e/o clinici
Possibilità di controllo remoto del dispositivo
Sistema di diagnostica per la gestione dello scompenso basata su diversi indicatori numerici e/o
Assistenza tecnica (in persona) all’impianto e, su richiesta, in ospedale (in persona) per follow-up dopo impianto con personale tecnico qualificato del fornitore
n. | Caratteristiche oggetto di valutazione: | tipo criterio | punti max | criterio di attribuzione del punteggio (vedi anche art. xx capitolato speciale) | indicare (si/no) nei campi in azzurro | descrizione caratteristica posseduta dal dispositivo offerto rispetto a quanto previsto nelle caratteristiche oggetto di valutazione | riferimento a documentazione tecnica allegata
1 | Elettrocateteri dedicati con idonee caratteristiche di maneggevolezza, calibro, stabilità assortimento ed atraumaticità: • Elettrocateteri atriali bipolari, a fissazione attiva e passiva, preformati e non; | G | 1.6 | Punteggio massimo all'elettrocatetere con caratteristiche migliori (massima maneggevolezza, miglior stabilita, massima atraumaticità, minor calibro e maggior numero di misure disponibili); agli altri elettrocateteri punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente= 0.00 | /
2 | Elettrocateteri dedicati con idonee caratteristiche di maneggevolezza, calibro, stabilità assortimento ed atraumaticità: •Elettrocat.ventricolari a fissazione attiva e/o passiva, singolo e/o doppio coil; | G | 2.4 | Punteggio massimo all'elettrocatetere con caratteristiche migliori (massima maneggevolezza, miglior stabilita, massima atraumaticità, minor calibro e maggior numero di misure disponibili); agli altri elettrocateteri punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente= 0.00 | /
3 | Elettrocateteri dedicati con idonee caratteristiche di maneggevolezza, calibro, stabilità assortimento ed atraumaticità: • Elettrocateteri per stimolazione in ventricolo sinistro; | G | 4 | Punteggio massimo all'elettrocatetere con caratteristiche migliori (massima maneggevolezza, miglior stabilita, massima atraumaticità, minor calibro e maggior numero di misure disponibili); agli altri elettrocateteri punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente= 0.00 | /
4 | Disponibilità di catetere ventricolare sinistro quadripolare con la possibilità di diverse configurazioni di pacing; | D | 8 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica indicata; 0 punti se caratteristica non posseduta
5 | Disponibilità di modelli compatibili con RM; | D | 8 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica indicata; 0 punti se caratteristica non posseduta
6 | Diagnostica dedicata allo scompenso cardiaco con algoritmo dedicato al monitoraggio dell’accumulo di fluidi; | G | 4 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica migliore; agli altri dispositivi punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente=0,00 | /
7 | Possibilità di programmare fino a 4 zone di terapia antitachicardica e di programmare una FC massima di stimolazione anche all’interno della zona di detezione di tachicardia; | G | 4 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica migliore; agli altri dispositivi punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente=0,00 | /
8 | Possibilità di erogazione degli ATP in modalità di stimolazione destra, sinistra o biventricolare; | G | 2 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica migliore; agli altri dispositivi punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente=0,00 | /
9 | Disponibilità di sensore emodinamico basato sulla contrattilità cardiaca per l’ottimizzazione intervalli AV e VV e di monitoraggio della frequenza respiratoria per diagnosi precoce dello scompenso; | G | 4 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica migliore; agli altri dispositivi punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente=0,00 | /
10 | Algoritmo di monitoraggio dell’integrità dell’elettrodo ventricolare con avviso paziente dedicato e possibilità di riprogrammazione automatica dei criteri di discriminazione in caso di rilevamento di potenziale frattura; | G | 2 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica migliore; agli altri dispositivi punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente=0,00 | /
|  | TOTALE PUNTI QUALITA' MAX => | 40

## DL24
LOTTO 24: DEFIBRILLATORE SOTTOCUTANEO PER LA PREVENZIONE PRIMARIA DELLA MORTE IMPROVVISA IN CARDIOPATIE STRUTTURALI ED ELETTRICHE
(N.B: compilare i campi in azzurro)
RAGIONE SOCIALE soggetto concorrente
| Aziende sanitarie contraenti | q.tà annua
| ASL AT ASTI | 3
| ASL AL ALESSANDRIA | 3
| ASO ALESSANDRIA | 5
Dati identificativi del defibrillatore
Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante
Codice prodotto fornitore se diverso da quello del fabbricante
Fabbricante e luogo di produzione
Numero RDM e CND
Anno di prima immissione in commercio
Dati identificativi dell'elettrocatetere
Descrizione e nome commerciale
Codice prodotto fabbricante
Codice prodotto fornitore se diverso da quello del fabbricante
Fabbricante e luogo di produzione
Numero RDM e CND
Dati identificativi eventuali "altri componenti e accessori"
- Descrizione e nome commerciale
Codice prod.fabbricante e se diverso, cod.prod.fornitore
Numero RDM e CND
quantita necessaria per un impianto
- Descrizione e nome commerciale
Codice prod.fabbricante e se diverso, cod.prod.fornitore
Numero RDM e CND
quantita necessaria per un impianto
- Descrizione e nome commerciale
Codice prod.fabbricante e se diverso, cod.prod.fornitore
Numero RDM e CND
quantita necessaria per un impianto
| Caratteristiche essenziali: | indicare (si/no) | descrizione caratteristica posseduta dal dispositivo offerto rispetto a quanto previsto nelle caratteristiche essenziali |  |  |  | riferimento a documentazione tecnica allegata
Sistema di defibrillazione con impianto sottocutaneo con utilizzazione di elettrodo sottocutaneo idoneo per l’identificazione del ritmo cardiaco e per il sensing effettivo , discriminazione e cardioversione di tachicardie ventricolari e fibrillazione ventricolare
Assistenza tecnica (in persona) all’impianto e, su richiesta, in ospedale (in persona) per follow-up dopo impianto con personale tecnico qualificato del fornitore
n. | Caratteristiche oggetto di valutazione: | tipo criterio | punti max | criterio di attribuzione del punteggio (vedi anche art. xx capitolato speciale) | indicare (si/no) nei campi in azzurro | descrizione caratteristica posseduta dal dispositivo offerto rispetto a quanto previsto nelle caratteristiche oggetto di valutazione | riferimento a documentazione tecnica allegata
1 | Possibilità di memorizzazione di eventi aritmici, energia massima erogata 80 J con partenza da 10 J con steps regolabili Possibilità di post-shock pacing; | G | 20 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica migliore; agli altri dispositivi punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente=0,00 | /
2 | Algoritmo per l’identificazione di aritmie trattabili e discriminazione aritmie sopraventricolari ad alta fc ventricolare; | G | 20 | Punteggio massimo al dispositivo avente la caratteristica migliore; agli altri dispositivi punteggii inferiori secondo la seguente scala di valutazione Ottimo= 0,75 Buono=0,50 Sufficiente=0,25 Insufficiente=0,00 | /
|  | TOTALE PUNTI QUALITA' MAX => | 40