|  | Sede legale: via Venezia, 6 15121 Alessandria Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067 |
| --- | --- |

Tr. 1.2 rev. 1 del 10.05.2016

#### CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

AUTOREFRATTOMETRO KERATOMETRO S.C. OCULISTICA OSPEDALE CASALE M.TO

###### STAZIONE APPALTANTE

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL di Alessandria

NUMERO GARA (AUTORITA’ DI VIGILANZA):

###### CIG N. Z931C20D53

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALT0

AUTOREFRATTOMETRO KERATOMETRO SALA OCULISTICA OSPEDALE CASALE M.TO

TITOLO 1

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FORNITURA

ART.1	OGGETTO  DELL’APPALTO

La presente procedura di acquisto che si svolge ai sensi art. 36 c.6 D.Lgs. 18.04.2016 n.50, ha per oggetto la fornitura di N. 1 AUTOREFRATTOMETRO KERATOMETRO da destinare alla S.C. OCULISTICA presso la Sede Ospedale Casale Monf.to

L’apparecchiatura richiesta è dettagliatamente descritta all’art. 2 del presente Capitolato Speciale. L’efficacia dell’aggiudicazione decorrerà dalla data di effettiva stipula del relativo contratto con la Ditta aggiudicataria.

ART.2	DESCRIZIONE E IMPORTO DELL’APPALTO

La fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale è costituita dal lotto riportato nello schema d’offerta allegato al presente Capitolato, secondo le specifiche prescrizioni tecniche.

L’aggiudicazione verrà disposta per LOTTO UNICO INDIVISIBILE.

In dettaglio:

###### Lotto unico CIG : Z3B1C20D53 N. 1 AUTOREFRATTOMETRO/KERATOMETRO SC OCULISTICA Sede Ospedale Casale Monf.to Importo presunto BASE D’ASTA IVA esclusa € 13.000,00

2.0	SPECIFICHE TECNICHE

Di seguito le caratteristiche orientative della strumentazione richiesta:

AUTOREFRATTOMETRO/KERATOMETRO

Misurazione del potere di refrazione

Sfera 		da -30,00 a ± 25,00 D (VD=12mm) (incrementi di 0,01	/0,12/0,25D)

Cilindro	da 0 a ± 12,00 D (incrementi 0,01/0,12/0,25D)

Asse		da 0° a 180° (incrementi di 1°/5°)

Diametro pupillare minimo misurabile 2mm.

Misurazione cheratometria

Raggio di curvatura corneale   	 da 5,00 a 13,00 mm (incrementi 0,01 mm)

Potere refrattivo corneale            da25,96a67,50D(incrementi0,01/0,12/0,25D)

Potere cilindrico corneale	 	 da 0 a ± 12,00 D (incrementi 0,01/0,12/0,25D)

Asse cilindrico corneale	   	 da 0° a 180° (con incrementi di 1°/5°)

Misurazione  sagittale	     	 25° dal centro

Misurazione Soggettiva (VA)

Modalità di misurazione 		Va non corretta - VA corretta (lontano–vicino)

Range di misurazione      		Meno di 0.1,0.25,0.32,0.4,0.5,0.63,0.8,1.0,1.25

Meno di 20/200,20/80,20/60,20/50,20/

40,20/30,20/25,20/20,20/16

Funzione comparazione vista	con scenario chart

Misurazione distanza interpupillare

da 30 a 85 mm ( incrementi di 1 mm)

Misurazione dimensione della cornea

da 10,0 a 14,0 mm ( incrementi di 0,1 mm)

Misurazione dimensione pupilla

da 1,0 a 10,00 mm ( incrementi di 0,1 mm)

Tracking automatico e sparo

Direzione Y

Metodo di osservazione

monitor LCD a colori da 6,5 pollici

Stampante bidirezionale

a linea termica con taglierina automatica

Connettori interfaccia

RS-232C due porte

USB una porta – LAN una porta

Alimentazione Elettrica

AC100 – 240V ±10% 100VA   50/60 Hz

ART. 3	       ADEMPIMENTI INERENTI L’APPALTO

3.01 (NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE APPALTO)

# 3.02 RISPONDENZA APPARECCHIATURE E CONSUMABILI

Le apparecchiature, i loro accessori ed i materiali d’uso consumabili specifici, dovranno essere dotati di  marcatura CE. La ditta dovrà, inoltre, indicare i riferimenti relativi alle norme particolari ottemperate ed attestare che l’apparecchiatura, prima della consegna, è stata sottoposta alle verifiche di sicurezza e qualità previste dalla normativa. Insieme all’apparecchiatura dovrà essere sempre fornito anche il manuale d’uso in originale ed in lingua italiana redatto dal costruttore. Per ogni tipologia di apparecchiatura fornita dovrà essere consegnato alla S.C. Tecnologie Sanitarie copia del manuale di assistenza tecnica e manutenzione. Tutte le strumentazioni, oltre a rispondere alle normative in atto ed adeguarsi a quelle eventualmente emesse in fase di itinere contrattuale, dovranno rispondere alla disciplina nazionale in materia di tutela del lavoro (D.Lgs.81/08).

# 3.03 CLAUSOLA AMBIENTALE

La prestazione deve tener conto in particolare dei seguenti elementi: minor impatto ambientale dei prodotti e servizi utilizzati, minor consumo di risorse naturali non rinnovabili, minor produzione di rifiuti, utilizzo di materiali recuperati e riciclati, utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, utilizzo di prodotti ecocompatibili e di facile smaltimento.

3.04 OBBLIGHI ED ONERI A CARICO AGGIUDICATARIO

Saranno a completo carico della Ditta aggiudicataria i seguenti oneri relativi a:

- imballaggio, il trasporto, il carico/scarico e quanto altro fosse necessario per 	fornire le apparecchiature installate e perfettamente funzionanti;

- consegna e installazione entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione 	dell’ordinativo. In particolare l’installazione di quanto offerto dovrà avvenire a 	perfetta “regola d’arte” in piena e completa conformità a tutte le normative 	vigenti. Ogni dato indicato in offerta dovrà corrispondere a quanto dovrà essere 	consegnato e installato.

- fornitura di manuali d’uso e di manutenzione del produttore completi e 	dettagliati in lingua italiana con le istruzioni di funzionamento;

- formazione/addestramento personale preposto al funzionamento attrezzature.

- manutenzione ordinaria/straordinaria per il periodo contrattuale di garanzia;

- in generale ogni onere, anche se non espressamente richiamato, necessario a 	consegnare le forniture “a perfetta regola d'arte” senza che l'A.S.L. AL abbia a 	sostenere alcuna altra spesa oltre all’offerta economica proposta in sede di 	gara. Nel corso del periodo contrattuale, la ditta aggiudicataria si dovrà rendere 	disponibile ad assicurare l'assistenza tecnica ordinaria e straordinaria e logistica 	di supporto nonché a sostituire le strumentazioni offerte qualora introducesse 	sul mercato sistemi più aggiornati, fermo restando l'impegno economico 	stipulato.

3.05 GARANZIE DEL FORNITORE

Il fornitore è tenuto a garantire che i beni forniti siano immuni da vizi che li rendano anche parzialmente inidonei all’uso cui essi sono destinati, quali imperfezioni concernenti il processo di produzione, di fabbricazione e di formazione, o vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Per effetto di tale garanzia il fornitore si obbliga a risarcire i danni tutti che dovessero verificarsi a causa dei vizi esistenti, previa determinazione degli stessi. Il fornitore è altresì tenuto a garantire il buon funzionamento delle apparecchiature fornite, riconoscendo all’ASL, nel caso di cattivo o mancato funzionamento delle stesse, il diritto a chiedere la riparazione sollecita o la sostituzione delle stesse. A tal fine si precisa che l’obbligo derivante dalla garanzia non si esaurisce nella sostituzione del bene messo a disposizione con altro funzionante ma è assolto quando la riparazione sia tale da riportare il bene nello stato di efficienza che avrebbe avuto altra cosa dello stesso tipo e perfettamente funzionante ovvero quando la sostituzione viene effettuata con un’apparecchiatura dello stesso tipo e nelle identiche condizioni di quelle originariamente concesse. Nel caso in cui il fornitore non effettui le riparazioni o le sostituzioni richieste, il contratto si intenderà automaticamente risolto con tutte le conseguenze che ciò comporterà per la parte inadempiente.

3.06 COLLAUDO

Si intendono a totale carico della ditta tutte le obbligazioni ed oneri di collaudo. Al termine delle operazioni la Ditta provvederà, alla presenza dell’Utilizzatore e del Servizio ingegneria clinica, alla stesura delle certificazioni attestanti il buon esito delle prove. In tal sede la ditta si farà carico della consegna delle documentazioni di rito e di quelle occorrenti perché previste espressamente per Legge, complete delle debite autorizzazioni rilasciate dai competenti Organi. Ad avvenuta installazione dell’apparecchiatura dovrà essere trasmessa a questa S.C. la documentazione controfirmata dal responsabile destinatario comprovante la data di collaudo.

3.07 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

L’art. 18 1° comma lett. L) D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. pone a carico di Datore di Lavoro e Dirigenti che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, il dovere di adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36,37 dello stesso Decreto ovvero nei confronti dei Lavoratori AS.L. AL. Nello specifico caso, presso ASL AL:

- il Datore di Lavoro è il Direttore Generale;

- il Dirigente è il Direttore S.C. interessata.

Pertanto all’Aggiudicatario spetta il compito di collaborare direttamente con ciascuno dei sopra citati Direttori affinché gli stessi possano adempiere ai propri doveri di formazione e addestramento dei Lavoratori circa le attrezzature oggetto del presente appalto ai sensi D.Lgs.09.04.2008 n.81 smi.

Operativamente la Ditta aggiudicataria deve:

- acquisire dai Dirigenti di cui sopra, secondo le rispettive competenze, l’elenco 	dei Lavoratori che si intendono incaricare dell’uso di ciascuna attrezzatura;

- predisporre, per i Direttori di S.C., proposta di programma 	formativo/addestramento;

- effettuare formazione e addestramento (iniziale e di 	aggiornamento anche a 	seguito del ricambio di personale che si manifesterà nel corso della durata 	dell’appalto) per conto dei Direttori S.C. nonché sotto la loro responsabilità;

- produrre la documentazione attestante l’avvenuta formazione e addestramento 	e trasmetterla (in originale) ai Direttori di S.C..

3.08 CONSEGNA ED INSTALLAZIONE

La consegna e installazione dell’apparecchiatura essere effettuata a carico della ditta aggiudicataria presso la Struttura Sanitaria. L’installazione della strumentazione comprende anche tutte le operazioni necessarie per il collegamento dell’attrezzatura, secondo gli standard previsti. La consegna deve essere effettuata previo accordo con il Servizio di ingegneria clinica e la S.C. ricevente nel luogo, giorno ed ora concordati. L’installazione deve essere contestuale alla consegna: qualora la ditta si serva di un corriere per il trasporto dell’apparecchiatura deve garantire all’atto della consegna la presenza di un proprio tecnico per provvedere all’installazione ed al collaudo. L’apparecchiatura recapitata con modalità difformi da quelle sopra indicate è respinta e in tal caso l’aggiudicataria dovrà farsi carico della spesa e degli oneri relativi alla successiva regolare consegna della merce presso l’ASL.

All’atto della consegna la ditta:

- fornisce all’Utilizzatore il manuale d’istruzione completo in italiano e i certificati 	di conformità CE, alle norme particolari se esistenti e alle norme di sicurezza;

- provvede a proprie spese all’installazione (eseguendo i necessari collegamenti 	elettrici ed idraulici se necessari), la messa in funzione ed il collaudo 	dell’apparecchiatura alla presenza dell’Utilizzatore e del Servizio ingegneria 	clinica; qualora il collaudo non sia avvenuto al momento dell’installazione deve 	essere eseguito alla presenza del personale dell’A.S.L. entro max 15 giorni 	dall’installazione; del collaudo attestante che l’apparecchiatura può essere 	utilizzata in piena sicurezza viene redatto verbale;

- collabora all’istruzione del personale addetto dell’A.S.L., evidenziando i possibili 	rischi per l’uso della macchina mediante un adeguato corso di formazione.

- provvede al ritiro e allo smaltimento degli imballaggi della macchina.

I locali in cui dovrà avvenire l'installazione sono indicati come luogo di consegna. Rimangono pertanto a carico della impresa le spese, eventualmente occorrenti, per opere di sollevamento e di trasporto interno. La consegna deve avvenire a cura, spese e rischio dell'impresa, entro il termine previsto. L'Azienda assume l'obbligo, entro tale termine, di porre a disposizione i locali di destinazione.

3.09 ASSISTENZA TECNICA IN GARANZIA

Il servizio di assistenza avverrà nel rispetto delle seguenti condizioni e garanzie:

il servizio si intende comprensivo di:

- tariffe varie di intervento (diritto di chiamata/presa visione, tariffa   oraria/kilometrica    per la   trasferta, tariffa oraria per la manodopera, altro);

- costo di eventuali kit manutentivi utilizzati per effettuare la manutenzione

- costo di qualsiasi parte sostituita durante le attività di manutenzione (pezzi di    ricambio, parti soggette ad usura e componenti consumabili)

- costo di eventuali attività da effettuarsi in conseguenza alla manutenzione (verifiche  di sicurezza elettrica e funzionali, tarature, calibrazioni)

condizioni operative garantite:

- tempo di intervento minimo garantito: 24 ore (esclusi giorni festivi);

- macchine sostitutive in caso di non riparabilità  entro 48 ore dalla chiamata;

- n. visite manutentive preventive definito come da manuale;

- n. visite di sicurezza elettrica secondo normativa vigente, alla data del collaudo, ed eventuale ulteriore alla consegna di qualsiasi altra apparecchiatura (es. sostitutiva), prima della messa in servizio della stessa;

- n. illimitato di interventi su chiamata;

- assistenza telefonica da lunedì a venerdì in orario 8-18, con tele assistenza.

Per tutte le apparecchiature coperte dal contratto di manutenzione regolamentato dal presente documento può essere consentito, quale massimo, 	un 	periodo complessivo di fermo macchina annuale (su 12 mesi) non 	superiore 	a 10 giorni (di cui non più di cinque consecutivi) esclusi gli eventuali periodi di fermo per interventi di manutenzione preventiva 	programmata. Si definisce "tempo di fermo macchina" il periodo di tempo intercorrente tra il giorno successivo a quello della chiamata ed il giorno di riavviamento e ripristino completo della funzionalità.

3.10 	OBBLIGHI DEL FORNITORE (Rif. ASF 12 REV 2/20.10.09)

La Ditta aggiudicataria si impegna a fornire, assieme all’apparecchiatura, tutta la documentazione comprovante il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed in particolare con riguardo al Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 ed alla Direttiva macchine (etichettatura e marchio CE), alla certificazione del livello di rumorosità ed alla conformità alle norme sulla compatibilità elettromagnetica, ove necessario, ed alla fornitura dei manuali operativi di uso e manutenzione in lingua italiana. Nel caso in cui l’apparecchiatura fornita richieda installazioni o collegamenti specifici, le istruzioni in merito dovranno pervenire all’A.S.L. AL al più tardi all’atto della consegna della macchina e, comunque, dovranno essere verificate ed accettate prima dell’avviamento, dal personale che effettuerà il collaudo. La Ditta fornitrice si impegna ad effettuare all’atto del collaudo operativo adeguata formazione al personale del Servizio cui la macchina è destinata ai sensi del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. Tale formazione dovrà riguardare sia l’utilizzo che la manutenzione, con particolare riferimento agli aspetti della sicurezza. Della formazione deve essere riportata nota nell’eventuale verbale di collaudo controfirmato dal personale coinvolto.

ART. 4	 REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI

Le informazioni ed i chiarimenti sul Capitolato speciale di gara e sullo schema di offerta, sempre che siano stati richiesti in tempo utile, sono comunicate almeno sei giorni prima  della  scadenza  del  termine stabilito per la ricezione delle offerte. Tutte le istanze dovranno essere indirizzate all’Azienda Sanitaria Locale AL – Ufficio Protocollo - Via Edilio Raggio n. 12 – NOVI LIGURE e pervenire a mezzo fax (0143 332279) o via e-mail all’indirizzo _lcarrea@aslal.it). Le informazioni ed i chiarimenti sono comunicati direttamente a mezzo fax o via e-mail all’Impresa richiedente e, se di interesse generale e/o precisazioni, sia le domande in forma anonima che le risposte saranno pubblicate in via elettronica entro il predetto termine sul profilo del Committente all’indirizzo internet www.aslal.it. Parimenti, saranno pubblicate sul profilo del Committente anche eventuali avvisi di rettifica di interesse generale, dei quali si presuppone la conoscenza piena ed incondizionata da parte della Ditta concorrente per la sola circostanza di aver approvato il presente Capitolato Speciale e pertanto non saranno in alcun modo considerate eventuali eccezioni contrarie.

ART.5		  MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELL’OFFERTA

L’offerta economica dovrà essere redatta sul modello allegato, ove indicato:

- codice identificativo di ciascuna singola componente il lotto

- prezzo unitario espresso in Euro al netto dell’I.V.A. dovuta ai sensi di legge

- importo complessivo del lotto al netto dell’I.V.A. dovuta ai sensi di legge.

L’importo del lotto, che verrà preso come riferimento per l’attribuzione del punteggio afferente il parametro “prezzo”, non potrà essere superiore, pena automatica esclusione dalla gara, all’importo a base d’asta fissato dall’Amministrazione.

La Ditta partecipante dovrà indicare nell'apposito schema di offerta i costi della sicurezza c.d. 'propri' (diversi da quelli rappresentati dai "costi da interferenza" che nel caso di specie sono stati computati dalla Stazione appaltante pari a zero euro) che la Ditta sostiene per garantire le prestazioni contrattuali oggetto della presente procedura (art.95 c.10 D.Lgs.18.04.2016 n.50). Per i raggruppamenti di impresa l'offerta economica dovrà essere unica e presentata congiuntamente, dovrà contenere la specificazione delle parti di fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese, nonché, per i raggruppamenti non ancora formalmente costituiti, essere sottoscritta dai rappresentanti legali delle singole imprese partecipanti con l'impegno di conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista da D.Lgs.18.04.2016 n.50; in caso di raggruppamento già costituito dovrà essere prodotto l’atto di conferimento del mandato. Le imprese che partecipano a un raggruppamento temporaneo o a un consorzio non sono ammesse a presentare offerta né come imprese singole né come partecipanti ad altro raggruppamento o consorzio. Validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione. Come indicato da art.32 c.4 D.Lgs.18.04.2016 n.50, ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta e pertanto non saranno ammesse offerte alternative comunque denominate. L’A.S.L. si riserva sempre la facoltà di verificare in ogni momento la congruità dei prezzi e delle condizioni economiche offerte in sede di gara mediante indagini di mercato.

TITOLO 2

#### MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

ART.6		  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Le Ditte concorrenti redigeranno la loro offerta tenendo conto di tutte le richieste e le preventive indicazioni specificate nel presente Capitolato Speciale e nello schema allegato. Per prendere parte alla gara le Ditte concorrenti dovranno predisporre un unico plico chiuso e sigillato recante l'indirizzo dell’A.S.L. AL, il mittente e la seguente dicitura:

“GARA AUTOREFRATTOMETRO OCULISTICA”

Il plico dovrà contenere a sua volta quanto segue:

- una busta chiusa e sigillata recante sulla facciata l'indicazione del mittente e la dicitura "AUTORERATTOMETRO – “Offerta” contenente l’offerta economica redatta sullo schema di offerta allegato al presente capitolato speciale.

- una seconda busta chiusa e sigillata recante sempre all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura " AUTOREFRATTOMETRO – “Documentazione" e contenente:

- la documentazione tecnica richiesta dal successivo art. 7;

- una copia del Capitolato Speciale di gara debitamente sottoscritta dal Legale 	 Rappresentante della Ditta in segno di  accettazione.

- la dichiarazione temporanea e sostitutiva di fatti e qualità personali, resa ai sensi   D.P.R. 28.12.2000 n.445 e s.m.i in cui il titolare o un legale rappresentante della Ditta istante 	attesti sotto la propria responsabilità l’insussistenza delle cause di esclusione previste 	dall’art. 80 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50.

- una copia del PATTO DI INTEGRITÀ prescritto dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e s.m.i.,  nel testo allegato al presente Capitolato, sottoscritto per accettazione da parte del Legale Rappresentante della Ditta partecipante.

Il plico confezionato ai sensi del presente articolo dovrà pervenire a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13 Aprile 2017 al seguente indirizzo:

### AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

UFFICIO PROTOCOLLO

VIA E. RAGGIO, 12

15067 NOVI LIGURE (AL)

Il termine di presentazione delle offerte è perentorio e pertanto saranno automaticamente escluse dalla gara le Ditte che faranno pervenire il plico confezionato secondo le precedenti modalità oltre la scadenza sopraindicata. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora per qualsiasi motivo non giungesse a destinazione in tempo utile. L'espressione "plico chiuso e sigillato" e "busta chiusa e sigillata" indicate in precedenza comportano che il plico e la busta, oltre alla normale chiusura loro propria, devono essere chiusi a pena di esclusione nel caso in cui non venga garantita la segretezza  delle offerte  mediante l'applicazione sui rispettivi lembi di un sigillo, cioè di una qualsiasi impronta o segno impresso su materiale plastico o simile, atto ad assicurare la segretezza dell'offerta e l’autenticità della chiusura originaria tramite sottoscrizione del legale rappresentante e apposizione del timbro della Ditta sui lembi di chiusura.

ART.7		 DOCUMENTAZIONE TECNICA

Unitamente all’offerta economica dovrà essere trasmessa la seguente documentazione tecnica:

- Scheda tecnica della strumentazione offerta redatte in lingua italiana, 		aggiornata ed elaborate a cura della ditta costruttrice, ove riportati dati 		significativi aventi valore impegnativo.

- Dichiarazione attestante i tempi di consegna.

Secondo quanto previsto da art. 83 c.9 D.Lgs.18.04.2016 n. 50, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della S.A., della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura corrispondente all'uno per mille e comunque non superiore a 5.000,00 euro. In tal caso, la S.A. assegna al concorrente un termine, non superiore a 10gg, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

ACCESSO AGLI ATTI – NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI

La documentazione tecnica dovrà contenere, in apposita dichiarazione, l’eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione della Ditta partecipante, segreti tecnici o commerciali o industriali e i correlati riferimenti normativi e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ai sensi art 53 D.Lgs. 18.04.2016 n.50 e art. 22 e ss. Legge 08.08.1990 n. 241 e s.m.i. da parte di terzi, atteso che le informazioni fornite nell’ambito della documentazione tecnica costituiscono segreti tecnici o commerciali o industriali. In tal caso, nella predetta dichiarazione il concorrente dovrà precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base ad art.98 D.Lgs.10.02.2005 n. 30 e s.m.i. (Codice della Proprietà Industriale). Non potranno essere prese in considerazione e pertanto saranno considerate come non rese, dichiarazioni generiche che non precisino analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale e le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base ad art.98 D.Lgs.10.02.2005 n.30 e s.m.i.. Si precisa che ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di competenza della Stazione Appaltante. In ogni caso, ai sensi  art. 53 c.6 D.Lgs.18.04.2016 N. 50, il diritto di accesso sulle informazioni fornite a corredo dell’offerta è consentito ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento.

ART. 8		  PROCEDURA DI GARA

La fornitura sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, per lotto unico indivisibile a favore della Ditta che avrà proposto l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri:

QUALITA’			MAX PUNTI 50

PREZZO			MAX PUNTI 50

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato mediante il metodo cd. “aggregativo – compensatore” sulla base della seguente formula:

C(a) = Σn [ Wi * V(a)i ]

Dove:

C(a) 	= 	indice di valutazione dell’offerta (a)

n 	= 	numero totale dei requisiti

Wi 	= 	peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V(a)i    = 	coefficiente della prestazione offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile 0-1

Σn 	= 	sommatoria

N.B.: in tutti i calcoli eseguiti verrà considerato un numero di decimali pari a tre.

L’arrotondamento verrà effettuato con metodo matematico a partire dal quarto decimale: se il quarto decimale è pari o inferiore a 5 si procederà all’arrotondamento del terzo decimale per difetto, mentre se il quarto decimale è superiore a 5 si procederà all’arrotondamento del terzo decimale per eccesso.

Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, il punteggio da attribuirsi alle proposte tecniche dei concorrenti, sarà così ripartito:

| Suddivisione nei sottocriteri di valutazione: | Punti |
| --- | --- |
| 1 Valori misurabili | 10 |
| 2 Funzionalità e prestazioni | 10 |
| 3 Misurazioni, visualizzazioni, comparazioni e risultati | 10 |
| 4 Semplicità, immediatezza e correttezza nelle procedure di indagine | 6 |
| 5 Super luminescenza e miglioramento capacità misurazione | 10 |
| 6 Caratteristiche e qualità dotazioni accessorie previste in configurazione | 4 |

Salvo quanto espressamente indicato, l’attribuzione dei punteggi verrà effettuata in seduta riservata da parte del R.U.P. coadiuvato da uno o più utilizzatori mediante una valutazione congiunta sulla base della seguente scala di giudizi:

| GIUDIZIO | COEFFICIENTE |
| --- | --- |
| OTTIMO | 1,00 |
| BUONO | 0,80 |
| DISCRETO | 0,70 |
| SUFFICIENTE | 0,60 |
| SCARSO | 0,40 |
| INSUFFICIENTE | 0,25 |
| NON VALUTABILE | 0,00 |

Per ciascun sottocriterio, l’attribuzione del punteggio afferente il parametro “QUALITA’” verrà calcolato moltiplicando il coefficiente attribuito in forma congiunta per ciascuna Ditta per il punteggio massimo di punti ad esso attribuito.

Saranno ammesse alla prosecuzione della gara solamente le Ditte che avranno ottenuto, in sede di valutazione qualitativa, un punteggio pari o superiore a 25 punti ricavato dalla sommatoria dei punteggi di tutti i sottocriteri. Successivamente, i punteggi attribuiti saranno riparametrati come segue: alla ditta che avrà ottenuto il punteggio massimo relativamente al punteggio afferente il parametro “Qualita’” saranno in ogni caso attribuiti 50 punti mentre alle altre Ditte saranno assegnati punteggi proporzionali. La rideterminazione dei punteggi non sarà effettuata nei confronti delle ditte alle quali è stato attribuito un punteggio inferiore a 25 punti, ritenuto quale livello minimo di sufficienza.

OFFERTE ECONOMICHE E PREZZO

L’apertura delle buste contenenti le offerte economiche sarà effettuata in seduta riservata presieduta dal R.U.P. alla presenza di due testimoni noti ed idonei. Alla Ditta, tra quelle ammesse alla prosecuzione della gara, che avrà offerto il prezzo complessivo più basso, saranno attribuiti  50 punti mentre alle altre Ditte punteggi proporzionalmente inferiori sulla base della seguente espressione:

Vi = (Ri/Rmax)α

Dove:

| Vi | = | coefficiente rispetto al parametro “prezzo” del concorrente i-simo variabile tra 0 e 1 |
| --- | --- | --- |
| Ri | = | ribasso sull’importo a base d’asta offerto dal concorrente i-simo |
| Rmax | = | ribasso sull’importo a base d’asta dell’offerta più conveniente |
| α | = | 0,4 |
| 50 | = | punteggio massimo attribuibile |

Il punteggio finale afferente il parametro “prezzo” attribuito a ciascun concorrente sarà determinato moltiplicando il coefficiente “Vi” così ottenuto per il punteggio massimo attribuibile (50 punti).

La fornitura sarà aggiudicata per LOTTO UNICO INDIVISIBILE alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio globale più alto ricavato dalla sommatoria dei punteggi assegnati in sede di valutazione qualitativa e economica. Nel caso in cui due o più concorrenti conseguano un identico punteggio finale si procederà all’aggiudicazione a favore della Ditta che avrà presentato il prezzo complessivo più basso. In caso di parità di offerte economiche si procederà nella medesima seduta a richiedere, a partiti segreti, un’offerta migliorativa. Ove nessuno di coloro che hanno prodotto offerte uguali sia presente, o se i presenti non vogliano migliorare l’offerta, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. Possono migliorare l’offerta il legale rappresentante o chi è munito di procura speciale generale. Saranno automaticamente escluse dalla gara le Ditte che avranno proposto offerte incomplete e non comprensive di tutte le voci richieste e indicate negli appositi schemi. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida ai sensi del presente capitolato. L'Amministrazione si riserva la facoltà di "non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto" così come previsto da art.95 c.12 D.Lgs.18.04.2016 n.50.

TITOLO 3

DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI

ART. 9		 DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte della Stazione Appaltante e la stipulazione del contratto dovrà essere effettuata entro il termine di 60gg dall’acquisizione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Trattandosi di fornitura con valore inferiore a soglia comunitaria non è applicabile il “termine dilatorio” per la stipula del contratto di cui art.32 c.9 D.Lgs.18.04.2016 n. 50.

ART.10	 	DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE

La Ditta aggiudicataria sarà invitata dalla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto dall’art.76 comma 5 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, a produrre la garanzia definitiva, costituita secondo i termini e le modalità previste dall’art. 13. L’A.S.L. AL procederà d’ufficio, ex art. 18 della Legge 08.08.1990 n. 241 e s.m.i. e art. 43 1° comma del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., all’acquisizione della restante documentazione attestante il possesso dei requisiti generali di partecipazione oggetto di dichiarazione sostitutiva prodotta in fase di ammissione secondo le modalità prescritte da D.Lgs.18.04.2016 n. 50.

ART.11	 	GARANZIA PROVVISORIA  (clausola non prevista per presente appalto)

Entro il termine di presentazione delle offerte economiche le Ditte partecipanti alla presente procedura  dovranno presentare una garanzia provvisoria di €       nella misura corrispondente al 2% del valore stimato a base d’asta ai sensi del disposto di cui art.93 D.Lgs.18.04.2016 n. 50. Tale garanzia, da intestare all’ASL AL Sede Legale Via Venezia,6 15121 Alessandria, potrà essere effettuata in una delle forme:

- deposito in contanti presso il Tesoriere

- deposito presso il Tesoriere di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato

- presentazione di garanzia fidejussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative o rilasciata dagli altri soggetti in possesso dei requisiti di art.93 c.3 D.Lgs.18.04.2016 n. 50.

La  garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva  escussione  del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. I depositi cauzionali presentati dai concorrenti che non risulteranno aggiudicatari saranno restituiti. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  L’importo della cauzione definitiva è ridotto nei confronti dei soggetti partecipanti rientranti in fattispecie previste da art.93 c.7 D.Lgs.18.04.2016 n.50 e per avvalersi di tale beneficio le Ditte dovranno allegare la documentazione in corso di validità, prodotta in originale o in copia autenticata, attestante il possesso dei requisiti previsti.

ART.12	 	GARANZIA DEFINITIVA (clausola non prevista per presente appalto)

Entro i termini indicati nella lettera di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione la Ditta aggiudicataria dovrà costituire presso la Stazione Appaltante una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto prescritto dall'art.103 c.1 D.Lgs.18.04.2016 n.50. La garanzia fideiussoria definitiva, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui art.93 c.3 D.Lgs.18.04.2016 n.50 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.. Il deposito cauzionale è svincolato annualmente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio secondo le modalità previste da art.103 c.5 D.Lgs.18.04.2016 n.50 nel limite massimo corrispondente al 80% dell’iniziale importo garantito. L’importo della cauzione definitiva è ridotto nei confronti dei soggetti partecipanti rientranti nelle fattispecie previste da.art.93 c.7 D.Lgs.18.04.2016 n.50 e per avvalersi di tale beneficio le Ditte dovranno allegare la documentazione in corso di validità, prodotta in originale o in copia autenticata, attestante il possesso dei requisiti previsti. Il deposito cauzionale definitivo garantisce l’assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali da parte del contraente nei confronti di tutte le Amministrazioni aderenti. Il presente articolo si applica esclusivamente nell’ipotesi di contratti di fornitura di beni/servizi aventi valore complessivo, calcolato cumulativamente nel caso di affidamento di più lotti nell’ambito della stessa procedura, superiore a Euro 40.000,00 I.V.A. esclusa

ART.13		OBBLIGHI DERIVANTI APPLICAZIONE LEGGE 13.08.2010 N. 136

La fornitura oggetto del presente capitolato speciale ricade sotto l’ambito di applicazione della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. che ha emanato, tra l’altro,  norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche. Come prescritto dalla richiamata normativa le parti contraenti dovranno assumere, in sede di formalizzazione del contratto e pena nullità del medesimo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall’esecuzione della presente fornitura. Il contratto sarà automaticamente risolto nel caso in cui tutte o parte delle transazioni finanziarie derivanti dall’esecuzione della presente fornitura siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a.. Alla presente fornitura è attribuito il codice C.I.G. indicato in oggetto. In applicazione della normativa richiamata la Ditta aggiudicataria si impegna all’atto della comunicazione di aggiudicazione e nelle fasi di esecuzione del contratto:

- a comunicare a questa A.S.L., entro il termine di sette giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, sul quale verranno eseguite tutte le transazioni finanziarie inerenti la presente fornitura, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

- a notificare eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato al precedente punto 1) entro il termine di sette giorni dal loro verificarsi.

- a garantire che, qualora intendesse avvalersi della facoltà di subappalto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari saranno preventivamente posti in capo negli stessi termini sopraindicati nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura come prescritto da art. 3 c.9 Legge 13.08.2010 n.136 e che tale circostanza sarà tempestivamente notificata alla S.A.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) costituirà giusta causa di risoluzione del presente contratto in danno della parte inadempiente. Per nessuna ragione dovrà essere impiegato denaro contante a regolazione delle obbligazioni derivanti dall’esecuzione della presente fornitura e che tutti i pagamenti, fatte salve le deroghe previste dalla Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., avverranno a mezzo bonifico sul quale sarà apposto il codice C.I.G. indicato e utilizzando esclusivamente il predetto conto dedicato. Eventuali modifiche alla normativa in esame avranno effetto automatico sui rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione.

ART.14	 	CONSEGNE

Le consegne dovranno essere effettuate nella qualità, quantità, tempi e luoghi che di volta in volta saranno indicati mediante ordini sottoscritti dal Responsabile del Servizio competente..Si precisa che, in casi di particolare urgenza, potrà essere richiesta la consegna della merce entro il termine di 48 ore dalla ricezione dell’ordinativo. Il fornitore deve effettuare la consegna a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le  spese di ogni natura (porto, imballo, conferimento nei locali indicati all’atto della consegna ecc.,). I controlli delle quantità ordinate e sulla conformità contrattuale delle merci consegnate, vengono effettuati presso il Magazzino del Presidio Ospedaliero delle Aziende consorziate. Il giudizio sull’accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto al controllo. L’accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevati all’atto della consegna. Nel corso della fornitura, anche di beni deteriorabili, ogni Azienda consorziata può prelevare, in occasione di una qualsiasi consegna, campioni dei beni oggetto del contratto per accertare direttamente o mediante appropriate perizie da affidare ad un Istituto di fiducia, la corrispondenza di essi alle condizioni pattuite in sede di gara. I campioni sono prelevati sempre in numero di tre, eguali nella misura ed omogenei nella composizione. Sugli involucri dei campioni si appongono i sigilli dell’Amministrazione aderente e la firma dell’incaricato del Servizio competente e del fornitore o del suo incaricato alla consegna che, nella circostanza, agisce in nome e per conto di lui. Due dei campioni restano all’Aziende consorziate mentre il terzo è ritirato dal fornitore o da un suo incaricato. Ove la merce risultasse non conforme ai campioni ed alle prescrizioni contrattuali o comunque non rispondente alle esigenze il fornitore dovrà sottostare alla perdita totale della partita contestata e dovrà rispondere di qualunque  danno possa derivare dalla somministrazione.

ART.15		 ATTESTATO DI REGOLARE  ESECUZIONE

La presente fornitura è soggetto alla verifica di conformità che verrà effettuata mediante l’emissione di un’attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell’esecuzione e confermata dal R.U.P.. ed è finalizzata ad accertare se la relativa prestazione sia o meno collaudabile. L’attestazione di regolare esecuzione dovrà essere emessa non oltre quarantacinque giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e dovrà contenere i seguenti elementi:

- estremi del contratto

- indicazione dell’esecutore

- nominativo del Direttore dell’esecuzione

- il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni

- la data o le date di effettiva esecuzione delle prestazioni

- l’importo totale delle prestazioni

- la certificazione di regolare esecuzione

- manuale d’uso in lingua italiana

Successivamente all’emissione dell’attestazione di regolare esecuzione si procederà al pagamento delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione definitiva prestata.

ART.16	 	CONTESTAZIONE

Sia nel caso che la difformità dei beni oggetto della fornitura risulti all’evidenza, sia che emerga dai controlli di cui ai precedenti articoli, l’Amministrazione consorziata ha il diritto di respingere, ed il fornitore ha l’obbligo di ritirare, i beni che all’atto della consegna risultassero di caratteristiche diverse da quelli pattuiti in sede di aggiudicazione o, per altre ragioni, inaccettabili. In tal modo il fornitore, dovrà provvedere alla sostituzione dei beni, nel termine che gli verrà indicato, con altri corrispondenti alla qualità stabilita. Qualora i beni rifiutati non venissero tempestivamente ritirati dal fornitore, l’Amministrazione consorziata non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia. In caso di mancata o ritardata sostituzione, specie qualora si tratti di generi di immediato consumo, l’Amministrazione consorziata si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi altrove, con totale spesa a carico del fornitore inadempiente che non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati. La disposizione precedente si applica anche per consegne di quantità inferiore a quelle pattuite.

ART.17	 	INADEMPIENZE PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il fornitore che non consegna i beni o che consegnandoli di qualità non conforme a quella stabilita e, invitato a sostituirli, vi provveda in ritardo, contravviene ai patti stabiliti. In tal caso potrà essere applicata una penale a carico del fornitore inadempiente, del cinque per cento dell’importo dell’ordinazione per ogni giorno di ritardo, oltre alla facoltà di risolvere il contratto e chiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti. In ogni caso, il fornitore dovrà comunicare tempestivamente a mezzo fax eventuali ritardi o impossibilità ad evadere, anche parzialmente, gli ordinativi ricevuti. Ci si potrà altresì rivalere in tutto o in parte sul deposito cauzionale, con obbligo del fornitore di reintegrarlo o rinnovarlo, semprechè non venga disposta la risoluzione del contratto incamerando definitivamente il deposito stesso. E’ facoltà di esercitare i diritti sopraindicati senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali il fornitore rinuncia con la stessa presentazione dell’offerta. Delle inadempienze fanno prova i processi verbali redatti dal Direttore dell’esecuzione alla presenza di due testimoni e da essi sottoscritti. Qualora l’aggiudicatario cessi in tronco la fornitura, incorrerà nella perdita del deposito cauzionale senza poter elevare proteste o eccezioni, oltre alla refusione del maggior danno qualora il deposito non risulti sufficiente a coprirlo integralmente.

ART.18		 QUANTITA’ DEI BENI DA FORNIRE

Le quantità relative ai fabbisogni indicati nel presente capitolato speciale o sugli schemi di offerta allegati sono puramente indicativi, essendo il consumo non esattamente prevedibile, in quanto subordinato a fattori variabili e ad altre cause legate alla particolare natura e all’utilizzo dei prodotti. Pertanto le Ditte aggiudicatarie saranno tenute a fornire alle condizioni economiche risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinati, senza poter avanzare alcuna reclamo qualora risultassero, al termine della fornitura, diverse da quelle che hanno formato oggetto di offerta. La fornitura pertanto dovrà essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori.

ART. 19		 RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE

L'appaltatore si assumerà la responsabilità per danni a persone, sia a terzi che propri dipendenti e cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione del presente appalto, tenendo in ogni caso sollevati da ogni responsabilità l'appaltante unitamente ai propri tecnici.

ART. 20		 INFORMATIVA AI SENSI DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N. 196

I dati identificativi delle parti contraenti, nonché altre informazioni quali domiciliazioni, estremi di conti correnti bancari ed informazioni commerciali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati e gestiti dalle stesse mediante ogni opportuna operazione di trattamento manuale ed informatico per finalità funzionali all’esercizio dei diritti e dell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato. Il conferimento dei suddetti dati è necessario ai fini dell’esecuzione del Capitolato. I dati in oggetto potranno essere comunicati a soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti, a istituti bancari, a soggetti cessionari del credito, alle Pubbliche Autorità o Amministrazioni per adempimenti di legge, alle società del gruppo, alla rete di vendita e di assistenza, a consulenti legali e tecnici, a società che operano nell’ambito del commercio di hardware e software per elaboratori elettronici. Le Parti possono esercitare i diritti previsti da art.7 Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, ed in particolare ha il diritto di:

- richiedere alla controparte in qualità di Titolare del trattamento:

- la conferma dell’esistenza di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e loro origine;

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;

- l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati;

- opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

- opporsi in tutto o in parte all’utilizzo dei propri dati a fini pubblicitari e promozionali.

Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi direttamente alla controparte.

### ART.21	 	RISERVA DI ACQUISTO SUL LIBERO MERCATO

Nel caso di ritardo o di inadempienza o di impossibilità assoluta del fornitore a provvedere entro i termini concordati alla fornitura anche solo parziale della merce ordinata, si potrà procedere all’acquisto sul libero mercato della quantità di prodotto richiesta, addebitando l’eventuale maggior prezzo che ne derivasse alla ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni eventuale spesa o danno subito.

ART.22	 	CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

A carico del fornitore sono altresì le spese comunque connesse alla fornitura e, in caso di soccombenza conseguente alla procedura di controllo precedentemente descritta, anche quelle relative alle perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualità dei beni.

ART. 23		PAGAMENTO DELLE FORNITURE

Le parti concordano che i pagamenti saranno eseguiti, ai sensi art.4 c.2 D.Lgs.09.10.2002 n. 231, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura tramite la Tesoreria mediante mandati diretti a favore del fornitore. Il suddetto termine di pagamento si applica nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compreso il collaudo e la verifica, siano state rispettate. In caso contrario il termine si intende sospeso fino alla completa osservanza di tutte le condizioni contrattuali. Le fatture dovranno essere presentate in modalità elettronica come prescritto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 e s.m.i. e la loro trasmissione dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze le cui modalità di funzionamento sono state definite con decreto ministeriale 03.04.2013 n. 55 e s.m.i.. I dati necessari per l'invio della fattura elettronica I dati necessari per l'invio della fattura elettronica  saranno comunicati successivamente all’aggiudicatario. Non saranno ammesse a pagamento le fatture non conformi alle suddette modalità. Le parti, in deroga alle disposizioni del D.Lgs.09.10.2001 n.231, concordano convenzionalmente che il saggio d’interesse per ritardato pagamento è fissato nella misura del saggio legale vigente ex art. 1284 del Codice Civile. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'Impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art.1460 del Codice Civile, impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte della stazione appaltante.

ART.24		 FIRMA DEL CONTRATTO

In caso di determinazione della Stazione Appaltante, l’aggiudicatario che si rifiuti di firmare il contratto o che tenga un comportamento dilatorio incorre nella perdita del deposito cauzionale e della fornitura aggiudicata senza necessità di pronuncia giudiziaria.

ART.25	 	SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA FORNITRICE

In caso di morte del fornitore le obbligazioni derivanti dal contratto saranno adempiute dagli eredi di lui soltanto se la Stazione Appaltante. ne avrà dato esplicito consenso. Parimenti, occorre il consenso esplicito della Stazione Appaltante. in caso di cessione della Ditta fornitrice, di cessione del prodotto o cambio della ragione sociale. La Ditte subentrante nel contratto non potrà apportare alcuna variazione alle condizioni economiche di fornitura, fatti salvi i casi di condizioni più vantaggiose per l’Amministrazione.

ART. 26		  RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E CONSORZI

Possono presentare offerta Ditte appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di operatori economici secondo le modalità dettagliatamente indicate in art.48 D.Lgs.18.04.2016 n.50. In caso di raggruppamento di imprese dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

- per gli R.T.I. già costituiti: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito all’impresa mandataria

- per gli R.T.I. costituendi: dichiarazione resa dai Legali Rappresentati di ciascuna impresa raggruppanda attestante l’indicazione in caso di aggiudicazione, dell’impresa cui sarà conferito il mandato speciale con rappresentanza e contenente l’impegno di ciascuna impresa di uniformarsi, in caso di aggiudicazione,a disciplina di cui art.48 D.Lgs.18.04.2016 n. 50.

Nel caso di R.T.I. costituendi risultati aggiudicatari, allo scopo di procedere alla stipulazione formale del contratto di appalto, sarà richiesta la produzione dell’atto risultante da scrittura privata autenticata con il quale deve essere conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa che sarà individuata come mandataria, così come prescritto da art. 48 c.12 D.Lgs.18.04.2016 n.50. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui art.45 c.2 lett.b)c) D.Lgs.18.04.2016 n.50 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

ART. 27	 	AVVALIMENTO

Secondo quanto prescritto dall’art. 89 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 il soggetto concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tale scopo, in conformità a quanto stabilito da art.89 D.Lgs 18.04.2016 n. 50 il soggetto concorrente che intenda far ricorso all’istituto dell’avvalimento dovrà trasmettere la seguente documentazione:

  - una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto concorrente, successivamente verificabile, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

  - una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali di cui art.80 nonché possesso requisiti tecnici e risorse oggetto di avvalimento.

  - una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

  - originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e mettere a disposizione le risorse necessarie per la durata dell'appalto.

  - una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 89 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 né si trova in una situazione di controllo di cui art.80 c.5 lett. m) con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

  - originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per la durata dell'appalto.

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. Inoltre si prevede che:

- non è consentito, a pena di automatica esclusione di tutti i concorrenti che se ne sono avvalsi, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente;

- non è consentita la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena esclusione dalla gara di entrambe;

- è consentito al concorrente avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito.

ART. 28		 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente presente a capitolato speciale, si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nel D.Lgs.18.04.2016 n. 50 oltre che nel Codice Civile.

ART. 29		 COSTI PER LA SICUREZZA

In applicazione di quanto stabilito da art.26 D.Lgs.09.04.2008, si precisa che, nella fattispecie, si è valutata l’assenza di interferenze e pertanto I costi per la sicurezza sono pari a zero.

ART. 30		 CONTRASTO DI NORMATIVE

Circa il materiale offerto, le quantità e/o confezionamento, in caso di difformità o di contrasto tra il capitolato speciale e lo schema di offerta si applica quanto prescritto in quest’ultimo.

ART.31	 	NORME FINALI

Non saranno ammesse offerte condizionate o per terzi da nominare. La presentazione delle offerte sulla base dell'invito trasmesso dalla Stazione Appaltante implica, per le Ditte partecipanti, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale. Dovranno essere specificatamente approvate per scritto le condizioni previste dal disposto di cui art.1341 C.C. contenute nel presente capitolato speciale. L'accettazione incondizionata e senza riserva delle clausole di cui art.1341 C.C. si intende soddisfatta mediante la doppia sottoscrizione prescritta in calce al capitolato speciale. L’ IVA è a carico dell’A.S.L.. Non sono opponibili intese a qualsiasi titolo verbalmente intercorse.

ART.32		 FORO COMPETENTE

Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente per qualsiasi controversia avanti al Giudice Ordinario quello di Alessandria.

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA PER 							ACCETTAZIONE  DI LEGALE RAPPRESENTANTE

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del Codice Civile si intendono approvati specificatamente tutti gli articoli contenuti nel presente Capitolato Speciale.

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA PER 							ACCETTAZIONE DI LEGALE RAPPRESENTANTE