|  | Sede legale: Via Venezia, 6 15100 Alessandria (AL) Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067 |
| --- | --- |

#### CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

TRAPANO PER TRATTAMENTI CHIRURGICI S.C. ORTOPEDIA SEDE Ospedale ACQUI TERME

###### STAZIONE APPALTANTE

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL di Alessandria

NUMERO GARA (AUTORITA’ DI VIGILANZA):

###### CIG N. Z3B1C20D23

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALT0

TRAPANO PER TRATTAMENTI CHIRURGICI S.C. ORTOPEDIA SEDE Ospedale ACQUI TERME

TITOLO 1

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FORNITURA

ART.1	OGGETTO  DELL’APPALTO

Il presente Capitolato  Speciale ha per oggetto la fornitura di N. 1 TRAPANO PER TRATTAMENTI CHIRURGICI ORTOPEDICI da destinare alle S.C. Sede Ospedale Acqui Terme. L’apparecchiatura richiesta è dettagliatamente indicata nel presente Capitolato Speciale.L’efficacia dell’aggiudicazione decorrerà dalla data di effettiva stipula del relativo contratto con la Ditta aggiudicataria.

ART.2	DESCRIZIONE E IMPORTO DELL’APPALTO

La fornitura oggetto del presente Capitolato Speciale è costituita dal lotto riportato nello schema d’offerta allegato al presente Capitolato, secondo le specifiche prescrizioni tecniche.

L’aggiudicazione verrà disposta per LOTTO UNICO INDIVISIBILE.

In dettaglio:

###### Lotto unico CIG : Z3B1C20D23 N. 1 TRAPANO PER TRATTAMENTI CHIRURGICI SSOO ORTOPEDIA SEDE Ospedale ACQUI TERME Importo presunto a BASE D’ASTA IVA esclusa € 12.000,00

Di seguito le specifiche tecniche impegnative :

- manipolo rotante a doppio grilletto con funzione di Drill e Reamer selezionabile    	direttamente dal trapano

- peso non superiore a 1000 gr

- tasto di sicurezza

- predisposto con i terminali per tutti attacchi rapidi presenti in commercio

- batterie al Litio

- autoclavabile (attrezzatura, batterie e accessori)

- caricabatterie con almeno 4 scomparti di carica, in grado di eseguire:

- diagnosi dello stato, capacità della prestazione, numero delle cariche e 	  	     mantenimento in carica delle batterie inserite anche quando queste sono

completamente cariche.

ART. 3	       ADEMPIMENTI INERENTI L’APPALTO

3.01 CLAUSOLA DI EQUIVALENZA

Come prescritto da art.68 c.6 D.Lgs.18.04.2016 n.50, qualora la descrizione di uno o più prodotti posti in gara dovesse individuare una fabbricazione o una provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un’origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto quello di favorire o eliminare talune imprese o prodotti, detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione “o equivalente”. L’impresa partecipante che propone prodotti equivalenti ai requisiti prescritti dal presente capitolato speciale di gara è obbligata a segnalarlo con apposita dichiarazione da allegare alla scheda tecnica e con la documentazione comprovante, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte ottemperino in maniera equivalente a tali requisiti.

# 3.02 RISPONDENZA APPARECCHIATURE E CONSUMABILI

Le apparecchiature, i loro accessori ed i materiali d’uso consumabili specifici, dovranno essere dotati di  marcatura CE. La ditta dovrà, inoltre, indicare i riferimenti relativi alle norme particolari ottemperate ed attestare che l’apparecchiatura, prima della consegna, sia stata sottoposta alle verifiche di sicurezza e qualità previste dalla normativa. Insieme all’apparecchiatura dovrà essere sempre fornito anche il manuale d’uso in originale ed in lingua italiana redatto dal costruttore. Per ogni tipologia di apparecchiatura fornita dovrà essere consegnato alla S.C. Tecnologie Sanitarie copia del manuale di assistenza tecnica e manutenzione. Tutte le strumentazioni, oltre a rispondere alle normative in atto ed adeguarsi a quelle eventualmente emesse in fase di itinere contrattuale, dovranno rispondere alla disciplina nazionale in materia di tutela del lavoro (D.Lgs.81/08 e s.m.i.).

# 3.03 CLAUSOLA AMBIENTALE

La prestazione deve tener conto in particolare dei seguenti elementi: minor impatto ambientale dei prodotti e servizi utilizzati, minor consumo di risorse naturali non rinnovabili, minor produzione di rifiuti, utilizzo di materiali recuperati e riciclati, utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, utilizzo di prodotti ecocompatibili e di facile smaltimento.

3.04 OBBLIGHI ED ONERI A CARICO AGGIUDICATARIO

Saranno a completo carico della Ditta aggiudicataria i seguenti oneri relativi a:

- imballaggio, il trasporto, il carico/scarico e quanto altro fosse necessario per fornire le apparecchiature installate e perfettamente funzionanti;

- consegna e installazione improrogabile e tassativa entro 31.12.2016. In particolare l’installazione di quanto offerto dovrà avvenire a perfetta “regola d’arte” in piena e completa conformità a tutte le normative vigenti. Ogni dato indicato in offerta dovrà corrispondere a quanto dovrà essere consegnato e installato.

- fornitura di manuali d’uso e di manutenzione del produttore completi e dettagliati in lingua italiana con le istruzioni di funzionamento;

- Formazione/Addestramento personale preposto al funzionamento attrezzature.

- manutenzione ordinaria/straordinaria per tutto il periodo contrattuale di garanzia;

- in generale ogni onere, anche se non espressamente richiamato, necessario a consegnare le forniture “a perfetta regola d'arte” senza che l'A.S.L. AL abbia a sostenere alcuna altra spesa oltre all’offerta economica proposta in sede di gara.

Nel corso del periodo contrattuale, la ditta aggiudicataria si dovrà rendere disponibile ad assicurare l'assistenza tecnica ordinaria e straordinaria e logistica di supporto nonché a sostituire le strumentazioni offerte qualora introducesse sul mercato sistemi più aggiornati, fermo restando l'impegno economico stipulato.

3.05 GARANZIE DEL FORNITORE

Il fornitore è tenuto a garantire che i beni forniti siano immuni da vizi che li rendano anche parzialmente inidonei all’uso cui essi sono destinati, quali imperfezioni concernenti il processo di produzione, di fabbricazione e di formazione, o vizi che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Per effetto di tale garanzia il fornitore si obbliga a risarcire i danni tutti che dovessero verificarsi a causa dei vizi esistenti, previa determinazione degli stessi. Il fornitore è altresì tenuto a garantire il buon funzionamento delle apparecchiature fornite, riconoscendo all’ASL, nel caso di cattivo o mancato funzionamento delle stesse, il diritto a chiedere la riparazione sollecita o la sostituzione delle stesse. A tal fine si precisa che l’obbligo derivante dalla garanzia non si esaurisce nella sostituzione del bene messo a disposizione con altro funzionante ma è assolto quando la riparazione sia tale da riportare il bene nello stato di efficienza che avrebbe avuto altra cosa dello stesso tipo e perfettamente funzionante ovvero quando la sostituzione viene effettuata con un’apparecchiatura dello stesso tipo e nelle identiche condizioni di quelle originariamente concesse. Nel caso in cui il fornitore non effettui le riparazioni o le sostituzioni richieste, il contratto si intenderà automaticamente risolto con tutte le conseguenze che ciò comporterà per la parte inadempiente.

3.06 COLLAUDO

Si intendono a totale carico della ditta tutte le obbligazioni ed oneri di collaudo. Al termine delle operazioni la Ditta provvederà, alla presenza dell’Utilizzatore e del Servizio ingegneria clinica, alla stesura delle certificazioni attestanti il buon esito delle prove. In tal sede la ditta si farà carico della consegna delle documentazioni di rito e di quelle occorrenti perché previste espressamente per Legge, complete delle debite autorizzazioni rilasciate dai competenti Organi. Ad avvenuta installazione dell’apparecchiatura dovrà essere trasmessa a questa S.C. la documentazione controfirmata dal responsabile destinatario comprovante la data di collaudo.

3.07 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

L’art. 18 1° comma lett. L) del D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. pone a carico di Datore di Lavoro e Dirigenti che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, il dovere di adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36,37 dello stesso Decreto ovvero nei confronti dei Lavoratori AS.L. AL. Nello specifico caso, presso ASL AL:

- il Datore di Lavoro è il Direttore Generale;

- il Dirigente è il Direttore S.C. interessata.

Pertanto all’Aggiudicatario spetta il compito di collaborare direttamente con ciascuno dei sopra citati Direttori affinché gli stessi possano adempiere ai propri doveri di formazione e addestramento dei Lavoratori circa le attrezzature oggetto del presente appalto ai sensi D.Lgs.09.04.2008 n.81 smi.

Operativamente la Ditta aggiudicataria deve:

- acquisire dai Dirigenti di cui sopra, secondo le rispettive competenze, l’elenco dei Lavoratori che si intendono incaricare dell’uso di ciascuna attrezzatura;

- predisporre, per i Direttori di S.C., proposta di programma formativo/addestramento;

- effettuare materialmente formazione e addestramento (iniziale e di aggiornamento anche a seguito del ricambio di personale che si manifesterà nel corso della durata dell’appalto) per conto dei Direttori S.C. nonché sotto la loro responsabilità;

- produrre la documentazione attestante l’avvenuta formazione e addestramento e trasmetterla (in originale) ai Direttori di S.C..

3.08 CONSEGNA ED INSTALLAZIONE

La consegna e installazione dell’apparecchiatura essere effettuata a carico della ditta aggiudicataria presso la Struttura Sanitaria.

Stante la necessità di  acquisire con urgenza la strumentazione richiesta, è prevista consegna tassativa ed improrogabile entro e non oltre il 31.12.2016, per ordine emesso entro il 27.12.2016. Quanto sopra pena annullamento del conferimento.

L’installazione della strumentazione comprende anche tutte le operazioni necessarie per il collegamento dell’attrezzatura, secondo gli standard previsti. La consegna deve essere effettuata previo accordo con il Servizio di ingegneria clinica e la S.C. ricevente nel luogo, giorno ed ora concordati. L’installazione deve essere contestuale alla consegna: qualora la ditta si serva di un corriere per il trasporto dell’apparecchiatura deve garantire all’atto della consegna la presenza di un proprio tecnico per provvedere all’installazione ed eventualmente al collaudo. L’apparecchiatura recapitata con modalità difformi da quelle sopra indicate è respinta e in tal caso l’aggiudicataria dovrà farsi carico della spesa e degli oneri relativi alla successiva regolare consegna della merce presso l’ASL.

All’atto della consegna la ditta:

- fornisce all’Utilizzatore il manuale d’istruzione completo in italiano e i certificati di conformità CE, alle norme particolari se esistenti e alle norme di sicurezza;

- provvede a proprie spese all’installazione (eseguendo i necessari collegamenti elettrici ed idraulici se necessari), la messa in funzione ed il collaudo dell’apparecchiatura alla presenza dell’Utilizzatore e del Servizio ingegneria clinica; qualora il collaudo non sia avvenuto al momento dell’installazione deve essere eseguito alla presenza del personale dell’A.S.L. entro max 15 giorni dall’installazione; del collaudo attestante che l’apparecchiatura può essere utilizzata in piena sicurezza viene redatto verbale;

- collabora all’istruzione del personale addetto dell’A.S.L., evidenziando i possibili rischi derivanti dall’uso della macchina mediante un adeguato corso di formazione.

- provvede al ritiro e allo smaltimento degli imballaggi della macchina.

I locali in cui dovrà avvenire l'installazione sono indicati come luogo di consegna. Rimangono pertanto a carico della impresa le spese, eventualmente occorrenti, per opere di sollevamento e di trasporto interno. La consegna deve avvenire a cura, spese e rischio dell'impresa, entro il termine previsto. L'Azienda assume l'obbligo, entro tale termine, di porre a disposizione i locali di destinazione.

3.09 ASSISTENZA TECNICA IN GARANZIA

Il servizio di assistenza avverrà nel rispetto delle seguenti condizioni e garanzie:

il servizio si intende comprensivo di:

- tariffe varie di intervento (diritto di chiamata/presa visione, tariffa   oraria/kilometrica    per la   trasferta, tariffa oraria per la manodopera, altro);

- costo di eventuali kit manutentivi utilizzati per effettuare la manutenzione

- costo di qualsiasi parte sostituita durante le attività di manutenzione (pezzi di    ricambio, parti soggette ad usura e componenti consumabili)

- costo di eventuali attività da effettuarsi in conseguenza alla manutenzione (verifiche  di sicurezza elettrica e funzionali, tarature, calibrazioni)

condizioni operative garantite:

- tempo di intervento minimo garantito: 24 ore (esclusi giorni festivi);

- macchine sostitutive in caso di non riparabilità  entro 48 ore dalla chiamata;

- n. visite manutentive preventive definito come da manuale;

- n. visite di sicurezza elettrica secondo normativa vigente, alla data del collaudo, ed eventuale ulteriore alla consegna di qualsiasi altra apparecchiatura (es. sostitutiva), prima della messa in servizio della stessa;

- n. illimitato di interventi su chiamata;

- assistenza telefonica da lunedì a venerdì in orario 8-18, con tele assistenza.

Per tutte le apparecchiature coperte dal contratto di manutenzione 	regolamentato dal presente documento può essere consentito, quale massimo, 	un periodo complessivo di fermo macchina annuale (su 12 mesi) non 	superiore a 10 giorni (di cui non più di cinque consecutivi) esclusi gli 	eventuali periodi di fermo per interventi di manutenzione preventiva 	programmata. si definisce "tempo di fermo macchina" il periodo di tempo 	intercorrente tra il giorno successivo a quello della chiamata ed il giorno di 	riavviamento con ripristino completo della funzionalità.

3.10	 SOPRALLUOGO	(non previso per presente appalto)

È fatto obbligo, pena di esclusione,  di effettuare entro 10 giorni dalla data prevista per la presentazione delle offerte, un sopralluogo nelle aree interessate onde consentire la formulazione dell’offerta di gara in massima attinenza con la situazione iniziale del servizio.

Al sopralluogo saranno ammessi il titolare o legale rappresentante o altro soggetto munito di proprio documento di identità e di delega, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da documento di identità di quest’ultimo. Le visite saranno effettuate previo appuntamento  da concordare con la SC Provveditorato nella Sede dell’Ospedale di Novi ligure, raggiungibile al num. tel. 0143 332287. Al termine verrà rilasciata attestazione da inserire, a pena di esclusione, nella documentazione amm.va di gara.

ART. 4	 REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI

Le informazioni ed i chiarimenti sul Capitolato speciale di gara e sullo schema di offerta, sempre che siano stati richiesti in tempo utile, sono comunicate prima  della  scadenza  del  termine stabilito per la ricezione delle offerte. Tutte le istanze dovranno essere indirizzate all’Azienda Sanitaria Locale AL – Ufficio Protocollo - Via Edilio Raggio n. 12 – NOVI LIGURE e pervenire a mezzo fax (0143 332279) o via e-mail all’indirizzo lcarrea@aslal.it.. Le informazioni ed i chiarimenti sono comunicati direttamente a mezzo fax o via e-mail all’Impresa richiedente e, se di interesse generale e/o precisazioni, sia le domande in forma anonima che le risposte saranno pubblicate in via elettronica entro il predetto termine sul profilo del Committente all’indirizzo internet www.aslal.it. Parimenti, saranno pubblicate sul profilo del Committente anche eventuali avvisi di rettifica di interesse generale, dei quali si presuppone la conoscenza piena ed incondizionata da parte del Concorrente per la sola circostanza di aver approvato il presente Capitolato Speciale, pertanto non saranno in alcun modo considerate eventuali eccezioni contrarie.

ART. 5	 MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELL’OFFERTA

L’offerta economica dovrà essere redatta sul modello allegato. Nell’offerta dovrà essere indicato:

- codice identificativo del prodotto

- prezzo unitario espresso in Euro al netto dell’I.V.A. dovuta ai sensi di 		legge

- I.V.A. dovuta ai sensi di legge

- costo complessivo del lotto al netto dell’I.V.A. dovuta ai sensi di 		legge.

L’importo complessivo del lotto al netto dell’I.V.A. dovuta ai sensi di legge verrà preso come riferimento per l’aggiudicazione. Il costo complessivo di ciascun lotto ed il prezzo di ciascuna voce, ove previsto, non potrà essere superiore, pena automatica esclusione dalla gara, all’importo a base d’asta fissato dall’Amministrazione. Per quanto riguarda la disciplina relativa all’individuazione delle “offerte anormalmente basse” e alle verifiche cui sono assoggettate si rinvia “in toto” a quanto dettagliatamente prescritto dall’art. 97 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50. La Ditta partecipante dovrà indicare nell'apposito schema di offerta i costi della sicurezza c.d. 'propri' (diversi da quelli rappresentati dai "costi da interferenza" che nel caso di specie sono stati computati dalla Stazione appaltante pari a zero euro) che la Ditta sostiene per garantire le prestazioni contrattuali oggetto della presente procedura (artt. 95 comma 10 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50). Per i raggruppamenti di impresa l'offerta economica dovrà essere unica e presentata congiuntamente, dovrà contenere la specificazione delle parti di fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese, nonché, per i raggruppamenti non ancora formalmente costituiti, essere sottoscritta dai rappresentanti legali delle singole imprese partecipanti con l'impegno di conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dal Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50; in caso di raggruppamento già costituito dovrà essere prodotto l’atto di conferimento del mandato. Le imprese che partecipano a un raggruppamento temporaneo o a un consorzio non sono ammesse a presentare offerta né come imprese singole né come partecipanti ad altro raggruppamento o consorzio. Validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione. Come indicato dall’art. 32 comma 4 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta e pertanto non saranno ammesse offerte alternative comunque denominate. L’A.S.L. si riserva sempre la facoltà di verificare in ogni momento la congruità dei prezzi e delle condizioni economiche offerte in sede di gara mediante apposite indagini di mercato. Nel caso di partecipazione a più lotti, lo schema di offerta, anche ai fini della quantificazione dell’imposta di bollo, potrà essere restituito limitatamente alle parti effettivamente compilate.

TITOLO 2

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

ART.6	MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Le Ditte concorrenti redigeranno la loro offerta tenendo conto di tutte le richieste e le preventive indicazioni specificate nel presente capitolato speciale e nello schema allegato. Per prendere parte alla gara le Ditte concorrenti dovranno predisporre un unico plico chiuso e sigillato recante l'indirizzo dell'A.S.L., il mittente e la seguente dicitura:

PROCEDURA NEGOZIATA TRAPANO ORTOPEDIA

Il plico dovrà contenere a sua volta quanto segue:

A) una busta chiusa e sigillata recante sulla facciata l'indicazione del mittente e 	  la dicitura "TRAPANO S.C. ORTOPEDIA - offerta” contenente l’offerta 	  	  economica redatta sullo schema di offerta allegato al presente capitolato speciale.	  B) una seconda busta chiusa e sigillata recante sempre all'esterno l'indicazione   	  del mittente e la dicitura "TRAPANO S.C. ORTOPEDIA – documentazione 	   tecnica e amministrativa", e contenente:

- la documentazione tecnica richiesta dal successivo art. 7;

- una copia del presente capitolato speciale di gara sottoscritto per accettazione.

Il plico confezionato ai sensi del presente articolo dovrà pervenire a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12.00 del 22 Dicembre 2016 al seguente indirizzo:

### AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

UFFICIO PROTOCOLLO

VIA E. Raggio, 12 – 15067 NOVI LIGURE (AL)

ART.7	 DOCUMENTAZIONE TECNICA

Unitamente all’offerta economica le ditte partecipanti dovranno altresì trasmettere la seguente documentazione tecnica:

Scheda tecnica della strumentazione offerta redatta in lingua italiana, aggiornata  	  ed elaborata a cura della ditta produttrice, ove riportati dati significativi aventi 	  valore impegnativo.

Nell’ambito della documentazione tecnica il concorrente potrà specificare le parti della documentazione che si ritiene debba essere coperta da riservatezza con specifico riferimento a marchi, know how, brevetti ecc.. La dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata circa le ragioni che portano ad escludere dal diritto di accesso, in tutto o parte, la documentazione tecnica prodotta con riferimento ad eventuali segreti tecnici e industriali in essa contenuti. La Ditta aggiudicataria, con l’approvazione del presente Capitolato Speciale, si dichiara disponibile a trasmettere, su richiesta dell’A.S.L., l’intera documentazione tecnica in formato elettronico su cd-rom o via e mail.

ACCESSO AGLI ATTI – NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI

La documentazione tecnica dovrà contenere, in apposita dichiarazione, l’eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del Concorrente, segreti tecnici-commerciali-industriali e i correlati riferimenti normativi che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ai sensi art.53 D.Lgs.18.04.2016 n.50 e art.22Legge 08.08.1990 n.241,da parte di terzi, atteso che le informazioni fornite nell’ambito della documentazione tecnica costituiscono segreti tecnici-commerciali-industriali. In tal caso, nella predetta dichiarazione il Concorrente dovrà precisare quali siano le informazioni riservate costituenti segreto tecnico-commerciale-industriale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base art.98 D.Lgs.10.02.2005 n.30 (Codice Proprietà Industriale). Saranno considerate come non rese dichiarazioni generiche che non precisino quali siano le informazioni riservate costituienti segreto tecnico-commerciale-industriale e le motivazioni della sussistenza di tali segreti in base art.98 D.Lgs.10.02.2005 n.30 smi. Si precisa che ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di competenza della Stazione appaltante. In ogni caso, ai sensi art.53 c.6 D.Lgs.18.04.2016 n.50, il diritto di accesso sulle informazioni fornite a corredo dell’offerta è consentito ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento

ART. 8 	 PROCEDURA DI GARA

La fornitura sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 95 D.Lgs.18.04.2016 n. 50 e s.m.i., per LOTTO UNICO INDIVISIBILE a favore della Ditta che avrà presentato l’offerta al prezzo più basso previa verifica della conformità al capitolato speciale da parte del R.U.P. coadiuvato da uno o più utilizzatori).

Tutte le sedute di gara verranno svolte in forma riservata. Trattandosi di aggiudicazione per lotto unico indivisibile, saranno automaticamente escluse dalla gare le Ditte che avranno proposto offerte incomplete e non comprensive di tutte le voci  richieste e indicate negli appositi schemi. In caso di parità di offerte economiche si procederà mediante sorteggio. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua ai sensi del presente capitolato. L'Amministrazione si riserva la facoltà di "non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto" così come previsto dall'art. 95 comma 12 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50

TITOLO 3

DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI

ART. 10      DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte della Stazione Appaltante e la stipulazione del contratto dovrà essere effettuata entro il termine di sessanta giorni dall’acquisizione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Trattandosi di fornitura avente valore complessivo inferiore alla soglia comunitaria non è applicabile il “termine dilatorio” per la stipula del contratto previsto da art.32 c.9 D.Lgs.18.04.2016 n.50.

ART. 11      DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE

La Ditta aggiudicataria sarà invitata dalla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da art.76 c.5 D.Lgs.18.04.2016 n.50, a produrre la garanzia definitiva, costituita secondo i termini e le modalità previste da art.103. L’A.S.L. AL procederà d’ufficio, ex art. 18 della Legge 08.08.1990 n. 241 e s.m.i. e art. 43 1° comma del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., all’acquisizione della restante documentazione attestante il possesso dei requisiti generali di partecipazione oggetto di dichiarazione sostitutiva prodotta in fase di ammissione secondo le modalità prescritte dal Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50.

ART. 12       GARANZIA PROVVISORIA  (non prevista per presente appalto)

Entro il termine di presentazione delle offerte economiche le Ditte partecipanti alla presente procedura  dovranno presentare una garanzia provvisoria di € xxx nella misura corrispondente al 2% del valore stimato a base d’asta ai sensi art.93 D.Lgs.18.04.2016 n.50. Tale garanzia, da intestare all’ASL AL - Via Venezia n. 6 – 15121 Alessandria, potrà essere effettuata in una delle seguenti forme:

-deposito in contanti presso il Tesoriere ;

-deposito presso il Tesoriere di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato valutati al corso del giorno del deposito;

- presentazione di garanzia fidejussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da altri soggetti in possesso requisiti di cui art.93 c.3 D.Lgs18.04.2016 n.50.

La  garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva  escussione  del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui art.1957, c.2,  Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15gg., a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 180gg. dalla data di presentazione dell'offerta. I depositi cauzionali presentati dai concorrenti che non risulteranno aggiudicatari saranno restituiti. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  L’importo della cauzione definitiva è ridotto nei confronti dei soggetti partecipanti rientranti nelle fattispecie previste da art.93 c.7 D.Lgs.18.04.2016 n.50 e per avvalersi di tale beneficio le Ditte dovranno allegare documentazione in corso di validità, in originale o in copia autenticata, attestante il possesso dei requisiti previsti.

ART. 13	 GARANZIA DEFINITIVA (non prevista per presente appalto)

Entro i termini indicati nella lettera di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione la Ditta aggiudicataria dovrà costituire presso la Stazione Appaltante una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto prescritto da art.103 c.1 D.Lgs.18.04.2016 n.50. La garanzia fideiussoria definitiva, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui ad art.93 c.3 D.Lgs.18.04.2016 n.50 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Il deposito cauzionale è svincolato annualmente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio secondo le modalità previste da art.103 c.5 D.Lgs.18.04.2016 n.50 nel limite massimo corrispondente al 80% dell’iniziale importo garantito. L’importo della cauzione definitiva è ridotto nei confronti dei soggetti partecipanti rientranti nelle fattispecie previste da art.93 c.7 D.Lgs.18.04.2016 n.50 e per avvalersi di tale beneficio le Ditte dovranno allegare la documentazione in corso di validità, prodotta in originale o in copia autenticata, attestante il possesso dei requisiti previsti. Il deposito cauzionale definitivo garantisce l’assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali da parte del contraente nei confronti di tutte le Amministrazioni aderenti. Il presente articolo si applica nell’ipotesi di contratti di fornitura, somministrazioni di beni e conferimento di servizi aventi valore complessivo, calcolato cumulativamente per affidamento di più lotti nell’ambito di stessa procedura,superiore a Euro 40.000,00 IVA esclusa

ART. 14	 OBBLIGHI APPLICAZIONE LEGGE 13.08.2010 N. 136

La fornitura oggetto del presente capitolato speciale ricade sotto l’ambito di applicazione della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. che ha emanato, tra l’altro,  norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche. Come prescritto dalla richiamata normativa le parti contraenti dovranno assumere, in sede di formalizzazione del contratto e pena nullità del medesimo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall’esecuzione della presente fornitura. Il contratto sarà automaticamente risolto nel caso in cui tutte o parte delle transazioni finanziarie derivanti dall’esecuzione della presente fornitura siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a.. Alla presente fornitura è attribuito il codice C.I.G. indicato in oggetto.

In applicazione della normativa richiamata la Ditta aggiudicataria si impegna all’atto della comunicazione di aggiudicazione e nelle fasi di esecuzione del contratto:

a) a comunicare a questa A.S.L., entro il termine di settegiorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, sul quale verranno eseguite tutte le transazioni finanziarie inerenti la presente fornitura, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso;

b) a notificare alle ASL consorziate  eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato al precedente punto, entro il termine di sette giorni dal loro verificarsi.

c)a garantire che, qualora intendesse avvalersi della facoltà di subappalto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari saranno preventivamente posti in capo negli stessi termini sopraindicati nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura come prescritto da art. 3 c.9 Legge 13.08.2010 n.136 e che tale circostanza sarà tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) costituirà giusta causa di risoluzione del presente contratto in danno della parte inadempiente. Per nessuna ragione dovrà essere impiegato denaro contante a regolazione delle obbligazioni derivanti dall’esecuzione della presente fornitura e che tutti i pagamenti, fatte salve le deroghe previste dalla richiamata Legge 13.08.2010 n.136, avverranno a mezzo bonifico sul quale sarà apposto il codice C.I.G. indicato e utilizzando esclusivamente il predetto conto dedicato. Eventuali successive modifiche alla normativa in esame avranno effetto automatico sui rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione.

ART. 15 	CONSEGNE

Le consegne dovranno essere effettuate nella qualità, quantità, tempi e luoghi che di volta in volta saranno indicati mediante ordini sottoscritti dal Responsabile del Servizio competente..Si precisa che, in casi di particolare urgenza, potrà essere richiesta la consegna della merce entro il termine di 48 ore dalla ricezione dell’ordinativo. Il fornitore deve effettuare la consegna a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le  spese di ogni natura (porto, imballo, conferimento nei locali indicati all’atto della consegna ecc.,). I controlli delle quantità ordinate e sulla conformità contrattuale delle merci consegnate, vengono effettuati presso il Magazzino dell’Azienda. Il giudizio sull’accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto al controllo. L’accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevati all’atto della consegna. Nel corso della fornitura, anche di beni deteriorabili, ogni Azienda consorziata può prelevare, in occasione di una qualsiasi consegna, campioni dei beni oggetto del contratto per accertare direttamente o mediante appropriate perizie da affidare ad un Istituto di fiducia, la corrispondenza di essi alle condizioni pattuite in sede di gara. I campioni sono prelevati sempre in numero di tre, eguali nella misura ed omogenei nella composizione. Sugli involucri dei campioni si appongono i sigilli dell’Amministrazione aderente e la firma dell’incaricato del Servizio competente e del fornitore o del suo incaricato alla consegna che, nella circostanza, agisce in nome e per conto di lui. Due dei campioni restano all’Azienda mentre il terzo è ritirato dal fornitore o da un suo incaricato. Ove la merce risultasse non conforme ai campioni ed alle prescrizioni contrattuali o comunque non rispondente alle esigenze il fornitore dovrà sottostare alla perdita totale della partita contestata. Il fornitore inoltre dovrà rispondere di qualunque  danno possa derivarne.

ART. 16	 VERIFICHE E CONTROLLI

I contratti aventi valore superiore alla soglia comunitaria sono soggetti alla verifica di conformità. Se trattasi di appalto con prestazioni continuative è altresì obbligatoria la verifica di conformità in corso di esecuzione da avviare secondo i seguenti criteri:

- con la periodicità indicata nel contratto o nella lettera commerciale.

- in conclusione al rapporto contrattuale entro 20gg da ultimazione prestazioni.

Dell’attività di verifica di conformità, alla quale sarà obbligatoriamente invitato l’esecutore, verrà redatto un apposito processo verbale. La verifica di conformità viene effettuata dal Direttore dell’esecuzione del contratto e dovrà essere conclusa non oltre il termine di sessanta giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni mediante il rilascio del certificato di verifica di conformità. Il certificato di verifica di conformità verrà trasmesso al soggetto esecutore del contratto per la sua accettazione che dovrà essere effettuata entro il termine di quindici giorni dal ricevimento. Nel caso di contratti aventi valore inferiore alla soglia comunitaria si procederà alla verifica di conformità. La verifica di conformità verrà effettuata mediante l’emissione di un’attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell’esecuzione e confermata dal R.U.P.. ed è finalizzata ad accertare se la relativa prestazione sia o meno collaudabile. L’attestazione di regolare esecuzione dovrà essere emessa non oltre quarantacinque giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e dovrà contenere i seguenti elementi:

-estremi del contratto

-indicazione dell’esecutore

-nominativo del Direttore dell’esecuzione

-il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni

-la data o le date di effettiva esecuzione delle prestazioni

-l’importo totale delle prestazioni

-la certificazione di regolare esecuzione

In ogni caso, successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità o dell’attestazione di regolare esecuzione si procederà al pagamento delle prestazioni eseguite e allo svincolo dell’eventuale cauzione definitiva prestata.

ART. 17	CONTESTAZIONE

Sia nel caso che la difformità dei beni oggetto della fornitura risulti all’evidenza, sia che emerga dai controlli di cui ai precedenti articoli, l’Amministrazione ha il diritto di respingere, ed il fornitore ha l’obbligo di ritirare, i beni che all’atto della consegna risultassero di caratteristiche diverse da quelli pattuiti in sede di aggiudicazione o, per altre ragioni, inaccettabili. In tal modo il fornitore, dovrà provvedere alla sostituzione dei beni, nel termine che gli verrà indicato, con altri corrispondenti alla qualità stabilita. Qualora i beni rifiutati non venissero tempestivamente ritirati dal fornitore, l’Amministrazione non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia. In caso di mancata o ritardata sostituzione, specie qualora si tratti di generi di immediato consumo, l’Amministrazione si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi altrove, con totale spesa a carico del fornitore inadempiente che non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati. La disposizione si applica anche per consegne di beni in quantità inferiore alle pattuite.

ART. 18	 INADEMPIENZE PENALITA’ RISOLUZIONE  CONTRATTO

Il fornitore che non consegna i beni o che consegnandoli di qualità non conforme a quella stabilita e, invitato a sostituirli, vi provveda in ritardo, contravviene ai patti stabiliti. In tal caso potrà essere applicata una penale a carico del fornitore inadempiente, del cinque per cento dell’importo dell’ordinazione per ogni giorno di ritardo, oltre alla facoltà di risolvere il contratto e chiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti. In ogni caso, il fornitore dovrà comunicare tempestivamente a mezzo fax eventuali ritardi o impossibilità ad evadere, anche parzialmente, gli ordinativi ricevuti. Ci si potrà altresì rivalere in tutto o in parte sul deposito cauzionale, con obbligo del fornitore di reintegrarlo o rinnovarlo, semprechè non venga disposta la risoluzione del contratto incamerando definitivamente il deposito stesso. E’ facoltà di esercitare i diritti sopraindicati senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali il fornitore rinuncia con la stessa presentazione dell’offerta. Delle inadempienze fanno prova i processi verbali redatti dal Direttore dell’esecuzione alla presenza di due testimoni e da essi sottoscritti. Qualora l’aggiudicatario cessi in tronco la fornitura, incorrerà nella perdita del deposito cauzionale senza poter elevare proteste o eccezioni, oltre alla refusione del maggior danno qualora il deposito non risulti sufficiente a coprirlo integralmente.

ART. 19	 QUANTITA’ DEI BENI DA FORNIRE

Le quantità relative ai fabbisogni indicati nel presente capitolato speciale o sugli schemi di offerta allegati sono puramente indicativi, essendo il consumo non esattamente prevedibile, in quanto subordinato a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura e all’utilizzo dei prodotti. Pertanto la Ditta  aggiudicataria sarà tenuta a fornire alle condizioni economiche risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità che verranno effettivamente ordinate, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità richieste risultassero, al termine della fornitura, diverse da quelle che hanno formato oggetto di offerta. La fornitura pertanto dovrà essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori o maggiori.

ART. 20	RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE

L'appaltatore si assumerà la responsabilità per danni a persone, sia a terzi che propri dipendenti e cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione del presente appalto, tenendo in ogni caso sollevati da ogni responsabilità l'appaltante ed i propri tecnici.

ART. 21	INFORMATIVA AI SENSI D.LGS. 30.06.2003 N. 196

I dati identificativi delle parti contraenti, nonché altre informazioni quali domiciliazioni, estremi di conti correnti bancari ed informazioni commerciali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati e gestiti dalle stesse mediante ogni opportuna operazione di trattamento manuale ed informatico per finalità funzionali all’esercizio dei diritti e dell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato. Il conferimento dei suddetti dati è necessario ai fini dell’esecuzione del Capitolato. I dati in oggetto potranno essere comunicati a soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti, a istituti bancari, a soggetti cessionari del credito, alle Pubbliche Autorità o Amministrazioni per adempimenti di legge, alle società del gruppo, alla rete di vendita e di assistenza, a consulenti legali e tecnici, a società che operano nell’ambito del commercio di hardware e software per elaboratori elettronici. Le Parti possono esercitare i diritti previsti dall’art.7 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, ed in particolare ha il diritto di:

a) richiedere alla controparte in qualità di Titolare del trattamento:

- la conferma dell’esistenza di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi  e della loro origine;

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;

- l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati;

b) opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

c)opporsi in tutto o in parte all’utilizzo dei propri dati a fini pubblicitari e promozionali.

Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi direttamente alla controparte.

### ART. 22	 RISERVA DI ACQUISTO SUL LIBERO MERCATO

Nel caso di ritardo o di inadempienza o di impossibilità assoluta del fornitore a provvedere entro i termini concordati alla fornitura anche solo parziale della merce ordinata, si potrà procedere all’acquisto sul libero mercato della quantità di prodotto richiesta, addebitando l’eventuale maggior prezzo che ne derivasse alla ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni eventuale spesa o danno subito.

ART. 23	CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

A carico del fornitore sono altresì le spese comunque connesse alla fornitura e, in caso di soccombenza conseguente alla procedura di controllo precedentemente descritta, anche quelle relative alle perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualità dei beni.

ART. 24 	PAGAMENTO DELLE FORNITURE

Le parti concordano che i pagamenti saranno eseguiti, ai sensi dell’art. 4   2° comma del Decreto Legislativo 09.10.2002 n. 231, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura tramite la Tesoreria mediante mandati diretti a favore del fornitore. Il suddetto termine di pagamento si applica nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compreso il collaudo e la verifica, siano state rispettate. In caso contrario il termine si intende sospeso fino alla completa osservanza di tutte le condizioni contrattuali. Le fatture dovranno essere presentate in modalità elettronica come prescritto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 e s.m.i. e la loro trasmissione dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze le cui modalità di funzionamento sono state definite con decreto ministeriale 03.04.2013 n. 55 e s.m.i.. I dati necessari per l'invio della fattura elettronica I dati necessari per l'invio della fattura elettronica  saranno comunicati successivamente all’aggiudicatario. Non saranno ammesse a pagamento le fatture non conformi alle suddette modalità. Le parti, in deroga alle disposizioni del Decreto Legislativo 09.10.2001 n.231, concordano convenzionalmente che il saggio d’interesse per ritardato pagamento è fissato nella misura del saggio legale vigente ex art. 1284 del Codice Civile. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'Impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 del Codice Civile, impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte della stazione appaltante.

ART. 25	 FIRMA DEL CONTRATTO

In caso di determinazione della Stazione Appaltante, l’aggiudicatario che si rifiuti di firmare il contratto o che tenga un comportamento dilatorio incorre nella perdita di deposito cauzionale e fornitura aggiudicata senza necessità di pronuncia giudiziaria.

ART. 26	 SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA FORNITRICE

In caso di morte del fornitore le obbligazioni derivanti dal contratto saranno adempiute dagli eredi soltanto se la Stazione Appaltante. ne avrà dato esplicito consenso. Parimenti, occorre il consenso esplicito in caso di cessione della Ditta fornitrice, di cessione prodotto o cambio ragione sociale. La Ditte subentrante nel contratto non potrà apportare alcuna variazione alle condizioni economiche di fornitura, fatti salvi i casi di condizioni più vantaggiose per l’Amministrazione.

ART. 27        RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE  E CONSORZI

Possono presentare offerta Ditte appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di operatori economici secondo le modalità dettagliatamente indicate nel disposto di cui art.48 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50. In caso di raggruppamento di imprese dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

- per gli R.T.I. già costituiti: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con 	     	     rappresentanza, conferito all’impresa mandataria

- per gli R.T.I. costituendi: dichiarazione resa dai Legali Rappresentati di ciascuna 	     	     impresa raggruppanda attestante l’indicazione in caso di aggiudicazione, 	    	    	     dell’impresa cui sarà conferito il mandato speciale con rappresentanza e contenente 	     l’impegno di ciascuna impresa di uniformarsi, sempre in caso di aggiudicazione, alla 	     disciplina di cui art. 48 D.Lgs.18.04.2016 n.50.

Nel caso di R.T.I. costituendi risultati aggiudicatari, allo scopo di procedere alla stipulazione formale del contratto di appalto, sarà richiesta la produzione dell’atto risultante da scrittura privata autenticata con il quale deve essere conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa individuata come mandataria, così come prescritto da art.48 c.12 D.Lgs.18.04.2016 n.50. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui art.45 c.2 lett. b) e c) D.Lgs.18.04.2016 n.50 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

ART. 28        AVVALIMENTO

Secondo quanto prescritto da art.89 D.Lgs.18.04.2016 n.50 il soggetto concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tale scopo, il soggetto concorrente che intenda far ricorso all’istituto dell’avvalimento dovrà trasmettere la seguente documentazione:

  - dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto concorrente, successivamente verificabile, attestante l'avvallimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

  - dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali di cui art.80 nonché dei requisiti tecnici e risorse oggetto di avvalimento.

  - dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

  - originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

  - dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi art.89 D.Lgs.18.04.2016 n. 50 né si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 80 c.5 lett. m) con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

  - originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. Inoltre si prevede che:

- non è consentito, a pena di automatica esclusione di tutti i concorrenti che se ne sono avvalsi, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente;

- non è consentita la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena automatica esclusione dalla gara di    entrambi i soggetti;

- è consentito che un concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito.

ART. 29       NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale, si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nel D.Lgs.18.04.2016 n. 50 oltre che nel Codice Civile.

ART. 31      COSTI PER LA SICUREZZA

In ottemperanza al D.Lgs.09.04.2008 n. 81 e s.m.i., art. 26, c.3, le prestazioni richieste a Capitolato non comportano rischi da interferenze e pertanto l’importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso è pari a € 0.

ART. 32      CONTRASTO DI NORMATIVE

Circa le indicazioni del materiale offerto, delle quantità e del confezionamento, in caso di difformità o di contrasto tra il capitolato speciale e lo schema di offerta si applica quanto prescritto dallo schema di offerta.

ART. 33       NORME FINALI

Non saranno ammesse offerte condizionate o per terzi da nominare. La presentazione delle offerte sulla base dell'invito della Stazione Appaltante implica, per le Ditte partecipanti, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale. Dovranno essere specificatamente approvate per scritto le condizioni previste da art.1341 Codice Civile contenute nel presente capitolato speciale,  con accettazione incondizionata e senza riserva intendendosi soddisfatta mediante la doppia sottoscrizione prescritta in calce al presente capitolato speciale. L’IVA nelle aliquote previste dalla normativa vigente è a carico dell’A.S.L.. Non sono opponibili intese a qualsiasi titolo e con chiunque verbalmente intercorse.

ART. 34       FORO COMPETENTE

Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente per qualsiasi controversia avanti al Giudice Ordinario quello di Alessandria.

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA PER 						ACCETTAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del Codice Civile si intendono approvati specificatamente tutti gli articoli contenuti nel presente Capitolato Speciale.

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA PER 						ACCETTAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE