|  | Sede legale: Via Giolitti,2 15033 Casale Monf.to(AL) Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067 |
| --- | --- |

Tr. 7 rev.0 del 20.08.2014

CAPITOLATO SPECIALE

PER LA  SOMMINISTRAZIONE REGOLATA DA PRESUPPOSIZIONE DI MATERIALE SPECIALISTICO E PROTESI PER O.R.L.  – LOTTI NON AGGIUDICATI NELLA GARA N. 6002366

###### STAZIONE APPALTANTE

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

###### AMMINISTRAZIONI ADERENTI

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT

AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA

NUMERO GARA (AUTORITA’ DI VIGILANZA):  N. 6218152

###### INDICE

| ARTICOLO | DESCRIZIONE | PAGINA |
| --- | --- | --- |
|  | TITOLO 1 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FORNITURA |  |
|  | OGGETTO E DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA | 3 |
|  | DESCRIZIONE DELLA FORNITURA | 3 |
|  | OBBLIGHI CONTRATTUALI | 14 |
|  | REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI | 15 |
|  | MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELL’OFFERTA | 15 |
|  | TITOLO 2 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA |  |
|  | MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA | 16 |
|  | DOCUMENTI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA | 17 |
|  | DOCUMENTAZIONE TECNICA | 21 |
|  | PROCEDURA DI GARA | 22 |
|  | CAMPIONATURA | 25 |
|  | TITOLO 3 DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI |  |
|  | DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO | 26 |
|  | DOCUMENTI DA PRESENTARE A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE | 26 |
|  | DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO | 26 |
|  | OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DERIVANTI DALL’APLLICAZIONE DELLA LEGGE 13.08.2010 N. 136 | 27 |
|  | CONSEGNE | 27 |
|  | VERIFICHE E CONTROLLI | 28 |
|  | CONTESTAZIONI | 28 |
|  | INADEMPIENZE, PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO | 29 |
|  | QUANTITA’ DEI BENI DA FORNIRE | 29 |
|  | RESPONSABILITA’ DEL CONTRAENTE | 29 |
|  | AGGIORNAMENTO DEL PREZZO | 29 |
|  | INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N.196 | 29 |
|  | RISERVA DI ACQUISTO SUL LIBERO MERCATO | 30 |
|  | CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI | 30 |
|  | PAGAMENTO DELLE FORNITURE | 30 |
|  | FIRMA DEL CONTRATTO | 31 |
|  | SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA FORNITRICE | 31 |
|  | RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE | 31 |
|  | CONSORZI | 31 |
|  | AVVALIMENTO | 32 |
|  | NORMA DI RINVIO | 32 |
|  | COSTI PER LA SICUREZZA | 33 |
|  | CONTRASTO DI NORMATIVE | 33 |
|  | NORME FINALI | 33 |
|  | DEROGA AL FORO COMPETENTE | 33 |
| ALLEGATO | DICHIARAZIONE TEMPORANEA SOSTITUTIVA DI FATTI, STATI E QUALITA’ PERSONALI |  |
| ALLEGATO | SCHEMA DI OFFERTA |  |
| ALLEGATO | FAC SIMILE ELENCO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA TRASMESSA |  |
| ALLEGATO | PATTO DI INTEGRITA’ |  |

CAPITOLATO SPECIALE

PER  LA SOMMINISTRAZIONE REGOLATA DA PRESUPPOSIZIONE DI MATERIALE SPECIALISTICO E PROTESI PER O.R.L.

TITOLO 1

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FORNITURA

ART.1 OGGETTO E DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato  Speciale ha per oggetto la  somministrazione regolata da presupposizione

di MATERIALE SPECIALISTICO E PROTESI PER O.R.L. – LOTTI NON AGGIUDICATI NELLA GARA N. 6002366 occorrenti alle Azienda Sanitaria Locale AL, Azienda Sanitaria Locale AT ed Azienda Sanitaria Ospedaliera di Alessandria. La durata contrattuale della presente somministrazione è fissata in due  anni decorrenti dalla data di aggiudicazione. L’efficacia dell’aggiudicazione decorrerà tuttavia dalla data di effettiva stipula del relativo contratto con le Ditte aggiudicatarie.

ART.2 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

La somministrazione oggetto del presente Capitolato Speciale è costituita dai lotti indivisibili elencati nello schema d’offerta allegato al presente Capitolato nelle quantità, tipologie, misure ed altre specifiche indicazioni tecniche riportate. L’aggiudicazione verrà disposta per SINGOLI LOTTI. Le quantità riportate nei richiamati schemi di offerta rappresentano il fabbisogno annuale occorrente hanno carattere puramente indicativo e non vincolante ai fini della somministrazione, che si intende pertanto per supposizione.

I prodotti devono essere costruiti in conformità alle Norme di Buona Fabbricazione per i Dispositivi Medici. I prodotti e relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi, ove previsti, devono essere conformi ai requisiti previsti dalle leggi e regolamenti comunitari in materia, vigenti all’atto della fornitura e devono essere provvisti di marcatura di conformità CE (Decreto Legislativo  24 febbraio 1997 n. 46 in attuazione della direttiva CEE 93/42 e successive modifiche e integrazioni, concernente i Dispositivi Medici) o conforme alla normativa vigente relativa ai dispositivi di protezione individuale, dove previsto. Conformità alle normative ISO relativamente al fabbricante e, nel caso, al distributore autorizzato sul territorio nazionale, se previsto. Le Ditte devono presentare copia delle relative certificazioni di conformità alle leggi e regolamenti in vigore. I prodotti consegnati dovranno possedere validità residua non inferiore ai 2/3 della validità massima prevista. I prodotti di fabbricazione estera dovranno essere corredati da indicazione in lingua italiana.

Tutti i materiali offerti dovranno essere privi di lattice, in ogni loro parte, e pertanto nella documentazione tecnica dovrà essere allegata una  specifica dichiarazione  attestante quanto sopra.

In particolare i prodotti oggetto del presente  Capitolato Speciale di gara dovranno avere le seguenti caratteristiche :

LOTTO 1

IMPORTO ANNUALE PRESUNTO A BASE D’ASTA I.V.A. ESCLUSA €.  500

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO A BASE D’ASTA DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA €.  1.000

C.I.G. ATTRIBUITO N. 64559724A1

IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.V.C.P.: NON DOVUTO

TAMPONE NASALE IMPREGNATO:  tampone nasale per la coagulazione del sangue in garza impregnata di unguento e polverizzata con polvere tipo Clauden. Confezionato singolarmente. Misure: cm. 2 x 1 m.

ASO AL COD MAGAZZINO

ASL AT COD MAGAZZINO 8269   50 PEZZI

ASL AL COD MAGAZZINO 30235 15 PEZZI

LOTTO 2

IMPORTO ANNUALE PRESUNTO A BASE D’ASTA I.V.A. ESCLUSA €. 1.050

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO A BASE D’ASTA DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA €.  2.100

C.I.G. ATTRIBUITO N. 6455980B39

IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.V.C.P.: € NON DOVUTO

TAMPONE NASALE RIASSORBIBILE/DISGREGABILE per utilizzo post-chirurgico  per controllare sanguinamenti e prevenire le aderenze post-chirurugiche. Sterile.

Misura cm. 4 x 4 circa ovvero in materiale gelificato in siringa con applicatore

ASO AL COD MAGAZZINO NUOVO 20 PEZZI

ASL AT COD MAGAZZINO

ASL AL COD MAGAZZINO 4 90129 10 PEZZI

LOTTO 3

IMPORTO ANNUALE PRESUNTO A BASE D’ASTA I.V.A. ESCLUSA €. 800

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO A BASE D’ASTA DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA €. 1.600

C.I.G. ATTRIBUITO N. 6455982CDF

IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.V.C.P.: NON DOVUTO

UNGUENTO emostatico ad azione meccanica indicato per il contenimento di episodi emorragici.

ASO AL COD MAGAZZINO	292042  100 PEZZI

ASL AT COD MAGAZZINO	NUOVO 100 PEZZI

ASL AL COD MAGAZZINO		  PEZZI

LOTTO 4

IMPORTO ANNUALE PRESUNTO A BASE D’ASTA I.V.A. ESCLUSA €. 75

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO A BASE D’ASTA DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA €. 150

C.I.G. ATTRIBUITO N. 6455987103

IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.V.C.P.: NON DOVUTO

ASCIUGHINO PER NEUROCHIRURGIA in polimero sintetico, altamente assorbente, compatto, morbido, resistente, radiopaco. Non deve rilasciare frammenti e deve essere fornito di lacci per il recupero. Sterile.

Misure 13MMX13MM circa

ASO AL COD MAGAZZINO		PEZZI

ASL AT COD MAGAZZINO		PEZZI

ASL AL COD MAGAZZINO	5 30449  100 PEZZI

LOTTO 5

IMPORTO ANNUALE PRESUNTO A BASE D’ASTA I.V.A. ESCLUSA €. 650

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO A BASE D’ASTA DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA €. 1.300

C.I.G. ATTRIBUITO N. 64559892A9

IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.V.C.P.: € NON DOVUTO

LAME TIPO BEAVER lamellare lunga affilata da un lato e angolata 60° e relativi manici portalama

ASO AL COD MAGAZZINO	NUOVO  54 PEZZI

ASL AT COD MAGAZZINO		PEZZI

ASL AL COD MAGAZZINO	  6        PEZZI

LOTTO 6

IMPORTO ANNUALE PRESUNTO A BASE D’ASTA I.V.A. ESCLUSA €.  500

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO A BASE D’ASTA DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA €.  1000

C.I.G. ATTRIBUITO N. 6456004F06

IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.V.C.P.: NON DOVUTO

CERA PER OSSA emostatico per ossa a base di cera d'api, inerte, pronta all'uso. Sterile, confezionata singolarmente in buste da gr. 2 circa.

ASO AL COD MAGAZZINO

ASL AT COD MAGAZZINO	8874       120 bs.

ASL AL COD MAGAZZINO	4 90110  24 bs.

LOTTO 7

IMPORTO ANNUALE PRESUNTO A BASE D’ASTA I.V.A. ESCLUSA €.  14.000

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO A BASE D’ASTA DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA €. 28.000

C.I.G. ATTRIBUITO N. 64560125A3

IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.V.C.P.: NON DOVUTO

CARTILAGINE EQUINA per la ricostruzione di strutture cartilaginee in microchirurgia. Di origine equina, trattata, riassorbibile. Sterile, confezionata singolarmente. Diverse misure

ASO AL COD MAGAZZINO	177461            20     PEZZI

ASL AT COD MAGAZZINO			     5	PEZZI

ASL AL COD MAGAZZINO	4 90115 – 116      5 PEZZI

LOTTO 8

IMPORTO ANNUALE PRESUNTO A BASE D’ASTA I.V.A. ESCLUSA €. 2.400

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO A BASE D’ASTA DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA €. 4.800

C.I.G. ATTRIBUITO N. 6456014749

IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.V.C.P.: NON DOVUTO

PERICARDIO EQUINO membrana di pericardio equino riassorbibile per la riparazione e/o rigenerazione tissutale nel corso di interventi di chirurgia otorinolaringoiatrica, neurochirurgia e odontostomatologia. Sterile, confezionato singolarmente. Disponibile in diversi formati.

ASO AL COD MAGAZZINO  177409  10	PEZZI

ASL AT COD MAGAZZINO	            	PEZZI

ASL AL COD MAGAZZINO	4 82       2	PEZZI

LOTTO 9

IMPORTO ANNUALE PRESUNTO A BASE D’ASTA I.V.A. ESCLUSA €. 2.200

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO A BASE D’ASTA DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA €. 4.400

C.I.G. ATTRIBUITO N. 6456020C3B

IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.V.C.P.: NON DOVUTO

FOGLI IN SILICONE foglio di elastomero di silicone. Disponibile in diversi  spessori e formati.

ASO AL COD MAGAZZINO	11893 - 894      60   PEZZI

ASL AT COD MAGAZZINO	14659               10   PEZZI

ASL AL COD MAGAZZINO	80454 -. 80456   2   PEZZI

LOTTO 10

IMPORTO ANNUALE PRESUNTO A BASE D’ASTA I.V.A. ESCLUSA €. 3200

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO A BASE D’ASTA DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA €. 6.400

C.I.G. ATTRIBUITO N. 64560293AB

IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.V.C.P.: NON DOVUTO

PROTESI OSSICULARI TOTALI per la ricostruzione dell’orecchio medio. Testa in idrossiapatite e gambo in una miscela di idrossiapatite e silicone. Alcuni modelli devono avere lo snodo in titanio tra testa e gambo per permettere di conformare l'impianto secondo le diverse esigenze anatomiche. Varie tipologie.

ASO AL COD MAGAZZINO	NUOVO   2	PEZZI

ASL AT COD MAGAZZINO	NUOVO   2	PEZZI

ASL AL COD MAGAZZINO		PEZZI

LOTTO 11

IMPORTO ANNUALE PRESUNTO A BASE D’ASTA I.V.A. ESCLUSA €. 2.800

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO A BASE D’ASTA DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA €. 5.600

C.I.G. ATTRIBUITO N. 6456041D8F

IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.V.C.P.: NON DOVUTO

PROTESI OSSICULARI PARZIALI per la ricostruzione dell'orecchio medio. Testa in idrossiapatite e gambo in una miscela di idrossiapatite e silicone. Alcuni modelli devono avere lo snodo in titanio tra testa e gambo per permettere di conformare l'impianto secondo le diverse esigenze anatomiche. Varie tipologie.

ASO AL COD MAGAZZINO	NUOVO   2	PEZZI

ASL AT COD MAGAZZINO		PEZZI

ASL AL COD MAGAZZINO	NUOVO   2	PEZZI

LOTTO 12

IMPORTO ANNUALE PRESUNTO A BASE D’ASTA I.V.A. ESCLUSA €. 1.600

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO A BASE D’ASTA DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA €. 3.200

C.I.G. ATTRIBUITO N. 6456047286

IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.V.C.P.: NON DOVUTO

PROTESI OSSICULARI PARZIALI E/O TOTALI IN POLIETILENE - Disponibili in varie misure

ASO AL COD MAGAZZINO	NUOVO   2	PEZZI

ASL AT COD MAGAZZINO		PEZZI

ASL AL COD MAGAZZINO		PEZZI

LOTTO 13

IMPORTO ANNUALE PRESUNTO A BASE D’ASTA I.V.A. ESCLUSA €. 1.600

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO A BASE D’ASTA DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA €. 3.200

C.I.G. ATTRIBUITO N. 64560526A5

IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.V.C.P.: NON DOVUTO

PROTESI OSSICULARI PARZIALI E TOTALI  per la ricostruzione totale e parziale della catena degli ossicini in titanio e miscela silicone/idrossiapatite o in titanio e miscela polietilene /idrossiapatite. Deve essere facilmente modellabile e permettere un'ottima stabilizzazione dell'impianto. Devono essere offerte nella configurazione con testa centrata e nella configurazione con testa eccentrica.

ASO AL COD MAGAZZINO	NUOVO   2	PEZZI

ASL AT COD MAGAZZINO		PEZZI

ASL AL COD MAGAZZINO		PEZZI

LOTTO 14

IMPORTO ANNUALE PRESUNTO A BASE D’ASTA I.V.A. ESCLUSA €. 6.750

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO A BASE D’ASTA DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA €. 13.500

C.I.G. ATTRIBUITO N. 645605484B

IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.V.C.P.: NON DOVUTO

PROTESI PER STAPEDECTOMIA NITINOLFLUOROPLASTIC protesi per la chirurgia della staffa - Varie misure

ASO AL COD MAGAZZINO	NUOVO   5	PEZZI

ASL AT COD MAGAZZINO		PEZZI

ASL AL COD MAGAZZINO	NUOVO   10 (5D+5S) PEZZI

LOTTO  15

IMPORTO ANNUALE PRESUNTO A BASE D’ASTA I.V.A. ESCLUSA €. 4.000

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO A BASE D’ASTA DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA €. 8.000

C.I.G. ATTRIBUITO N. 6456058B97

IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.V.C.P.: NON DOVUTO

PROTESI PER STAPEDECTOMIA IN TITANIO E PLATINO protesi per la chirurgia della staffa - Varie misure

ASO AL COD MAGAZZINO	275443-275483  5	PEZZI

ASL AT COD MAGAZZINO		PEZZI

ASL AL COD MAGAZZINO		PEZZI

I prodotti offerti devono essere:

- rispondenti alle vigenti disposizioni legislative relative all’autorizzazione alla produzione, alla importazione e alla commercializzazione e possedere marcatura CE;

- sterili, se richiesti tali, pertanto conformi alle norme di buona fabbricazione, ai requisiti stabiliti dalla FU XI ed. nonché alle norme sulle modalità e sui metodi di sterilizzazione;

- conformi al Decreto Legislativo 24/02/1997 n. 46 e s.m.i.;

- iscritti al repertorio nazionale dei DM che deve esser specificato per ogni prodotto offerto analogamente al CND;

- latex free compreso confezionamento

- la data di scadenza al momento della consegna dovrà essere pari ad almeno i 2/3 di validità complessiva del prodotto

ART. 3 OBBLIGHI CONTRATTUALI

Gli obblighi contrattuali che sorgeranno in capo ai soggetti contraenti per effetto dell’aggiudicazione della presente procedura e tutti i successivi adempimenti relativi all’esecuzione della fornitura medesima (a titolo esemplificativo: emissione degli ordini, controllo e verifica della merce, deposito, pagamenti, contestazioni e comunque tutto quanto dettagliatamente descritto successivamente se non riservato alla Stazione Appaltante) saranno autonomamente gestiti dalle Amministrazioni aderenti alla gara.

ART. 4 REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI

Le informazioni ed i chiarimenti sul Capitolato speciale di gara e sullo schema di offerta, sempre che siano stati richiesti in tempo utile, e comunque entro e non oltre 10 gg. dalla data di scadenza della presentazione delle offerte, sono comunicate almeno sei giorni prima  della  scadenza  del  termine stabilito per la ricezione delle offerte. Tutte le istanze dovranno essere indirizzate all’Azienda Sanitaria Locale AL – Ufficio Protocollo - Via Edilio Raggio n. 12 – NOVI LIGURE e pervenire a mezzo fax (0143 - 332279) o via e-mail all’indirizzo _gmusso@aslal.it_. Le informazioni ed i chiarimenti sono comunicati direttamente a mezzo fax o via e-mail all’Impresa richiedente e, se di interesse generale e/o precisazioni, sia le domande in forma anonima che le risposte saranno pubblicate in via elettronica entro il predetto termine sul profilo del Committente all’indirizzo internet www.aslal.it, sezione “Bandi di Gara”. Parimenti, saranno pubblicate sul profilo del Committente anche eventuali avvisi di rettifica di interesse generale, dei quali si presuppone la conoscenza piena ed incondizionata da parte della Ditta concorrente per la sola circostanza di aver approvato il presente Capitolato Speciale e pertanto non saranno in alcun modo considerate eventuali eccezioni contrarie.

ART.5  MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELL’OFFERTA

L’offerta economica dovrà essere redatta sul modello allegato. Nell’offerta dovrà essere indicato:

-    codice identificativo del prodotto

- prezzo unitario espresso in Euro al netto dell’I.V.A. dovuta ai sensi di legge

- prezzo a confezione in Euro al netto dell’I.V.A. dovuta ai sensi di legge

- numero dei pezzi per confezione

- I.V.A. dovuta ai sensi di legge

- costo complessivo del lotto al netto dell’I.V.A. dovuta ai sensi di legge.

Il costo complessivo di ciascun lotto al netto dell’I.V.A. dovuta ai sensi di legge, calcolato sulla base della sommatoria dei prezzi per i singoli fabbisogni, verrà preso come riferimento per l’aggiudicazione. Il costo complessivo annuale di ciascun lotto non potrà essere superiore, pena automatica esclusione dalla gara, all’importo a base d’asta fissato dalla Stazione Appaltante. Per quanto riguarda la disciplina relativa Per quanto riguarda la disciplina relativa all’individuazione delle “offerte anormalmente basse” e alle verifiche cui sono assoggettate si rinvia “in toto” a quanto dettagliatamente prescritto dal Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. Per i raggruppamenti di impresa l'offerta economica dovrà essere unica e presentata congiuntamente, dovrà contenere la specificazione delle parti di fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese, nonché, per i raggruppamenti non ancora formalmente costituiti, essere sottoscritta dai rappresentanti legali delle singole imprese partecipanti con l'impegno di conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dal Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.; in caso di raggruppamento già costituito dovrà essere prodotto l’atto di conferimento del mandato. Le imprese che partecipano a un raggruppamento temporaneo o a un consorzio non sono ammesse a presentare offerta né come imprese singole né come partecipanti ad altro raggruppamento o consorzio. Validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione. Come indicato dall’art.11 6° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006, ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta e pertanto non saranno ammesse offerte alternative comunque denominate. La Stazione Appaltante si riserva sempre la facoltà di verificare in ogni momento la congruità dei prezzi e delle condizioni economiche offerte in sede di gara mediante apposite indagini di mercato.

TITOLO 2

#### MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

ART.6  MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Le Ditte concorrenti redigeranno la loro offerta tenendo conto di tutte le richieste e le preventive indicazioni specificate nel presente capitolato speciale e nello schema allegato. Per prendere parte alla gara le Ditte concorrenti dovranno predisporre un unico plico chiuso e sigillato recante l'indirizzo dell’A.S.L. AL., il mittente e la seguente dicitura:

PROCEDURA NEGOZIATA  PER LA SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE SPECIALISTICO E PROTESI PER O.R.L.

Il plico dovrà contenere a sua volta quanto segue:

- una busta chiusa e sigillata recante sulla facciata l'indicazione del mittente e la dicitura "PROCEDURA NEGOZIATA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE SPECIALISTICO E PROTESI PER O.R.L. - CONTIENE OFFERTA LOTTI N. ___ (indicare i lotti per i quali si partecipa)" contenente l’offerta economica redatta sullo schema di offerta allegato al presente capitolato speciale reso legale mediante apposizione di marche da bollo.

- una seconda busta chiusa e sigillata recante sempre all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura "PROCEDURA NEGOZIATA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE SPECIALISTICO E PROTESI PER O.R.L. - CONTIENE DOCUMENTAZIONE TECNICA" e contenente le indicazioni richieste dal successivo art. 8.

- una terza busta chiusa e sigillata riportante sempre all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura "PROCEDURA NEGOZIATA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE SPECIALISTICO E PROTESI PER O.R.L. - CONTIENE DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA" contenente la documentazione prevista dall'art.7 del presente capitolato.

Il plico confezionato ai sensi del presente articolo dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del  23.11.2015 al seguente indirizzo:

ASL AL

UFFICIO PROTOCOLLO

VIA E. RAGGIO, 12

15067 NOVI LIGURE

Nella seduta pubblica che si terrà alle ore 14.00 del giorno  24.11.2015  presso la S.O.C. Provveditorato il seggio di gara procederà all’effettuazione dei seguenti adempimenti:

- accertamento dei nominativi delle Ditte che hanno formulato offerta entro i termini previsti;

- apertura dei plichi, verifica del loro contenuto e apertura delle sole buste contenenti la documentazione per l’ammissione alla gara;

- verifica della documentazione e ammissione / non ammissione dei concorrenti

- rinvio a data da definire previa acquisizione del giudizio di qualità da parte della commissione giudicatrice.

In una seconda seduta pubblica, nel giorno ed ora che saranno preventivamente comunicati a mezzo fax o telegramma a tutte le Ditte concorrenti ammesse, la Commissione Giudicatrice appositamente costituita provvederà all’apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica al fine di procedere alla verifica dei documenti prodotti così come prescritto dall’ art. 283 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.. Successivamente, in una o più sedute riservate, la commissione Giudicatrice procederà alla valutazione qualitativa delle offerte secondo le modalità indicate nel presente Capitolato Speciale.

Infine, in una terza seduta pubblica, nel giorno ed ora che saranno preventivamente comunicati a mezzo fax o telegramma a tutte le Ditte concorrenti ammesse, il seggio di gara procederà all'aggiudicazione provvisoria, secondo il seguente programma:

- acquisizione del verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice, lettura e registrazione dei relativi punteggi assegnati alle singole offerte;

- apertura delle buste contenenti le offerte economiche, lettura, registrazione delle offerte ed attribuzione dei punteggi relativi al prezzo;

- somma dei punteggi, per qualità e per prezzo, e aggiudicazione provvisoria della fornitura a favore della Ditta che avrà conseguito complessivamente il punteggio globale più alto ricavato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti in sede di valutazione qualitativa e di prezzo;

- individuazione delle offerte anomale per le quali è necessario avviare la procedura di verifica prevista dall’art. 88 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.

Il termine di presentazione delle offerte è perentorio e pertanto saranno automaticamente escluse dalla gara le Ditte che faranno pervenire il plico confezionato secondo le precedenti modalità oltre la scadenza sopraindicata. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora per qualsiasi motivo non giungesse a destinazione in tempo utile. L'espressione "plico chiuso e sigillato" e "busta chiusa e sigillata" indicate in precedenza comportano che il plico e la busta, oltre alla normale chiusura loro propria, devono essere chiusi a pena di esclusione nel caso in cui non venga garantita la segretezza  delle offerte  mediante l'applicazione sui rispettivi lembi di un sigillo, cioè di una qualsiasi impronta o segno impresso su materiale plastico o simile, atto ad assicurare la segretezza dell'offerta e l’autenticità della chiusura originaria tramite sottoscrizione del legale rappresentante e apposizione del timbro della Ditta sui lembi di chiusura.

## ART.7  DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA

Le Ditte concorrenti dovranno produrre la seguente documentazione:

- Una copia del capitolato speciale di gara debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta in segno di  accettazione.

- Dichiarazione temporanea e sostitutiva di fatti e qualità personali nel testo allegato, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni n cui il titolare o un legale rappresentante della Ditta istante attesti sotto la propria responsabilità l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..

La dichiarazione di cui al presente punto n. 3), per quanto riguarda l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. 1° comma lettera b), lettera c) e lettera m - ter dovrà essere resa separatamente da ciascuno dei seguenti soggetti:

- il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale

- il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo

- i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice

- gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società

- I soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (per quanto riguarda questi ultimi soggetti, se divenuti irreperibili per l’Impresa partecipante, la relativa dichiarazione dovrà essere resa dal Legale Rappresentante “per quanto a propria conoscenza”)

Tuttavia, il Legale Rappresentante della Società concorrente può rendere e sottoscrivere personalmente una sola dichiarazione che attesti l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.   1° comma lettera b), lettera c) e lettera m ter), assumendosene la relativa responsabilità, anche relativamente agli altri soggetti muniti di rappresentanza, in quanto la stessa, resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza (da ultimo Consiglio di Stato n. 1563 dell’01.04.2014).

- Elenco dei lotti per i quali è stata presentata offerta

- Una copia del PATTO DI INTEGRITÀ prescritto dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e s.m.i., nel testo allegato al presente capitolato, sottoscritto per accettazione da parte del Legale Rappresentante della Ditta partecipante;

- PASSOE”, da acquisire tramite accesso al Portale dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (A.V.C.P.) all’indirizzo http://www.autoritalavoripubblici.it alla sezione “Servizi” secondo le istruzioni in esso indicate e sulla base delle seguenti modalità:

MODALITA’ PER LA VERIFICA CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI

- Conformemente a quanto prescritto dalla deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 111 del 20.12.2012 la  verifica del possesso dei requisiti di carattere generale,  tecnico - organizzativo ed economico - finanziario avviene esclusivamente, ai sensi dell’articolo 6-bis del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e della richiamata deliberazione attuativa, attraverso l’utilizzo del  sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto  previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

- Il nuovo sistema AVCPASS permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell’art. 6-bis, comma 4, del Codice. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura dovranno registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad  accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi  contenute.

- L’operatore  economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica  a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il  sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico  di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine  al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il  “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere  alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatari.

- Si rammenta che la normativa vigente prevede, oltre all’obbligo da parte delle Stazioni Appaltanti di verificare il possesso dei requisiti in esame esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, anche il corrispondente obbligo da parte dei soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti medesimi sono tenuti a metterli a disposizione dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici. Pertanto l’acquisizione del richiamato “PASSOE” da parte di questa Amministrazione risulta essere condizione necessaria e obbligatoria per procedere alla verifica dei requisiti generali in capo ai soggetti partecipanti, senza il quale non sarà pertanto possibile, in caso di aggiudicazione, la stipula del relativo contratto e l’esecuzione della fornitura.

5)  Elenco dei lotti per i quali viene presentata offerta economica.

MODALITA’ PER LA VERIFICA CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI

- Conformemente a quanto prescritto dalla deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 111 del 20.12.2012 la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico – finanziario avviene esclusivamente, ai sensi dell’art. 6-bis del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e della richiamata deliberazione attuativa, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

- Il nuovo sistema AVCPASS permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti Aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico- organizzativo ed economico – finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell’art. 6-bis, comma 4, del Codice. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura dovranno registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale  AVCP ( Servizi ad accesso riservato- AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

- L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “ PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE”  rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti  stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatari.

- Si rammenta che la normativa vigente prevede, oltre all’obbligo da parte delle Stazioni Appaltanti di verificare il possesso dei requisiti in esame esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, anche il corrispondente obbligo da parte dei soggetti pubblici e privati che detengono i dati  e la documentazione relativi ai requisiti medesimi sono tenuti a metterli a disposizione dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici. Pertanto l’acquisizione del richiamato “PASSOE” da parte di questa Amministrazione risulta essere condizione necessaria  e obbligatoria per procedere alla verifica dei requisiti generali in capo ai soggetti partecipanti, senza il quale non sarà pertanto possibile, in caso di aggiudicazione, la stipula del relativo contratto e l’esecuzione della fornitura.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Fatte salve le ulteriori cause previste dall’art. 46 comma 1-bis del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., sarà considerato quale motivo di automatica esclusione dalla gara l’omessa presentazione di uno o più documenti di cui ai seguenti numeri:

1) Copia del capitolato speciale di gara sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta in segno di  accettazione

2) Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 38 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.

4) Documentazione attestante l’avvenuto versamento della somma dovuta quale contribuzione a favore dell’A.V.C.P.

Parimenti, sarà considerato quale motivo di automatica esclusione dalla gara:

La presentazione del plico oltre il termine di scadenza sopraindicato

L’omessa presentazione della campionatura o la presentazione della campionatura oltre il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

La presenza dell’offerta all’interno della busta contenente la documentazione per l’ammissione alla gara o della busta contenente la documentazione tecnica o all’interno del plico contenente la campionatura

Si evidenzia che, secondo quanto previsto dall’art. 39 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni nella Legge 11.08.2014 n. 114, ai sensi del comma 2 bis dell’art. 38 Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo articolo, obbliga la Ditta concorrente al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, della sanzione pecuniaria in misura corrispondente al 1‰ del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro il cui versamento è garantito mediante bonifico a favore dell'A.S.L. AL . In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine di 10 giorni naturali e consecutivi perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la Stazione Appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. Nel caso di inutile decorso del termine precedentemente indicato i concorrente è escluso dalla gara. Le disposizioni di cui all’art. 38, comma 2-bis , si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

DOCUMENTAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA GARA – REGOLE SPECIALI

Ferme restando le prescrizioni contenute nel presente articolo, i soggetti concorrenti che intendano presentare offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.), sia costituito che costituendo, o in Consorzio, sia costituito che costituendo, dovranno osservare le seguenti condizioni speciali circa la documentazione da presentare per l’ammissione alla gara:

| TIPOLOGIA DI DOCUMENTI | SOGGETTI |
| --- | --- |
| PUNTO 1) COPIA DEL CAPITOLATO SPECIALE |  |
| R.t.i. costituito | Tutte le Imprese |
| R.t.i. costituendo | Tutte le Imprese |
| Consorzio costituito | Consorzio |
| Consorzio costituendo | Tutte le Imprese |
| PUNTO 2) DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO |  |
| R.t.i. costituito | Impresa mandataria con l’indicazione che il soggetto garantito è l’intero R.t.i. |
| R.t.i. costituendo | Impresa che sarà individuata come mandataria con l’indicazione che il soggetto garantito è l’intero R.t.i. |
| Consorzio costituito | Consorzio |
| Consorzio costituendo | Una delle Imprese consorziando con l’indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio |
| PUNTO 3) DICHIARAZIONE CIRCA L’ASSENZA DI FATTISPECIE DI ESCLUSIONE EX ART.38 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12.04.2006 N.163 E S.M.I. |  |
| R.t.i. costituito | Tutte le Imprese |
| R.t.i. costituendo | Tutte le Imprese |
| Consorzio costituito | Tutte le Imprese |
| Consorzio costituendo | Tutte le Imprese |
| PUNTO 5) VERSAMENTO TASSA GARE |  |
| R.t.i. costituito | Impresa mandataria |
| R.t.i. costituendo | Impresa che sarà individuata come mandataria |
| Consorzio costituito | Consorzio |
| Consorzio costituendo | Almeno un’impresa del Consorzio |

ART.8 DOCUMENTAZIONE TECNICA

Unitamente all’offerta economica e alla documentazione prevista per l’ammissione alla gara le ditte partecipanti dovranno altresì trasmettere la seguente documentazione tecnica:

- Schede tecniche di tutti gli articoli offerti (con indicazione del lotto e della voce di riferimento rispetto al capitolato speciale), redatte in lingua italiana ed aggiornate, elaborate a cura della ditta produttrice. I dati tecnici riportati sulle schede tecniche, si intendono aventi valore impegnativo, salvo diversa dichiarazione scritta della Ditta. Le schede tecniche dovranno essere confezionate separatamente per ciascun lotto di partecipazione, essere numerate progressivamente per ciascun foglio e riportare nella prima pagina la dicitura dicitura “Scheda tecnica voce n. ___”. In modo particolare la documentazione tecnica dovrà essere completa di tutte le informazioni e/o dichiarazioni di seguito specificate:

- documentazione tecnica relativa al prodotto nella quale devono essere espressamente indicate le caratteristiche tecniche essenziali e specifiche dei prodotti offerti;

- per i dispositivi non sterili: idoneità del prodotto alla sterilizzazione e eventuale metodo di sterilizzazione compatibile;

- per i dispositivi sterili: metodo di sterilizzazione utilizzato

- caratteristiche della confezione e numero di pezzi per confezione

- copia dell’etichetta

- stabilità del prodotto e modalità di conservazione

- caratteristiche del filo di bario  o placca (quando previsto)

- dichiarazione  attestante il possesso della marcatura CE e classe di appartenenza del dispositivo secondo il Decreto Legislativo n.46 del 24.02.1997 e s.m.i. in attuazione della Direttiva 93/42 e s.m.i. e gli estremi identificativi dell’Ente che ha rilasciato il documento

- dichiarazione indicante la ditta produttrice ed il luogo di produzione.

- Dichiarazione attestante l’assenza di lattice nei materiali offerti, come richiesto all’art. 2 del presente capitolato speciale ;

- Dichiarazione attestante la conformità alla normativa CE per tutti i prodotti e relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi o conformità alla normativa vigente relativa ai dispositivi di protezione individuale, dove previsto;

- Elenco di tutti i prodotti offerti con l’indicazione dei relativi codici identificativi, del numero di repertorio e del CND.

- Elenco della campionatura trasmessa suddivisa per lotti e per voci con l’indicazione della quantità e dei codici di riferimento dei prodotti;

- Elenco riepilogativo della documentazione tecnica trasmessa, da redigere secondo il modello allegato, riportante la stessa numerazione indicata nel presente articolo, l’oggetto ed il numero delle pagine. Nell’elenco in esame dovrà essere riepilogata tutta la documentazione tecnica trasmessa, senza nessuna esclusione, ivi compresi eventuali documenti, dichiarazioni, certificazioni di qualità, studi clinici, rapporti di prova, relazioni ecc. non espressamente richiesti nel presente articolo;

Nel caso di documentazione tecnica comune a più lotti (a titolo esemplificativo: certificazioni di qualità, studi clinici, rapporti di prova, relazioni ecc.) , la Ditta partecipante dovrà inviarla in unica copia con evidenziato chiaramente nella prima pagina l’elenco dei lotti cui si riferisce. Tutta la documentazione tecnica sarà utilizzata dalla Commissione Giudicatrice per l’attribuzione del giudizio di qualità dei prodotti conformemente a quanto prescritto dal Capitolato Speciale. Nessun compenso spetterà alle Ditte concorrenti per lo studio e la compilazione dei progetti consegnati i quali non saranno in alcun caso restituiti e rimarranno di proprietà della Stazione Appaltante. Nell’ambito della documentazione tecnica il concorrente potrà specificare le parti della documentazione medesima che si ritiene debba essere coperta da riservatezza con specifico riferimento a marchi, know how, brevetti ecc.. La Ditta aggiudicataria, con l’approvazione del presente Capitolato Speciale, si dichiara disponibile a trasmettere, su richiesta della Stazione Appaltante, l’intera documentazione tecnica in formato elettronico su cd-rom o via e mail.

ART.9  PROCEDURA DI GARA

La fornitura sarà aggiudicata, ai sensi dell’art. 83 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 per singoli lotti indivisibili a favore della Ditta o delle Ditte che avranno proposto l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri:

LOTTI  dal n. 1 al n. 9

QUALITA’			MAX PUNTI __30_

PREZZO			MAX PUNTI __70_

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato mediante il metodo cd. “aggregativo – compensatore” di cui all’allegato P del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 sulla base della seguente formula:

C(a) = Σn [ Wi * V(a)i ]

Dove:

C(a) 	= 	indice di valutazione dell’offerta (a)

n 	= 	numero totale dei requisiti

Wi 	= 	peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V(a)i    = 	coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno

Σn 	= 	sommatoria

LOTTI dal n. 1 al n. 9

- SOTTOCRITERIO 1   CARATTERISTICHE TECNICHE 		MAX PUNTI 15

- SOTTOCRITERIO 2   PRATICITA’					MAX PUNTI  5

- SOTTOCRITERIO 3   MANEGEVOLEZZA				MAX PUNTI  5

- SOTTOCRITERIO 4   CONFEZIONAMENTO				MAX PUNTI  5

LOTTI   dal  n. 10 al n. 15

QUALITA’			MAX PUNTI __50_

PREZZO			MAX PUNTI __50_

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato mediante il metodo cd. “aggregativo – compensatore” di cui all’allegato P del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 sulla base della seguente formula:

C(a) = Σn [ Wi * V(a)i ]

Dove:

C(a) 	= 	indice di valutazione dell’offerta (a)

n 	= 	numero totale dei requisiti

Wi 	= 	peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V(a)i    = 	coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno

Σn 	= 	sommatoria

LOTTI dal n. 10 al n. 15

- SOTTOCRITERIO 1   MODELLABILITA’			MAX PUNTI  25

- SOTTOCRITERIO 2   MANEGEVOLEZZA			MAX PUNTI  25

N.B. L’attribuzione dei punteggi verrà effettuata mediante la trasformazione in coefficienti variabili tra zero e uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il “confronto a coppie”, seguendo le linee guida riportate all’allegato G del richiamato D.P.R. 05.10.2010 n. 207. Le preferenze attribuite dai singoli commissari saranno attribuite con riferimento alla seguente scala di valori:

L’attribuzione dei punteggi verrà effettuata mediante l’assegnazione congiunta da parte dei commissari dei coefficienti attribuiti sulla base della seguente scala di giudizi:

| GIUDIZIO | COEFFICIENTE |
| --- | --- |
| OTTIMO | 1,00 |
| BUONO | 0,80 |
| DISCRETO | 0,70 |
| SUFFICIENTE | 0,60 |
| SCARSO | 0,40 |
| INSUFFICIENTE | 0,25 |
| NON VALUTABILE | 0,00 |

Per ciascun sottocriterio l’attribuzione del punteggio afferente il parametro “QUALITA’” verrà

calcolato moltiplicando il coefficiente definitivo così determinato per ciascuna Ditta per il

punteggio massimo di punti ad esso attribuito.

Saranno ammesse alla prosecuzione della gara solamente le Ditte che avranno ottenuto, in sede di valutazione qualitativa, un punteggio pari o superiore a _15_ punti (per i lotti a  punteggio qualità 30 punti ) e a _25_ punti (per i lotti a  punteggio qualità  50 punti)  ricavato dalla sommatoria dei punteggi di tutti i sottocriteri. Successivamente, i punteggi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice saranno riparametrati come segue: alla ditta che avrà ottenuto il punteggio massimo relativamente al punteggio afferente il parametro “Qualita’” saranno in ogni caso attribuiti _30 / 50_ punti mentre alle altre Ditte saranno assegnati punteggi proporzionali. La rideterminazione dei punteggi non sarà effettuata nei confronti delle ditte alle quali è stato attribuito dalla Commissione Giudicatrice un punteggio inferiore a _15 / 25_ punti, ritenuto quale livello minimo di sufficienza.

OFFERTE ECONOMICHE E PREZZO

In seduta pubblica il seggio di gara, dopo aver acquisito il verbale della commissione giudicatrice, procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, all’attribuzione del punteggio afferente il parametro “prezzo” e all’aggiudicazione provvisoria. . Alla Ditta, tra quelle ammesse alla prosecuzione della gara, che avrà offerto il prezzo complessivo più basso, saranno attribuiti 70  punti ( per i lotti a punteggio prezzo  70 punti) ovvero 50 punti (per i lotti a punteggio prezzo 50 punti) mentre alle altre Ditte punteggi proporzionalmente inferiori sulla base della seguente espressione:

70/50 x PM

X = ----------------

PO

Dove:

PM 	Prezzo economicamente più vantaggioso

PO	Prezzo offerto dalle Ditte concorrenti

La fornitura sarà aggiudicata per SINGOLO LOTTO INDIVISIBILE alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio globale più alto ricavato dalla sommatoria dei punteggi assegnati in sede di valutazione qualitativa e economica. Nel caso in cui due o più concorrenti conseguano un identico punteggio finale si procederà all’aggiudicazione a favore della Ditta che avrà presentato il prezzo complessivo più basso. In caso di parità di offerte economiche si procederà nella medesima seduta a richiedere, a partiti segreti, un’offerta migliorativa. Ove nessuno di coloro che hanno prodotto offerte uguali sia presente, o se i presenti non vogliano migliorare l’offerta, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. Possono migliorare l’offerta il legale rappresentante o chi è munito di procura speciale generale. Saranno automaticamente escluse dalla gara le Ditte che avranno proposto offerte incomplete e non comprensive di tutte le voci richieste e indicate negli appositi schemi. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida ai sensi del presente capitolato. L'Amministrazione si riserva la facoltà di "non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto" così come previsto dall'art. 81 comma 3 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..

ART. 10  CAMPIONATURA

La  campionatura del materiale proposto nelle quantità ritenute idonee per la valutazione qualitativa dei prodotti offerti e per le tipologie di volta in volta segnalati per ciascun lotto del presente capitolato speciale di gara dovrà essere confezionata in uno o più plichi recanti all’esterno il nominativo del mittente e la seguente dicitura

“CAMPIONATURA RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA  / SOMMINISTRAZIONE DI  MATERIALE SPECIALISTICO E PROTESI PER O.R.L. - LOTTI NON AGGIUDICATI NELLA GARA N. 6002366”

_______ (indicare  il n. del lotto/i cui si partecipa). All’interno di ciascun plico i campioni dovranno essere confezionati separatamente per ciascun lotto e su ciascuno di essi dovranno essere apposte le seguenti indicazioni:

- nominativo del mittente

- il lotto cui si riferiscono i campioni

- riferimento voce per voce che deve corrispondere a quanto indicato nello schema di offerta allegato

- eventuali informazioni circa il materiale offerto (codice di riferimento, misure, diametri ecc.).

- essere provvisti di etichetta in originale

La Commissione Giudicatrice si riserva la possibilità, qualora necessario, di chiedere ulteriore campionatura per un esame più approfondito. Il materiale che forma oggetto di campionatura dovrà esattamente corrispondere per modello, qualità e caratteristiche tecniche a quello per cui è stata proposta offerta economica. Le indicazioni apposte sui singoli campioni dovranno essere riportate anche sulla documentazione tecnica trasmessa a corredo dell’offerta in maniera tale da rendere identificabili i prodotti proposti.  Nel plico così confezionato dovrà inoltre essere inserito un elenco dettagliato dei lotti e delle voci per le quali è stata presentata offerta e un elenco della campionatura trasmessa, anch’esso suddiviso per lotti e per voci. Analoghi elenchi dovranno essere contenuti nella busta contenente la documentazione tecnica. L’inottemperanza a quanto prescritto dal presente articolo potrà comportare l’esclusione dalla gara qualora la Commissione Giudicatrice non sia in grado di esaminare e valutare i prodotti campionati perché non riconoscibili o agevolmente identificabili. La campionatura si intende in ogni caso concessa a titolo gratuito e pertanto non verrà restituita alle Ditte partecipanti al termine della gara.

I plichi contenenti la campionatura, e corredati da un elenco descrittivo dei prodotti campionati redatto su carta intestata della Ditta con l’indicazione per ciascun articolo del numero di lotto di riferimento, dovranno pervenire entro le ore  12,00 del 23.11.2015  esclusivamente al seguente indirizzo: Magazzino Generale - Via Fatebenefratelli - 15011 Acqui Terme (AL). Saranno considerate come non ricevute le offerte presentate all’interno del plico della campionatura.

TITOLO 3

DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI

ART. 11 DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte della Stazione Appaltante e la stipulazione del contratto dovrà essere effettuata entro il termine di sessanta giorni dall’acquisizione dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Il contratto tuttavia non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni (cd. “standstill o termine dilatorio) dall'invio dell'ultima  delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79 del richiamato Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come modificato dall’art. 2 del Decreto Legislativo 20.03.2010 n. 53 “Direttiva ricorsi”, fatte salve ulteriori cause ostative previste dalla vigente normativa. La Stazione Appaltante. non si assume alcuna responsabilità in caso di ritardi nella stipula o nell'esecuzione del contratto derivanti dagli esiti delle comunicazioni ai controinteressati effettuate ai sensi dell’art.11 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..

ART. 12 DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE

La Ditta aggiudicataria sarà invitata dalla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto dall’art.79 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163, a produrre la seguente documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dall’art.38 della normativa richiamata:

- Deposito cauzionale definitivo, costituito secondo i termini e le modalità previste dall’art. 14.

Come prescritto dall’art.38 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e s.m.i. si procederà d’ufficio, ex art.18 della Legge 08.08.1990 n.241 e s.m.i. e art.43 1° comma del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e s.m.i., all’acquisizione della restante documentazione attestante il possesso dei requisiti generali di partecipazione oggetto di dichiarazione sostitutiva prodotta in fase di ammissione esclusivamente mediante accesso al sistema AVCPASS, tramite il PASSOE  messo a disposizione alla Stazione Appaltante da parte dei concorrenti nella fase di ammissione alla presente procedura di gara.

ART. 13 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Entro i termini indicati nella lettera di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione la Ditta aggiudicataria dovrà costituire presso la Stazione Appaltante una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto prescritto dall'art.113 1° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163. La  fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Il deposito cauzionale è svincolato annualmente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio secondo le modalità previste dall’art.113 3° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. nel limite massimo corrispondente al 75% del valore annuale  del contratto. L’importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% nei confronti dei soggetti partecipanti rientranti nelle fattispecie previste dall’art.40 7° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e s.m.i. e per avvalersi di tale beneficio le Ditte dovranno allegare la documentazione in corso di validità, prodotta in originale o in copia autenticata, attestante il possesso dei requisiti previsti. Il deposito cauzionale definitivo garantisce l’assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali da parte del contraente nei confronti di tutte le Amministrazioni aderenti. Il presente articolo si applica esclusivamente nell’ipotesi di contratti di fornitura, somministrazioni di beni e conferimento di servizi aventi valore complessivo, calcolato cumulativamente nel caso di affidamento di più lotti nell’ambito della stessa procedura, superiore a Euro 40.000,00 I.V.A. esclusa

ART.14 OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DERIVANTI DALL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE 13.08.2010 N. 136

La fornitura oggetto del presente capitolato speciale ricade sotto l’ambito di applicazione della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. che ha emanato, tra l’altro,  norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche. Come prescritto dalla richiamata normativa le parti contraenti dovranno assumere, in sede di formalizzazione del contratto e pena nullità del medesimo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall’esecuzione della presente fornitura. Il contratto sarà automaticamente risolto nel caso in cui tutte o parte delle transazioni finanziarie derivanti dall’esecuzione della presente fornitura siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a.. Alla presente fornitura è attribuito il codice C.I.G. indicato in oggetto. In applicazione della normativa richiamata la Ditta aggiudicataria si impegna all’atto della comunicazione di aggiudicazione e nelle fasi di esecuzione del contratto:

- a comunicare a questa A.S.L. ed alle Aziende aderenti, entro il termine di sette giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, sul quale verranno eseguite tutte le transazioni finanziarie inerenti la presente fornitura, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

- a notificare alle ASL aderenti  eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato al precedente punto 1) entro il termine di sette giorni dal loro verificarsi.

- a garantire che, qualora intendesse avvalersi della facoltà di subappalto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari saranno preventivamente posti in capo negli stessi termini sopraindicati nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura come prescritto dall’art. 3 9° comma della Legge 13.08.2010 n. 136 e che tale circostanza sarà tempestivamente notificata a questa A.S.L. ed alle Aziende aderenti.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) costituirà giusta causa di risoluzione del presente contratto in danno della parte inadempiente. Per nessuna ragione dovrà essere impiegato denaro contante a regolazione delle obbligazioni derivanti dall’esecuzione della presente fornitura e che tutti i pagamenti, fatte salve le deroghe previste dalla richiamata Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., avverranno a mezzo bonifico sul quale sarà apposto il codice C.I.G. indicato e utilizzando esclusivamente il predetto conto dedicato. Eventuali successive modifiche alla normativa in esame avranno effetto automatico sui rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione.

ART. 15 CONSEGNE

Le consegne dovranno essere effettuate nella qualità, quantità, tempi e luoghi che di volta in volta saranno indicati mediante ordini sottoscritti dal Responsabile del Servizio competente..Si precisa che, in casi di particolare urgenza, potrà essere richiesta la consegna della merce entro il termine di 48 ore dalla ricezione dell’ordinativo. Il fornitore deve effettuare la consegna a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le  spese di ogni natura (porto, imballo, conferimento nei locali indicati all’atto della consegna ecc.,). I controlli delle quantità ordinate e sulla conformità contrattuale delle merci consegnate, vengono effettuati presso il Magazzino del Presidio Ospedaliero delle Aziende aderenti. Il giudizio sull’accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto al controllo. L’accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevati all’atto della consegna. Nel corso della fornitura, anche di beni deteriorabili, ogni Azienda aderente può prelevare, in occasione di una qualsiasi consegna, campioni dei beni oggetto del contratto per accertare direttamente o mediante appropriate perizie da affidare ad un Istituto di fiducia, la corrispondenza di essi alle condizioni pattuite in sede di gara. I campioni sono prelevati sempre in numero di tre, eguali nella misura ed omogenei nella composizione. Sugli involucri dei campioni si appongono i sigilli dell’Amministrazione aderente e la firma dell’incaricato del Servizio competente e del fornitore o del suo incaricato alla consegna che, nella circostanza, agisce in nome e per conto di lui. Due dei campioni restano all’Aziende aderenti mentre il terzo è ritirato dal fornitore o da un suo incaricato. Ove la merce risultasse non conforme ai campioni ed alle prescrizioni contrattuali o comunque non rispondente alle esigenze il fornitore dovrà sottostare alla perdita totale della partita contestata. Il fornitore inoltre dovrà rispondere di qualunque  danno possa derivare dalla somministrazione.

ART. 16 VERIFICHE E CONTROLLI

I contratti aventi valore superiore alla soglia comunitaria sono soggetti alla verifica di conformità prevista dagli artt. 312 e ss. del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (in seguito denominato “Regolamento”) cui si rinvia per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo. Trattandosi di appalto con prestazioni continuative è altresì obbligatoria la verifica di conformità in corso di esecuzione da avviare secondo i seguenti criteri di periodicità:

- (eventuale) all’atto dell’installazione delle apparecchiature previste entro il termine di venti giorni dall’ultimazione della relativa prestazione attestata dalla data di effettiva consegna risultante dal documento di trasporto. La verifica di conformità è finalizzata ad accertare se la relativa prestazione sia o meno collaudabile.

- con la periodicità che sarà successivamente indicata nel contratto o nella lettera commerciale.

- alla conclusione del rapporto contrattuale entro il termine di venti giorni dall’ultimazione delle prestazioni.

Dell’attività di verifica di conformità, alla quale sarà obbligatoriamente invitato l’esecutore, verrà redatto un apposito processo verbale secondo quanto stabilito dall’art. 319 del “Regolamento”. La verifica di conformità viene effettuata dal Direttore dell’esecuzione del contratto e dovrà essere conclusa non oltre il termine di sessanta giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni mediante il rilascio del certificato di verifica di conformità prescritto dall’art. 322 del “Regolamento”. Il certificato di verifica di conformità verrà trasmesso al soggetto esecutore del contratto per la sua accettazione che dovrà essere effettuata entro il termine di quindici giorni dal ricevimento. Nel caso di contratti aventi valore inferiore alla soglia comunitaria si procederà alla verifica di conformità prevista dagli artt. 325 del richiamato Regolamento. La verifica di conformità verrà effettuata mediante l’emissione di un’attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell’esecuzione e confermata dal R.U.P.. ed è finalizzata ad accertare se la relativa prestazione sia o meno collaudabile. L’attestazione di regolare esecuzione dovrà essere emessa non oltre quarantacinque giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e dovrà contenere i seguenti elementi:

- estremi del contratto

- indicazione dell’esecutore

- nominativo del Direttore dell’esecuzione

- il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni

- la data o le date di effettiva esecuzione delle prestazioni

- l’importo totale delle prestazioni

- la certificazione di regolare esecuzione

In ogni caso, successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità o dell’attestazione di regolare esecuzione si procederà, ai sensi dell’art. 325 del “Regolamento” al pagamento delle prestazioni eseguite e allo svincolo dell’eventuale cauzione definitiva prestata.

ART. 17 CONTESTAZIONE

Sia nel caso che la difformità dei beni oggetto della fornitura risulti all’evidenza, sia che emerga dai controlli di cui ai precedenti articoli, l’Amministrazione aderente ha il diritto di respingere, ed il fornitore ha l’obbligo di ritirare, i beni che all’atto della consegna risultassero di caratteristiche diverse da quelli pattuiti in sede di aggiudicazione o, per altre ragioni, inaccettabili. In tal modo il fornitore, dovrà provvedere alla sostituzione dei beni, nel termine che gli verrà indicato, con altri corrispondenti alla qualità stabilita. Qualora i beni rifiutati non venissero tempestivamente ritirati dal fornitore, l’Amministrazione aderente non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia. In caso di mancata o ritardata sostituzione, specie qualora si tratti di generi di immediato consumo, l’Amministrazione aderente si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi altrove, con totale spesa a carico del fornitore inadempiente che non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati. La disposizione precedente si applica anche per consegne di beni in quantità inferiore a quelle pattuite.

ART.18 INADEMPIENZE PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il fornitore che non consegna i beni o che consegnandoli di qualità non conforme a quella stabilita e, invitato a sostituirli, vi provveda in ritardo, contravviene ai patti stabiliti. In tal caso potrà essere applicata una penale a carico del fornitore inadempiente, del cinque per cento dell’importo dell’ordinazione per ogni giorno di ritardo, oltre alla facoltà di risolvere il contratto e chiedere il risarcimento degli ulteriori danni subiti. In ogni caso, il fornitore dovrà comunicare tempestivamente a mezzo fax eventuali ritardi o impossibilità ad evadere, anche parzialmente, gli ordinativi ricevuti. Ci si potrà altresì rivalere in tutto o in parte sul deposito cauzionale, con obbligo del fornitore di reintegrarlo o rinnovarlo, semprechè non venga disposta la risoluzione del contratto incamerando definitivamente il deposito stesso. E’ facoltà di esercitare i diritti sopraindicati senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali il fornitore rinuncia con la stessa presentazione dell’offerta. Delle inadempienze fanno prova i processi verbali redatti dal Direttore dell’esecuzione alla presenza di due testimoni e da essi sottoscritti. Qualora l’aggiudicatario cessi in tronco la fornitura, incorrerà nella perdita del deposito cauzionale senza poter elevare proteste o eccezioni, oltre alla refusione del maggior danno qualora il deposito non risulti sufficiente a coprirlo integralmente.

ART. 19 QUANTITA’ DEI BENI DA FORNIRE

Le quantità relative ai fabbisogni indicati nel presente capitolato speciale o sugli schemi di offerta allegati sono puramente indicativi, essendo il consumo non esattamente prevedibile, in quanto subordinato a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura e all’utilizzo dei prodotti. Pertanto la Ditta o le Ditte aggiudicatarie saranno tenute a fornire alle condizioni economiche risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinati, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità richieste risultassero, al termine della fornitura, diverse da quelle che hanno formato oggetto di offerta. La fornitura pertanto dovrà essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori.

ART. 20 RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE

L'appaltatore si assumerà la responsabilità per danni a persone, sia a terzi che propri dipendenti e cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione del presente appalto, tenendo in ogni caso sollevati da ogni responsabilità l'appaltante unitamente ai propri tecnici.

ART. 21 AGGIORNAMENTO DEL PREZZO

L’eventuale revisione dei prezzi potrà essere effettuata unicamente secondo i termini e le modalità indicate nel disposto di cui all’art. 115 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. La revisione prezzi sarà effettuata dalla Stazione Appaltante per tutte le Aziende aderenti. Nell’attesa della formalizzazione dell’eventuale revisione dei prezzi da parte dell’Amministrazione, la Ditta aggiudicataria si impegna comunque ad assolvere e rispettare senza alcuna eccezione tutti gli obblighi contrattuali derivanti dall’accettazione del presente Capitolato Speciale.

ART. 22 INFORMATIVA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003 N. 196

I dati identificativi delle parti contraenti, nonché altre informazioni quali domiciliazioni, estremi di conti correnti bancari ed informazioni commerciali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati e gestiti dalle stesse mediante ogni opportuna operazione di trattamento manuale ed informatico per finalità funzionali all’esercizio dei diritti e dell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato. Il conferimento dei suddetti dati è necessario ai fini dell’esecuzione del Capitolato. I dati in oggetto potranno essere comunicati a soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti, a istituti bancari, a soggetti cessionari del credito, alle Pubbliche Autorità o Amministrazioni per adempimenti di legge, alle società del gruppo, alla rete di vendita e di assistenza, a consulenti legali e tecnici, a società che operano nell’ambito del commercio di hardware e software per elaboratori elettronici. Le Parti possono esercitare i diritti previsti dall’art.7 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, ed in particolare ha il diritto di:

- richiedere alla controparte in qualità di Titolare del trattamento:

- la conferma dell’esistenza di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;

- l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati;

- opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

- opporsi in tutto o in parte all’utilizzo dei propri dati a fini pubblicitari e promozionali.

Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi direttamente alla controparte.

### ART. 23 RISERVA DI ACQUISTO SUL LIBERO MERCATO

Nel caso di ritardo o di inadempienza o di impossibilità assoluta del fornitore a provvedere entro i termini concordati alla fornitura anche solo parziale della merce ordinata, si potrà procedere all’acquisto sul libero mercato della quantità di prodotto richiesta, addebitando l’eventuale maggior prezzo che ne derivasse alla ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni eventuale spesa o danno subito.

ART. 24 CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

A carico del fornitore sono altresì le spese comunque connesse alla fornitura e, in caso di soccombenza conseguente alla procedura di controllo precedentemente descritta, anche quelle relative alle perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualità dei beni.

ART. 25 PAGAMENTO DELLE FORNITURE

Le fatture dovranno, di regola, essere riepilogative mensili e dovranno essere trasmesse entro il termine di 4 (quattro) mesi dall’effettuazione della fornitura. Le parti concordano che i pagamenti saranno eseguiti, ai sensi dell’art. 4  4° comma del Decreto Legislativo 09.10.2002 n. 231 così come modificato dal Decreto Legislativo 09.11.2012 n. 192, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura tramite la Tesoreria mediante mandati diretti a favore del fornitore. Il suddetto termine di pagamento si applica nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compreso il collaudo e la verifica, siano state rispettate. In caso contrario il termine si intende sospeso fino alla completa osservanza di tutte le condizioni contrattuali. Le fatture, in originale e copia, devono essere corredate della copia dei buoni di ordinazione. Non saranno ammesse a pagamento le fatture non conformi alle suddette modalità. Le parti, in deroga alle disposizioni del Decreto Legislativo 09.10.2001 n. 231 così come modificato dal Decreto Legislativo 09.11.2012 n. 192, concordano convenzionalmente che il saggio d’interesse per ritardato pagamento è fissato nella misura del saggio legale vigente ex art. 1284 del Codice Civile. L’eventuale stato di morosità o di inadempienza da parte dell’A.S.L. non potrà essere fatto valere in alcun modo dalla Ditta aggiudicataria per giustificare eventuali ritardi nelle consegne o nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali.

ART. 26 FIRMA DEL CONTRATTO

In caso di determinazione della Stazione Appaltante, l’aggiudicatario che si rifiuti di firmare il contratto o che tenga un comportamento dilatorio incorre nella perdita del deposito cauzionale e della fornitura aggiudicata senza necessità di pronuncia giudiziaria.

ART. 27 SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA FORNITRICE

In caso di morte del fornitore le obbligazioni derivanti dal contratto saranno adempiute dagli eredi di lui soltanto se la Stazione Appaltante. ne avrà dato esplicito consenso. Parimenti, occorre il consenso esplicito della Stazione Appaltante in caso di cessione della Ditta fornitrice, di cessione del prodotto o cambio della ragione sociale. La Ditte subentrante nel contratto non potrà apportare alcuna variazione alle condizioni economiche di servizio, fatti salvi i casi di condizioni più vantaggiose per l’Amministrazione.

ART. 28 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.)

Possono presentare offerta Ditte appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità dettagliatamente indicate nel disposto di cui all’art.37 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di raggruppamento di imprese dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

- per gli R.T.I. già costituiti: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito all’impresa mandataria

- per gli R.T.I. costituendi: dichiarazione resa dai Legali Rappresentati di ciascuna impresa raggruppanda attestante l’indicazione in caso di aggiudicazione, dell’impresa cui sarà conferito il mandato speciale con rappresentanza e contenente l’impegno di ciascuna impresa di uniformarsi, sempre in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui all’art.37 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso di R.T.I. costituendi risultati aggiudicatari, allo scopo di procedere alla stipulazione formale del contratto di appalto, sarà richiesta la produzione dell’atto risultante da scrittura privata autenticata con il quale deve essere conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa che sarà individuata come mandataria, così come prescritto dall’art.37 14° e 15° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 29 CONSORZI

Possono presentare offerta i Consorzi di imprese secondo le modalità indicate dagli artt.34, 35, 36 e 37 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni. I Consorzi di cui all’art.34 1° comma lett. b) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) e lett. c) (consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art.36) devono indicare per quali consorziati il consorzio concorre alla gara. Per questi ultimi è fatto divieto, pena automatica esclusione dalla gara sia del consorzio che dei consorziati, di partecipare in qualsiasi altra forma individuale o associata. In caso di partecipazione di Consorzi dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

- per i Consorzi già costituiti: copia autentica dell’atto costitutivo del consorzio

- per i Consorzi costituendi: dichiarazione resa dal Legale Rappresentate del Consorzio attestante l’indicazione delle imprese consorziate per le quali il Consorzio concorre e contenente l’impegno di ciascuna impresa di uniformarsi, sempre in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui all’art.37 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni.

L’amministrazione si riserva sempre la facoltà di verificare l’assenza in capo ai concorrenti dell’esistenza di un unico centro decisionale cui possano essere imputate le offerte mediante verifica circa la presenza negli organi amministrativi del consorzio di cooperative o di imprese artigiani di titolari, rappresentanti o direttori tecnici del consorziato ai sensi della determinazione della Autorità di Vigilanza nr 2 del 10.03.2004.

ART. 30 AVVALIMENTO

Secondo quanto prescritto dall’art.49 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni il soggetto concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tale scopo, in conformità a quanto stabilito dall’art.49 2° comma del richiamato Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni il soggetto concorrente che intenda far ricorso all’istituto dell’avvalimento dovrà trasmettere la seguente documentazione:

  - una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto concorrente, successivamente verificabile, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

  - una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all’art.38 del Decreto Legislativo 1.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni;

  - una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

  - una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art.34 del Decreto Legislativo 1.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni né si trova in una situazione di controllo di cui all'art.34 2° comma con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

  - originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

  - nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera e) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art.49 5° comma del Decreto Legislativo 1.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni;

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. Inoltre si prevede che:

- non è consentito, a pena di automatica esclusione di tutti i concorrenti che se ne sono avvalsi, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente;

- non è consentita la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena automatica esclusione dalla gara di entrambi i soggetti;

- è consentito che un concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito.

ART. 31 NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale, si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nel Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 oltre che nel Codice Civile.

ART. 32 COSTI PER LA SICUREZZA

In applicazione di quanto stabilito dall’art. 26 del Decreto Legislativo n. 09.04.2008 e s.m.i., si precisa che, nella fattispecie, si è valutata l’assenza di interferenze e pertanto I costi per la sicurezza sono pari a zero.

ART. 33 CONTRASTO DI NORMATIVE

Circa le indicazioni del materiale offerto, delle quantità e del confezionamento, in caso di difformità o di contrasto tra il capitolato speciale e lo schema di offerta si applica quanto prescritto dallo schema di offerta.

ART. 34 NORME FINALI

Non saranno ammesse offerte condizionate o per terzi da nominare. La presentazione delle offerte sulla base dell'invito trasmesso dalla Stazione Appaltante implica, per le Ditte partecipanti, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale. Dovranno essere specificatamente approvate per scritto le condizioni previste dal disposto di cui all'art.1341 del Codice Civile contenute nel presente capitolato speciale. L'accettazione incondizionata e senza riserva delle clausole di cui all'art.1341 del Codice Civile di intende soddisfatta mediante la doppia sottoscrizione prescritta in calce al presente capitolato speciale. L’I.V.A. nelle aliquote previste dalla normativa vigente è a carico delle Aziende aderenti. Non sono opponibili intese a qualsiasi titolo e con chiunque verbalmente intercorse.

ART. 35 FORO COMPETENTE

Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente per qualsiasi controversia avanti al Giudice Ordinario quello di Alessandria.

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del Codice Civile si intendono approvati specificatamente tutti gli articoli contenuti nel presente Capitolato Speciale.

TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE