|  | SCHEDA TECNICA INFORMATIVA LOTTO 5 |  |
| --- | --- | --- |
|  | FORNITURA DI SISTEMI PER INFUSIONE E TRASFUSIONE DEL SANGUE |  |
|  | CAPITOLATO TECNICO |  |
|  | Si documentino compiutamente tutte le seguenti caratteristiche compilando in tutte le sue voci la SCHEDA TECNICA (le caratteristiche e prestazioni essenziali , le caratteristiche e prestazioni ulteriori oggetto di valutazione ed i chiarimenti ulteriori) fornita ed allegando eventuale materiale esplicativo e iconografico. Si segnala che la presente scheda tecnica costituirà il primo strumento di valutazione , se necessario ampliato con la consultazione della documentazione ulteriore | Rispondere SOLO nelle celle di questa colonna |
|  | SCHEDA TECNICA | SCHEDA TECNICA |
|  | Fornitore |  |
|  | Produttore |  |
|  | Modello |  |

|  | Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste | Dove richiesto rispondere SOLO si o no |
| --- | --- | --- |

|  | CARATTERISTICHE GENERALI |  |
| --- | --- | --- |
| A 1.1 | Indicazione della data di scadenza dei prodotti sterili si / no + breve descrizione |  |
| A 1.2 | Ciascun prodotto richiesto deve essere contenuto in confezione che garantisca la buona conservazione ed il facile stoccaggio e riportare , a caratteri ben leggibili ed in lingua italiana, la descrizione quali-quantitativa del prodotto contenuto , la data di scadenza , il nome del produttore ed ogni altra informazione utile per il riconoscimento secondo quanto previsto dalla normativa vigente. si / no + breve descrizione |  |
|  | DESCRIZIONE |  |
| A 2.1 | Sistemi per infusione e trasfusione del sangue Suddivisione fabbisogno annuo come da Capitolato Speciale di gara si / no + breve descrizione |  |
| A 2.2 | Caratteristiche richieste: - Deflussore con perforatore senza presa d'aria munito di filtro 170-200 micron - stringitubo con roller - raccordo con perforatore - adattatore luer si / no + breve descrizione |  |

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE