|  | SCHEDA TECNICA INFORMATIVA LOTTO 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FORNITURA DI UN SISTEMA COMPLETO PER LA RACCOLTA , LA SEPARAZIONE E LA PRODUZIONE DI EMOCOMPONENTI AD USO TRASFUSIONALE (SACCHE IN PLASTICA, ACCESSORI ED APPARECCHIATURE) |  |  |
|  | CAPITOLATO TECNICO |  |  |
|  | Si documentino compiutamente tutte le seguenti caratteristiche compilando in tutte le sue voci la SCHEDA TECNICA (le caratteristiche e prestazioni essenziali, le caratteristiche e prestazioni ulteriori oggetto di valutazione ed i chiarimenti ulteriori) fornita ed allegando eventuale materiale esplicativo e iconografico. Si segnala che la presente scheda tecnica costituirà il primo strumento di valutazione, se necessario ampliato con la consultazione della documentazione ulteriore. | Rispondere SOLO nelle celle di questa colonna |  |
|  | SCHEDA TECNICA | SCHEDA TECNICA |  |
|  | Fornitore |  |  |
|  | Produttore |  |  |
|  | Modello |  |  |

|  | Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste (1) | Dove richiesto rispondere SOLO si o no |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | CARATTERISTICHE GENERALI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A 1.1 | Indicazione della data di scadenza dei prodotti sterili si / no + breve descrizione |  |  |
| A 1.2 | Ciascun prodotto richiesto deve essere contenuto in confezione che garantisca la buona conservazione ed il facile stoccaggio e riportare, a caratteri ben leggibili ed in lingua italiana, la descrizione quali-quantitativa del prodotto contenuto, la data di scadenza, il nome del produttore ed ogni altra informazione utile per il riconoscimento secondo quanto previsto dalla normativa vigente . si / no + breve descrizione |  |  |
|  | DESCRIZIONE |  |  |
| A 2.1 | Sacche triple Top & Botton in SAG-M capacità 450 ml per la preparazione di ECBC deplete, plasma e piastrine da Buffy Coat, confezione sterile in singolo. Suddivisione fabbisogno annuo come da Capitolato Speciale di gara. si / no + breve descrizione |  |  |

| A 2.2 | Sacche singole in CPD A1, capacità 400 ml , confezione sterile in singolo per autodonazione. Suddivisione fabbisogno annuo come da Capitolato Speciale di gara si / no + breve descrizione |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A 2.3 | Le sacche dovranno essere dotate di sistema di campionamento preconnesso per il prelievo di campioni in sistema chiuso con campana per provette sottovuoto con presenza di sacchetta laterale per la raccolta primi ml di sangue (40 ml) posta tra l'ago di prelievo ed il dispositivo di campionamento . si / no + breve descrizione |  |  |
| A 2.4 | Tubo tra l'ago e la sacchetta libero da CPD, garantito da blocco meccanico sulla linea della sacca o sistema equivalente si / no + breve descrizione |  |  |
| A 2.5 | Biocompatibilità tale da consentire la conservazione delle piastrine (sacche triple) si / no + breve descrizione |  |  |
| A 2.6 | Elasticità ed adattabilità ai contenitori delle centrifughe refrigerate comunemente in commercio si / no + breve descrizione |  |  |
| A 2.7 | Confezionamento singolo delle sacche e trasparenza tale da rendere possibile l'ispezionamento del contenuto si / no + breve descrizione |  |  |
| A 2.8 | Presenza dei codici univoci identificativi sui tubatismi almeno della sacca di emazie o analogo sistema di tracciabilità dei segmenti utilizzabili per l’effettuazione delle prove di compatibilità o per il controllo gruppo sacca; presenza sulle sacche dei dati in chiaro con codice a barre si / no + breve descrizione |  |  |
| A 2.9 | Configurazione esterna che impedisca il ripiegamento della sacca in centrifuga si / no + breve descrizione |  |  |
| A 2.10 | Configurazione interna priva di sporgenze nei punti di saldatura e in grado di consentire il massimo recupero di emocomponenti sia all'atto del frazionamento sia al momento della trasfusione si / no + breve descrizione |  |  |
| A 2.11 | L'ago di prelievo deve essere siliconato e deve garantire procedure indolori si / no + breve descrizione |  |  |
| A 2.12 | Presenza di un sistema copriago integrato che consenta la copertura dell'ago irreversibile all'estrazione per protezione dell'operatore si / no + breve descrizione |  |  |
| A 2.13 | Le bocchette di uscita per la trasfusione devono essere a strappo si / no + breve descrizione |  |  |
| A 2.14 | Il sistema delle sacche deve essere latex free si / no + breve descrizione |  |  |
| A 2.15 | Le sacche dovranno essere compatibili per l'uso con bilance e scompositori non propri si / no + breve descrizione |  |  |

|  | Caratteristiche delle bilance basculanti |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A 3.1 | N. 27 bilance basculanti per la raccolta sangue complete di tutti gli accessori per il loro corretto e sicuro utilizzo Distribuzione numerica come da Capitolato Speciale di gara si / no + breve descrizione |  |  |
| A 3.2 | Funzionamento a rete o batteria ricaricabile direttamente dal corpo bilancia Possibilmente batteria ricaricabile anche durante l'utilizzo della bilancia si / no + breve descrizione |  |  |
| A 3.3 | Programmazione dati relativi alla raccolta (tempo, volume, donazione, operatore ecc.) con lettura dati penna ottica si / no + breve descrizione |  |  |
| A 3.4 | Presenza di allarme visivo e sonoro flusso lento e fine donazione Interruzione automatica flusso a fine donazione Display indicante volume raccolto e durata delle procedure si / no + breve descrizione |  |  |
| A 3.5 | Sistema di acquisizione dati integrato con download da PC di tutte le informazioni necessarie alla gestione dei dati si / no + breve descrizione |  |  |
| A 3.6 | Dotate di carrellino con doppio piano di appoggio , ruote movibili e sistema che garantisca una maggiore ergonomicità di esercizio si / no + breve descrizione |  |  |
| A 3.7 | Dotate di supporto per trasporto che possa fungere anche da piano di appoggio si / no + breve descrizione |  |  |
| A 3.8 | Collegamento wireless con pc dedicato e fornito in uso e interfacciamento con il sistema di gestione dei SIT per il trasferimento dei dati di raccolta e dei dati da inviare agli scompositori si / no + breve descrizione |  |  |
| A 3.9 | Piano di formazione e aggiornamento si / no + breve descrizione |  |  |

|  | Caratteristiche apparecchiature automatiche per la separazione degli emocomponenti |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A 4.1 | N. 11 attrezzature di ultima generazione Distribuzione numerica come da Capitolato Speciale di gara si / no + breve descrizione |  |  |
| A 4.2 | Separazione automatica programmabile di plasma, buffy coat, piastrine da singolo buffy coat , piastrine da PRP , emazie concentrate si / no + breve descrizione |  |  |
| A 4.3 | Capacita di separare tutte le sacche disponibili comprese quelle con filtro in linea si / no + breve descrizione |  |  |
| A 4.4 | Dotate di teste saldanti e bloccanti inglobate per ogni linea di produzione emocomponenti si / no + breve descrizione |  |  |
| A 4.5 | Allarmi acustici e visivi si / no + breve descrizione |  |  |
| A 4.6 | Sensori programmabili per posizione e volume da parte degli operatori Sensore ottico dinamico che si adatta automaticamente all'emocomponente e alle varie plastiche si / no + breve descrizione |  |  |

| A 4.7 | Dotazione di lettore di codice a barre si / no + breve descrizione |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A 4.8 | Presenza di bilance per determinazione peso plasma in corso di separazione si / no + breve descrizione |  |  |
| A 4.9 | Collegamento wireless con pc dedicato e fornito in uso e interfacciamento con il sistema di gestione dei SIT per il trasferimento dei dati . si / no + breve descrizione |  |  |
| A 4.10 | Software in italiano si / no + breve descrizione |  |  |
| A 4.11 | Possibilità di collegamento in remoto per il controllo , l'aggiornamento software e la diagnosi dei guasti si / no + breve descrizione |  |  |
| A 4.12 | Piano di formazione e aggiornamento si / no + breve descrizione |  |  |

|  | Caratteristiche dei Saldatori tubi PVC da banco |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A 5.1 | N. 15 saldatori di tubi PVC da banco completi di tutto quanto necessario per il loro corretto e sicuro utilizzo Distribuzione numerica come da Capitolato Speciale di gara si / no + breve descrizione |  |  |
| A 5.2 | Controllo automatico della saldatura si / no + breve descrizione |  |  |
| A 5.3 | Indicazione della saldatura in corso si / no + breve descrizione |  |  |
| A 5.4 | Saldatura di tubi di diverse misure si / no + breve descrizione |  |  |
| A 5.5 | Le saldature devono consentire una separazione a strappo con integrità del tubo dell'emocomponente e sicurezza dell'operatore si / no + breve descrizione |  |  |
| A 5.6 | Facilità di pulizia e praticità si / no + breve descrizione |  |  |

|  | Caratteristiche dei Saldatori tubi PVC portatili |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A 6.1 | N. 13 saldatori di tubi PVC portatili completi di tutto quanto necessario per il loro corretto e sicuro utilizzo. Distribuzione numerica come da Capitolato Speciale di gara si / no + breve descrizione |  |  |
| A 6.2 | Dotato di batteria ricaricabile si / no + breve descrizione |  |  |
| A 6.3 | Piccole dimensioni , peso ridotto , facile trasportabilità si / no + breve descrizione |  |  |
| A 6.4 | Indicazione di stato di carica della batteria si / no + breve descrizione |  |  |
| A 6.5 | Batteria sufficiente per 200 saldature si / no + breve descrizione |  |  |
| A 6.6 | Led luminoso indicante stato delle saldature si / no + breve descrizione |  |  |

|  | Caratteristiche degli Strippatori elettrici |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A 7.1 | N. 8 strippatori elettrici completi di tutto quanto necessario per il loro corretto e sicuro utilizzo Distribuzione numerica come da Capitolato Speciale di gara si / no + breve descrizione |  |  |
| A 7.2 | Portatili e dotati di batteria ricaricabile si / no + breve descrizione |  |  |
| A 7.3 | Ergonomici e maneggievoli si / no + breve descrizione |  |  |
| A 7.4 | Rotelle regolabili in funzione del calibro di tubo da strippare si / no + breve descrizione |  |  |

|  | Caratteristiche dei Strippatori manuali |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A 8.1 | N. 18 strippatori manuali completi di tutto quanto necessario per il loro corretto e sicuro utilizzo Distribuzione numerica come da Capitolato Speciale di gara si / no + breve descrizione |  |  |

|  | Caratteristiche degli Incubatori Piastrinici |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A 9.1 | N. 4 incubatori piastrinici Distribuzione numerica come da Capitolato Speciale di gara si / no + breve descrizione |  |  |
| A 9.2 | tipo da banco si / no + breve descrizione |  |  |
| A 9.3 | dotato di disco termografo a diagramma settimanale si / no + breve descrizione |  |  |
| A 9.4 | dotato di display per rilevazione temperatura esercizio si / no + breve descrizione |  |  |
| A 9.5 | capacità multipla a ripiani in grado di contenere almeno 12 concentrati piastrinici da aferesi o pool di buffy coat si / no + breve descrizione |  |  |
| A 9.6 | remotizzazione allarme si / no + breve descrizione |  |  |
| A 9.7 | piatti estraibili e rimovibili con caricamento agevole si / no + breve descrizione |  |  |
| A 9.8 | ventilazione interna si / no + breve descrizione |  |  |
| A 9.9 | dotato di allarmi acustici e visivi per temperatura di esercizio e arresto movimento piatti si / no + breve descrizione |  |  |

|  | Caratteristiche del software di gestione e certificazione |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A 10.1 | Interfacciamento bidirezionale e collegamento wireless con il sistema di gestione dei SIT per il trasferimento dei dati con possibilità di importazione esportazione dei dati per la consultazione dei processi relativi alla separazione Si / no + breve descrizione |  |  |
| A 10.2 | Conformità alla normativa CEI 62.5 o 66.5 per tutte le apparecchiature offerte ove applicabile si / no |  |  |
| A 10.3 | Conformità alla direttiva 93/42/EC o 98/79/EC su apparecchiature e dispositivi ove applicabile si / no |  |  |

|  | Caratteristiche dei contenitori per il trasporto sangue a temperatura controllata |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A 1.1 | Fornitura di contenitori per trasporto sangue intero a temperatura controllata (20 -24 C°) - facile trasportabilità mediante utilizzo di appositi carrelli (compresi nella fornitura) - dotati di sistema per il mantenimento e la rilevazione dinamica della temperatura interna. |  |  |

|  | CONDIZIONI FORNITURA | Dove richiesto rispondere solo SI o NO |
| --- | --- | --- |
| 1 | Servizio di assistenza full risk per tutta la durata del contratto |  |
| 2 | La continua evoluzione diagnostica rende necessaria la modificazione dei processi analitici e l'introduzione di nuovi materiali e/o tecnologie acquisibili dal listino |  |
| 3 | Effettuazione all'atto del collaudo della verifica di sicurezza secondo CEI 66/5 (in particolare verifica della sicurezza elettrica) e norme particolari di riferimento con rilascio di stampa report con esito positivo ( p.es. valori di dispersione, continuità di terra ecc). Strumentazione conforme alla normativa 93/42 Si/No |  |
| 4 | All'atto del collaudo, fornitura complessiva di : |  |
| 4.1 | 1 manuale di utilizzo in formato cartaceo in lingua italiana per ogni apparecchiatura + n 1 manuale di utilizzo preferibilmente in formato digitale (CDR, DVD) Si/No |  |

| 4.2 | Check list di manutenzione periodica con indicazione della periodicità suggerita dal costruttore Si/No |  |
| --- | --- | --- |
| 4.3 | Copia delle certificazioni di rispondenza alle normative vigenti delle apparecchiature offerte Si/No |  |

| 4.4 | Verbale di collaudo della ditta fornitrice attestante la corretta installazione ed il corretto funzionamento delle apparecchiature fornite, formato da un rappresentante della ditta fornitrice e da un referente per ogni Azienda interessata . Contenente almeno le seguenti informazioni: - data collaudo - ragione sociale fornitore e produttore - modello, tipo e S/N apparecchiature - durata garanzia dalla data del collaudo Si/No |  |
| --- | --- | --- |

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE