|  | SCHEDA TECNICA LOTTO 7 |  |
| --- | --- | --- |
|  | FORNITURA DI SOLUZIONI ANTICOAGULANTI E SOLUZIONI ADDITIVE CONSERVANTI |  |
|  | CAPITOLATO TECNICO |  |
|  | Si documentino compiutamente tutte le seguenti caratteristiche compilando in tutte le sue voci la SCHEDA TECNICA (le caratteristiche e prestazioni essenziali, le caratteristiche e prestazioni ulteriori oggetto di valutazione ed i chiarimenti ulteriori) fornita ed allegando eventuale materiale esplicativo e iconografico. Si segnala che la presente scheda tecnica costituirà il primo strumento di valutazione, se necessario ampliato con la consultazione della documentazione ulteriore. | Rispondere SOLO nelle celle di questa colonna |
|  | SCHEDA TECNICA | SCHEDA TECNICA |
|  | Fornitore |  |
|  | Produttore |  |
|  | Modello |  |

|  | Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste | Dove richiesto rispondere SOLO si o no |
| --- | --- | --- |

|  | CARATTERISTICHE GENERALI |  |
| --- | --- | --- |
| A 1.1 A 1.2 | Indicazione della data di scadenza dei prodotti sterili si / no + breve descrizione Ciascun prodotto richiesto deve essere contenuto in confezione che garantisca la buona conservazione ed il facile stoccaggio e riportare, a caratteri ben leggibili ed in lingua italiana, la descrizione quali-quantitativa del prodotto contenuto, la data di scadenza, il nome del produttore ed ogni altra informazione utile per il riconoscimento secondo quanto previsto dalla normativa vigente . si / no + breve descrizione |  |
|  | DESCRIZIONE |  |
| A 2.1 | Soluzione anticoagulante ACD con formula A Suddivisione fabbisogno annuo come da Capitolato Speciale di gara annuo si / no + breve descrizione |  |
| A 2.2 | Soluzione additiva conservante in sacche singole, idonea alla conservazione delle piastrine a cinque giorni si / no + breve descrizione |  |

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE