|  | SCHEDA TECNICA INFORMATIVA LOTTO 4 |  |
| --- | --- | --- |
|  | FORNITURA DI SACCHE TRANSFER |  |
|  | CAPITOLATO TECNICO |  |
|  | Si documentino compiutamente tutte le seguenti caratteristiche compilando in tutte le sue voci la SCHEDA TECNICA (le caratteristiche e prestazioni essenziali , le caratteristiche e prestazioni ulteriori oggetto di valutazione ed i chiarimenti ulteriori) fornita ed allegando eventuale materiale esplicativo e iconografico. Si segnala che la presente scheda tecnica costituirà il primo strumento di valutazione, se necessario ampliato con la consultazione della documentazione ulteriore. | Rispondere SOLO nelle celle di questa colonna |
|  | SCHEDA TECNICA | SCHEDA TECNICA |
|  | Fornitore |  |
|  | Produttore |  |
|  | Modello |  |

|  | Caratteristiche e prestazioni essenziali richieste | Dove richiesto rispondere SOLO si o no |
| --- | --- | --- |
|  | CARATTERISTICHE GENERALI |  |
| A 1.1 | Indicazione della data di scadenza dei prodotti sterili si / no + breve descrizione |  |
| A 1.2 | Ciascun prodotto richiesto deve essere contenuto in confezione che garantisca la buona conservazione ed il facile stoccaggio e riportare, a caratteri ben leggibili ed in lingua italiana, la descrizione quali-quantitativa del prodotto contenuto , la data di scadenza, il nome del produttore ed ogni altra informazione utile per il riconoscimento secondo quanto previsto dalla normativa vigente . si / no + breve descrizione |  |
|  | DESCRIZIONE |  |
| A 2.1 | Sacche transfer capacità 600 ml Suddivisione fabbisogno annuo come da Capitolato Speciale di gara si / no + breve descrizione |  |
| A 2.2 | Caratteristiche richieste : 1 ) Confezione singola 2 ) Segmento sufficiente per connessioni sterili si / no + breve descrizione |  |

|  | DESCRIZIONE |  |
| --- | --- | --- |
| A 2.3 | Sacche transfer capacità 1000 ml Suddivisione fabbisogno annuo come da Capitolato Speciale di gara si / no + breve descrizione |  |
| A 2.4 | Caratteristiche richieste: 1 ) Confezione singola 2 ) Segmento sufficiente per connessioni sterili si / no + breve descrizione |  |

|  | DESCRIZIONE |  |
| --- | --- | --- |
| A 2.5 | Sacche transfer per la preparazione di emocomponenti uso pediatrico Suddivisione fabbisogno annuo come da Capitolato Speciale di gara si / no + breve descrizione |  |
| A 2.6 | Caratteristiche richieste: 1 ) Confezione singola 2 ) Segmento sufficiente per connessioni sterili si / no + breve descrizione |  |
| A 2.7 | Caratteristiche richieste: 1 ) Dotate di spike e deflussore 2 ) Possibilità di ottenere 4 aliquote da 100 ml. si / no + breve descrizione |  |

|  | DESCRIZIONE |  |
| --- | --- | --- |
| A 2.8 | Ago fistola tipo Back – Eye con pinza o roller di clampaggio Suddivisione fabbisogno annuo come da Capitolato Speciale di gara si / no + breve descrizione |  |
| A 2.9 | Caratteristiche richieste: 1 ) Dotato di terminale luer 2 ) Dotato di dispositivo di sicurezza si / no + breve descrizione |  |

|  | DESCRIZIONE |  |
| --- | --- | --- |
| A 2.10 | Connessione di raccordo sacca - sacca Suddivisione fabbisogno annuo come da Capitolato Speciale di gara si / no + breve descrizione |  |
| A 2.11 | Caratteristiche richieste: 1 ) Facile accesso alle sacche 2 ) Perfetta tenuta durante la manipolazione 3) Segmento di connessione tra gli spikes con lunghezza minima di 40 cm. si / no + breve descrizione |  |

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE