DISCIPLINARE TECNICO AMMINISTRATIVO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI DELL’ASL AL - ANNO 2016

## Art. 1) OGGETTO, DURATA E VALORE DELL’APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto tutte le prestazioni connesse al servizio di conduzione, gestione e manutenzione, quindi l'esecuzione di tutti gli interventi, prestazioni e somministrazioni occorrenti per la manutenzione integrale, preventiva e d'emergenza, comprensiva dei materiali di consumo (viterie, bullonerie, contatti ecc.) degli elevatori, di cui all’elenco impianti, installati negli edifici di pertinenza dell’ASL AL ai patti, prezzi e condizioni tutti riportati nel presente Disciplinare o da esso richiamati e nel pieno rispetto delle leggi e normative vigenti in materia di manutenzione degli impianti ascensori e montacarichi.

L’ambito territoriale è quello di competenza dell’ASL AL, rispetto al quale l’appalto è stato suddiviso in cinque lotti convenzionalmente denominati:

lotto A – Novi Ligure

lotto B – Acqui Terme

lotto C – Ovada

lotto D – Alessandria e Tortona

lotto E – Casale e Valenza.

E’ ammessa la partecipazione, a scelta del soggetto partecipante, ad uno soltanto dei lotti, a più lotti, a tutti i lotti. L’appalto sarà aggiudicato di conseguenza a lotti.

Il contratto avrà durata annuale dal 01.01.2016 al 31.12.2016. Gli interventi ordinati entro tali date dovranno comunque essere portati a termine indipendentemente dalla scadenza del contratto. L’ASL AL si riserva la facoltà di prorogare l'appalto, agli stessi patti, prezzi e condizioni oltre il termine sopraindicato, nelle more della procedura di aggiudicazione a seguito dell’espletamento di nuova gara.

L’importo complessivo a base di gara ammonta ad € 190.482,00(oneri fiscali esclusi) di cui € 183.380,00 soggetti a ribasso (€ 109.380,00 per canone manutenzione ordinaria e € 74.000,00 per eventuali lavori di manutenzione straordinaria) ed € 7.102,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, così distinto:

Quota fissa (canone) per attività programmate, manutenzione ordinaria, servizio pronto intervento € 109.380,00

Lotto A) Sedi di Novi Ligure		€ 67 x 12 mesi x 26 impianti = 	€ 20.904,00

Lotto B) Sedi di Acqui Terme		€ 67 x 12 mesi x 19 impianti = 	€ 15.276,00

Lotto C) Sedi di Ovada		€ 66 x 12 mesi x 10 impianti = 	€   7.920,00

Lotto D) Sedi di Alessandria Tortona€ 68 x 12 mesi x 42 impianti = 	€ 34.272,00

Lotto E) Sedi di Casale Valenza	€ 68 x 12 mesi x 38 impianti = 	€ 31.008,00

Quota presunta ed eventuale per interventi di manutenzione straordinaria € 74.000,00

Lotto A) Sedi di Novi Ligure			€ 18.000,00

Lotto B) Sedi di Acqui Terme			€ 11.000,00

Lotto C) Sedi di Ovada			€   6.000,00

Lotto D) Sedi di Alessandria Tortona	€ 19.000,00

Lotto E) Sedi di Casale Valenza		€ 20.000,00

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 1.420,40 per ciascun lotto.

L’importo annuale presunto per lavori eccedenti le attività programmate, manutenzione ordinaria e servizio di pronto intervento (ossia le quote destinate per manutenzione straordinaria, ampliamenti, migliorie, nuovi impianti, etc. ) si deve intendere presuntivo, meramente eventuale e rapportato alle effettive necessità che si manifesteranno nel periodo di validità di contratto. Detto importo sarà determinato in relazione alla contabilizzazione di quanto effettivamente realizzato sulla base dell’elenco prezzi allegato, ovvero se mancanti del Prezzario per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte anno 2015 (agg. Dicembre 2014 e di seguito “Prezzario”) al netto del ribasso unico offerto in sede di aggiudicazione. L’Appaltatore non può vantare risarcimenti o indennizzi di alcun genere nel caso detti lavori o dette prestazioni non fossero richieste.

L’Appaltatore si impegna a effettuare il servizio sopra indicato con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio secondo i termini e le condizioni previste dal presente disciplinare.

Art. 2) RIDUZIONE O AUMENTO DEL SERVIZIO

L'ASL AL si riserva la facoltà di aumentare o diminuire il numero di impianti oggetto del servizio, qualora ne ravvisasse la necessità, a suo insindacabile giudizio, nei limiti del 20% dell'ammontare del corrispettivo contrattuale originario. In tal caso, si procederà come segue:

2.1 - Nuovo impianto.

Qualora venisse attivato un nuovo impianto, l’Appaltatore ne assumerà la manutenzione completa alle stesse condizioni del contratto in corso.

A partire dal mese di consegna dell’impianto, il relativo canone verrà inserito nei pagamenti.

2.2 - Disattivazione di impianto e contemporanea attivazione di un nuovo impianto.

La disattivazione di un impianto e la contestuale attivazione di uno nuovo comporta il mantenimento del prezzo di manutenzione.

2.3 - Disattivazione di impianto senza contemporanea attivazione di un nuovo impianto.

Qualora un impianto venga disattivato ed al suo posto non ne venga attivato alcuno, dalla data di detta disattivazione cesserà di essere corrisposto il relativo corrispettivo. La somma a detrarsi verrà calcolata con il criterio di cui al precedente punto 2.1, senza che l’Appaltatore possa opporre eccezioni o possa vantare alcuna indennità, risarcimento o indennizzo di sorta.

Art. 3) SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO

MANUTENZIONE ORDINARIA

Per tutta la durata dell’appalto, l’appaltatore avrà l’obbligo, senza difetti o ritardi, della diligente manutenzione ordinaria, programmata e su chiamata, a tutte le apparecchiature degli impianti sotto contratto e della conservazione degli impianti al fine del migliore funzionamento degli stessi. L’Appaltatore dovrà provvedere con la dovuta cura e perizia, nel pieno rispetto delle normative vigenti con modalità e tempi concordati con i Tecnici preposti dall’ASL AL, almeno alle seguenti operazioni:

- mensilmente:

  - pulizia, verifica e registrazione periodica di tutti i circuiti o blocchi di sicurezza;

  - verifica e registrazione degli operatori delle porte dei piani e di cabina;

  - controllo delle funi di trazione e dei cavi flessibili;

  - pulizia, verifica e registrazione di tutte le apparecchiature elettromeccaniche dei locali macchine e dei vani corsa, con fornitura di materiali, lampade o tubi fluorescenti per illuminazione cabina, contatti di cabine, collegamenti flessibili, fusibili, mollette, pulsanti;

  - annotazione risultati delle verifiche e attività periodiche e di ogni altro fatto manutentivo saliente, su apposita scheda (separata per ciascun impianto) da tenersi presso i Servizi Tecnici di ciascun Presidio;

- trimestralmente

  - verifica dell’integrità e dell’efficienza del paracadute e degli altri dispositivi di sicurezza;

  - indicazione sulle funi di trazione, con apposita vernice, della posizione della cabina in corrispondenza dei piani;

  - verificare l’isolamento dell’impianto elettrico e l’efficienza dei collegamenti con la terra.

- semestralmente

  - verifiche degli impianti in conformità alle prescrizioni di legge vigente, eseguite da personale tecnico abilitato che provvederà ad una revisione generale sull’impianto ed alla annotazione sull’apposito libretto di matricola;

- ulteriori adempimenti

  - preparazione di un programma di manutenzione programmata  che consenta di ridurre al minimo i tempi di manutenzione senza ridurre i livelli di sicurezza;

  - l’istruzione ed il mantenimento di un registro presso i Servizi Tecnici di ciascun stabilimento ospedaliero con l'indicazione del nominativo del richiedente, dell'ora e del giorno di formulazione della richiesta, l'inizio e la fine della prestazione;

  - la fornitura e posa dei pezzi di ricambio per le riparazioni necessarie a garantire o ripristinare il corretto e sicuro funzionamento degli impianti in manutenzione;

  - sgombero dei materiali di risulta e rimozione delle sostanze depositate, fuoriuscite o prodotte dall’impianto durante il funzionamento. Lo smaltimento dovrà essere effettuato nei modi conformi alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia;

  - revisione, riparazione e lubrificazione di tutte le apparecchiature;

  - l’aggiornamento delle istruzioni di manutenzione in caso di modifiche a parti dell’impianto originariamente installate;

  - l’informazione tempestiva al Committente e la immediata messa fuori servizio dell’impianto che, durante le operazioni di manutenzione, presenti una situazione pericolosa che non può essere immediatamente eliminata;

  - la tempestiva informazione al Committente circa la necessità di modifiche da apportare all’impianto per adeguarlo a nuove norme sulla salute e/o sicurezza;

  - l’assistenza ad ausilio in caso di sopralluoghi autorizzati dall’ASL AL, ovvero quelli per collaudi e verifiche periodiche e/o straordinarie;

  - la pulitura o la sostituzione delle targhette presenti all’interno della cabina o all’esterno qualora vengano asportate, siano in cattivo stato di conservazione, danneggiate o difficilmente leggibili, con altre di tipo metallico, indelebile ed antivandalo, di idonee dimensioni e chiara lettura.

La regolarità delle visite sarà testimoniata dalla firma del tecnico in calce ad un registro posto entro il locale macchine inserito in apposita custodia in plastica trasparente e dall’annotazione della data della visita stessa.

I lavori di sostituzione delle parti usurate comprese nel canone, dovranno essere eseguiti con le modalità e nei tempi concordati con i Tecnici preposti dall’ASL AL.

In caso di riparazione programmata, ogni qualvolta occorrerà il fermo dell’impianto, il Manutentore dovrà preventivamente segnalare all’Ufficio Tecnico competente, con un anticipo che consenta agli

Organi preposti di informare in tempo utile il personale sanitario, l’esatto periodo in cui avranno inizio le operazioni nonché il loro presunto termine.

Ai fini della condotta del contratto di manutenzione oggetto del presente Appalto, la Ditta Manutentrice designerà un suo incaricato che dovrà possedere i requisiti di cui al comma 1 dell’art. 15 del D.P.R. 162/99 e avente tutte le potestà tecniche e legali per rappresentare la Ditta Manutentrice stessa in tutti i rapporti operativi con il Committente. Tale referente per tutte le attività comprese nel presente capitolato deve garantire la propria reperibilità nei normali orari di lavoro fornendo un numero di telefono cellulare. Nei periodi di ferie o altro, il referente per la manutenzione deve indicare altra persona formalmente designata dalla Ditta Manutentrice con pari requisiti ai fini del presente Appalto.

PRONTO INTERVENTO

Per tutta la durata dell’appalto, l’appaltatore avrà altresì l’obbligo di garantire	un servizio di pronto intervento per malfunzionamento o fermo impianto che deve essere garantito 24 ore su 24 per tutti i giorni della settimana, compreso i giorni festivi e le ore notturne. L’Appaltatore è tenuto ad inviare sul posto personale competente ed abilitato al verificarsi di qualsiasi guasto dietro semplice richiesta, verbale o telefonica, del personale incaricato dalla stazione appaltante. I tempi di intervento sono i seguenti:

- entro 30 minuti dalla chiamata, comunque sempre nel più breve tempo possibile, per interventi  di rilevante importanza (persone chiuse in cabina, impianti il cui fermo è motivo di blocco delle attività ospedaliere, ecc.);

- entro 6 ore dalla chiamata, comunque sempre nel più breve tempo possibile, per interventi che non siano causa di blocco degli impianti e delle attività ospedaliere, senza persone in cabina, ecc.

La Ditta Manutentrice fornirà al Committente il numero telefonico unico (CALL CENTER) + numero telefonico cellulare del proprio Tecnico referente del servizio di manutenzione necessario per le chiamate di pronto intervento e comunicazioni di servizio. Il numero del Call center, unitamente al nominativo della Ditta Manutentrice, dovrà essere apposto in evidenza su apposita targhetta nelle cabine e su ogni porta di ogni impianto oggetto di manutenzione.

Il call center o altra struttura/organizzazione idonea dell’Appaltatore, dovrà essere in grado di fornire un servizio equivalente anche per quanto concerne la prova funzionale ogni 3 gg. dei combinatori telefonici, così come stabilito dalla vigente norma UNI EN 81-28 art. 4.2.1 e come peraltro esplicitato nell’apposito articolo del presente disciplinare.

Gli interventi su chiamata avranno l’obiettivo di individuare la causa del guasto, avaria o malfunzionamento e di ripristinare la funzionalità dell’impianto nel più breve tempo possibile, senza ritardi o indugi.

Al termine dell’intervento la Ditta Manutentrice procederà ad inoltrare avviso dell’avvenuto intervento all’Ufficio Tecnico del Committente, per iscritto o telefax. Il Committente potrà fissare data e modalità di un sopralluogo per la verifica congiunta, diretta ad accertare le cause del guasto, l’idoneità della riparazione ed il perfetto funzionamento dell’impianto.

La Ditta Manutentrice non potrà rifiutarsi di eseguire i lavori che risultano necessari per ripristinare la funzionalità dell’impianto; per tali interventi e riparazioni dovrà pertanto essere utilizzata la massima celerità d’intervento al fine di eliminare il guasto nel tempo strettamente necessario alla localizzazione dello stesso e alla esecuzione del lavoro. In ogni caso l'intervento deve avvenire entro i termini previsti al comma successivo. Qualora la Ditta Manutentrice non provveda di sua iniziativa nel senso sopra descritto, essa sarà soggetta a penalità come previsto dal presente capitolato speciale d'appalto.

Nel caso che la Ditta Manutentrice non provveda ad eseguire quanto necessario per ripristinare la funzionalità dell’impianto, nel tempo e con le modalità stabilite, anche in ore straordinarie, notturne e/o festive, il Committente si riserva di procedere in danno, riservandosi di affidare in via d’urgenza la riparazione ad altra ditta scontando l’onere dell’intervento dal canone previsto.

Qualsiasi lavoro ritenuto necessario dalla Ditta Manutentrice e che implichi l'interruzione del servizio, deve preventivamente essere autorizzato dal Committente attraverso il referente individuato dall’Ufficio Tecnico di zona.

E' fatto assoluto divieto alla Ditta Manutentrice di apportare qualsiasi modifica all'impianto senza formale e precisa autorizzazione del Committente. In caso contrario, oltre alla eventuale penale, la ditta sarà tenuta al ripristino dello stato di fatto a sue spese.

CANONE

Il canone di manutenzione è comprensivo di tutti gli interventi di cui al presente articolo.

Sono inclusi nel canone le parti di ricambio soggette a normale usura che si rendessero necessarie per eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria, programmata e su chiamata, e per garantire la continuità di esercizio e di sicurezza degli impianti (tra le quali sono comprese le voci in grassetto dell’elenco prezzi) con le sole seguenti esclusioni:

-     forniture e operazioni contemplate nell’elenco prezzi allegato (voci non in grassetto)

- abbellimenti

- opere murarie

- lavori conseguenti all’adeguamento di nuove norme

- disservizi e danni causati da un cattivo uso e manomissione dell’impianto.

Sono inclusi nel canone tutti gli oneri relativi agli interventi su chiamata (retribuzione del personale addetto, carburante, trasferta, ecc.). Qualora si configuri un intervento di manutenzione straordinaria si procederà secondo quanto previsto dal successivo articolo.

Art. 4) MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Per manutenzione straordinaria si deve intendere l’insieme di tutte quelle operazioni ed interventi atti a ripristinare l’efficienza degli impianti, interrotta per disfunzioni o guasti improvvisi non configurabili come manutenzione ordinaria, ovvero a seguito delle verifiche periodiche di legge.

Nella manutenzione straordinaria il guasto è rilevato dall’Appaltatore oppure dall’ASL AL ed, in questo caso, l’intervento di manutenzione è attivato a chiamata, secondo quanto stabilito dal precedente articolo. Qualora l’intervento riguardi la sostituzione di parti e componenti escluse dalla manutenzione ordinaria si configurerà un intervento di manutenzione straordinaria che dovrà essere eseguito nel più breve tempo possibile e comunque nei termini assegnati dalla stazione appaltante (se non diversamente indicato è pari a trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell’ordine) facendo riferimento a quanto indicato, di volta in volta, dal personale tecnico incaricato dalla stazione appaltante. Nel caso di blocco dell’impianto, così come in tutti i casi in cui si renda necessaria la fermata dell’impianto, sia essa temporanea o prolungata nel tempo, il Manutentore è tenuto ad informare l’utenza mediante apposizione di appositi cartelli e/o segnalazioni su tutti i piani interessati della messa “fuori servizio” dell’impianto stesso e relativa messa in sicurezza dell’impianto, e dovrà essere immediatamente contattato l’Ufficio Tecnico di zona per l’adozione dei provvedimenti ritenuti più opportuni e l’individuazione della tempistica e delle modalità per il ripristino funzionale. Successivamente si procederà alla regolarizzazione amministrativa attivando la seguente procedura:

- una volta completato l’intervento l’Appaltatore provvederà tempestivamente a predisporre e recapitare al competente Ufficio Tecnico della stazione appaltante un rapporto di intervento tecnico che descriva compiutamente le modalità del guasto e dell’intervento eseguito, evidenziando eventuali criticità che dovessero permanere;

- l’Appaltatore dovrà altresì presentare il consuntivo di spesa redatto sulla base delle risultanze del rapporto di intervento tecnico e con applicazione dei prezzi unitari contrattuali;

- acquisito parere positivo emesso dai tecnici incaricati entro 30 giorni dalla presentazione del consuntivo, l’Ufficio Tecnico emetterà ordinativo amministrativo a valere sugli importi destinati per la manutenzione straordinaria;

- alla ricezione dell’ordinativo, l’Appaltatore potrà presentare fattura, fermo restando che la medesima, per poter essere liquidata, dovrà essere vistata per regolare esecuzione ed esatta applicazione dei prezzi contrattuali dal personale a ciò preposto dal competente Ufficio Tecnico.

Qualora un intervento di manutenzione straordinaria non sia da eseguire in via d’urgenza, ossia quando l’impianto è funzionante e sono garantite le condizioni di sicurezza, si attiverà la seguente procedura:

1. l’Appaltatore dovrà provvedere anzitutto a consegnare alla competente SOC Tecnico una relazione tecnica descrittiva dell’intervento previsto, completa di elaborati grafici ove necessario, ovvero, in base alla consistenza dell’intervento, il progetto ad esso relativo; in ogni caso andranno evidenziate le eventuali criticità ed un cronoprogramma relativo ai tempi d’intervento. L’impresa dovrà presentare contestualmente il preventivo di spesa valutato sulla base delle pertinenti voci dell’elenco prezzi allegato ovvero, se mancanti, del Prezzario, ribassate con lo sconto offerto in sede di gara. La presentazione della suddetta documentazione avverrà a seguito di richiesta della committenza, ovvero di propria iniziativa;

2. la relazione tecnica, ovvero il progetto, ed il preventivo verranno valutati dalla committenza attraverso il proprio personale tecnico eventualmente coadiuvati da professionisti esterni individuati per professionalità ed esperienza. Sulla base di tale valutazione, la committenza potrà eventualmente richiedere che alla relazione/progetto vengano apportate modifiche al fine di adeguare gli interventi descritti a quelli ritenuti effettivamente necessari in relazione a proprie valutazioni tecniche o a quelle di organismi di controllo, o per esatta applicazione dei prezzi contrattuali o, ancora, per la formulazione e approvazione di nuovi prezzi. Una volta pervenuti al giudizio positivo da parte dei tecnici preposti dalla committenza si procederà all’approvazione  ed all’emissione di ordine amministrativo, nei limiti degli importi a disposizione.

3. l’autorizzazione alla esecuzione dell’intervento sarà comunicata con apposito ordine scritto, che potrà contenere le prescrizioni a cui attenersi durante l’esecuzione dell’intervento e che sarà normalmente accompagnato dall’ordine amministrativo (si potrà derogare in caso di sopravvenuta urgenza).

Qualora l’Appaltatore non provveda di sua iniziativa nel senso sopra descritto, esso sarà soggetto a penalità secondo quanto previsto dal presente disciplinare. L’ASL AL avrà, inoltre, il diritto di imporre quelle riparazioni, sostituzioni ed opere che, nell’interesse del servizio e della buona conservazione degli impianti, ritenga necessario effettuare. Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda ad eseguire quanto richiesto, nel tempo e con le modalità stabilite, anche in ore straordinarie, l’ASL AL si riserva di procedere in danno, affidando le prestazione ad altra ditta.

Qualsiasi lavoro ritenuto necessario e che implichi l’interruzione di qualche servizio, deve preventivamente essere autorizzato dall’Azienda attraverso il referente individuato dalla SOC Tecnico.

E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di apportare qualsiasi modifica all’impianto senza formale e precisa autorizzazione dell’Azienda. In caso contrario, oltre alla prevista penale, la ditta sarà tenuta, nel termine prescritto, al ripristino dello stato di fatto a sue spese.

Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria saranno contabilizzati, nel rispetto dei limiti di spesa individuati per ciascun lotto, mediante applicazione del ribasso unico di gara ai pertinenti prezzi del Prezzario ovvero dell’elenco prezzi unitari, allegato al presente disciplinare, le cui voci sono comprensive dell’approvvigionamento del materiale sul posto, della rimozione e allontanamento della parte danneggiata e la sua sostituzione, della mano d’opera per attuare l’intervento, dei mezzi e degli apprestamenti necessari per la collocazione delle apparecchiature.

Tutte gli interventi che comportino l’applicazione del prezziario con un onere di spesa a carico della Stazione Appaltante oltre i 1.000,00 €, dovranno essere motivati direttamente sull’offerta descrivendo:

- la natura del guasto,

- le cause che lo hanno provocato,

- gli effetti conseguenti alla mancata riparazione.

Art. 5) ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E DOCUMENTAZIONE

L’Appaltatore è tenuto a rilasciare bolla di lavoro a fronte di qualsiasi tipologia di intervento (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, lavorazioni effettuate a seguito di offerta approvata dalla S.A., altre lavorazioni, ecc) che andrà allegata in copia alla rispettiva fattura. All’inizio dell’appalto l’impresa si farà carico di comunicare formalmente alla competente sede della SOC Tecnico il domicilio legale presso il quale la committenza indirizzerà ogni comunicazione relativa all’appalto, nonché il nominativo tra quelli indicati in sede di offerta di un tecnico referente per l’impresa, in possesso di idonei requisiti tecnici e morali per l’esecuzione della attività previste. Tale soggetto rappresenterà il riferimento primario per ogni aspetto tecnico ed operativo e dovrà essere sempre reperibile al riferimento telefonico ivi indicato.

L’aggiudicatario è tenuto a comunicare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicati al presente appalto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (nonché tutte le modifiche che intervengono) ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità del flussi finanziari.

Entro e non oltre il 15.07.2016 l’appaltatore dovrà presentare, a richiesta della stazione appaltante, una dettagliata relazione descrittiva delle operazioni di manutenzione effettuate e delle eventuali anomalie riscontrate al 30.06.2016, comprendendo ogni altra informazione utile attinente l’oggetto dell’appalto, evidenziando in particolare situazioni di degrado che potrebbero causare potenziale pericolo o che richiedano la messa fuori servizio di impianti, nonché un riepilogo delle ore di indisponibilità degli impianti e le cause dei guasti/fermate.

Alla conclusione dell’appalto l’impresa dovrà rilasciare una relazione finale sulle attività eseguite, sullo stato del parco impianti elevatori e sulle eventuali necessità di cui la stazione appaltante dovrà tenere conto per la programmazione di successivi interventi di manutenzione. Alla relazione finale va allegata una dettagliata scheda informativa per ciascuno degli impianti oggetto del servizio di manutenzione, nonché tabella riportante le scadenze nei programmi di manutenzione e di verifica successive.

E’ a cura e carico del Manutentore la verifica della completezza della documentazione necessaria a norma di legge, sia quella da conservare presso l’impianto che quella presso l’Ufficio Tecnico. A seguito di tale verifica il Manutentore è tenuto a segnalare eventuali carenze della documentazione

stessa, in forma scritta e singolarmente per ogni impianto.

E’ a cura e carico del Manutentore la creazione, l’aggiornamento e la corretta tenuta del libretto di impianto di cui all’art. 16 del D.P.R. 162/99.

Il Manutentore deve verificare che all’interno delle cabine degli impianti elevatori siano esposte le targhe di cui al comma 3 dell’art. 16 del D.P.R. 162/99 con le indicazioni previste. Qualora le targhe non fossero presenti o abbiano indicazioni difformi da quanto previsto normativamente, il Manutentore è tenuto ad installarle o sostituirle con quelle corrette.

Art. 6) RESPONSABILITA’ CIVILE

Ogni responsabilità inerente all’esecuzione del servizio fa interamente carico all'Appaltatore; in questa responsabilità è altresì compresa quella per danni cagionati ai beni dell'Azienda, nonché quella per gli infortuni del personale addetto al servizio.

L’Appaltatore è responsabile per danni cagionati a terzi ed al personale dell’Azienda dall'Appaltatore stesso, in proprio o tramite il proprio personale dipendente, nel corso dell'espletamento del servizio.

La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi, degli utenti e del personale tutto dell'Azienda derivante dalla gestione del servizio, saranno coperte da polizza assicurativa ai sensi dell’art. 129 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni (C.A.R.), che l'Appaltatore dovrà stipulare con oneri a proprio carico, che tenga indenne l’Amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni sino alla data di emissione dl certificato di regolare esecuzione (tre mesi successivi alla scadenza contrattuale).

La suddetta polizza dovrà:

- prevedere un massimale unico minimo di € 5.000.000,00= per sinistro e per persona, cose e/o animali e deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d’opera (RCO) per un massimale minimo di € 2.500.000,00 per sinistro e di € 1.000.000,00 per persona;

- essere stipulata ed esibita all’Azienda entro la data di avvio del servizio;

- avere durata non inferiore a quella del contratto.

Resta tuttavia inteso che:

- tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell'Appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l'Appaltatore medesimo;

- l’Azienda, con esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni causati all'Azienda stessa, restando fermo l’obbligo dell'Appaltatore stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi;

- l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.

Art. 7) PERSONALE ADDETTO E RISPETTO DELLE NORMATIVE

Per provvedere al servizio l’Appaltatore si avvarrà di proprio personale, regolarmente assunto o contrattualizzato convenientemente esperto e formato, in possesso dei “Certificati di abilitazione” di cui al DPR 162/99, operante sotto la responsabilità esclusiva dell’Appaltatore medesimo.

Tale personale deve essere, inoltre, adeguato per numero e qualificazione professionale alle esigenze dell’Azienda, di assoluta fiducia e di provata riservatezza.

L’Azienda ha facoltà di chiedere la sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all’ambiente di lavoro.

L'Appaltatore deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti, nell’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale.

Deve, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, nell’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto, o sia da esse receduto, e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

E' tenuto altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione.

Qualora l'Azienda accerti che l'Appaltatore si è avvalso, per l'esecuzione del contratto, di personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia e secondo le disposizioni di cui ai precedenti punti, saranno applicate le penalità e le eventuali modalità di risoluzione di cui agli articoli 16 e 19 del presente disciplinare.

Per le inadempienze di cui sopra, l’ASL AL si riserva, inoltre, di incamerare il deposito cauzionale posto a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, costituito ai sensi del successivo art. 14.

L'Azienda provvederà, in ogni caso, a segnalare il fatto alle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni penali e delle misure amministrative previste dalle norme in vigore.

L'Appaltatore deve osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

L’Appaltatore, sotto la sua personale responsabilità, si impegna, in proprio e per il suo personale, a garantire il riserbo per tutte le notizie, di cui detto personale venisse in qualsiasi modo a conoscenza, concernenti l’attività del Committente.

Art. 8) SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

In caso di sospensione dell’esercizio di uno o più impianti per esigenze dell’Azienda Ospedaliera o per altre cause non imputabili all’Appaltatore, il servizio di manutenzione sarà effettuato con visita pari a metà di quelle contrattuali ed il relativo canone sarà ridotto al 50% a far tempo dal mese successivo a quello dell’arresto dell’impianto. In caso di arresto dell’impianto dovuto a cause imputabili all’Appaltatore (compreso l’ingiustificato ritardo nell’esecuzione degli interventi di ripristino della funzionalità), oltre a detrarre il relativo canone dai crediti dell’Appaltatore per tutta la durata della sospensione verranno applicate le penali come previste dal presente Capitolato

Art. 9) SOPRALLUOGO

Le ditte interessate a partecipare dovranno effettuare sopralluogo tecnico contattando preventivamente gli uffici tecnici di zona:

Novi Ligure			Geom. Bertolani - Bombino 		0143.332313

Ovada				Ing. Arpe		     	            335.8327079

Acqui Terme			Geom. Verbena - Ciriotti		0144.777244   335.1283742

Alessandria Tortona		Per. Chiodi				320.4315390

Casale Valenza		Per. Secondo				0142.434741

Art. 10) PREZZI DI RIFERIMENTO

I prezzi di riferimento ai quali verrà applicato il ribasso percentuale unico indicato in sede di gara sono i seguenti:

- canone fisso mensile per attività programmate, manutenzione ordinaria e servizio di pronto intervento nei termini previsti dall'art. 3 del presente disciplinare:

Lotto A) Sedi di Novi Ligure		€ 67,00

Lotto B) Sedi di Acqui Terme		€ 67,00

Lotto C) Sedi di Ovada		€ 66,00

Lotto D) Sedi di Alessandria Tortona€ 68,00

Lotto E) Sedi di Casale Valenza	€ 68,00

-   elenco prezzi per manutenzione straordinaria (allegato): da applicarsi per gli interventi di manutenzione straordinaria esclusi dal canone nei termini previsti dall’art. 4 del presente disciplinare e con i limiti di cui all’art. 1 – tutti i prezzi esposti si intendono “in opera”; alla sezione manodopera non viene applicato il ribasso.

-  prezzario della Regione Piemonte anno 2015 da applicarsi solo per gli interventi di manutenzione straordinaria esclusi dal canone, ove mancanti nell’elenco prezzi di cui sopra, nei termini previsti dall’art. 4 del presente disciplinare e con i limiti di cui all’art. 1.

In base agli oneri totali per la sicurezza individuati al D.U.V.R.I., verrà riconosciuto all’aggiudicatario di ciascun lotto l’importo di € 1.420,40 (non soggetto al ribasso di aggiudicazione) per l’attuazione delle misure ivi indicate.

Tutti i prezzi suddetti sono al netto dell’IVA.

Art. 11) PLICO OFFERTA - MODALITA' DI COMPILAZIONE

Il plico offerta dovrà essere sigillato sui lembi di chiusura, e dovrà riportare il nome o la ragione sociale del concorrente e la scritta: "OFFERTA DI GARA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI - ANNO 2016".

Detto plico dovrà contenere quattro buste distinte e sigillate sui lembi di chiusura, tutte riportanti sul fronte il nome o la ragione sociale del concorrente oltreché rispettivamente, le scritte:

- DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (sulla 1^ busta).

- PROPOSTA TECNICA (sulla 2^ busta)

- PROPOSTA ECONOMICA (sulla 3^ busta)

- GIUSTIFICAZIONI OFFERTA ECONOMICA (sulla 4^ busta).

La busta della DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà contenere:

1) Copia della lettera d'invito, del Disciplinare Tecnico Amministrativo, del D.U.V.R.I. e dell’elenco prezzi sottoscritti in ogni pagina dal titolare o dal legale rappresentante della Ditta; tale sottoscrizione avrà valore di accettazione di tutte le clausole, condizioni e prezzi ivi contenute;

- Domanda di partecipazione, sottoscritta da Legale Rappresentante del concorrente (alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata,  copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i e qualora sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura) e dichiarazione sostitutiva resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con le quali in riferimento al’impresa concorrente, assumendosene la piena responsabilità (utilizzare preferibilmente modello allegato):

- dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38, commi 1 e 2, del D.Lgs. 163/2006;

- indica il/i nominativo/i (specificando per ciascuno la carica ricoperta), la data, il luogo di nascita e residenza:

- del titolare e direttori tecnici dell’impresa nel caso di Impresa individuale;

- di tutti i soci e direttori tecnici nel caso di s.n.c..;

- di tutti i soci accomandatari e direttori tecnici nel caso di s.a.s.;

- di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, i direttori tecnici e il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per ogni altro tipo di Società, Cooperativa o Consorzio;

- dichiara che i soggetti indicati al precedente punto b) non si trovano nelle ipotesi di esclusione dalle gare d’appalto di cui al comma 1 lettere b), c) e m-ter), e comma 2 dell’articolo 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

- indica i nominativi, la data ed il luogo di nascita dei soggetti cessati dalle cariche di cui al precedente punto b) nell’anno antecedente la data della presente e dichiara che gli stessi non si trovano nelle ipotesi di esclusione dalle gare d’appalto di cui alla lettera c) dell’articolo 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006;

ovvero:

dichiara che nell’anno antecedente la data della presente non ci sono state cessazioni dalle cariche di cui al precedente punto b);

- dichiara di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;

- dichiara di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 L. 19.05.90 n. 55;

- dichiara di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;

- dichiara di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo da parte della stazione appaltante;

- dichiara di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;

- dichiara di non aver reso nell’ultimo anno dalla data della lettera invito false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;

- dichiara che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la P.A., compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto legge n. 223/2006, convertito con modificazioni con la legge n. 248/2006;

- dichiara che l’Impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/1999 (per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000);

ovvero:

dichiara che l’Impresa è in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/1999 (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato almeno una nuova assunzione dopo il 18.01.2000);

- attesta l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001 e s. m.

- attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

- elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) partecipanti alla presente procedura di affidamento rispetto alle quali, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; in tal caso il concorrente dovrà anche dichiarare di aver formulato autonomamente l’offerta e dovrà corredare tale dichiarazione dai documenti – da inserire in separata busta chiusa che, a sua volta, va inserita nella busta della “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” – utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.  La dichiarazione deve essere comunque resa, anche se negativa (art. 38, comma 1 lett. m-quater e comma 2 del D. Lgs. 163/2006);

- dichiara di aver realizzato, nell’ultimo triennio (2012/2014), un fatturato globale medio almeno pari al triplo dell’importo a base di gara per cui concorre;

- dichiara:

- di aver eseguito, nel triennio antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte, servizi analoghi per un importo almeno pari al doppio dell’importo a base di gara per cui concorre;

- che almeno uno dei servizi analoghi è di importo pari o superiore all’importo a base di gara per cui concorre;

- i principali servizi prestati con buon esito e senza contestazioni negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi;

- dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera invito, nel disciplinare tecnico amministrativo ed in tutti gli allegati agli atti di gara e di aver preso visione e di accettare i documenti redatti dall'Azienda ASL AL relativi alla valutazione dei rischi di cui all’art. 26, comma 1 lett. b del d.lgs. 81/2008 (ex art. 7 comma 1 del D. Lgs. 19.09.1994 n. 626);

- attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

- attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’espletamento del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;

- dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

- attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da impiegare nel servizio, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione dello stesso;

- indica il numero di fax e l’indirizzo e-mail al quale autorizza l’invio delle comunicazioni riguardanti la presente procedura di gara;

- dichiara, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, la parte dell’appalto che intende subappaltare;

y)  indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritta, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritta, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, e il possesso  dell’abilitazione ai sensi del D.M. 22.01.2008 n. 37 per gli impianti di cui alla lettera f) dell’art. 1 della predetta norma.

3) Dichiarazione di avvenuto sopralluogo ai luoghi e agli impianti per i quali si presenta l’offerta, rilasciata dalla stazione appaltante;

- PASSOE (vedi art. 12);

- copia del Patto di Integrità sottoscritto da tutte le imprese offerenti, singole, raggruppate o raggrupande, nonché dell'informativa privacy firmata per ricevuta;

La busta della PROPOSTA TECNICA dovrà contenere, per ogni lotto:

6) Documentazione tecnica per il possesso dei requisiti per ogni sede operativa per la quale si intende svolgere il servizio (vedasi modello allegato) contenente  i seguenti punti essenziali:

- Organizzazione dell'impresa a livello territoriale, riferita all'ambito locale, indicante la sede operativa da cui si intende svolgere il servizio (indirizzo, superficie dei locali suddivisi tra uffici e magazzino, numero di occupati operanti nella sede amministrativa, magazzino principali ricambi a disposizione, ecc.);

- Elenco del personale in possesso di certificato di abilitazione di cui al d.P.R. 162/99 attualmente assunto ed operante in ambito locale, che sarà dedicato alla manutenzione degli impianti di ogni sede ospedaliera. L'elenco dovrà essere corredato da fotocopia dei patentini;

- Attrezzature e automezzi a disposizione nella sede operativa da cui si intende svolgere il servizio (strumentazione tecnica, utensileria fissa all'interno della sede operativa sopra citata, automezzi attrezzati ad officina e altri veicoli promiscui espressamente dedicati alla manutenzione, esclusi i mezzi di rappresentanza);

- Metodi e protocolli (tecnici, organizzativi, amministrativi e informativi) che il concorrente si impegna ad adottare per l’esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria, al fine di garantire il concreto rispetto delle prescrizioni minime indicate dal presente disciplinare;

- Metodi e protocolli (tecnici, organizzativi, amministrativi e informativi) che il concorrente si impegna ad adottare per l’esecuzione del servizio di reperibilità e pronto intervento, al fine di garantire il concreto rispetto delle prescrizioni minime indicate dal presente disciplinare;

- Metodi e protocolli (tecnici, organizzativi, amministrativi e informativi) che il concorrente si impegna ad adottare per l’esecuzione degli eventuali lavori di manutenzione straordinaria, al fine di garantire il concreto rispetto delle prescrizioni minime indicate dal presente disciplinare;

- Servizi aggiuntivi, tecnologie innovative o interventi sugli impianti offerti dal concorrente senza costi aggiuntivi per la committenza, non compresi nelle prescrizioni minime del disciplinare né nei precedenti punti offerti.

La busta della PROPOSTA ECONOMICA dovrà contenere:

7) Offerta di gara in bollo valore corrente con l'indicazione in cifre e in lettere degli sconti, unici per ciascun lotto per il quale il concorrente partecipa, da applicarsi ai prezzi di riferimento di cui al precedente articolo 10 per le prestazioni richieste (utilizzare preferibilmente modello di allegato). L’offerta economica dovrà avere validità minima di 180 giorni dal termine fissato per la ricezione delle offerte stesse. Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara, né offerte incomplete, plurime, parziali ovvero incondizionate od espresse in modo indeterminato. L’offerte deve essere sottoscritta dal titolare o da legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte. Si precisa altresì che nella busta contenente l’offerta economica non dovranno essere inseriti altri documenti.

La busta delle GIUSTIFICAZIONI OFFERTA ECONOMICA dovrà contenere:

8) Le giustificazioni del prezzo offerto (vedasi art. 83 D. Lgs. 163/2006), sottoscritte dal Legale Rappresentante del concorrente o da suo procuratore, per la verifica di congruità dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

ART. 12 VERIFICA DEI REQUISITI - AVCPASS

Conformemente a quanto previsto dall’art. 6-bis del D. Lgs.163/2006 e s.m.i., che prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di gara debba essere acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito BDNCP) ed il linea con la deliberazione n. 11 del 20.12.2012 dell’AVCP, si fa presente che ciascun concorrente si registrerà al Sistema AVCPass onde consentire a questa Azienda Sanitaria la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione tramite la BDNCP.

Le indicazioni operative di registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei dati sono presenti sul sito web dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (www.avcp.it). L’operatore economico, effettuata la suddetta registrazione al servizio AVCPass ed individuata la procedura di affidamento a cui si intende partecipare, otterrà dal sistema un PASSOE che dovrà essere inserito nella busta A contenente la documentazione amministrativa.

Si segnala che nel caso in cui partecipino alla gara concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, questa Amministrazione provvederà con apposita comunicazione ad assegnare un termine congruo, rispetto all’avvio dell’attività di verifica, per l’effettuazione della registrazione medesima. A fronte della mancata regolarizzazione dell’operatore economico sottoposto a verifica, l’Amministrazione non potrà verificare le dichiarazioni presentate, costituendo detta registrazione modalità esclusiva di verifica dei requisiti di partecipazione.

L’Azienda sanitaria ha la facoltà di accertare, in qualsiasi momento, la veridicità delle dichiarazioni autocertificate, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e s.m.i. attraverso l’acquisizione della documentazione originale o con le altre modalità consentite dalla legge.

In applicazione di quanto disposto dall’articolo 48 – secondo comma – del D. L.vo 163/06, le verifiche di cui all’articolo precedente saranno comunque disposte nei confronti della Ditta aggiudicataria e della seconda classificata in graduatoria.

Qualora dalle operazioni di verifica risulti che le ditte verificate non siano in possesso dei requisiti richiesti, ovvero non confermino quanto auto dichiarato nell’allegato B, si procederà alla loro esclusione dalla procedura di gara,  ed alla segnalazione del fatto all’Autorità per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 6 comma 11 del decreto 163/06

La stazione appaltante in tal caso procederà alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell’offerta ed eventualmente alla conseguente nuova aggiudicazione, previa adozione del provvedimento di decadenza dall’aggiudicazione.

Si provvederà altresì alla segnalazione alla Autorità giudiziaria, in ottemperanza all’art.76 del DPR 445 del 28.12.2000 e s.m.i. in caso di dichiarazione mendace.

Art. 13) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara, sulla base della documentazione contenuta nel plico presentato, procede:

- In seduta pubblica la cui sede, giorno e ora saranno comunicati ai concorrenti con almeno tre giorni di anticipo, a verificare la correttezza formale della documentazione amministrativa contenuta nella busta "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA".

- Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 46 del Codice.

- Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 46 comma 1 e comma 1-ter (introdotto dall'art. 39, comma 2, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114), costituisce causa di esclusione. La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 38, comma 2-bis, del codice è fssata in euro 200,00 (duecento).

- In seduta riservata, ad assegnare per ciascun lotto il punteggio relativo alla qualità del servizio sulla base del contenuto della busta “PROPOSTA TECNICA” secondo i criteri di cui al successivo articolo.

- In seduta pubblica e per i soli concorrenti ammessi a tale fase, ad aprire le offerte economiche contenute nella busta "OFFERTA ECONOMICA" ed assegnare il relativo punteggio per ogni lotto individuato.

- Stilare la graduatoria finale ed individuare il relativo aggiudicatario provvisorio per ciascun singolo lotto individuato.

- Alla verifica della congruità dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri di individuazione e verifica, di cui, rispettivamente, agli artt. 86, comma 2, 87 ed 88 del D.Lgs. n. 163/’06 ss.mm.ii. ed in base alla documentazione di cui alla busta “GIUSTIFICAZIONI OFFERTA ECONOMICA”, se presente.

Qualora la Commissione di Gara ritenesse necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione, questi lo comunicherà al concorrente e lo inviterà a fornire, entro un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta, i necessari chiarimenti ed ulteriori giustificazioni in ordine alla congruità dell’offerta. Successivamente la Commissione, avvalendosi anche di organismi tecnici della stazione appaltante, acquisiti i chiarimenti e le giustificazioni ai sensi dell’art. 88 del D.Lgs. 163/2006 comunicherà le proprie decisioni pronunciando l’esclusione della offerta ritenuta eventualmente non congrua. In tal caso la stazione appaltante procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte per ciascun lotto, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

Art. 14) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato a lotti al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri e relativi punteggi di seguito specificati e come previsto dagli artt. 83 e 84 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

La documentazione da presentare da ogni concorrente per ogni singolo lotto a cui intende partecipare è la seguente (utilizzare preferibilmente il modello allegato):

- Organizzazione dell'impresa a livello territoriale, riferita all'ambito locale, indicante la sede operativa da cui si intende svolgere il servizio (indirizzo, superficie dei locali suddivisi tra uffici e magazzino, numero di occupati operanti nella sede amministrativa, magazzino principali ricambi a disposizione, ecc.);			punti da 0 a 10

- Elenco del personale in possesso di certificato di abilitazione di cui al d.P.R. 162/99 attualmente assunto ed operante in ambito locale, che sarà dedicato alla manutenzione degli impianti di ogni sede ospedaliera. L'elenco, per essere preso in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio dovrà essere corredato da fotocopia dei patentini;								punti da 0 a  10

- Attrezzature e automezzi a disposizione nella sede operativa da cui si intende svolgere il servizio (strumentazione tecnica, utensileria fissa all'interno della sede operativa sopra citata, automezzi attrezzati ad officina e altri veicoli promiscui espressamente dedicati alla manutenzione, esclusi i mezzi di rappresentanza);											punti da 0 a  8

- Metodi e protocolli (tecnici, organizzativi, amministrativi e informativi) che il concorrente si impegna ad adottare per l’esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria, al fine di garantire il concreto rispetto delle prescrizioni minime indicate dal presente disciplinare;																			punti da 0 a 10

- Metodi e protocolli (tecnici, organizzativi, amministrativi e informativi) che il concorrente si impegna ad adottare per l’esecuzione del servizio di reperibilità e pronto intervento, al fine di garantire il concreto rispetto delle prescrizioni minime indicate dal presente disciplinare;

punti da 0 a 12

- Metodi e protocolli (tecnici, organizzativi, amministrativi e informativi) che il concorrente si impegna ad adottare per l’esecuzione degli eventuali lavori di manutenzione straordinaria, al fine di garantire il concreto rispetto delle prescrizioni minime indicate dal presente disciplinare; 																punti da 0 a 10

- Servizi aggiuntivi, tecnologie innovative o interventi sugli impianti offerti dal concorrente senza costi aggiuntivi per la committenza, non compresi nelle prescrizioni minime del disciplinare né nei precedenti punti offerti;			punti da 0 a  5

- prezzo complessivo dell'offerta: verrà assegnato il punteggio massimo di 35 punti al concorrente che avrà proposto l'offerta con il prezzo più basso (derivante dall'applicazione del ribasso di gara ai prezzi a base d'asta) e, in maniera inversamente proporzionale, alle altre offerte con la seguente formula:

35 x prezzo più basso

prezzo offerto dal concorrente

max punti 35

Il punteggio ottenibile da ogni ditta relativamente ai punti sopra citati sarà determinato dall'esame della documentazione di gara da parte della Commissione giudicatrice, che esprimerà giudizio tecnico e qualitativo attribuendo i singoli punteggi la cui somma determinerà la graduatoria.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui ai punti sopra citati, la ditta dovrà comprovare l'esistenza dei requisiti richiesti allegando al documentazione relativa. In caso non vi siano sufficienti elementi  di valutazione non sarà attribuito il punteggio relativo alla voce in esame.

Nel caso di concorrente che partecipa alla gara per più lotti senza specificare nell’offerta tecnica come intendere suddividere le risorse tecniche e umane dedicate a ciascun lotto, tale operazione sarà effettuata dalla Commissione in parti uguali per ciascun lotto.

La Commissione avrà la facoltà di richiedere ai singoli partecipanti tutti quei chiarimenti, informazioni e quant’altro riterrà utile e necessario alla valutazione dei progetti, piani, relazioni e proposte presentate.

Si precisa che:

- I concorrenti rimarranno giuridicamente vincolati sin dal momento della presentazione dell’offerta, mentre per la committenza la decorrenza degli effetti giuridici è subordinata all’esecutività del provvedimento di aggiudicazione nonché dall’espletamento degli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente e dagli atti del presente procedimento.

- Nessun compenso o rimborso spetta alle ditte concorrenti per la stesura delle relazioni tecniche e progettuali, che resteranno di proprietà della committenza.

- L'ASL AL si riserva la facoltà di non aderire ad alcuna aggiudicazione qualora, a suo insindacabile giudizio, nessuna offerta presentata sia giudicata economicamente meritevole; per contro si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e rispondente.

- Agli aggiudicatari provvisori di ciascun lotto verrà chiesto di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti nel bando di gara, presentando relativa documentazione. Qualora tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara ed alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006. In tal caso, si procederà alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente nuova aggiudicazione. L’aggiudicazione provvisoria diventerà definitiva con l’adozione di determinazione dirigenziale solo dopo la conclusione del procedimento di verifica della congruità dell’offerta come previsto dall’art. 88 del D.Lgs. 163/06, nonché all’esito dei controlli sul possesso dei requisiti previsti dall’art. 48.

Art. 15) CAUZIONE

L’impresa aggiudicataria dovrà costituire una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 163/06 e s. m. i., mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante. La cauzione definitiva verrà calcolata nella misura del 10 per cento dell’importo delle prestazioni, compresi i lavori eventuali di manutenzione straordinaria. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli  eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto la cauzione definitiva sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Azienda, la stessa deve essere tempestivamente reintegrata dall’appaltatore, per la parte incamerata.

## Art. 16) CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

L’appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto dell’appalto.

E' assolutamente vietato, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell'Azienda, la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto previsto dall’art. 116 D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..

Condizione necessaria per poter usufruire dell’istituto del subappalto, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il concorrente dovrà indicare nell'offerta la parte dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Se l’Appaltatore intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza alla stazione appaltante con allegata la documentazione prevista dall’art. 118 secondo e ottavo comma del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni, nonché documentazione comprovante la qualificazione dell’Impresa subappaltatrice ai sensi del D.P.R. 34/2000. All’istanza deve essere allegato anche il piano operativo della sicurezza della Ditta subappaltatrice.

I termini di cui all’ottavo comma dell’art. 118 D.Lgs. 163/06 decorrono dalla data di ricevimento della predetta istanza completa della documentazione prevista.

E’ fatto espresso divieto all’Appaltatore di cedere o subappaltare in tutto o in parte le prestazioni oggetto del presente Capitolato senza che sia intervenuta, da parte dell’Amministrazione, una specifica autorizzazione scritta.

La percentuale subappaltabile è stabilita nella misura del 30% dell’importo contrattuale.

E’ convenuto che l’Appaltatore resta, nei confronti dell’Amministrazione, l’unico ed il solo responsabile di quanto subappaltato.

L’Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% da applicare sul prezzo scontato.

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 163, art. 118, comma 3, il pagamento delle prestazioni eseguite dai subappaltatori sarà effettuato direttamente dall’aggiudicatario con l’obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relativi ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori con l’indicazione delle ritenute effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori o cottimisti entro il predetto termine, l’Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario.

In caso di subappalto andranno puntualmente applicate le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Art. 17) PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’ASL AL di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta gestione del servizio, la stazione appaltante si riserva di applicare penali nei casi e con le modalità di seguito descritte:

- ritardo nell’avvio del servizio: euro 250,00 per ogni giorno di ritardo e fino ad un massimo di giorni 10, decorsi i quali l’Azienda avrà la facoltà di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.;

- ritardo nei tempi di pronto intervento rispetto ai termini massimi di cui ai precedenti articoli: per ogni ora, o frazione di ora superiore ai 20 minuti di ritardo € 300,00 per la prima ora, € 60,00 per le ore successive;

- esecuzione del servizio con utilizzo di personale non regolarmente assunto: l'Azienda applicherà - per una prima infrazione - una penale pari € 1.000,00 per ogni persona non in regola; la seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell' art. 1456 c.c.;

- ritardi negli interventi di manutenzione straordinaria: per ogni giorno di ritardo nella completa e regolare esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria rispetto a quanto stabilito dal presente disciplinare, verrà applicata una penale giornaliera variabile tra lo 0,3 e l’1 per mille dell’intero importo contrattuale, come previsto dall’art. 145 del D.P.R. 207/2010;

- fermo impianto da Ente verificatore: nel caso che in occasione della verifica periodica da parte di Ente verificatore, lo stesso emettesse un verbale con divieto all’uso dell’impianto o comunque di limitazione d’uso per cause riconducibili alla mancata esecuzione della manutenzione ordinaria di cui all’art. 3 ovvero alla mancata segnalazione di eventuali gravi anomalie, verrà applicata una penale di euro 100,00 per ogni giorno di divieto all’uso, fino all’ottenimento del verbale con parere favorevole al funzionamento. Tale penale non verrà applicata nel caso in cui il divieto all’uso  dell’impianto sia dipeso dalla non esecuzione di lavori non ancora autorizzati dalla committenza pur essendo in possesso di relativa segnalazione e/o offerta della ditta manutentrice;

- mancato rispetto di altri adempimenti previsti dal presente Disciplinare e/o dall’offerta: l'Azienda potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.500,00.

L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura successiva all’accertamento o sull’importo cauzionale (con conseguente obbligo dell’Appaltatore di provvedere nel termine massimo di 5 giorni dalla richiesta dell’Azienda alla reintegrazione del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione.

L’Azienda si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno dell’Appaltatore inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Art. 18) PAGAMENTI

Il canone di manutenzione sarà fatturato a rate trimestrali posticipare mentre per la fatturazione degli interventi di manutenzione straordinaria si rimanda al precedente articolo 4; il pagamento sarà effettuato nei termini di legge, esclusivamente mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato (ex art. 3 legge 136/2010) di cui dovranno essere comunicati gli estremi, i nominativi ed i codici fiscali delle persone autorizzate ad operarvi nonché le eventuali variazioni successive. Detto termine si applica nel caso in cui tutte le condizioni contrattuali siano state osservate e le attività previste positivamente verificate; in caso contrario il termine si intende sospeso sino alla completa osservanza di tutte le condizioni ovvero la loro regolarizzazione o completamento. Si precisa che fanno parte delle condizioni necessarie per la regolarità contrattuale la tenuta in ordine dei libretti di manutenzione e delle registrazioni prescritte, nonché la presentazione dei rapporti tecnici di intervento.

Le fatture presentate in mancanza di uno dei requisiti legittimanti saranno considerate come mai pervenute fino al momento in cui saranno maturate le condizioni che, ai sensi del presente disciplinare, autorizzano l’emissione della fattura.

Alle fatture dovranno essere allegati i pertinenti documenti, controfirmati dal personale autorizzato dell'ASL AL, comprovanti la consegna o l’esecuzione di quanto richiesto, ossia copia dell’ordine di lavorazione e della bolla di lavoro.

Su ciascuna fattura andrà indicato il codice CIG, la cui mancata apposizione costituirà causa ostativa alla liquidazione.

Si precisa che sulla fattura dovrà comparire il prezzo del servizio prestato con l’applicazione dei prezzi e degli sconti indicati nell’offerta sopra descritta.

Art. 19) NORMATIVE

L'appalto è soggetto, oltre che all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dal presente disciplinare, anche al rispetto di tutte le condizioni stabilite dalle leggi vigenti in materia. L’appaltatore deve quindi eseguire la suddetta manutenzione a tutti gli effetti e con la piena osservanza delle vigenti norme in materia. Si richiamano in particolar modo, ma senza escludere altre normative applicabili qui non citate:

L’elenco sopra riportato deve intendersi non esaustivo, pertanto il manutentore è tenuto ad osservare ogni prescrizione tecnica vigente per gli impianti affidati in manutenzione, indipendentemente dalla circostanza che la norma sia stata o meno citata nel presente disciplinare.

La ditta Appaltatrice sarà pertanto da considerarsi responsabile della corretta applicazione delle disposizioni sotto riportate.

Normative specifiche:

EMENDAMENTO A3 ALLA DIRETTIVA 95/16

Data pubblicazione: 01/01/2012

Titolo: Regole di sicurezza per la costruzione degli impianti idraulici, come il movimento incontrollato della cabina.

UNI EN 81-80:2009

Data pubblicazione: 24/04/2009

Titolo: Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori esistenti – Parte 80: Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti

UNI EN 81-1:2008

Data pubblicazione: 10/01/2008

Titolo: Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Parte 1: Ascensori elettrici

UNI CEN/TS 81-29:2005

Data pubblicazione: 01/01/2005

Titolo: Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e merci - Parte 29: Interpretazioni relative alle parti da EN 81-20 a EN 81- 28 (incluse EN 81-1:1998 ed EN 81- 2:1998)

UNI CEN/TS 81-29:2005

Data pubblicazione: 01/01/2005

Titolo: Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e merci - Parte 29: Interpretazioni relative alle parti da EN 81-20 a EN 81- 28 (incluse EN 81-1:1998 ed EN 81- 2:1998)

UNI EN 81-58:2004

Data pubblicazione: 01/08/2004

Titolo: Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Controlli e prove – Parte 58: Prove di resistenza al fuoco per le porte di piano

UNI EN 81-70:2005

Data pubblicazione: 06/10/2005

Titolo: Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci - Parte 70: Accessibilità agli ascensori delle persone, compresi i disabili

UNI EN 81-72:2004

Data pubblicazione: 01/05/2004

Titolo: Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per passeggeri e per merci - Ascensori antincendio

UNI CEN/TR 81-10:2009

Data pubblicazione: 19/02/2009

Titolo: Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Elementi di base e

interpretazioni - Parte 10: Sistema della serie di norme EN 81

UNI EN 81-2:2008

Data pubblicazione: 17/01/2008

Titolo: Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Parte 2: Ascensori idraulici

UNI EN 81-3:2008

Data pubblicazione: 06/11/2008

Titolo: Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi - Parte 3: Montacarichi elettrici e idraulici

UNI EN 81-40:2009

Data pubblicazione: 19/02/2009

Titolo: Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori speciali per il trasporto di persone e cose - Parte 40: Servoscala e piattaforme elevatrici che si muovono su di un piano inclinato per persone con mobilità ridotta

UNI EN 81-28:2004

Data pubblicazione: 01/05/2004

Titolo: Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Ascensori per il trasporto di persone e merci - Teleallarmi per ascensori e ascensori per merci

UNI EN 81-71:2005

Data pubblicazione: 20/10/2005 Stato: IN VIGORE

Titolo: Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per trasporto di persone e merci - Parte 71: Ascensori resistenti ai vandali

UNI CEN/TS 81-82:2008

Data pubblicazione: 02/10/2008

Titolo: Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori - Ascensori esistenti – Parte 82: Miglioramento dell'accessibilità degli ascensori esistenti per persone incluse le persone con disabilità

UNI EN 81-73:2005

Data pubblicazione: 01/08/2005

Titolo: Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione di ascensori - Applicazioni particolari per ascensori per trasporto di persone e merci - Parte 73: Comportamento degli ascensori in caso di incendio

UNI 10411-2:2008

Data pubblicazione: 20/03/2008

Titolo: Modifiche ad ascensori idraulici preesistenti

UNI EN 12015:2005

Data pubblicazione: 01/04/2005

Titolo: Compatibilità elettromagnetica - Norma per famiglia di prodotti per ascensori, scale mobili e

marciapiedi mobili - Emissione

UNI EN 12016:2008

Data pubblicazione: 11/12/2008

Titolo: Compatibilità elettromagnetica - Norma per famiglia di prodotti per ascensori, scale mobili e

marciapiedi mobili - Immunità

Disposizioni legislative:

D.lgs. n. 163/2006 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forntiure;

D.P.R. n. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs n. 163/2006, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/ce”;

Legge 13.08.2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.

D. Lgs. 09.04.2008, n° 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

D.P.R. 20.03.1956, n.° 320 “Norme per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro in sotterraneo”;

D.M. 12.09.1958 “Istituzione del registro degli infortuni”, come integrato dal D.M. 10.08.1984;

D.M. 20.11.1968 “Riconoscimento della efficacia, ai fini della sicurezza, dell’isolamento speciale completo di cui devono essere dotati gli utensili e gli apparecchi elettrici mobili senza collegamento elettrico a terra”;

D.P.R. 29/05/1963 n.° 1497, “Approvazione del regolamento per gli ascensori e montacarichi in servizio privato” per le parti ancora applicabili e non abrogate (artt. 17, 18 e 19);

D.M. 09.12.1987, n.° 587 “Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE relative agli ascensori elettrici”;

Legge 09.01.1989, n.° 13 “Disposizioni per favorire l’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati”;

D.P.R. 24.07.1996, n.° 503 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;

D.M. 22.01.2008, n.° 37 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”;

· D.P.R. 28.03.1994, n.° 268, “Regolamento recante attuazione della direttiva n. 90/486/CEE relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrici”;

D.P.R. 30.04.1999, n.° 162, “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CEE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nullaosta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza d’esercizio.”, e successive modifiche (D.P.R. 19.10.2000, n.° 369, D.P.R. 07.05.2002, n.° 129 e D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 214);

D.M. 18.09.2002, “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private”;

D.M. 15.09.2005 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”;

Direttiva macchine n. 98/37/CE;

D.M. 26.10.2005 “Miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensore installati negli edifici civili precedentemente alla data di entrata in vigore della direttiva 95/16/CE”;

D.M. 23.07.2009,”Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE”.

Art. 20)  INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata all’Appaltatore dall’ASL AL a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata anche per telefax, in cui faranno fede esclusivamente la data e ora di trasmissione dell'Azienda, inoltrata al domicilio eletto dall’Appaltatore; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione l’Appaltatore può presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Azienda, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, applicherà le penali di cui al precedente Art. 16, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

L'Azienda ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 ss. del Codice Civile, nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione del servizio;

- inadempimento alle disposizioni riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità;

- stato di inosservanza dell’Appaltatore riguardo tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto;

- revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali di cui al presente disciplinare;

- esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;

- esecuzione del servizio con personale non in possesso dei “Certificati di abilitazione” di cui al DPR 162/99;

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;

- sospensione del servizio o dei lavori senza giustificato motivo;

- ritardi senza giustificato motivo nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente disciplinare superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato;

- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;

- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio;

- mancata reintegrazione del deposito cauzionale di cui all'art. 14;

- applicazione di n. 3 (tre) penalità di cui al precedente art. 16;

- cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa;

- subappalto al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla legislazione vigente;

- inadempimenti di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.

In tali casi l’appaltatore sarà tenuto al risarcimento dei danni subiti dalla stazione appaltante.

In caso di risoluzione nessun compenso, indennità o altro, spetterà all’appaltatore, oltre al solo diritto di pagamento, ai prezzi contrattuali, delle forniture e dei lavori regolarmente eseguiti, accertati e accettati dalla Direzione Lavori.

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'Azienda potrà provvedere d'Ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’Appaltatore, il regolare funzionamento del servizio.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, La cauzione (o la parte rimanente della stessa) rimarrà in deposito alla stazione appaltante (senza il diritto di interessi da parte dell’appaltatore) a garanzia del pagamento dei danni, diretti ed indiretti, salvo l’eventuale maggior importo degli stessi per il cui recupero l’Amministrazione ricorrerà ad apposita azione legale, qualora non sia possibile addivenire ad una bonaria composizione.

L’Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (Art. 1463 c.c.).

Art. 21) PRESCIZIONI VARIE

A) Gli interventi di manutenzione, le verifiche e le annotazioni dei relativi risultati sul libretto di impianto dovranno essere eseguiti da personale specializzato e munito di certificato di abilitazione come precisato dal DPR 162/99 Art. 15.

B) Gli impianti oggetto del servizio di manutenzione ed i loro accessori, alla fine dell’appalto, dovranno venire riconsegnati alla stazione appaltante nello stato di conservazione, di manutenzione e di funzionalità in cui vennero consegnati, ovvero nelle situazioni di miglioria realizzate nell’esercizio del servizio.

C) L’intervento dell’Appaltatore, in relazione all’attività di manutenzione, è necessariamente limitato ai locali direttamente attinenti agli impianti (sala macchine, vano di corsa, fossa) ed al punto di fornitura dell’alimentazione elettrica al quadro di distribuzione collocato in sala macchine.

D) Al personale dell’Appaltatore è fatto assoluto divieto di toccare, intervenire, effettuare manovre o interventi su strutture, impianti e apparecchiature che non siano direttamente attinenti agli impianti elevatori.

E) Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti con la massima cura e cautela per non arrecare disagi o disturbi al regolare funzionamento delle attività dell’Azienda negli ambienti interessati al servizio o adiacenti agli stessi, salvo accordi o disposizioni particolari.

F) La ditta di manutenzione deve prendere visione della documentazione di ciascun singolo impianto e segnalare alla Stazione Appaltante eventuali anomalìe riscontrate.

Art. 22) FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie comunque attinenti all’interpretazione o all’esecuzione del contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Alessandria.

E’ esclusa la competenza arbitrale.

Art. 23) TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati relativi alle imprese partecipanti di cui l’Amministrazione verrà in possesso, verranno trattati su supporti cartacei ed informatici esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse con la procedura di affidamento dell’appalto e di stipulazione del contratto, in caso di aggiudicazione. In particolare, i dati relativi all’esistenza di precedenti penali o di procedimenti pendenti, verranno trattati al solo fine di valutare l’eventuale sussistenza delle cause di esclusione dalla gara d’appalto di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. I dati rilevanti al fine della qualificazione delle imprese potranno essere altresì archiviati ed utilizzati in altri procedimenti per verifiche o riscontri nei confronti delle imprese cui si riferiscono. I dati medesimi potranno essere comunicati agli Enti competenti ai fini della verifica della veridicità delle autodichiarazioni rese, agli organismi cui compete la vigilanza sull’attività contrattuale dell’Amministrazione, nonché ai soggetti cui debba essere riconosciuto il diritto di accesso alla documentazione di gara, nelle forme ed entro i limiti previsti dalla normativa in materia. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, essendo necessario ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissione alla gara; pertanto, la mancata comunicazione comporterà l’esclusione dalla gara medesima. I soggetti cui i dati si riferiscono possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D Lgs. 196/2003 citato. Il responsabile del trattamento è il Direttore dell’Area Tecnico Dr. Giacomo Sciutto.

Art. 24) INFORMAZIONI E C.I.G.

- Le richieste di chiarimenti ed informazioni dovranno essere dirette esclusivamente in forma scritta al Servizio Tecnico al fax n. 0131.307829 o all’indirizzo e-mail cpasotti@aslal.it.

- Responsabile del procedimento è il Dr. Giacomo Sciutto, dirigente responsabile della SOC Tecnico.

- In orario d’ufficio presso le sedi territoriali della SOC Tecnico è possibile prendere visione della documentazione relativa alla valutazione dei rischi di cui all’art. 26, comma 1 lett. b del d.lgs. 81/2008 (ex art. 7 comma 1 del D. Lgs. 19.09.1994 n. 626).

- C.I.G.: lotto A) 63632797F1 lotto B) 63633209C6 lotto C) 6363329136, lotto D) 6363340A47, lotto E) 6363347011

Art. 25) ULTERIORI PRESCRIZIONI DI NATURA TECNICA

25.1  INTERVENTI IN AMBITO PROVINCIALE

Se ritenuto opportuno dalla Stazione Appaltante, in caso di necessità, l’Appaltatore sarà chiamato ad intervenire anche negli altri ambiti territoriali dell’ASL AL applicando il ribasso offerto in sede di gara.

25.2 TELEALLARMI/COMBINATORI TELEFONICI

Tali dispositivi dovranno soddisfare i contenuti della norma UNI EN 81-28-2004.

La ditta di manutenzione dovrà provvedere a programmare/riprogrammare i combinatori telefonici secondo le esigenze di ciascun singolo lotto della Stazione Appaltante.

Ogni tre giorni in automatico dovranno essere provati tramite apparecchiatura in possesso della ditta di manutenzione.

In alternativa sarà comunque la ditta di manutenzione che dovrà attivarsi affinchè venga ottemperata in altro modo la disposizione normativa di cui all’ art.4.2.1.

Periodicamente, e comunque almeno ogni 4 mesi i combinatori dovranno essere provati manualmente in loco simulando una chiamata effettiva, unitamente al personale preposto della Stazione Appaltante.

Trattandosi di manutenzione ordinaria, quanto sopra si intende compreso nel canone annuale.

25.3 CURA E CONSERVAZIONE DEI VANI CORSA E LOCALI ATTINENTI GLI IMPIANTI ELEVATORI

Sono comprese nell’onere dell’appalto:

  - pulizia interna locali macchina;

  - pulizia tetto cabina;

  - pulizia vano corsa;

  - sgombero dei materiali di risulta e rimozione delle sostanze depositate, fuoriuscite o prodotte dall’impianto durante il funzionamento; lo smaltimento dovrà essere effettuato nei modi conformi alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia;

All’inizio dell’appalto la ditta dovrà provvedere ad una pulizia generale di quanto su indicato.

Ciò a prescindere che la presenza di quanto sopra descritto sia dovuto anche all’incuria di altra impresa precedentemente titolare dell’appalto o che i materiali di risulta siano posizionati all’esterno dei locali macchina.

Quanto sopra si intende compreso nel canone di manutenzione.

In caso di inosservanza la Stazione Appaltante provvederà a far rimuovere il materiale da altra impresa e ad addebitarne l’onere alla ditta appaltatrice.

25.4 PRESENZA DI ACQUA NELLA FOSSA

La ditta appaltatrice dovrà provvedere con proprio personale all’aspirazione di eventuale acqua dalla fossa con propria pompa sommersa trasportabile. L’acqua dovrà essere scaricata nella apposita rete fognaria.

A fronte di tale prestazione la Stazione Appaltante riconoscerà un onere forfettario pari a un’ora di mano d’opera procapite per due addetti: n° 1 ora operaio comune + n° 1 ora operaio abilitato.

Ovviamente la Stazione Appaltante potrà provvedere con proprio personale.

25.5 VERIFICHE PERIODICHE ORGANISMO NOTIFICATO

L’Appaltatore dovrà redigere un cronoprogramma delle visite ispettive da parte dell’Organismo Notificato.

25.6 RAPPORTI CON ORGANISMO NOTIFICATO

La Ditta appaltatrice dovrà collaborare con disponibilità con l’Organismo Notificato incaricato, fornendo tutto il personale necessario alle verifiche periodiche.

Si intende tale onere compreso nell’appalto.

25.7 PRESCRIZIONI DA PARTE DELL’ ORGANISMO NOTIFICATO

Le eventuali prescrizioni emesse dall’Organismo Notificato dovranno essere ottemperate:

  - immediatamente	nel caso sia previsto il “fermo impianto”

  - entro 5-10 gg		negli altri casi

25.8 ISTRUZIONE E FORMAZIONE PERSONALE ASL

La Ditta appaltatrice è tenuta ad istruire ed a formare il personale interno della Stazione Appaltante al fine di consentire l’immediato intervento su ciascun impianto elevatore in caso di necessità (es. persone intrappolate nella cabina ecc.).

25.9 INTERVENTI DA PARTE DI “TERZE” DITTE

La ditta appaltatrice è tenuta a gestire e farsi carico anche di quei casi in cui si configuri la necessità di interpellare altri costruttori/centri di assistenza dell’impianto elevatore oggetto di interventi.

I prezzi applicati saranno comunque quelli del prezziario di riferimento.

25.10 CARTELLONISTICA

La ditta appaltatrice provvederà ad apporre la cartellonistica prevista dalla normativa specifica e ad aggiornarla in caso di necessità.

***********