Elenco quadri valvole di montante-reparto e di secondo stadio Ospedale di Valenza

|  | Tipologia | Quantità | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Quadro montante | 1 gas + vuoto | 2 |  |
| Quadro di reparto | 1 gas + vuoto | 2 |  |
| Quadri riduzione secondo stadio | 1 gas + vuoto | 2 |  |
| Prese gas medicali |  | 30 | Prese posizionate al 1° e al 2° piano. I restanti piani sono dismessi |