Elenco beni oggetto del servizio di manutenzione Ospedale di Valenza

| Tipologia | Sorgente | Descrizione | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Ossigeno | 1° fonte | N° 1 serbatoio Ossigeno liquido da lt 3210 con n° 1 eveporatore MC BONO | Comodato d’uso Rivoira |
|  | 2° fonte | N° 1 rampa di n° 5 bombole da lt 200 | Rampe proprietà ASL Bombole comodato d’uso Rivoira |
|  | 3° fonte | N° 1 rampa di n° 5 bombole da lt 200 | Rampe proprietà ASL Bombole comodato d’uso Rivoira |
|  |  | N° 1 quadro di riduzione e scambio automatico | Proprietà ASL |
| Aria Medicale | 1° fonte | N° 1 compressore Air Krone da 720 l/1’ | Proprietà ASL |
|  | 2° fonte | N° 1 compressore Air Krone da 720 l/1’ | Proprietà ASL |
|  | 3° fonte | N° 1 compressore Air Krone da 720 l/1’ | Proprietà ASL |
|  |  | N° 2 unità filtranti ALS-ALG35SM N° 1 Essicatoio Donald Ultrafilter N° 2 Serbatoi MTA da lt 700 N° 2 Gruppi di Riduzione/ scambio | Proprietà ASL |
| Protossido d’Azoto | 1° fonte | Rampa con n° 2 bombole da lt 50 | Proprietà ASL Dismesso |
|  | 2° fonte | Rampa con n° 2 bombole da lt 50 | Proprietà ASL Dismesso |
|  |  | N° 1 quadro di riduzione e scambio automatico | Proprietà ASL Dismesso |
| Centrale Vuoto | 1° fonte | Pompa Rietschle da 100 mc/h | Proprietà ASL |
|  | 2° fonte | Pompa Rietschle da 100 mc/h | Proprietà ASL |
|  | 3° fonte | Pompa Rietschle da 100 mc/h | Proprietà ASL |
|  |  | N° 2 Catena filtrante Rieschle N° 1 Serbatoio Sicc da lt 1000 | Proprietà ASL |
| Centralina di allarme TLC |  | Allarmi ripetuti in luogo presidiato h 24 (centralino) e remotati centro assistenza Rivoira | Comodato d’uso Rivoira |