Elenco quadri valvole di montante-reparto e di secondo stadio Ospedale di Casale

|  | Tipologia | Quantità | Note |
| --- | --- | --- | --- |
| Quadro montante | 1 gas + vuoto | 4 |  |
|  | 2 gas + vuoto | 8 |  |
|  | 3 gas + vuoto | 20 |  |
|  | 4 gas + vuoto | 1 |  |
| Quadro di reparto | 1 gas + vuoto + all. | 5 |  |
|  | 2 gas + vuoto | 1 |  |
|  | 2 gas + vuoto + all. | 9 |  |
|  | 3 gas +vuoto | 1 |  |
|  | 3 gas + vuoto + all. | 2 |  |
|  | 4 gas + vuoto + all | 2 |  |
| Quadro di | 3 gas + vuoto | 6 | Nuovo blocco operatorio |
| intercettazione | 4 gas + vuoto | 6 | Nuovo blocco operatorio |
| Quadri riduzione | 1 gas + vuoto | 6 | Quadri singoli ex SIO |
| secondo stadio | 1 gas + vuoto + all. | 6 |  |
|  | 2 gas + vuoto | 3 |  |
|  | 2 gas + vuoto + all. | 8 |  |
|  | 3 gas + vuoto | 2 |  |
|  | 3 gas + vuoto + all. | 10 |  |
|  | 4 gas + vuoto + all. | 4 |  |
| Pompe evacuazione gas anestetici |  | 6 |  |
| Prese gas Medicali |  | 1000 circa |  |