Scheda informativa riportante sinteticamente le informazioni da dichiarare circa le caratteristiche qualitative degli emogasanalizzatori previste dall’art. 9 del Capitolato Speciale di gara

FORNITURA DI SISTEMI CENTRALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI TEST EMOGASANALITICI, ELETTROLITI E METABOLITI, COSTITUITI DA ANALIZZATORI PERIFERICI E STAZIONI DI LAVORO/CONTROLLO/GESTIONE

GARA A.N.A.C. N. 6851371

| DENOMINAZIONE DITTA |  |
| --- | --- |
| SEDE LEGALE |  |
| CITTA’ / C.A.P. |  |
| PARTITA IVA / CODICE FISCALE |  |
| MODELLO OFFERTO |  |

| RIF. | SOTTOCRITERI DI VALUTAZIONE | VALORE |
| --- | --- | --- |
| B-1 | Tempo totale, espresso in minuti, di attivazione strumento (indicare facendo riferimento al manuale e/o scheda tecnica prodotto il tempo impiegato per il condizionamento della/e cassetta/e o qualsiasi altra attività esterna necessaria prima del caricamento on board + il tempo impiegato dall'inserimento della cassetta al pronto operativo con esecuzione di tre controlli di qualità per avere tutti i test richiesti nel "profilo 1" attivi. |  |
| NOTE |  |  |
| B-2 | Tempo di ciclo (a strumento pronto) espresso in minuti: indicare facendo riferimento al manuale e/o scheda tecnica il tempo trascorso da inserimento campione e analisi a strumento pronto per successiva analisi per eseguire il "profilo 1" |  |
| NOTE |  |  |
| B-3 | Quantità minima di campione prelevato con siringa utilizzato dal sistema per eseguire il "profilo 1" |  |
| NOTE |  |  |
| B-4 | Capacità dello strumento di gestire campioni insufficienti producendo referti parziali con priorità per l'analisi dei gas disciolti e del pH | - SI - NO |
| NOTE |  |  |
| B-5 | Gestione automatica del coagulo: descrivere la tipologia del sistema adottato per intercettare e consentire la risoluzione del problema coagulo. | - SI - NO |
| NOTE |  |  |
| B-6 | Sicurezza per l'operatore nella fase di campionamento (assenza di sonde esposte); soluzioni adottate per minimizzare i rischi per gli operatori sanitari | - SI - NO |
| NOTE |  |  |
| B-7 | Cassetta reagenti: durata a bordo macchina a cassetta attivata con i reagenti necessari per eseguire il "profilo 1" |  |
| NOTE |  |  |
| B-8 | Volume complessivo, espresso in kg., dei materiali da smaltire nell'intera fornitura prevista all'anno per tutte le macchine installate. |  |
| NOTE |  |  |
| B-9 | Maggiore ampiezza (linearità di misura) per il test della bilirubina. |  |
| NOTE |  |  |
| B-10 | Tracciabilità del campione, del paziente e dell'operatore (descrivere come viene effettuata dal prelievo alla produzione del referto) | - SI - NO |
| NOTE |  |  |
| B-11 | Semplicità e praticità d'uso. Operazioni a carico dell'operatore sanitario (manutenzioni ed eventuali calibrazioni manuali) | - SI - NO |
| NOTE |  |  |
| B-12 | Software Gestionale su postazioni di lavoro, controllo, gestione con PC. | - SI - NO |
| NOTE |  |  |
| B-13 | Controlli di qualità automatici composti da matrici diverse dai calibratori. | - SI - NO |
| NOTE |  |  |
| B-14 | Possibilità di elaborare i grafici dei controlli di qualità con carte di controllo Levey-Jennings sul software gestionale su postazione di lavoro/controllo remoto. | - SI - NO |
| NOTE |  |  |
| B-15 | Controlli di qualità avviabili da remoto. | - SI - NO |
| NOTE |  |  |
| B-16 | Piani di formazione per gli utilizzatori (descrizione) e abilitazione della macchine ai soli operatori che hanno superato il corso di formazione iniziale e successivi previsti. | - SI - NO |
| NOTE |  |  |
| B-17 | Possibilità di effettuare VEQ esterne. | - SI - NO |
| NOTE |  |  |

Per ciascuno dei punti sopraindicati è richiesta nel campo “NOTE” una breve descrizione, oltre all’eventuale chiaro riferimento ad allegato da inserire in offerta tecnica qualora ritenuto necessario.

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE