OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.04.2016 N. 50 E S.M.I., PER LA FORNITURA DI CONTENITORI ISOTERMICI PER IL TRASPORTO E SICUREZZA DI CAMPIONI BIOLOGICI OCCORRENTI ALL’A.S.L. AL.

SCHEDA RIEPILOGATIVA SINTETICA

| DENOMINAZIONE DITTA |  |
| --- | --- |
| SEDE LEGALE |  |
| CITTA’ / C.A.P. |  |
| PARTITA IVA / CODICE FISCALE |  |
| MODELLO OFFERTO |  |

Le aziende devono compilare il seguente questionario a pena di esclusione, al fine di una valutazione esaustiva del sistema presentato:

| SOTTOCRITERI |  | RISPOSTA | NOTE A CURA DELLA DITTA |
| --- | --- | --- | --- |
| A | CONTENITORI TERZIARI |  |  |
| A1 | Peso a contenitore vuoto inferiore a 1,7 kg | - SI - NO |  |
| A2 | Ottima capacità di mantenimento delle temperature certificata da enti esterni accreditati dimostrabile mediante documentazione integrata | - SI - NO |  |
| A3 | Possibilità di personalizzazione il sistema di identificazione del singolo contenitore mediante codice a barre applicato all’esterno. | - SI - NO |  |
| B | CONTENITORI SECONDARI |  |  |
| B1 | Trasparente per la verifica di eventuali sversamenti interni e per permettere di adottare idonee precauzioni prima dell’apertura. | - SI - NO |  |
| B2 | Dotato di chiusura con doppia zip con elevata resistenza e garanzia di tenuta stagna. | - SI - NO |  |
| C | DISPOSITIVI DI LETTURA / SCRITTURA DEI DATA LOGGER |  |  |
| C1 | Lettura diretta dei data logger per semplice avvicinamento del contenitore | - SI - NO |  |
| C2 | Ingombro (dimensioni) | - SI - NO |  |
| D | DATA LOGGER |  |  |
| D1 | Completamente integrato nella parete del contenitore non sporgente per evitare errori di smarrimento , posizionamento errato o dimenticanza | - SI - NO |  |
| D2 | Dotato di sonda esterna per una maggiore accuratezza della lettura della temperatura | - SI - NO |  |
| E | SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLE TEMPERATURE E DEI MATERIALI TRASPORTATI |  |  |
| E1 | Il SW deve essere in grado di gestire il download delle temperature, la configurazione del range termico idoneo al trasporto di ogni emocomponente, il tipo di trasporto emocomponente, la gestione dei percorsi ( sede di partenza e di arrivi) , il contenuto (CDM delle sacche e codici provette), gli operatori | - SI - NO |  |
| E2 | In grado di tracciare anche gli stabilizzatori di temperatura da utilizzare per l'invio del materiale dotandoli di un codice a barre o di un Tag RFId | - SI - NO |  |
| F | STABILIZZATORI DI TEMPERATURA |  |  |
| F1 | Dotati di caratteristiche di moduli per il mantenimento della temperatura e pre - condizionati alla temperatura prescritta | - SI - NO |  |
| F2 | Capacità di essere inseriti nei contenitori isotermici a contatto diretto con gli emocomponenti senza recare danno al materiale biologico al fine di ottimizzare le prestazioni | - SI - NO |  |
| F3 | Valutazione della massa degli stabilizzatori | - SI - NO |  |

Letto, confermato e sottoscritto.

Data __________________

Dati anagrafici del sottoscrittore:

NOME			_______________

COGNOME		_______________

QUALIFICA:		_______________

PER APPROVAZIONE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA PARTECIPANTE