Spett.le

### AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

UFFICIO PROTOCOLLO

Via E. Raggio 12

15067 Novi Ligure

Alessandria

| DENOMINAZIONE DITTA |  |
| --- | --- |
| SEDE LEGALE |  |
| CITTA’ / CAP |  |
| P.E.C. |  |
| TELEFONO / fax |  |

OGGETTO:	PROCEDURA NEGOZIATA per “AUSILI POSIZIONAMENTO PAZIENTE” (12 MESI)”

Con riferimento alla procedura negoziata in oggetto e alle condizioni contrattuali dettagliatamente descritte nell’apposito disciplinare di gara allegato, la sottoscritta ditta e per essa il suo legale rappresentante si impegna ad effettuare quanto segue:

| LOTTO 1 | FABBISOGNO ANNUO | CODICE IDENTIFICATIVO DEL PRODOTTO (DA INDICARE NELLA COLONNA DI APPARTENENZA) |  |  | PREZZO UNITARIO OFFERTO | SCONTO PRATICATO A BASE D’ASTA | N° PEZZI A CONFEZIONE | PREZZO CONF.TO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD. CND | N. REPERTORIO | CODICE |  |  |  |  |
| 1 A) Materassino per lettino, in polimero o altro materiale, ricoperto da pellicola esterna, radiotrasparente, facile da pulire e da disinfettare. Misure: mm 1100 x 520 x 20 | 11 |  |  |  | € |  |  | € |
| 1 B):Materassino per lettino, in polimero o altro materiale, ricoperto da pellicola esterna, radiotrasparente, facile da pulire e da disinfettare. Misure mm 520 x 520 x 20 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTALE LOTTO 1 IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE I.V.A. ESCLUSA: € (IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA € 4.293,50 I.V.A. ESCLUSA) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LOTTO 2 | FABBISOGNO ANNUO | CODICE IDENTIFICATIVO DEL PRODOTTO (DA INDICARE NELLA COLONNA DI APPARTENENZA) |  |  | PREZZO UNITARIO OFFERTO | SCONTO PRATICATO A BASE D’ASTA | N° PEZZI A CONFEZIONE | PREZZO CONF.TO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD. CND | N. REPERTORIO | CODICE |  |  |  |  |
| 2 A) Cuscinetto a forma di ciambella con fondo chiuso, in polimero o altro materiale, ricoperto da pellicola esterna, facile da pulire e da disinfettare. Misure: Ø 140 x 35 mm | 31 |  |  |  | € |  |  | € |
| 2 B) Cuscinetto a forma di ciambella con fondo chiuso, in polimero o altro materiale, ricoperto da pellicola esterna, facile da pulire e da disinfettare. Misure: Ø 200 x 50 mm | 44 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTALE LOTTO 2 IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE I.V.A. ESCLUSA: € (IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA € 3.291,88I.V.A. ESCLUSA) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LOTTO 3 | FABBISOGNO ANNUO | CODICE IDENTIFICATIVO DEL PRODOTTO (DA INDICARE NELLA COLONNA DI APPARTENENZA) |  |  | PREZZO UNITARIO OFFERTO | SCONTO PRATICATO A BASE D’ASTA | N° PEZZI A CONFEZIONE | PREZZO CONF.TO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD. CND | N. REPERTORIO | CODICE |  |  |  |  |
| Cuscino sagomato per la testa con il paziente in posizione prona con aperture laterali per la ventilazione del paziente incubato, in polimero o altro materiale, ricoperto da pellicola esterna, facile da pulire e da disinfettare. Misure: mm 280 x 240 x 130 | 14 |  |  |  | € |  |  | € |
| Cuscino sagomato per la testa con il paziente in posizione supina, in polimero o altro materiale, ricoperto da pellicola esterna, facile da pulire e da disinfettare. Misure: mm 280 x 240 x 90 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTALE LOTTO 3 IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE I.V.A. ESCLUSA: € (IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA € 4.350,00 I.V.A. ESCLUSA) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LOTTO 4 | FABBISOGNO ANNUO | CODICE IDENTIFICATIVO DEL PRODOTTO (DA INDICARE NELLA COLONNA DI APPARTENENZA) |  |  | PREZZO UNITARIO OFFERTO | SCONTO PRATICATO A BASE D’ASTA | N° PEZZI A CONFEZIONE | PREZZO CONF.TO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD. CND | N. REPERTORIO | CODICE |  |  |  |  |
| 4 A) Posizionatore (cintura) per protezione del nervo ulnare/brachiale, in polimero o altro materiale, ricoperto da pellicola esterna, facile da pulire e da disinfettare. Misure: mm 460 x 210 x 8 | 22 |  |  |  | € |  |  | € |
| 4 B) Posizionatore (cintura) per protezione del nervo ulnare/brachiale, in polimero o altro materiale, ricoperto da pellicola esterna, facile da pulire e da disinfettare. Misure: mm 380 x 115 x 8 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTALE LOTTO 4 IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE I.V.A. ESCLUSA: € (IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA € 1.895,04 I.V.A. ESCLUSA) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LOTTO 5 | FABBISOGNO ANNUO | CODICE IDENTIFICATIVO DEL PRODOTTO (DA INDICARE NELLA COLONNA DI APPARTENENZA) |  |  | PREZZO UNITARIO OFFERTO | SCONTO PRATICATO A BASE D’ASTA | N° PEZZI A CONFEZIONE | PREZZO CONF.TO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD. CND | N. REPERTORIO | CODICE |  |  |  |  |
| Sistema di cuscinetti per interventi in posizione prona (supporto torace), in polimero o altro materiale, ricoperto da pellicola esterna, facile da pulire e da disinfettare. Misure: mm 680 x 500 x 100 | 35 |  |  |  | € |  |  | € |
| TOTALE LOTTO 5 IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE I.V.A. ESCLUSA: € (IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA € 6.448,40 I.V.A. ESCLUSA) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LOTTO 6 | FABBISOGNO ANNUO | CODICE IDENTIFICATIVO DEL PRODOTTO (DA INDICARE NELLA COLONNA DI APPARTENENZA) |  |  | PREZZO UNITARIO OFFERTO | SCONTO PRATICATO A BASE D’ASTA | N° PEZZI A CONFEZIONE | PREZZO CONF.TO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD. CND | N. REPERTORIO | CODICE |  |  |  |  |
| 6A) Protezione per la zona sacrale, in polimero o altro materiale, ricoperta da pellicola esterna, facile da pulire e da disinfettare. Misure: mm 400 x 380 x 25 | 21 |  |  |  | € |  |  | € |
| 6B) Protezione per arto superiore, in polimero o altro materiale, ricoperta da pellicola esterna, facile da pulire e da disinfettare.Misure: mm 390 x 110 x 10 circa | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 C) Protezione per arto superiore, in polimero o altro materiale, ricoperta da pellicola esterna, facile da pulire e da disinfettare. Misure: mm 600 x 130 x 10 circa | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6D) Protezione per arto superiore, in polimero o altro materiale, ricoperta da pellicola esterna, facile da pulire e da disinfettare. Misure: mm 600 x 200 x 10 circa | 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTALE LOTTO 6 IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE I.V.A. ESCLUSA: € (IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA € 9.994,36,00 I.V.A. ESCLUSA) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LOTTO 7 | FABBISOGNO ANNUO | CODICE IDENTIFICATIVO DEL PRODOTTO (DA INDICARE NELLA COLONNA DI APPARTENENZA) |  |  | PREZZO UNITARIO OFFERTO | SCONTO PRATICATO A BASE D’ASTA | N° PEZZI A CONFEZIONE | PREZZO CONF.TO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD. CND | N. REPERTORIO | CODICE |  |  |  |  |
| 7 A) Protezione per arto inferiore, in polimero o altro materiale, ricoperta da pellicola esterna, facile da pulire e da disinfettare. Misure: mm 320 x 220 x 10 circa | 16 |  |  |  | € |  |  | € |
| 7 B) Protezione per arto inferiore, in polimero o altro materiale, ricoperta da pellicola esterna, facile da pulire e da disinfettare. Misure: mm 400 x 250 x 10 circa | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 C) Protezione per arto inferiore, in polimero o altro materiale, ricoperta da pellicola esterna, facile da pulire e da disinfettare. Misure: mm 510 x 250 x 10 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTALE LOTTO 7 IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE I.V.A. ESCLUSA: € (IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA € 9.588,00 I.V.A. ESCLUSA) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LOTTO 8 | FABBISOGNO ANNUO | CODICE IDENTIFICATIVO DEL PRODOTTO (DA INDICARE NELLA COLONNA DI APPARTENENZA) |  |  | PREZZO UNITARIO OFFERTO | SCONTO PRATICATO A BASE D’ASTA | N° PEZZI A CONFEZIONE | PREZZO CONF.TO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD. CND | N. REPERTORIO | CODICE |  |  |  |  |
| Protezione per il tallone, in polimero o altro materiale, ricoperta da pellicola esterna, facile da pulire e da disinfettare. Misure:mm 180 x 100 x 70 circa | 33 |  |  |  | € |  |  | € |
| TOTALE LOTTO 8 IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE I.V.A. ESCLUSA: € (IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA € 1.488,96 I.V.A. ESCLUSA) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LOTTO 9 | FABBISOGNO ANNUO | CODICE IDENTIFICATIVO DEL PRODOTTO (DA INDICARE NELLA COLONNA DI APPARTENENZA) |  |  | PREZZO UNITARIO OFFERTO | SCONTO PRATICATO A BASE D’ASTA | N° PEZZI A CONFEZIONE | PREZZO CONF.TO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD. CND | N. REPERTORIO | CODICE |  |  |  |  |
| Posizionatore prono, sagomato nella parte anteriore in modo da non interferire con la respirazione, in polimero o altro materiale, ricoperto da pellicola esterna, facile da pulire e da disinfettare. | 13 |  |  |  | € |  |  | € |
| TOTALE LOTTO 9 IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE I.V.A. ESCLUSA: € (IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA € 5.304,00 I.V.A. ESCLUSA) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LOTTO 10 | FABBISOGNO ANNUO | CODICE IDENTIFICATIVO DEL PRODOTTO (DA INDICARE NELLA COLONNA DI APPARTENENZA) |  |  | PREZZO UNITARIO OFFERTO | SCONTO PRATICATO A BASE D’ASTA | N° PEZZI A CONFEZIONE | PREZZO CONF.TO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD. CND | N. REPERTORIO | CODICE |  |  |  |  |
| 10 A) Rullo posizionatore universale a base ovale, in polimero o altro materiale, ricoperto da pellicola esterna, facile da pulire e da disinfettare. Misure: mm 160 x 80 x 40 circa | 14 |  |  |  | € |  |  | € |
| 10 B Rullo posizionatore universale a base ovale, in polimero o altro materiale, ricoperto da pellicola esterna, facile da pulire e da disinfettare. Misure: mm 330 x 70 x 50 circa | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 C) Rullo posizionatore universale a base ovale, in polimero o altro materiale, ricoperto da pellicola esterna, facile da pulire e da disinfettare. Misure: mm 350 x 130 x 70 circa | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 D) Rullo posizionatore universale a base ovale, in polimero o altro materiale, ricoperto da pellicola esterna, facile da pulire e da disinfettare. Misure: mm 500 x 130 x 70 circa | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 E) Rullo posizionatore a base piatta, in polimero o altro materiale, ricoperto da pellicola esterna, facile da pulire e da disinfettare. Misure: mm 400 x 150 x 100 circa | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 F) Rullo posizionatore a base piatta, in polimero o altro materiale, ricoperto da pellicola esterna, facile da pulire e da disinfettare. Misure: mm 500 x 150 x 100 circa | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTALE LOTTO 10 IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE I.V.A. ESCLUSA: € (IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA € 9.720,00 I.V.A. ESCLUSA) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LOTTO 11 | FABBISOGNO ANNUO | CODICE IDENTIFICATIVO DEL PRODOTTO (DA INDICARE NELLA COLONNA DI APPARTENENZA) |  |  | PREZZO UNITARIO OFFERTO | SCONTO PRATICATO A BASE D’ASTA | N° PEZZI A CONFEZIONE | PREZZO CONF.TO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD. CND | N. REPERTORIO | CODICE |  |  |  |  |
| Poltroncina da letto in poliuretano espanso ignifugo, sagomata in modo da sorreggere il paziente e contenerlo lateralmente, rivestita da fodera traspirante, impermeabile e lavabile. Misure:mm 800 x 640 x 460 (altezza). circa | 70 |  |  |  | € |  |  | € |
| TOTALE LOTTO 11 IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE I.V.A. ESCLUSA: € (IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA € 10.780,00 I.V.A. ESCLUSA) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LOTTO 12 | FABBISOGNO ANNUO | CODICE IDENTIFICATIVO DEL PRODOTTO (DA INDICARE NELLA COLONNA DI APPARTENENZA) |  |  | PREZZO UNITARIO OFFERTO | SCONTO PRATICATO A BASE D’ASTA | N° PEZZI A CONFEZIONE | PREZZO CONF.TO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD. CND | N. REPERTORIO | CODICE |  |  |  |  |
| 12 A) Cuscino di abduzione antilussazione protesi totale anca, rivestito da fodera traspirante, impermeabile e lavabile. Misure: piccola | 22 |  |  |  | € |  |  | € |
| 12 B) Cuscino di abduzione antilussazione protesi totale anca, rivestito da fodera traspirante, impermeabile e lavabile. Misure:grande | 43 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTALE LOTTO 12 IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE I.V.A. ESCLUSA: € (IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA € 3.237,00 I.V.A. ESCLUSA) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LOTTO 13 | FABBISOGNO ANNUO | CODICE IDENTIFICATIVO DEL PRODOTTO (DA INDICARE NELLA COLONNA DI APPARTENENZA) |  |  | PREZZO UNITARIO OFFERTO | SCONTO PRATICATO A BASE D’ASTA | N° PEZZI A CONFEZIONE | PREZZO CONF.TO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD. CND | N. REPERTORIO | CODICE |  |  |  |  |
| Cuscino a cuneo, per scarico talloni e gambe, rivestito da fodera traspirante, impermeabile e lavabile. Misure: mm 550 x 580 x 100 circa | 190 |  |  |  | € |  |  | € |
| TOTALE LOTTO 13 IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE I.V.A. ESCLUSA: € (IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA € 17.100,00 I.V.A. ESCLUSA) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LOTTO 14 | FABBISOGNO ANNUO | CODICE IDENTIFICATIVO DEL PRODOTTO (DA INDICARE NELLA COLONNA DI APPARTENENZA) |  |  | PREZZO UNITARIO OFFERTO | SCONTO PRATICATO A BASE D’ASTA | N° PEZZI A CONFEZIONE | PREZZO CONF.TO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD. CND | N. REPERTORIO | CODICE |  |  |  |  |
| Cuscino cilindrico, rivestito da fodera traspirante, impermeabile e lavabile.Misure: Ø 240 x 600 mm circa | 82 |  |  |  | € |  |  | € |
| TOTALE LOTTO 14 IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE I.V.A. ESCLUSA: € (IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA € 4.592,00 I.V.A. ESCLUSA) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LOTTO 15 | FABBISOGNO ANNUO | CODICE IDENTIFICATIVO DEL PRODOTTO (DA INDICARE NELLA COLONNA DI APPARTENENZA) |  |  | PREZZO UNITARIO OFFERTO | SCONTO PRATICATO A BASE D’ASTA | N° PEZZI A CONFEZIONE | PREZZO CONF.TO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD. CND | N. REPERTORIO | CODICE |  |  |  |  |
| Imbottitura di protezione per i talloni, in fibra cava siliconata, rivestita da fodera lavabile. | 190 |  |  |  | € |  |  | € |
| TOTALE LOTTO 15 IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE I.V.A. ESCLUSA: € (IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA € 2.850,00 I.V.A. ESCLUSA) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LOTTO 16 | FABBISOGNO ANNUO | CODICE IDENTIFICATIVO DEL PRODOTTO (DA INDICARE NELLA COLONNA DI APPARTENENZA) |  |  | PREZZO UNITARIO OFFERTO | SCONTO PRATICATO A BASE D’ASTA | N° PEZZI A CONFEZIONE | PREZZO CONF.TO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD. CND | N. REPERTORIO | CODICE |  |  |  |  |
| 16 A) Cuscino in spugna di media/forte densità, rivestito da fodera lavabile (posizionamento paziente in carrozzina dopo intervento protesi anca). Misure: mm 400 x 380 x 100 circa | 60 |  |  |  | € |  |  | € |
| 16 B) Cuscino in spugna di media/forte densità, rivestito da fodera lavabile (posizionamento paziente in carrozzina dopo intervento protesi anca). Misure: mm 400 x 800 x 380 circa | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 C) Fodere per suddetti cuscini | 102 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTALE LOTTO 16 IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE I.V.A. ESCLUSA: € (IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA € 4.856,00 I.V.A. ESCLUSA) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LOTTO 17 | FABBISOGNO ANNUO | CODICE IDENTIFICATIVO DEL PRODOTTO (DA INDICARE NELLA COLONNA DI APPARTENENZA) |  |  | PREZZO UNITARIO OFFERTO | SCONTO PRATICATO A BASE D’ASTA | N° PEZZI A CONFEZIONE | PREZZO CONF.TO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD. CND | N. REPERTORIO | CODICE |  |  |  |  |
| 17 A) Cuscino antidecubito per carrozzina, in fibra cava siliconata, rivestito da fodera lavabile. | 75 |  |  |  | € |  |  | € |
| 17 B) Fodera per suddetto cuscino. | 130 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTALE LOTTO 17 IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE I.V.A. ESCLUSA: € (IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA € 2.650,00 I.V.A. ESCLUSA) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LOTTO 18 | FABBISOGNO ANNUO | CODICE IDENTIFICATIVO DEL PRODOTTO (DA INDICARE NELLA COLONNA DI APPARTENENZA) |  |  | PREZZO UNITARIO OFFERTO | SCONTO PRATICATO A BASE D’ASTA | N° PEZZI A CONFEZIONE | PREZZO CONF.TO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD. CND | N. REPERTORIO | CODICE |  |  |  |  |
| Dispositivo di postura per posizione laterale a 30°, abduzione e rotazione esterna delle anche e flessione del ginocchio di 20°. | 54 |  |  |  | € |  |  | € |
| TOTALE LOTTO 18 IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE I.V.A. ESCLUSA: € (IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA € 18.360,00 I.V.A. ESCLUSA) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LOTTO 19 | FABBISOGNO ANNUO | CODICE IDENTIFICATIVO DEL PRODOTTO (DA INDICARE NELLA COLONNA DI APPARTENENZA) |  |  | PREZZO UNITARIO OFFERTO | SCONTO PRATICATO A BASE D’ASTA | N° PEZZI A CONFEZIONE | PREZZO CONF.TO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | COD. CND | N. REPERTORIO | CODICE |  |  |  |  |
| Cintura a bretellaggio imbottita con fermo posteriore per corretta postura dei pazienti in carrozzina. Lavabile in lavatrice ; misura unica, regolabile per tutte le taglie. | 200 |  |  |  | € |  |  | € |
| TOTALE LOTTO 18 IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE I.V.A. ESCLUSA: € (IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA € 21.200,00 I.V.A. ESCLUSA) |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Come indicato dall’art.11 6° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006, ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta e pertanto non saranno ammesse offerte alternative.

|  | - TIMBRO DITTA FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI LEGALE RAPPRESENTANTE |
| --- | --- |