AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

UFFICIO PROTOCOLLO

VIA EDILIO RAGGIO N. 12

15067 NOVI LIGURE

| DENOMINAZIONE DITTA |  |
| --- | --- |
| SEDE LEGALE |  |
| CITTA’ |  |
| C.A.P. |  |
| TELEFONO |  |
| FAX |  |

OGGETTO: PROCEDURA APERTA A LIVELLO SOVRAZONALE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI MATERIALE PER CHIRURGIA LAPAROSCOPICA, SUTURATRICI ENDOSCOPICHE E DISPOSITIVI VARI PER CHIRURGIA MININVASIVA.

CON RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA APERTA INDICATA IN OGGETTO E ALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DETTAGLIATAMENTE DESCRITTE NELL’APPOSITO CAPITOLATO SPECIALE DI GARA ALLEGATO, LA SOTTOSCRITTA DITTA E PER ESSA IL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE SI IMPEGNA AD EFFETTUARE IN FORMA SCALARE LA SOMMINISTRAZIONE DEL SEGUENTE MATERIALE.

LE CONDIZIONI ECONOMICHE OFFERTE RIMARRANNO FISSE ED INVARIATE PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA SOMMINISTRAZIONE.

LOTTO 1

| DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI PER CONFEZ. | PREZZO UNITARIO | I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trocar monouso senza lama con sistema smusso di separazione dei tessuti, cannula in materiale plastico, filettatura di stabilità o cannula zigrinata, riduttore universale incorporato. Cannule per ognuno dei suddetti trocar |  |  |  |  |
| Trocar completo Calibro 5 mm., lunghezza cannula 55/75 mm. Quantità annuale presunta n. 580 |  |  | Base d’asta € 45,00 |  |
| Cannula per Trocar Calibro 5 mm., lunghezza cannula 55/75 mm. Quantità annuale presunta n. 20 |  |  | Base d’asta € 32,00 |  |
| Trocar completo Calibro 5 mm., lunghezza cannula 100/110 mm. Quantità annuale presunta n. 470 |  |  | Base d’asta € 45,00 |  |
| Cannula per Trocar Calibro 5 mm., lunghezza cannula 100/110 mm. Quantità annuale presunta n. 330 |  |  | Base d’asta € 32,00 |  |
| Trocar completo Calibro 5/12 mm., lunghezza cannula 100/110 mm. Quantità annuale presunta n. 470 |  |  | Base d’asta € 45,00 |  |
| Cannula per Trocar Calibro 5/12 mm., lunghezza cannula 100/110 mm. Quantità annuale presunta n. 430 |  |  | Base d’asta € 32,00 |  |
| COSTO TOTALE ANNUALE DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA | Base d’asta € 93.360,00 |  |  |  |

CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LOTTO 2

| DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI PER CONFEZ. | PREZZO UNITARIO | I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trocar monouso completo munito di dilatatore smusso, cannula ad espansione radiale, in materiale plastico, riduttore universale incorporato. Cannule per ognuno dei trocar richiesti |  |  |  |  |
| Trocar completo di cannula e guaina a espansione radiale Calibro 5 mm., lunghezza cannula 100 mm. Quantità annuale presunta n. 550 |  |  | Base d’asta € 75,00 |  |
| Cannula per trocar Calibro 5 mm., lunghezza cannula 100 mm. Quantità annuale presunta n. 500 |  |  | Base d’asta € 25,00 |  |
| Trocar completo di cannula e guaina a espansione radiale Calibro 5/12 mm., lunghezza cannula 100 mm. Quantità annuale presunta n. 550 |  |  | Base d’asta € 75,00 |  |
| Cannula per trocar Calibro 5/12 mm., lunghezza cannula 100 mm. Quantità annuale presunta n. 300 |  |  | Base d’asta € 25,00 |  |
| Aghi di Verres per i suddetti trocar. Quantità annuale presunta n. 550 |  |  | Base d’asta € 15,00 |  |
| Cannula / guaina a espansione radiale monouso, varie misure e confezionata singolarmente. Quantità annuale presunta n. 550 |  |  | Base d’asta € 40,00 |  |
| COSTO TOTALE ANNUALE DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA | Base d’asta € 132.750,00 |  |  |  |

CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LOTTO 3

| DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI PER CONFEZ. | PREZZO UNITARIO | I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trocar ottico monouso con lente conica e sistema smusso di separazione dei tessuti, cannula in materiale plastico preferibilmente trasparente, filettatura di stabilità o cannula zigrinata, riduttore universale incorporato, doppia valvola di tenuta per i calibri più grandi. Cannule per ognuno dei trocar richiesti |  |  |  |  |
| Trocar completo Calibro 5 mm., lunghezza cannula 100/110 mm. Quantità annuale presunta n. 950 |  |  | Base d’asta € 70,00 |  |
| Cannula per Trocar Calibro 5 mm., lunghezza cannula 100/110 mm. Quantità annuale presunta n. 400 |  |  | Base d’asta € 32,00 |  |
| Trocar completo Calibro 5/12 mm., lunghezza cannula 100/110mm. Quantità annuale presunta n. 1.200 |  |  | Base d’asta € 70,00 |  |
| Cannula per Trocar Calibro 5/12 mm., lunghezza cannula 100/110mm. Quantità annuale presunta n. 400 |  |  | Base d’asta € 32,00 |  |
| COSTO TOTALE ANNUALE DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA | Base d’asta € 176.100,00 |  |  |  |

CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LOTTO 4

| DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI PER CONFEZ. | PREZZO UNITARIO | I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trocar ottico monouso con lente conica e sistema smusso di separazione dei tessuti, cannula in materiale plastico, filettatura di stabilità o cannula zigrinata, riduttore universale incorporato, doppia valvola di tenuta per i calibri più grandi. Cannule per ognuno dei trocar richiesti |  |  |  |  |
| Trocar completo calibro 5 mm., lunghezza cannula 70/75 mm. Quantità annuale presunta n. 80 |  |  | Base d’asta € 65,00 |  |
| Cannula per trocar calibro 5 mm., lunghezza cannula 70/75 mm. Quantità annuale presunta n. 10 |  |  | Base d’asta € 32,00 |  |
| Trocar completo calibro 5/12 mm., lunghezza cannula 150 mm. Quantità annuale presunta n. 38 |  |  | Base d’asta € 70,00 |  |
| Cannula per trocar calibro 5/12 mm., lunghezza cannula 150 mm. Quantità annuale presunta n. 10 |  |  | Base d’asta € 32,00 |  |
| COSTO TOTALE ANNUALE DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA | Base d’asta € 8.500,00 |  |  |  |

CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LOTTO 5

| DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI PER CONFEZ. | PREZZO UNITARIO | I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trocar completo di mandrino dilatante ottico, con cannula dotata di valvola universale e di sistema avanzato di stabilità. Monouso sterile completo in confezione singola. |  |  |  |  |
| Misura 5x75 mm. Quantità annuale presunta n. 130 |  |  | Base d’asta € 75,00 |  |
| Misura 5x100 mm. Quantità annuale presunta n. 25 |  |  | Base d’asta € 75,00 |  |
| Misura 11x100 mm. Quantità annuale presunta n. 25 |  |  | Base d’asta € 75,00 |  |
| Misura 12x100 mm. Quantità annuale presunta n. 25 |  |  | Base d’asta € 75,00 |  |
| COSTO TOTALE ANNUALE DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA | Base d’asta € 15.375,00 |  |  |  |

CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LOTTO 6

| DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI PER CONFEZ. | PREZZO UNITARIO | I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trocar monouso senza lama con sistema smusso di separazione dei tessuti, cannula in materiale plastico calibro 5/15 mm. e di lunghezza 100/110 mm., filettatura di stabilità o cannula zigrinata, riduttore universale incorporato. Quantità annuale presunta n. 135 |  |  | Base d’asta € 80,00 |  |
| COSTO TOTALE ANNUALE DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA | Base d’asta € 10.800,00 |  |  |  |

CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LOTTO 7

| DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI PER CONFEZ. | PREZZO UNITARIO | I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trocar monouso a dissezione a punta smussa, con cannula in materiale plastico, sistema di stabilità, punti di ancoraggio e riduttore universale incorporato. Calibro 5/12 mm., lunghezza cannula 100/110 mm. Quantità annuale presunta n. 35 |  |  | Base d’asta € 65,00 |  |
| COSTO TOTALE ANNUALE DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA | Base d’asta € 2.275,00 |  |  |  |

CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LOTTO 8

| DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI PER CONFEZ. | PREZZO UNITARIO | I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TROCAR DI HASSON CON PALLONCINO |  |  |  |  |
| Trocar monouso a dissezione a punta smussa, con cannula in materiale plastico, punti di ancoraggio mediante palloncino e riduttore universale incorporato. Calibro 5/12 mm., lunghezza cannula 100 mm. Quantità annuale presunta n. 255 |  |  | Base d’asta € 80,00 |  |
| COSTO TOTALE ANNUALE DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA | Base d’asta € 20.400,00 |  |  |  |

CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LOTTO 9

| DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI PER CONFEZ. | PREZZO UNITARIO | I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TROCAR PER TORACOSCOPIA |  |  |  |  |
| Trocar a punta smussa per chirurgia toracoscopica con cannula radiotrasparente dotata di dispositivo per l'ancoraggio, diametro mm. 5,5 circa. Quantità annuale presunta n. 63 |  |  | Base d’asta € 27,00 |  |
| Trocar a punta smussa per chirurgia toracoscopica con cannula radiotrasparente dotata di dispositivo per l’ancoraggio, diametro mm. 10/12 circa. Quantità annuale presunta n. 111 |  |  | Base d’asta € 27,00 |  |
| Trocar a punta smussa per chirurgia toracoscopica con cannula radiotrasparente dotata di dispositivo per l’ancoraggio, diametro mm. 15 circa. Quantità annuale presunta n. 15 |  |  | Base d’asta € 27,00 |  |
| COSTO TOTALE ANNUALE DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA | Base d’asta € 5.103,00 |  |  |  |

CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LOTTO 10

| DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI PER CONFEZ. | PREZZO UNITARIO | I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TROCAR CON PORT AD ACCESSO SINGOLO SENZA VALVOLA CON BARRIERA D'ARIA |  |  |  |  |
| Trocar da 5 e da 12 mm di diametro a punta smussa lunghezza mm. 100/120 per interventi di laparoscopia e single access con otturatore ottico per ingresso sotto visione. Completo di dispositivi per l'aspirazione automatica dei fumi. Possibilità di mantenere il pneumo anche in presenza di perdite di CO2. Assenza di valvola di tenuta e mantenimento della stabilità del pneumoperitoneo tramite unità di controllo tale da creare una barriera d'aria che si oppone alla fuoriuscita di CO2 dall'addome (sistema da fornire in regime di comodato d'uso). Quantità annuale presunta n. 150 |  |  | Base d’asta € 300,00 |  |
| COSTO TOTALE ANNUALE DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA | Base d’asta € 45.000,00 |  |  |  |

CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LOTTO 11

| DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI PER CONFEZ. | PREZZO UNITARIO | I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TROCAR CON PORT AD ACCESSO SINGOLO A QUATTRO VALVOLE |  |  |  |  |
| Trocar morbido monouso sterile ad accesso singolo dotato di un comparto a cuffia removibile e con porte di accesso multiple a becco d'anatra: Configurazione con 3 porte di accesso da 5mm e 1 da 10mm con riduttore a 5mm incorporato, oppure configurazione con 2 porte da 5mm ed 1 da 15 mm con riduttore a 5 mm incorporato, con incisione cutanea da 1,2 a 2,5 cm. Dotati di tappo removibile per rimozione pezzo anatomico; In grado di adattarsi alla parete addominale fino a 10 mm di spessore. Accesso tramite introduttore smusso. Dotati di meccanismo per la rimozione del trocar al fine di una facile estrazione e di valvole dedicate per insufflazione e desufflazione. Quantità annuale presunta n. 10 |  |  | Base d’asta € 430,00 |  |
| COSTO TOTALE ANNUALE DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA | Base d’asta € 4.300,00 |  |  |  |

CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LOTTO 12

| DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI PER CONFEZ. | PREZZO UNITARIO | I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TROCAR CON PORT AD ACCESSO SINGOLO A CINQUE VALVOLE |  |  |  |  |
| Trocar morbido monouso sterile ad accesso singolo, dotato di un comparto a cuffia rimovibile con porte di accesso multiple a becco d'anatra: Configurazione con 5 porte d'accesso di cui 2 da 5 mm, 1 da 15mm con riduttore a 5 mm ed 1 da 10 mm con riduttore a 5 mm incorporato, con incisione cutanea da 2 a 6 cm. Dotati di tappo removibile per rimozione pezzo anatomico;In grado di adattarsi alla parete addominale fino a 10mm di spessore. Accesso tramite introduttore smusso. Dotati di meccanismo per la rimozione del trocar al fine di una facile estrazione e di valvole dedicate per insufflazione e desufflazione. Quantità annuale presunta n. 5 |  |  | Base d’asta € 570,00 |  |
| COSTO TOTALE ANNUALE DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA | Base d’asta € 2.850,00 |  |  |  |

CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LOTTO 13

| DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI PER CONFEZ. | PREZZO UNITARIO | I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISPOSITIVO CON PORT IN GEL PERFORABILE PER ACCESSO SINGOLO |  |  |  |  |
| Dispositivo di accesso singolo, dotato di: protettore/retrattore di parete a cuffia, morbido, per incisioni da 1,5 a 7 cm. circa, dispositivo di aggancio al port in gel perforabile, n. 3 trocars dedicati monouso da 10 mm con riduttore a 5 mm e di n. 1 trocar da 12 mm con riduttore a 5 mm. Porta per insufflazione e porta per desufflazione. Quantità annuale presunta n. 75 |  |  | Base d’asta € 290,00 |  |
| COSTO TOTALE ANNUALE DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA | Base d’asta € 21.750,00 |  |  |  |

CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LOTTO 14

| DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI PER CONFEZ. | PREZZO UNITARIO | I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISPOSITIVO DI ACCESSO TRANSANALE IN GEL PERFORABILE PER TEM/TAMIS |  |  |  |  |
| Sistema di accesso per chirurgia trans anale in gel, comprensivo di trocars dedicati 5-10 mm., canale di accesso, introduttore per canale di accesso e otturatore. Porta per insufflazione/desufflazione. Quantità annuale presunta n. 25 |  |  | Base d’asta € 290,00 |  |
| COSTO TOTALE ANNUALE DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA | Base d’asta € 7.250,00 |  |  |  |

CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LOTTO 15

| DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI PER CONFEZ. | PREZZO UNITARIO | I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ago di Verres con indicatore ottico di posizione, dotato di mandrino smusso atraumatico nelle seguenti misure |  |  |  |  |
| Lunghezza cm. 12 circa; Quantità annuale presunta n. 1630 |  |  | Base d’asta € 8,00 |  |
| Lunghezza cm. 15 circa. Quantità annuale presunta n. 470 |  |  | Base d’asta € 8,00 |  |
| COSTO TOTALE ANNUALE DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA | Base d’asta € 16.800,00 |  |  |  |

CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LOTTO 16

| DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI PER CONFEZ. | PREZZO UNITARIO | I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUTURATRICI ENDOSCOPICHE 30 / 35 MM. |  |  |  |  |
| Suturatrici 30 / 35 mm. Taglia e cuci con stelo retto e con stelo articolato, fornite precaricate, con stelo rotante in acciaio calibro 12 mm., lunghezza 26 cm. circa, in grado di applicare una doppia/tripla fila di punti in titanio per ogni lato, ricaricabile nel corso del medesimo intervento, con ricariche intercambiabili sullo stesso strumento. Tolleranza ammessa per la lunghezza della linea di sutura +/- 5%. Disponibili per tessuti vascolari e standards. Quantità annuale presunta n. 130 |  |  | Base d’asta € 270,00 |  |
| Ricariche per le suturatrici "taglia e cuci" da 30/35 mm., disponibili per tessuti vascolari e standard. Quantità annuale presunta n. 48 |  |  | Base d’asta € 150,00 |  |
| COSTO TOTALE ANNUALE DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA | Base d’asta € 42.300,00 |  |  |  |

CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LOTTO 17

| DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI PER CONFEZ. | PREZZO UNITARIO | I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUTURATRICI ENDOSCOPICHE 45-60 MM. |  |  |  |  |
| Suturatrici 45 mm. Taglia e cuci con stelo retto e con stelo articolato, non precaricate, con stelo rotante in acciaio calibro 12 mm., con possibilità di montare ricariche intercambiabili sullo stesso strumento. Quantità annuale presunta n. 430 |  |  | Base d’asta € 270,00 |  |
| Ricariche per le suturatrici "taglia e cuci" da 45 mm., in grado di apporre una tripla fila di punti in titanio per ogni lato, disponibili per tessuti vascolari, standard, standard spessi, spessi e molto spessi. Quantità annuale presunta n. 1150 |  |  | Base d’asta € 190,00 |  |
| Suturatrici 60 mm. Taglia e cuci con stelo retto e con stelo articolato, non precaricate, con stelo rotante in acciaio calibro 12 mm., con possibilità di montare ricariche intercambiabili sullo stesso strumento. Quantità annuale presunta n. 400 |  |  | Base d’asta € 270,00 |  |
| Ricariche per le suturatrici "taglia e cuci" da 60 mm. in grado di apporre una tripla fila di punti in titanio per ogni lato, disponibili per tessuti vascolari, standard, standard spessi, spessi e molto spessi. Quantità annuale presunta n. 800 |  |  | Base d’asta € 190,00 |  |
| COSTO TOTALE ANNUALE DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA | Base d’asta € 594.600,00 |  |  |  |

CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LOTTO 18

| DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI PER CONFEZ. | PREZZO UNITARIO | I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Strumento monouso per chirurgia endoscopica addominale, calibro mm. 12, rotante, predisposto per il montaggio di dispositivi accessori, retti o articolati, per la transezione e l'apposizione di una tripla fila di punti in titanio per ogni lato, superficie graduata, altezza del punto variabile/differenziata e con la possibilità di montare sullo stesso stelo ricariche differenti, tolleranza ammessa per la lunghezza della linea di sutura +/- 5%, nelle seguenti misure: |  |  |  |  |
| Strumento monouso. Quantità annuale presunta n. 200 |  |  | Base d’asta € 225,00 |  |
| Caricatore per suturatrice mm. 30 tipo extra sottile, sottile medio e medio spesso. Quantità annuale presunta n. 100 |  |  | Base d’asta € 200,00 |  |
| Caricatore per suturatrice mm. 45 tipo extra sottile, sottile medio, medio spesso e molto spesso. Quantità annuale presunta n. 200 |  |  | Base d’asta € 200,00 |  |
| Caricatore per suturatrice mm. 60 tipo extra sottile, sottile medio, medio spesso e molto spesso. Quantità annuale presunta n. 600 |  |  | Base d’asta € 200,00 |  |
| COSTO TOTALE ANNUALE DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA | Base d’asta € 225.000,00 |  |  |  |

CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LOTTO 19

| DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI PER CONFEZ. | PREZZO UNITARIO | I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Suturatrici circolari per anastomosi endoaddominali stelo lungo 28 cm. circa, a tenuta stagna, testina staccabile, con indicatore di completa fuoriuscita del trocar dalla sede e disponibile nei seguenti calibri: |  |  |  |  |
| mm. 24/26. Quantità annuale presunta n. 46 |  |  | Base d’asta € 390,00 |  |
| mm. 28/29. Quantità annuale presunta n. 280 |  |  | Base d’asta € 365,00 |  |
| mm. 31/33. Quantità annuale presunta n. 216 |  |  | Base d’asta € 255,00 |  |
| COSTO TOTALE ANNUALE DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA | Base d’asta € 175.220,00 |  |  |  |

CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LOTTO 20

| DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI PER CONFEZ. | PREZZO UNITARIO | I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLIPS SINGOLE IN MATERIALE ASSORBIBILE E RELATIVI APPLICATORI |  |  |  |  |
| Clips singole in materiale assorbibile nelle misure |  |  |  |  |
| Piccola. Quantità annuale presunta n. 60 |  |  | Base d’asta € 8,00 |  |
| Media. Quantità annuale presunta n. 220 |  |  | Base d’asta € 8,00 |  |
| Medio – grande. Quantità annuale presunta n. 230 |  |  | Base d’asta € 8,00 |  |
| Grande. Quantità annuale presunta n. 350 |  |  | Base d’asta € 8,00 |  |
| Applicatori poliuso di clips per applicazioni sia laparoscopiche che laparatomiche, specifici per le clips offerte, di lunghezze varie da fornire a titolo gratuito in combinazione con la fornitura delle clips |  |  |  |  |
| COSTO TOTALE ANNUALE DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA | Base d’asta € 6.880,00 |  |  |  |

CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LOTTO 21

| DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI PER CONFEZ. | PREZZO UNITARIO | I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLIPS SINGOLE IN TITANIO E RELATIVI APPLICATORI |  |  |  |  |
| Clips singole in titanio con zigrinatura nelle misure |  |  |  |  |
| Piccola. Quantità annuale presunta n. 1296 |  |  | Base d’asta € 0,40 |  |
| Media. Quantità annuale presunta n. 7844 |  |  | Base d’asta € 0,45 |  |
| Medio - grande. Quantità annuale presunta n. 5968 |  |  | Base d’asta € 0,65 |  |
| Grande. Quantità annuale presunta n. 1496 |  |  | Base d’asta € 0,70 |  |
| Applicatori poliuso di clips per applicazioni sia laparoscopiche che laparatomiche, specifici per le clips offerte, di lunghezze varie da fornire a titolo gratuito in combinazione con la fornitura delle clips |  |  |  |  |
| COSTO TOTALE ANNUALE DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA | Base d’asta € 8.974,60 |  |  |  |

CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LOTTO 22

| DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI PER CONFEZ. | PREZZO UNITARIO | I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CLIPS SINGOLE IN MATERIALE PLASTICO NON ASSORBIBILE |  |  |  |  |
| CLIPS emostatiche singole in materiale plastico non assorbibile dotate di chiusura con dente di sicurezza |  |  |  |  |
| Media. Quantità annuale presunta n. 184 |  |  | Base d’asta € 5,05 |  |
| Medio grande. Quantità annuale presunta n. 2216 |  |  | Base d’asta € 5,05 |  |
| Grande. Quantità annuale presunta n. 1320 |  |  | Base d’asta € 8,50 |  |
| Extra grande. Quantità annuale presunta n. 884 |  |  | Base d’asta € 9,20 |  |
| Applicatori poliuso di clips per applicazioni sia laparoscopiche che laparatomiche, specifici per le clips offerte, di lunghezze varie da fornire a titolo gratuito in combinazione con la fornitura delle clips |  |  |  |  |
| COSTO TOTALE ANNUALE DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA | Base d’asta € 31.472,80 |  |  |  |

CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LOTTO 23

| DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI PER CONFEZ. | PREZZO UNITARIO | I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APPLICATORI AUTOMATICI DI CLIPS IN TITANIO |  |  |  |  |
| a) Applicatori automatici monouso di clips in titanio calibro 10 mm., stelo rigido preferibilmente in acciaio, precaricati con almeno 15 clips e dotati di sistemi di sicurezza. Disponibili nelle misure medio grande e grande. Quantità annuale presunta n. 509 |  |  | Base d’asta € 135,00 |  |
| b) Applicatori automatici monouso di clips in titanio calibro 5 mm., stelo rigido preferibilmente in acciaio, precaricati con almeno 10 clips e dotati di sistemi di sicurezza. Disponibili nella misura medio grande. Quantità annuale presunta n. 172 |  |  | Base d’asta € 135,00 |  |
| COSTO TOTALE ANNUALE DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA | Base d’asta € 91.935,00 |  |  |  |

CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LOTTO 24

| DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI PER CONFEZ. | PREZZO UNITARIO | I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APPLICATORI DI CLIPS METALLICHE PER FISSAGGIO SI RETI |  |  |  |  |
| Applicatori multipli di clips metalliche, automatici monouso, precaricati con almeno 20 clips, calibro 5 mm., lunghezza circa 35 cm., impugnatura ergonomica. Quantità annuale presunta n. 100 |  |  | Base d’asta € 135,00 |  |
| COSTO TOTALE ANNUALE DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA | Base d’asta € 13.500,00 |  |  |  |

CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LOTTO 25

| DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI PER CONFEZ. | PREZZO UNITARIO | I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APPLICATORI DI CLIPS ASSORBIBILI PER FISSAGGIO SI RETI |  |  |  |  |
| Applicatori multipli automatici monouso di clips assorbibili, calibro 5 mm., lunghezza ca. 35 cm. specifici per il fissaggio di reti |  |  |  |  |
| a) Configurazione con precaricati almeno 20 clips. Quantità annuale presunta n. 170 |  |  | Base d’asta € 269,00 |  |
| b) Configurazione con precaricati almeno 10 clips. Quantità annuale presunta n. 125 |  |  | Base d’asta € 178,00 |  |
| COSTO TOTALE ANNUALE DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA | Base d’asta € 67.980,00 |  |  |  |

CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LOTTO 26

| DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI PER CONFEZ. | PREZZO UNITARIO | I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARICATORE DI CLIPS |  |  |  |  |
| Caricatore pneumatico monopaziente composto da almeno 8 clips in titanio, morso piramidale, bordi non taglienti, codice colore ultima clip |  |  |  |  |
| Misura piccola. Quantità annuale presunta n. 50 |  |  | Base d’asta € 57,00 |  |
| Misura medio grande. Quantità annuale presunta n. 300 |  |  | Base d’asta € 57,00 |  |
| Applicatori poliuso specifici, calibro 5-10 mm., di lunghezza idonea sia a procedure laparoscopiche che laparotomiche, da fornire a titolo gratuito in base alle esigenze delle singole strutture. |  |  |  |  |
| COSTO TOTALE ANNUALE DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA | Base d’asta € 19.950,00 |  |  |  |

CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LOTTO 27

| DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI PER CONFEZ. | PREZZO UNITARIO | I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STRUMENTARIO MONOUSO DA 5 MM. |  |  |  |  |
| Strumenti monouso con stelo metallico rotante 360° di lunghezza cm. 30 circa, con impugnatura ergonomica nella configurazione: |  |  |  |  |
| FORBICE curva, isolata elettricamente, connettore per elettrobisturi monopolare. Quantità annuale presunta n. 270 |  |  | Base d’asta € 45,00 |  |
| COSTO TOTALE ANNUALE DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA | Base d’asta € 12.150,00 |  |  |  |

CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LOTTO 28

| DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI PER CONFEZ. | PREZZO UNITARIO | I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STRUMENTARIO MONOUSO DA 5 MM. |  |  |  |  |
| Strumenti monouso con stelo metallico rotante 360° di lunghezza cm. 30 circa, con impugnatura ergonomica nella configurazione: |  |  |  |  |
| DISSETTORE curvo isolato elettricamente, connettore per elettrobisturi monopolare. Quantità annuale presunta n. 10 |  |  | Base d’asta € 55,00 |  |
| PINZA GRASPER, retta a spatola, con o senza fenestratura e con meccanismo disattivabile. Quantità annuale presunta n. 10 |  |  | Base d’asta € 85,00 |  |
| PINZA BABCOCK con meccanismo disattivabile. Quantità annuale presunta n. 16 |  |  | Base d’asta € 85,00 |  |
| COSTO TOTALE ANNUALE DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA | Base d’asta € 2.760,00 |  |  |  |

CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LOTTO 29

| DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI PER CONFEZ. | PREZZO UNITARIO | I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STRUMENTARIO SEMI DISPOSABLE DA 10 MM. |  |  |  |  |
| Strumenti monopolari costituiti da una parte operativa monouso e da un’impugnatura riutilizzabile, nella configurazione |  |  |  |  |
| FORBICE curva, isolata elettricamente, connettore per elettrobisturi monopolare. Quantità annuale presunta n. 10 |  |  | Base d’asta € 55,00 |  |
| DISSETTORE curvo isolato elettricamente, connettore per elettrobisturi monopolare. Quantità annuale presunta n. 10 |  |  | Base d’asta € 55,00 |  |
| PINZA GRASPER, retta a spatola, con meccanismo disattivabile. Quantità annuale presunta n. 10 |  |  | Base d’asta € 55,00 |  |
| PINZA BABCOCK con meccanismo disattivabile. Quantità annuale presunta n. 10 |  |  | Base d’asta € 55,00 |  |
| IMPUGNATURA POLIUSO con attacco monopolare con o senza cremagliera, da fornire in uso titolo gratuito |  |  |  |  |
| COSTO TOTALE ANNUALE DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA | Base d’asta € 2.200,00 |  |  |  |

CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LOTTO 30

| DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI PER CONFEZ. | PREZZO UNITARIO | I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STRUMENTARIO SEMI-DISPOSABLE CALIBRO 5 MM. |  |  |  |  |
| Strumenti monopolari costituiti da una parte operativa monouso e da un’impugnatura riutilizzabile, nella configurazione: |  |  |  |  |
| FORBICE CURVA, tipo Metzembaum, dotata di asta. Quantità annuale presunta n. 10 |  |  | Base d’asta € 55,00 |  |
| FORBICE LEGGERMENTE CURVA O RETTA, con lame di precisione sottili. Quantità annuale presunta n. 10 |  |  | Base d’asta € 55,00 |  |
| FORBICE CURVA, tipo Metzembaum, delicata con lama corta. Quantità annuale presunta n. 10 |  |  | Base d’asta € 55,00 |  |
| PINZA GRASPER, dotata di asta morso robusto e delicato. Quantità annuale presunta n. 10 |  |  | Base d’asta € 55,00 |  |
| DISSETTORE dotata di asta. Quantità annuale presunta n. 10 |  |  | Base d’asta € 55,00 |  |
| IMPUGNATURA POLIUSO con attacco monopolare con o senza cremagliera, da fornire in uso titolo gratuito |  |  |  |  |
| COSTO TOTALE ANNUALE DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA | Base d’asta € 2.750,00 |  |  |  |

CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LOTTO 31

| DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI PER CONFEZ. | PREZZO UNITARIO | I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STRUMENTI BIPOLARI |  |  |  |  |
| Strumento monouso bipolare di calibro mm.5, lunghezza almeno 30 cm., nella versione con: |  |  |  |  |
| Dissettore tipo Maryland pieno. Quantità annuale presunta n. 100 |  |  | Base d’asta € 120,00 |  |
| Pinza da presa macro con fenestratura. Quantità annuale presunta n. 50 |  |  | Base d’asta € 120,00 |  |
| Fornitura a titolo gratuito dei cavi di collegamento compatibili con i generatori in dotazione alle singole strutture. |  |  |  |  |
| COSTO TOTALE ANNUALE DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA | Base d’asta € 18.000,00 |  |  |  |

CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LOTTO 32

| DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI PER CONFEZ. | PREZZO UNITARIO | I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STRUMENTI BIPOLARI |  |  |  |  |
| Strumento monouso bipolare di calibro mm. 5, lunghezza almeno 30 cm., nella versione con: |  |  |  |  |
| Dissettore tipo Maryland fenestrato e atraumatico. Quantità annuale presunta n. 100 |  |  | Base d’asta € 160,00 |  |
| Forbice tipo Metzenbaum con lame curve a sinistra, preferibilmente con lama superiore rivestita in ceramica. Quantità annuale presunta n. 125 |  |  | Base d’asta € 160,00 |  |
| Fornitura a titolo gratuito dei cavi di collegamento compatibili con i generatori in dotazione alle singole strutture. |  |  |  |  |
| COSTO TOTALE ANNUALE DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA | Base d’asta € 36.000,00 |  |  |  |

CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LOTTO 33

| DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI PER CONFEZ. | PREZZO UNITARIO | I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PINZE BIPOLARI COMBINATE |  |  |  |  |
| Strumento monouso bipolare di calibro mm. 5 e lunghezza non inferiore a cm. 30, multifunzionale, con morso operativo tipo Maryland e forbice incorporata con taglio a freddo. Quantità annuale presunta n. 50 |  |  | Base d’asta € 365,00 |  |
| Fornitura a titolo gratuito dei cavi di collegamento compatibili con i generatori in dotazione alle singole strutture. |  |  |  |  |
| COSTO TOTALE ANNUALE DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA | Base d’asta € 18.250,00 |  |  |  |

CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LOTTO 34

| DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI PER CONFEZ. | PREZZO UNITARIO | I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PINZA BIPOLARE PIATTA |  |  |  |  |
| Pinza monouso bipolare calibro 5 mm, lunghezza non inferiore a cm 30, stelo rotante con ganascia terminale piatta, zigrinata e non fenestrata nelle dimensioni micro con larghezza morso di circa 2 mm e macro con larghezza morso di circa 4 mm.. Quantità annuale presunta n. 40 |  |  | Base d’asta € 120,00 |  |
| - Fornitura a titolo gratuito dei cavi di collegamento compatibili con i generatori in dotazione alle singole strutture |  |  |  |  |
| COSTO TOTALE ANNUALE DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA | Base d’asta € 4.800,00 |  |  |  |

CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LOTTO 35

| DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI PER CONFEZ. | PREZZO UNITARIO | I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SACCHETTO PER RIMOZIONE REPERTI ANATOMICI – 200 / 300 cc. |  |  |  |  |
| Sacchetto monouso in materiale plastico idoneo per la rimozione di parti anatomiche, cannula calibro 10 mm., stelo con azionamento a siringa, apertura automatica in addome tramite anima in materiale metallico, capacità 200 / 300 cm³. Quantità annuale presunta n. 1260 |  |  | Base d’asta € 50,00 |  |
| COSTO TOTALE ANNUALE DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA | Base d’asta € 63.000,00 |  |  |  |

CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LOTTO 36

| DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI PER CONFEZ. | PREZZO UNITARIO | I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SACCHETTO PER RIMOZIONE REPERTI ANATOMICI - 500 / 600 cc |  |  |  |  |
| Sacchetto monouso in materiale plastico idoneo per la rimozione di parti anatomiche, cannula calibro 10/15 mm., stelo con azionamento a siringa, apertura automatica in addome tramite anima in materiale metallico, circa, capacità 500 / 600 cm³. Quantità annuale presunta n. 280 |  |  | Base d’asta € 60,00 |  |
| COSTO TOTALE ANNUALE DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA | Base d’asta € 16.800,00 |  |  |  |

CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LOTTO 37

| DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI PER CONFEZ. | PREZZO UNITARIO | I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SACCHETTO PER RIMOZIONE REPERTI ANATOMICI - superiore a 1000 cc |  |  |  |  |
| Sacchetto monouso in materiale plastico idoneo per la rimozione di parti anatomiche, cannula calibro 15 mm., stelo con azionamento a siringa, capacità non inferiore a 1000 cm³. Quantità annuale presunta n. 70 |  |  | Base d’asta € 70,00 |  |
| COSTO TOTALE ANNUALE DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA | Base d’asta € 4.900,00 |  |  |  |

CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LOTTO 38

| DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI PER CONFEZ. | PREZZO UNITARIO | I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CATETERE PER COLANGIOGRAFIA |  |  |  |  |
| Catetere monouso con estremità distale metallica, lunghezza cm. 45 circa, di forme e dimensioni diverse. Disponibilità di aghi percutanei per l’inserimento del catetere. Quantità annuale presunta n. 490 |  |  | Base d’asta € 60,00 |  |
| COSTO TOTALE ANNUALE DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA | Base d’asta € 29.400,00 |  |  |  |

CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LOTTO 39

| DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI PER CONFEZ. | PREZZO UNITARIO | I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SISTEMA MONOUSO DI IRRIGAZIONE-ASPIRAZIONE |  |  |  |  |
| Sistema per lavaggio ed aspirazione completo di tubi di collegamento, raccordi per sacche a caduta, con stelo da mm. 5 smontabile e sostituibile, lunghezza non inferiore a cm. 30. Quantità annuale presunta n. 1150 |  |  | Base d’asta € 20,00 |  |
| COSTO TOTALE ANNUALE DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA | Base d’asta € 23.000,00 |  |  |  |

CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LOTTO 40

| DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI PER CONFEZ. | PREZZO UNITARIO | I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DISPOSITIVO PER MANOVRE LAPAROSCOPICHE MANO-ASSISTITE |  |  |  |  |
| Dispositivo monouso di forma circolare in grado di permettere manovre “hand-assisted”, composto da un anello provvisto o meno di valvola a diaframma per consentire l’introduzione di strumenti di calibro variabile e da un anello protettore di parete disponibile in varie misure. Quantità annuale presunta n. 30 |  |  | Base d’asta € 140,00 |  |
| COSTO TOTALE ANNUALE DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA | Base d’asta € 4.200,00 |  |  |  |

CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LOTTO 41

| DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI PER CONFEZ. | PREZZO UNITARIO | I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SISTEMA RISCALDATORE OTTICHE |  |  |  |  |
| Sistema semi-disposable per il riscaldamento delle ottiche composto da: |  |  |  |  |
| GUARNIZIONE di tenuta monouso. Quantità annuale presunta n. 400 |  |  | Base d’asta € 9,50 |  |
| Base risterilizzabile e contenitore termico poliuso da fornire in regime di comodato d’uso gratuito in numero adeguato alle esigenze degli operatori |  |  |  |  |
| COSTO TOTALE ANNUALE DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA | Base d’asta € 3.800,00 |  |  |  |

CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LOTTO 42

| DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI PER CONFEZ. | PREZZO UNITARIO | I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SISTEMA RISCALDATORE OTTICHE |  |  |  |  |
| Guaina monouso per riscaldamento ottiche. Quantità annuale presunta n. 400 |  |  | Base d’asta € 9,50 |  |
| COSTO TOTALE ANNUALE DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA | Base d’asta € 3.800,00 |  |  |  |

CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LOTTO 43

| DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI PER CONFEZ. | PREZZO UNITARIO | I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CESTELLO PER REPERTI ANATOMICI |  |  |  |  |
| Dispositivo monouso a catetere, composto da un manipolo collegato ad un filo metallico di circa 90 cm. di lunghezza con la parte terminale a forma di cesto elicoidale per prelevare reperti anatomici. Quantità annuale presunta n. 20 |  |  | Base d’asta € 50,00 |  |
| COSTO TOTALE ANNUALE DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA | Base d’asta € 1.000,00 |  |  |  |

CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LOTTO 44

| DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI PER CONFEZ. | PREZZO UNITARIO | I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBO E FILTRI PER CO2 |  |  |  |  |
| Tubo monouso sterile per CO2 in PVC per filtro/insufflatore con attacco per trocar. Quantità annuale presunta n. 300 |  |  | Base d’asta € 15,00 |  |
| COSTO TOTALE ANNUALE DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA | Base d’asta € 4.500,00 |  |  |  |

CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LOTTO 45

| DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI PER CONFEZ. | PREZZO UNITARIO | I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBO E FILTRI PER CO2 |  |  |  |  |
| Filtro sterile monouso per insufflatore Olympus. Quantità annuale presunta n. 1400 |  |  | Base d’asta € 15,00 |  |
| Filtro sterile monouso per insufflatore Storz. Quantità annuale presunta n. 150 |  |  | Base d’asta € 15,00 |  |
| COSTO TOTALE ANNUALE DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA | Base d’asta € 23.250,00 |  |  |  |

CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LOTTO 46

| DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI PER CONFEZ. | PREZZO UNITARIO | I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SET PER ISTEROSCOPIA |  |  |  |  |
| Set per isteroscopia laparoscopica composta da 2 tubi di raccordo, trasparente, morbido e flessibile, lunghezza cm. 250 circa. Quantità annuale presunta n. 5 |  |  | Base d’asta € 50,00 |  |
| COSTO TOTALE ANNUALE DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA | Base d’asta € 250,00 |  |  |  |

CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LOTTO 47

| DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI PER CONFEZ. | PREZZO UNITARIO | I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SISTEMA PER LA CHIUSURA ENDOSCOPICA DELLE BRECCE DA TROCAR |  |  |  |  |
| Sistema per la chiusura endoscopica delle brecce da trocar con approssimazione dei tessuti e sutura percutanea dei siti di incisione. Sistema valido per siti da diametro 5 mm. a 15 mm. Quantità annuale presunta n. 320 |  |  | Base d’asta € 40,00 |  |
| COSTO TOTALE ANNUALE DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA | Base d’asta € 12.800,00 |  |  |  |

CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LOTTO 48

| DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI PER CONFEZ. | PREZZO UNITARIO | I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RETRATTORI MONOUSO |  |  |  |  |
| Retrattori ad uncino, con stelo preferibilmente in acciaio, lunghezza cm. 30 circa, atraumatici, nelle seguenti configurazioni |  |  |  |  |
| Retrattore retto a 1 rebbo. Quantità annuale presunta n. 170 |  |  | Base d’asta € 180,00 |  |
| Retrattore retto a 5 rebbi. Quantità annuale presunta n. 26 |  |  | Base d’asta € 180,00 |  |
| COSTO TOTALE ANNUALE DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA | Base d’asta € 35.280,00 |  |  |  |

CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LOTTO 49

| DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI PER CONFEZ. | PREZZO UNITARIO | I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TAMPONI DISSETTORI MONOUSO |  |  |  |  |
| Tamponi dissettori con punta smussa cilindrica o sferica assorbente, montati su: |  |  |  |  |
| supporto lungo circa 40 cm., diametro 5 mm. Quantità annuale presunta n. 206 |  |  | Base d’asta € 12,00 |  |
| COSTO TOTALE ANNUALE DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA | Base d’asta € 2.472,00 |  |  |  |

CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LOTTO 50

| DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI PER CONFEZ. | PREZZO UNITARIO | I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TAMPONI DISSETTORI MONOUSO |  |  |  |  |
| Tamponi dissettori con punta smussa cilindrica o sferica assorbente, montati su: |  |  |  |  |
| supporto lungo circa 40 cm., diametro 10 mm. Quantità annuale presunta n. 15 |  |  | Base d’asta € 20,00 |  |
| COSTO TOTALE ANNUALE DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA | Base d’asta € 300,00 |  |  |  |

CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

LOTTO 51

| DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI PER CONFEZ. | PREZZO UNITARIO | I.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RETRATTORE / PROTETTORE CHIRURGICO DI PARETE |  |  |  |  |
| Anello protettore di parete provvisto di otturatore che permetta l'inserimento del trocar a tenuta stagna. Disponibile in diverse misure medium e large. Monouso sterile in confezione singola. Quantità annuale presunta n. 250 |  |  | Base d’asta € 60,00 |  |
| COSTO TOTALE ANNUALE DEL LOTTO I.V.A. ESCLUSA | Base d’asta € 15.000,00 |  |  |  |

CONDIZIONI ECONOMICHE FISSE E INVARIABILI PER TUTTA LA DURATA CONTRATTUALE DELLA FORNITURA

- DATA

## TIMBRO DELLA DITTA - FIRMA LEGGIBILE PER ESTESO E DATI ANAGRAFICI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE